郑州市妇幼保健院宜居健康城医院2022年第三批医疗设备采购项目
招 标 文 件

招标编号：HNZB[2022]N0582
[image: image1][image: image2.jpg]



 HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

目  录

3

第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表
6
22

第三章  合同主要条款

25

第四章  评标标准和办法

第五章  投标文件格式
30
第六章  项目概况及技术要求
58


第一章 招标公告

郑州市妇幼保健院宜居健康城医院

2022年第三批医疗设备采购项目招标公告

招标编号：HNZB[2022]N0582
一、项目基本情况
1、项目编号：HNZB[2022]N0582
2、项目名称：郑州市妇幼保健院宜居健康城医院2022年第三批医疗设备采购项目
3、采购方式：公开招标
4、采购需求：
	标段号
	申请项目
	质量层次
	数量（台/套）
	控制总价
（万元）

	一
	病原微生物实验室设备(生物安全柜、二氧化碳培养箱、压力蒸汽灭菌器)
	国产
	1
	6

	
	
	国产
	1
	6

	
	
	国产
	1
	6

	二
	全自动免疫发光分析仪
	国产
	1
	5

	三
	全自动粪便分析仪
	国产
	1
	7

	四
	全自动血凝分析仪
	可以采购进口产品
	1
	15

	五
	全自动血培养分析仪
	可以采购进口产品
	1
	10

	六
	全自动血细胞分析仪
	国产
	1
	10

	七
	全自动血细胞分析仪
	国产
	1
	25

	八
	全自动酶免立式洗板机
	国产
	1
	5

	九
	全自动酶标仪
	国产
	1
	5

	十
	显微镜(相差显微镜、普通显微镜)
	可以采购进口产品
	1
	10

	
	
	可以采购进口产品
	3
	6

	十一
	酶免加速仪
	国产
	1
	5

	十二
	呼吸机
	可以采购进口产品
	3
	105

	十三
	样本处理及孵育系统
	国产
	1
	22

	十四


	医用冷藏箱(单门、双门)
	国产
	4
	6

	
	
	国产
	5
	16


6、合同履行期限：详见项目要求
7、本项目（是/否）接受联合体投标。否
8、是否接受进口产品：（是/否）参照采购需求
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
    3.本项目的特定资格要求：3.1. 拟投产品须提供在有效期内的医疗器械注册证或医疗器械注册登记表。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，执行日期之后发证的可不提供登记表（非医疗器械可不提供）；3.2. 国内产品的生产企业须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。
三、获取招标文件
1.时间：从2022年07月21日8时00分到2022年07月28日18时00分(法定公休日、法定节假日除外)
2.地点：河南招标采购服务有限公司306房间
3.方式：每日上午8：00时至12：00时，下午15：00时至18：00时，在河南招标采购服务有限公司306房间（郑州市纬四路13号，花园路与纬四路交叉口向东五十米路北的第一个院）购买招标文件。招标文件售价500元/标段，售后不退。报名时需提供资料如下：
（1）授权委托书原件；

（2）委托代理人身份证；

（3）营业执照复印件；

上述资料留存复印件加盖报名单位公章。

四、投标截止时间及地点
1.时间：2022年08月12日上午09 时 00分整（北京时间）。
2.地点：河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室；
五、开标时间及地点
1.时间：2022年08月12日上午09 时 00分整（北京时间）。
2.地点：河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南招标采购网》上发布。公告期限为5个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目落实中小微企业、监狱企业、残疾人企业发展及节能环保产品等，具体政府采购政策落实情况详见招标文件。
2. 根据《关于在招标采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目招标采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。
1.采购人：郑州市妇幼保健院
地址： 郑州市金水路41号
联系人：耿老师
联系电话：0371-66210275
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司
联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）
项目联系人：宋沛浩
电    话：0371-61172170  
3.项目联系方式
项目联系人：宋沛浩
联系方式：0371-61172170   
河南招标采购服务有限公司
2022年07月21日
第二章  投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标须知前附表标注“★”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	综合说明
	1、项目名称：郑州市妇幼保健院宜居健康城医院2022年第三批医疗设备采购项目

2、招 标 人：郑州市妇幼保健院

3、项目地点：郑州市金水路41号

4、项目概况：

标段一，病原微生物实验室设备；标段二，全自动免疫发光分析仪；标段三，全自动粪便分析仪；标段四，全自动血凝分析仪；标段五，全自动血培养分析仪；标段六，全自动血细胞分析仪；标段七，全自动血细胞分析仪；标段八，全自动酶免立式洗板机；标段九，全自动酶标仪；标段十，显微镜；标段十一，酶免加速仪；标段十二，呼吸机；标段十三，样本处理及孵育系统；标段十四，医用冷藏箱。

	2
	招标方式
	公开招标

	3
	★质量要求
	达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。

	4
	质保期
	1年(第1.2.4.6.7.10标段)

2年(第8.11.12标段)

3年(第3.5.9.13.14标段)
(具体详见第六章项目概况及技术要求)

	5
	招标范围
	医疗设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。（具体详见项目要求）

	6
	★交货期
	(第1.2.4.8.10.11.13标段):合同签订后7个工作日内供货、安装、调试完毕；
(第3.5.9.12.14标段):合同签订后15个工作日内供货、安装、调试完毕；

(第6.7标段):合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕。

(具体详见第六章项目概况及技术要求)

	7
	★投标人要求
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、拟投产品须提供在有效期内的医疗器械注册证或医疗器械注册登记表。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，执行日期之后发证的可不提供登记表（非医疗器械可不提供）。

7、国内产品的生产企业须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。

8、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、 根据《关于在招标采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目招标采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（招标人或招标代理机构将在投标截止时间后查询供应商的信用记录,经查询有失信记录的将被取消投标资格,投标人无需提供查询记录）
10、法律、行政法规规定的其他条件。

	8
	资格审查方法
	资格后审

	9
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

本项目不统一组织现场踏勘，投标人可自行联系采购人对项目情况进行详细了解。 

	10
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

	11
	分  包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	12
	偏  离
	 eq \o\ac(□,√)允许正偏离

	13
	构成招标文件的其他材料
	补充、答疑文件（如有）

	14
	投标人提出问题的时间
	获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起七个工作日内

	15
	报价方式
	投标人报价应以人民币为计量单位，并以人民币进行结算，报价内容包括本次招标项目的所有成本、利润、税金、招标服务费以及有关规定投标人应在报价中考虑的费用。同时编制报价总表（并附分项报价明细表）。

	16
	★投标有效期
	  90  日历天(从投标截止之日算起)

	17
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	18
	业绩要求
	详见评分标准，以评分标准业绩要求为准。

	19
	投标替代方案
	不允许

	20
	签字或盖章要求
	投标文件、投标函须加盖投标人单位公章，法人代表人或其委托代理人需按招标文件格式在规定的地方签字或盖章。

	21
	近年财务状况的年份要求
	按文件要求

	22
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许； □允许

	23
	投标文件份数
	投标文件正本一份，副本肆份，开标一览表和投标文件完整的电子文档“U盘”各一份（投标文件正本、副本、开标一览表、电子文档需分别单独密封提交）。

	24
	装订要求
	投标文件应按以下要求装订：

投标文件正、副本分别胶装成册，并编制目录，不接受任何形式的活页装订。

	25
	递交投标文件地点
	河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅（郑州市纬四路13号，纬四路与花园路交叉口向东50米，路北，四楼开标大厅）

	26
	★投标截止期
	2022年08月12日上午09 时 00分

	27
	★开标时间和地点
	开标时间：2022年08月12日上午09 时 00分
开标地点：同递交投标文件地点

	28
	评标办法
	综合评分法

	29
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

评标专家确定方式：专家由招标人开标前从相关专家库中采取随机抽取方式确定

	30
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是；√否，推荐的中标候选人数：1-3名/每标段

	31
	代理服务费
	收费标准：代理服务收费参照国家计委计价格[2002]1980 号文规定收费标准及国家发改委发改办价格[2003]857 号文、国家发改委发改 价格[2011]534 号文规定，按货物招标类型计取。代理服务费经采购人同意由中标人支付。

中标人在领取中标通知书前将代理服务费汇款至河南招标采购服务有限公司，账户信息如下：
开户行：广发银行郑州行政区支行

户名：河南招标采购服务有限公司

帐号：8898516010005452

财务室联系电话：0371-65955702

中标人凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取中标通知书。

	32
	投标报价
	验收合格正式交付招标人使用前所发生的一切费用。

	33
	招标控制价
	一标段：18万元；二标段：5万元；三标段：7万元；四标段：15万元；五标段：10万元；六标段：10万元；七标段：25万元；八标段：5万元；九标段：5万元；十标段：16万元；十一标段：5万元；十二标段：105万元；十三标段：22万元；十四标段：22万元。
各标段投标人投标报价不得超出招标控制价，否则将被视为无效投标。一、十、十四标段的投标人分项投标报价也不得超出分项控制价，否则将被视为无效投标。

	34
	付款方式
	合同中约定

	本招标文件解释权归招标人所有。


二、投标须知

（一）总   则

1、 项目说明

1.1  项目说明见投标须知前附表（以下简称“前附表” ）第1项—第5项所述。

1.2  上述项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标来选定承包人。

2、 招标范围：

2.1  本次招标的采购范围详见投标人须知前附表。

2.2  本次招标的期限要求详见投标人须知前附表。

3、 资金来源

3.1  本次招标资金来源于自筹资金。
4、 合格的投标人

详见投标人须知前附表。 
5、踏勘现场

5.1  不组织踏勘现场，投标人可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1  投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。
（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1  招标文件包括下列内容：

招标公告

投标须知及投标须知前附表

合同主要条款

评标标准和办法

投标文件格式

项目概况及技术要求

7.2  除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间  15 日前发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。

8.2  招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

8.3  投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

8.4   除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 8.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

9、招标文件的修改

9.1   招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。如修改的内容可能影响投标文件的编制，招标人将在投标截止时间15天前通知所有已购买招标文件的投标人。

9.2   投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量单位

10.1  投标文件和与投标有关的所有文件均应使用  中文  。
10.2  除招标规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、 投标文件的组成

投标文件应包含招标文件中“投标文件通用格式”中所要求的内容。
12、投标文件格式

12.1  投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1  本次招标的投标报价采用本须知前附表所规定的方式。

13.2  投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
13.3  投标单位的投标报价应是按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用。除合同规定外，不得另行增加额外条件和增加其他费用。

13.4  投标单位应说明收费标准，计算基数和优惠条件及理由。

13.5  投标人可自行到现场踏勘以充分了解足以影响报价的情况，任何因忽视或误解而导致的索赔或增加费用将不被批准。

14、 投标货币

14.1  投标报价采用的币种为  人民币  。
15、 投标有效期

15.1  投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标保证金

16.1  本项目不收取投标保证金。

17、备选投标方案 

17.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

18、投标文件的份数和签署 

18.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

18.2  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。其它要求详见投标人须知前附表。

18.3  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
18.4  投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

18.5投标文件以外的任何资料招标人和代理机构将拒收。

（四）投标文件的递交

19、投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的密封和标记：

为便于开标和唱标，投标人应将“开标一览表”在投标文件之外另行制作一份，单独密封并粘贴在正本的密封袋外边，并在单独密封袋上标明“开标一览表、投标人名称”字样并加盖公章。如果投标文件中的报价与“开标一览表”报价之间有差异，以“开标一览表”中的报价为准，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的后果。

投标人应将投标文件正本和副本分别装在密封袋中，在密封袋上标明“正本”或“副本”字样，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

19.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人及代理机构不予受理。

20、投标文件的提交

20.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

20.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

20.3逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

21、投标文件提交的截止时间

21.1  投标文件的截止时间见本须知前附表。

21.2  招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间，此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22、迟交的投标文件

22.1  招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1  投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

23.2 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

24、资格预审材料的更新

24.1(不适用)。

（五）开    标

25、开标

25.1开标时间和地点    

    代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

25.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，代理机构将公布投标人名称、投标报价，以及代理机构认为合适的其它详细内容,并记录在案；
（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。

25.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

26、投标文件的审查

26.1评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

26.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

26.4在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到任何提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

26.5评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

26.6投标报价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

26.7评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术等能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。

26.8实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

26.9（1）评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

a资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资质要求的；

b投标人未按招标文件要求盖章的；

c投标有效期不足的；

d投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

e投标文件附有采购人不能接受的条件；；

f不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

 (2)有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

b不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

c不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

d不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

e不同投标人的投标文件相互混装;

（六）评    标

27、评标委员会与评标

27.1  评标工作由评标委员会（下称评标委员会会）主持对所有投标人的投标文件进行审评，并依评标价由高到低的顺序推荐出1-3名中标候选人。评标委员会成员为5人（含5人）以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中外聘专家不少于三分之二，从相关专家库中随机抽取。

27.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。

28、评标原则

     评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

29、评标

29.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

29.3同一品牌同一型号的货物不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格，其他同一品牌同一型号投标人不作为中标候选人。

30、投标文件的澄清

30.1  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应以书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

31、投标文件计算错误的修正
31.1  评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

31.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
31.2  按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。
32、投标文件的评审、比较和否决
32.1  评标委员会将按照本须知规定仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

32.2  在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（七）合同的授予

34、合同授予标准

34.1  采购人和代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。
35、招标人拒绝投标的权力
35.1  招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
36、中标通知书

36.1  中标人确定后，招标代理机构在相关媒体上发布评标结果公告，结果公告期结束后，在投标有效期满之前，招标代理机构以书面方式向中标人发出中标通知书。中标通知书将构成合同的一部分。

37、合同协议书的签订

37.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面管理服务合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2  中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

37.3  中标人应当按照合同约定履行义务，不得将中标项目转让(转包)给他人。

38、履约担保

38.1  不适用。

第三章  合同主要条款
郑州市妇幼保健院设备购置合同
                                         合同编号：

      标  段：

采购方：(甲方)郑州市妇幼保健院            供货方：（乙方）

地址：郑州市金水路41号                   地址：

联系电话：                                联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商，就甲方采购乙方医疗设备事宜，双方自愿签订如下合同；

第一条 设备的名称、规格、单价、数量及产地等详见明细表，明细表是合同的一部分。乙方应随货免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、合格证、配置清单、服务指南等。

	产品名称
	品牌及型号
	产地
	数量（台/套）
	单价（元）

	
	
	
	
	

	总价（大小写）
	大写：                            （小写：          ）


第二条 技术标准

在符合国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据投标文件和合同约定《见附表》进行技术验收，乙方保证所提供货物为原厂原装合格正品，设备型号和配置与招标文件相符，具有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证。若为原装进口产品需提供该设备商检报告及报关单。

第三条 供货时间及地点
交付时间：合同签订后   个工作日之内乙方向甲方交付设备。

交付地点：郑州市妇幼保健院指定地点

乙方送货并承担运费、保险费、税费等，货物交付甲方后转移所有权。

第四条 验收标准及方式

甲、乙双方共同对设备进行开箱清点，安装调试验收，如果发现设备型号和配置与招标文件不相符、数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在20日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，按甲方规定时间内完成设备的安装调试。

第五条 货款及支付方式

1.合同签订后，设备到货验收合格后支付设备总款的70% ；

2.正常使用满三个月后支付设备总款的20% ；
3.设备安装调试验收合格、正常使用满一年后无任何质量问题甲方向乙方支付设备总款的10% 。

第六条 售后服务及质量保证

1. 甲方收到货物后应在安装调试后应及时验收，乙方对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2. 乙方负责免费提供设备安装所需的专用工具盒辅助材料、易耗件。

3. 供应商在本地设置配件仓库，保证产品、配件长期供应，保证机器设备所需专用耗材长年供应，保证常用配件     小时内到达现场，对更换或维修的零部件从更换或修复投入使用之日起计算质量保证期。

4. 整机免费质保期为      年，自设备安装调试合格之日起算，在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和工人等一切费用，免费质保期满后，终身免费保修，更换配件费用除外，免费提供整机终身技术升级。乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在     小时内电话响应，    小时内原厂工程师必须到达现场解决问题，包括节假日。

5. 设备运至甲方指定地点，乙方应指派技师对甲方操作人员安装、使用设备后进行免费培训两次，间隔时间为半年，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

6. 乙方技术人员负责对所供设备每叁个月进行一次现场回访、免费巡检保养，免费质保期内每出现一次因质量问题引起的故障推迟三个月付款。三次以上因质量问题引起的故障（人为因素除外），乙方应负责免费更新新产品。

第七条 违约责任

1. 乙方如果不能按时供货，甲方有权终止合同，如果甲方要求乙方继续供货，乙方从合同约定交货之日起，按每日总货款的 2‰ 赔付，直至货到之日为止。

2. 如非乙方产品质量问题，甲方不得退货，否则甲方按合同的总金额 1‰ 支付违约金。

3. 如乙方所供设备不符合约定的质量标准，乙方应在接甲方通知  20  日内更换合格产品，承担更换货品的相关费用，每逾期一日，则承担合同总金额的 1‰ 违约金。三十日内仍不能更换合格产品的，甲方有权解除合同，乙方应当支付甲方合同总价款的20%作为违约金，并承担由于质量问题给甲方和第三方造成损害的赔偿责任。

第八条 不可抗力

1、 乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

第九条 争议解决方法

1、 乙双方因履行合同发生争议时，应友好协商，如协商未果，由甲方住所地人民法院管辖。

第十条 合同附件

合同附件是本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。本合同附件包括：配置清单、技术标准、设备技术说明、招标文件。

第十一条 甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单附属合同均为合同一部分。

第十二条 其他

本合同未尽事宜，有甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，本合同具有同等法律效力。

本合同一式3份，甲方执2份，乙方执1份。自双方签约代表签字、盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                                         乙方（盖章）：

签约代表：                                            签约代表：

     年    月     日                                     年    月     日

第四章 评标标准和办法

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）办法，结合本项目实际，制定如下评标办法。

一、首先由评标委员会根据招标文件的相关规定，对所递交的每一份投标文件进行审查，确定是否符合招标文件的相关规定，是否响应招标文件。只有被评标委员会认定符合招标文件的相关规定，并实质上响应招标文件的投标书，才可进行下一步的评标，否则按无效标处理。

二、评审标准中应考虑下列因素：
1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（详见评标标准）。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 （2-3）%的价格扣除。（详见评标标准）。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见评标标准）。


采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

4.投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

三、评标委员会将仅对按照本招标文件确定为符合招标文件的相关规定，并实质上响应招标文件的投标书进行评价与比较。在评标过程，评标委员会将对通过审查的投标文件进行综合打分法（百分制）确定每一份投标文件的分值。具体评分办法如下：

评标办法前附表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审
标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件
签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第五章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	资格评审
标准
	资格要求
	符合第二章“投标须知前附表”规定

	3
	响应评审
标准
	投标内容
	符合第二章“投标须知前附表”规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标须知前附表”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标须知前附表”规定

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标须知前附表”规定

	评标办法

	序号
	评审内容
	评 分 标 准

	
	分值构成
总分100分
	投标报价：30分
商务部分：23分
技术部分：47分

	1
	投标报价（30分）
	Sn=Cmin/Cn ×30%×100
Sn：第n个有效投标人的价格得分
Cmin：技术和商务审查符合的有效投标人最低报价
Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标价。
注：本次项目只接受低于控制价格的投标报价，如投标人投标报价高于控制价格的，视为无效投标。

其中： 1、对投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业及投标产品为自身生产或同类企业单位生产的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算报价得分。

	2
	商务部分（23分）
	1．业绩（2分）

每提供一份2018年以来已完成的与所投产品同类型的业绩合同的（以合同或中标通知书为准）得1分，最多得2分。

2．服务方案：（16分）

2.1人员培训方案（0-6分）: 

根据投标人针对本项目在人员培训计划、培训内容、培训方式、培训时间进行综合评审： 

投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度详细完整的得6分；投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较详细完整，得3分；投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一般或提供的不完整的，得1分；差：投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上提供的不完整的或未提供的，得0分。

2.2服务方案（0-7分）

依据供应商提供的服务计划、服务内容、人员及配件配置和服务响应能力等是否满足及适应本项目实施的情况综合评审：

投标人提供的服务方案科学、完整、合理、有针对性的得7分；投标人提供的服务方案较科学、较完整、较合理、较有针对性的得4分；投标人提供的服务方案一般的得2分；投标人提供的方案有缺项或未提供的，不得分。

2.3项目供货方案（0-3分）

依据投标人所提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度进行评审：

投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度详细的得3分；

投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度较详细的得2分；

投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度一般的得1分；

投标人没有提供项目供货方案，或其供货方案的科学性、合理性、完善程度上有缺项的得0分。
3.免费保修期限：（2分）

免费保修期每增加1年得1分，最多得2分。
4.政策体现：（3分）
1.投标产品中每有一种货物属于“节能清单”中非标记“★”产品的并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”的得0.5分，最多得1分。

2.投标产品每有一种属于“环保清单”产品的，并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“环境标志产品认证证书”的得0.5分，最多得1分。

3.投标产品每有一种属于“无线局域网认证产品政府采购清单”产品的，的得0.5分，最多得1分。

	3 
	技术部分（47分）
	1.技术指标和要求37分

根据招标文件技术要求，如果投标人所投设备的所有条款均符合招标文件技术参数与要求，得基本分37分。

带“★”号的技术参数为关键性技术参数（必须有技术支持证明文件，否则视为不满足）一项负偏离即在基本分37分的基础上扣除3分；

不带“★”号的技术参数为一般性技术参数，一项负偏离即在基本分的基础上37分的基础上扣除1分； 

其他说明：

①技术支持证明文件是指投标须知前附表第十项要求的货物技术证明文件、注册检验报告等。

②投标人须将招标技术参数和要求在相应的技术支持文件上做出醒目标注，并在偏差表中标注证明文件所在投标文件具体页码以便评审委员会评议。未重点标注或未标注页码产生的不利后果由投标人自行承担。
③投标人在投标文件中《技术规格和商务条款偏差表》的偏差说明处填写“符合”，但在提供的证明文件中并未找到该条款“符合”的依据，此条款将按负偏离进行打分。

④若以上文件同一技术参数出现不一致时，按以下证明文件的顺序依次作为评审标准。（注册检验报告、制造商出具的技术证明文件、产品彩页。）

⑤当技术参数分值扣为“0”时视为技术不满足，投标不被接受。

2．设备配置（10分）

根据投标人提供本次投标产品的综合技术性能评议：

2.1由评委根据项目特性结合各投标设备制造工艺、质量、 稳定性等进行打分： 投标产品制造工艺、稳定性好，安全性高、设计可靠性优越的得 5分； 投标产品制造工艺、稳定性较好，安全性较高，设计可 靠性较好的得 2 分； 投标产品制造工艺、稳定性、安全性一般，设计可靠性一般的得 1 分。

2.2由评委根据项目特性结合各投标设备操控性、性能及技术响应情况等进行打分： 所投产品优秀，操控性强、性能好、技术完全响应的得 5 分。所投产品较优秀，操控性较强、性能较好、技术较响应的得 2分； 所投产品一般，操控性一般、性能一般、技术响应一般的得 1 分。


注: 投标文件中参数响应情况除在技术偏离表有所体现外，投标文件中必须注明或说明与每一条★项参数相对应的技术证明资料页码或相应位置以作为专家评审依据，未提供或表述不清的视为本条★项参数不满足。技术证明资料应为检验报告或技术白皮书或★项参数中明确要求的证明材料。
第五章  投标文件格式
郑州市妇幼保健院宜居健康城医院2022年第三批医疗设备采购项目

(标段：   )

投  标  文  件

编号： HNZB[2022]N0582
投标人：                                （盖单位公章）
 法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
 日      期：            年       月        日
目    录

一、法定代表人授权书
二、投 标 函
三、投标报价表格
四、资格审查资料
五、技术规格偏差表
六、商务条款偏差表
七、服务方案
八、投标人及投标产品简介
九、招标文件要求的及投标人认为与招标文件评审有关的其他补充资料
一、法定代表人授权书
    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（招标编号）（项目名称）（标段号）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
授权代表无转委托权。

附：法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


	授权代理人身份证（正面）
	授权代理人身份证（反面）


投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字）
                                                                                日期：     年   月   日

二、投 标 函
致：    (采购人名称）   
我们收到了采购编号为           的    （项目名称）  采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，（标段号）    投标总报价为（大写）         元人民币（RMB￥：             元），项目交货期为            ，本投标自开标日起有效期为      日历天。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料,本投标文件真实有效。
(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
(8) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
与本投标有关的正式通讯地址：
    地  址：                             邮  编：
电  话：                             传  真：
   投标人（公章）：
   法定代表人或其委托代理人（签字）：
                                             日期：    年   月   日
三、投标报价表格
	3.1开标一览表
招标编号：                                       单位：      元（人民币）
投标人名称 
投标总报价
大写：                       
投标总报价
小写：                     
交货期
质量
达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准
质保期
     年
投标有效期
投标截止时间后     日历天
其他声明
    标 段: 
投标人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：      年   月   日


3.2投标产品分项报价表一览表
                                                        单位：人民币元
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号规格
	数量、单位
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：
年
月
日
3.3配套耗材报价一览表(如有)
单位：人民币元
	序号
	商品名
（通用名）
	投标产品注册证名称
	制造商
	产地
	品牌
	投标产品
规格型号(注册证型号)
	产品组成及包装
	计价
单位
	投标单价
(元/单位)
	投标产品注册证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期： 
年
月
日
四、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	备注
	


注：企业资格审查资料及投标人认为有必要提交的材料等复印件。
（二）资格证明文件
2.1企业营业执照

2.2资格承诺声明函

致（本项目采购单位）：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         ，联系方式为                 。        

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、我单位未有在【 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的情况。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

                  法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

     日期：    年   月   日

注：1. 郑州市財政局关于进一歩提高政府采购效率优化营商环境有关事项的通知
郑財购 〔2021〕 12号, 郑州市本级试行“信用+承诺”的准入制，即供应商在参加市本级政府采购项目时无需提供相关财务状况、社保资金等证明资料。仅需如实提供书面承诺符合资格条件且无纳税、社保、重大违法等方面失信记录以及具备履行合同所必须的设备和能力的声明函即可。

    2. 提供投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

    3.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

2.3信用查询
  信用查询记录。通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法失信主体”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果网页（经查询有失信记录的将被取消投标资格,投标人无需提供查询记录）；

  信用记录查询时间：招标人或招标代理机构将在投标截止时间后查询供应商的信用记录,并将结果网页打印存档。

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明承诺函

我公司郑重做出如下声明承诺：

我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动，特此证明 。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

    日期：    年   月   日

2.5拟投产品须提供在有效期内的医疗器械注册证或医疗器械注册登记表。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，执行日期之后发证的可不提供登记表（非医疗器械可不提供）

2.6国内产品的生产企业须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）
五、技术规格偏差表
投标人：（此处填名称并盖章） 

	序号
	投标货物名称和条款号
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	技术证明文件所在投标文件页码并详细标注

	
	
	招标书
	投标书
	
	
	

	1
	货物名称1
	
	
	
	
	

	2
	货物名称2
	
	
	
	
	

	
	         ……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
说明：
1、投标货物存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被拒绝；
2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；
3、投标文件此偏差表中出现（例如：“要求投标人”、“ 要求不大于或不小于”、“投标人须出具、投标人提供…..”）等类似字、词，有可能被评标委员会视为照抄复制招标文件，将有可能承担投标被拒风险。

4、投标货物条款存在偏差的必须如实填写本表，否则将可能导致投标被评定为无效投标或技术部分不得分。对招标文件偏差必须以技术指标或文字描述形式列明（不能仅写优于、负偏离等笼统字样），否则将会影响投标人的技术分值。
六、商务条款偏差表
投标人：（此处填名称并盖章） 

	序号
	内容
	标书要求
	投标响应
	是否偏离
	备注

	1
	质量要求
	
	
	
	

	2
	投标有效期
	
	
	
	

	3
	交货期
	
	
	
	

	4
	.....
	
	
	
	

	5
	......
	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
七、服务方案

包括评标标准中的人员培训方案、服务方案（服务计划、服务内容、人员及配件配置和服务响应能力等）、项目供货方案等但不限于以下内容
八、投标人及投标产品简介
1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况、履约情况等；
2、质量保证体系和质量认证证明；
3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效的技术证明文件）；
4、业绩；
5、项目计划安排；
6、生产企业相关资料
7、......  
投标人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
备注：投标人应准确详细填写各项参数。
九、招标文件要求的及投标人认为与招标文件评审有关的其他补充资料
附件：
中小企业声明函（货物）
（属于小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（投标供应商名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（投标供应商名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大型企业负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日    期：      年    月    日

说明：

1：投标人须如实填写本声明函内容，从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：      年    月    日

监狱企业声明函
（属于监狱企业单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供合同金额占到联合体合同总金额的比例为       。（非联合体参加采购活动，不需要填写本条。）

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：      年    月    日

供应商提供产品适用政府采购政策情况表

1.强制采购通过相关认证的清单产品(如有)

	投标产品中强制采购通过节能认证的产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中强制采购经国家认证的信息安全产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中强制采购通过3C认证的产品

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	


说明;

1.如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的（标记“★”产品），投标人应提供有效期内的节能认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019年第16号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。
2.如采购人所采购产品属于信息安全产品的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库[2010]48号和国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》2009年第33号的规定，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
3.投标产品已列入《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》【2021年第18号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。否则其投标将被认定为投标无效。

2. 政府采购优先采购的清单产品（如有）

	投标产品中通过节能认证的产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中通过环境标志认证的产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中无线局域网产品

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	


说明： 

1.对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现。


2.采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。
3.投标人所投产品列入“财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知财库［2005］366号”无线局域网产品清单的，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现。
第六章  项目概况及技术要求

一、项目概况及货物需求：
1.项目名称：郑州市妇幼保健院宜居健康城医院2022年第三批医疗设备采购项目

2.招标编号：HNZB[2022]N0582
3.招标范围: 医疗设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。
4.资金来源：自筹资金。
5.货物需求：
标段：共十四个标段

	标段号
	申请项目
	质量层次
	数量（台/套）
	控制总价
（万元）
	质保期

	一
	病原微生物实验室设备(生物安全柜、二氧化碳培养箱、压力蒸汽灭菌器)
	国产
	1
	6
	1年

	
	
	国产
	1
	6
	

	
	
	国产
	1
	6
	

	二
	全自动免疫发光分析仪
	国产
	1
	5
	1年

	三
	全自动粪便分析仪
	国产
	1
	7
	3年

	四
	全自动血凝分析仪
	可以采购进口产品
	1
	15
	1年

	五
	全自动血培养分析仪
	可以采购进口产品
	1
	10
	3年

	六
	全自动血细胞分析仪
	国产
	1
	10
	1年

	七
	全自动血细胞分析仪
	国产
	1
	25
	1年

	八
	全自动酶免立式洗板机
	国产
	1
	5
	2年

	九
	全自动酶标仪
	国产
	1
	5
	3年

	十
	显微镜(相差显微镜、普通显微镜)
	可以采购进口产品
	1
	10
	1年

	
	
	可以采购进口产品
	3
	6
	

	十一
	酶免加速仪
	国产
	1
	5
	2年

	十二
	呼吸机
	可以采购进口产品
	3
	105
	2年

	十三
	样本处理及孵育系统
	国产
	1
	22
	3年

	十四


	医用冷藏箱(单门、双门)
	国产
	4
	6
	3年

	
	
	国产
	5
	16
	


二、技术要求：
标段一：病原微生物实验室设备(生物安全柜、二氧化碳培养箱、压力蒸汽灭菌器)
1-1

	设备名称
	生物安全柜

	购置数量
	1台
	质量层次
	国产

	主要技术参数：

1.气流模式：30%外排，70%循环

2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s

★3.进口ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%，提供进口证明文件；
4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试；
★5. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供国家权威机构出具的证明文件；

6. 德国EBM品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动，提供证明文件；
★7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速，提供实物图片证明

8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

★9. 主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

★10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

★14、紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

15. 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；

16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

★17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105，提供CMA检测资质的机构的检测报告证明；

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 

19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制

20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能
★21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

23.噪音≤65分贝

★24.外形尺寸:整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1250mm .


1-2

	设备名称
	二氧化碳培养箱

	购置数量
	1台
	质量层次
	国产

	主要技术参数：

1.采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养

2.气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快

3.内部容积≥212L

4.最低温度控制范围为室温±5℃
★5.PT1000温度传感器，标配环境温度传感器,带独立传感器的超温保护装置

★6.标配254nm波长无臭氧型紫外灯，具有消毒功能 
★7.CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性

8.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，过滤效率99.998％

9.内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理

10.具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水

★11.倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥95%，湿度恢复速度快

12.具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性

13.可堆叠摆放，节省实验室空间

14.标配虹吸泵，清洁方便

15. 可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换

16.具有声光报警装置，出错储存和分析功能


1-3

	设备名称
	压力蒸汽灭菌器

	购置数量
	1台
	质量层次
	国产

	主要技术参数：

1、适用范围：可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌

2、容积：≥100L    

3、设计压力：-0.1/0.3MPa

4、使用寿命：8年/16000次循环。
5、主体保温：10mm玻璃棉。
6、开关门方式：手动平移式密封门，带有压力安全联锁装置（通过省级技术监督部门鉴定）。
7、门密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；
8、保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～60℃；保温时间可设定范围0～99小时59分
9、固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～99小时59分
10、预热功能：开机自动预热功能，预热时间可调；
11、储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，减少房间气溶胶污染。
12、操作方式：面板感应式操作；
13、流程控制：注水、升温、灭菌、排水、排汽、干燥全过程自动控制；
采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气；
14、压力表：1个压力表：量程：-0.1～0.3MPa；精度等级：1.0级以上；
15、安全阀：内置后藏式安全阀；
16、安全保护：带有超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压双重保护、过流保护装置；
17、程序名称：设有实验室程序、自定义程序可供选择和设定。
实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序；自定义程序可储存50个不同参数的程序。


注:

交货期: 合同签订后7个工作日内供货、安装、调试完毕。

标段二：全自动免疫发光分析仪

	设备名称
	全自动免疫发光分析仪

	购置数量
	1台
	质量层次
	国产

	主要技术参数：

★1.检测原理：光激化学发光法。

★2.标记物：纳米级感光珠/发光珠。

★3.分离/洗涤：免清洗/免分离技术。

★4.检测速度： ≥600测试/小时。

5.运行方式：随机、批处理、急诊。

6.感应功能：液面感应、随量跟踪、气泡、凝块监测功能。

7.样本位：可同时容纳样本至少200个，支持不停机加载。

8.试剂位：可同时检测项目至少24个，具有恒温冷藏功能,支持不停机加载。

9.预稀释功能：系统可自动进行预稀释，可同时载入稀释位至少384个，可随时添加。

10.定标/校正 6点定标，无需批内校正。

11.定标周期≥28天。
12.反应杯 可同时放置反应杯至少1152个，支持不停机加载。

13.精密度 批内CV<8%。

14.免费接入医院HIS、LIS系统。


注:

交货期: 合同签订后7个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段三：全自动粪便分析仪

	设备名称
	全自动粪便分析仪

	购置数量
	1套
	质量层次
	国产

	主要技术参数：

★1.全程密闭采样管、螺旋盖带橡胶密封垫，采样旋紧后无渗漏，方便院内标本运送，确保样本分析前、分析中、分析后无异味和生物安全。

2.检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检与拍照、样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、科萨奇病毒、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。

3. 能出具经检验师判断及审核的符合《全国临床检验规程（第四版）》的带图报告，并连接医院LIS系统。

4. 检测速度：120测试/小时，或60标本/小时。 

★5.　进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个。

6.样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用，并方便检验师调阅判断；

7.样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液，稀释液可选择4mL、6mL、8mL，以优化满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求。

★8.高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分。

★9.CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜（x10）可检测12个视野，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。高倍镜（x40）可检测18个视野，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像。

10.金标卡（免疫层析法）检测单元可同时检测2个相同或不同的免疫学项目，使用双联卡可检测4各不同项目。

11.AB卡盒一次装卡100张，自动送卡，卡量监测报警，不停机加卡。

12.具备自动传输、检测、回收金标卡功能。

★13.有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能。

14.样本采集要求：标本底部穿刺取样，利于增加标本阳性检出率。

15.配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机，完整初筛识别功能，ABSM复审规则。

16.售后服务：保修期1年。省内有专业维修厂家认证的工程师，并6小时内能到达现场维护仪器。

17.配套电脑及UPS不间断电源，免费接入医院HIS、LIS系统。



注:

交货期: 合同签订后15个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段四：全自动血凝分析仪

	设备名称
	全自动血凝分析仪

	购置数量
	1台
	质量层次
	可以采购进口产品

	主要技术参数：

1、测试速度：PT速度≥400测试/小时；DD速度≥200测试/小时
2、检测通道：聚集法、凝固法、发色底物法、免疫比浊法通用的检测通道≥19个

3、样本分析前状态监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本，并能监测并提示样本采血量的异常

★4、检测波长： 仪器的检测波长≥5种，包含常用的340nm、405nm、575nm、660nm、800nm，不同检测波长可同时使用，不需停机更换。

5、急诊功能：仪器具有便捷的急诊功能，专用急诊位≥5个
6、进样器：标配盖帽穿刺功能，可同时接受闭盖、开盖、样本杯标本；采用架式全自动连续进样、单次最大进样量≥100个标本，并可连续循环进样，随时追加样本
7、试剂针、样本针：样本针≥2根、试剂针≥3根，试剂针具有液面感应和瞬时加热到37℃功能
★8、检测方法：具有凝固法、发色底物法、免疫法、聚集法4种方法，聚集法可以完成血小板聚集功能检测
★9、混匀：采用漩涡状振荡混匀方式，无交叉污染
10、试剂位：试剂位≥40个，具有试剂冷藏功能，温度≤10℃；仪器可自动识别试剂信息、试剂量

11、Fbg检测：仪器同时拥有PT演算Fbg与Clauss法实测Fbg两种方法
★12、反应杯：单个独立反应杯，无需额外添加磁珠等耗材，单次最大装载量≥1000个

13、自动化：仪器具有自动稀释、连锁筛选、MDA分析功能

14、检测原理：凝固法检测采用主副波长检测的方法，当主波长检测到异常时仪器自动采取副波长进行分析

15、操作：使用WINDOWS操作系统，软件标配中文操作界面，可触摸屏操作，直观、简便，可随时观测仪器的检测状态、结果出具时间
16、质控：仪器能自动记录质控结果，可通过L-J、Westguard rules等规则进行监测，  绘制质控图，并可接入SNCS实现实时在线质控管理功能
17.免费接入医院HIS、LIS系统。




注:

交货期: 合同签订后7个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段五：全自动血培养分析仪
	设备名称
	全自动血培养分析仪

	购置数量
	1台
	质量层次
	可以采购进口产品

	主要技术参数：

★1.检测方法采用荧光增强连续检测法。

★2.单机样本容量可同时检测200个标本。

3.检测标本种类包括血液及胸水、腹水、脑脊液等无菌体液。

4.检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产CO2较少的普鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌。

★5.检测周期每10分钟一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。

6.平均阳性检出时间小于10小时。24小时的阳性检出率≥95%。48小时的阳性检出率大于98%。

7.仪器具有37种计算模式进行数据分析, 以确保检测结果高度准确性。假阳性小于0.5%，假阴性小于0.2%。

★8.有多种培养瓶可供选择（包括标准需氧瓶、标准厌氧瓶、树脂需氧瓶、树脂厌氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶），树脂培养瓶具备吸附抗生素的功能，且所有需氧瓶均俱备真菌培养功能。

9. 培养瓶需内置负压，利于标本采集。

10.培养瓶机内随意放置，智能识别，易取易放。

11.门把独特的DISCO灯，跃动的红黄绿色使培养状态一目了然，及时显示仪器和血培养瓶状态。

12.仪器具备重新输入功能。培养瓶拿出后再放入，保证至少3小时内所有数据不丢失，可以继续检测。

★13.仪器自身配备触摸显示屏，方便操作。

14.仪器与耗材具备FDA与SFDA证书。


注:

交货期: 合同签订后15个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段六：全自动血细胞分析仪

	设备名称
	全自动血细胞分析仪

	购置数量
	1台
	质量层次
	国产

	1. 设备配置要求及用途：静脉全血、末梢全血、预稀释末梢血多种进样方式。血细胞全参数五分类血液细胞分析仪，末梢血模式用血量≤20微升，方便婴幼儿及采血不便患者血液检测。

2. 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测

3. ★分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

4. ★检测参数：≥25项可报告参数（不含散点图和直方图），具有异常淋巴细胞报警信息

5. 进样方式：全自动进样，封闭进样

6. 样本添加：可随时添加样本

7. 进样器容量：≥40个

8. 检测模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

9. ★预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类功能，预稀释模式可重复检测一次

10. 操作系统：全中文操作分析报告软件

11. 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

12. ★具有配套的试剂、校准品、质控品，并提供溯源性文件

13. 免费接入医院HIS、LIS网络


注:

交货期: 合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕。
标段七：全自动血细胞分析仪
	设备名称
	全自动血细胞分析仪

	购置数量
	1台
	质量层次
	国产

	1. 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术。

2. 血液模式检测参数：报告参数≥36个参数，能提供三维散点图。

3. ★检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC >100个样本/小时。

4. 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。

5. 具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞，网织红细胞检测功能，有急诊插入功能。

6. 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

7. ★使用荧光染料和半导体激光进行WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。
8. ★体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。体液模式下检测速度≥45T/H。

9. 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

10. ★具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量且无需额外消耗试剂。

11. ★进样模式及样本量：手动进样小于40μl，自动穿刺进样小于80μl，预稀释模式20μl。

12. ★配备原厂中文报告及数据处理系统。

13. 血液分析仪主机自带大屏幕彩色液晶触摸屏。

14. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）( 109/L，血小板：（0-5000） ( 109/L。

15. 可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。

16. ★供应商能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品。

17. 运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90%RH。

18. 原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

19. 免费接入医院HIS、LIS系统。


注:

交货期: 合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕。
标段八：全自动酶免立式洗板机

	设备名称
	全自动酶免立式洗板机

	购置数量
	1台
	质量层次
	国产

	主要技术参数：

8寸大屏：中文菜单，彩色液晶触摸屏，灵敏度高、

★内置自动消毒装置，确保生物安全。

★内置消毒功能生物安全。

喷板出水方式1--8--16--24--32/40--48--56—64-72-80-88-96（8的倍--数）随意布板，横竖自由设定。

多通道：4个液体通道

★废液自动强排（仓内无残留废液，微负压装置，无气溶胶，生物安全）。

★内置多层过滤装置过滤结晶的液体计隔离挡板：微孔板背部无积水

★具有纯水装置自动添加净化水功能（选配)；

技术要求

立式洗板方法：无污染。永不堵孔，96个单抢反冲，无吸液针。

无需人工拍板，内置离心装置。

★清洗排板方式：横、竖洗板方式（8～16～24～32～40～48～96孔横竖排版任意调节）。横竖排版均可自由切换）节省液体。

3、适用版型：平底、、U型、V型 。

4★洗板位：A、B、一个多个板位一体化设计，多板同时清洗，洗板 效率高全程洗板小于20秒 。

5★清洗方式：单板、 双板。 

6、清洗次数：1次～999次 可调 。

7.★清洗排数：1-8排或者1-12排可调，任意布板不需要间隔。

8、洗板压力调节：1- 999级可调。

9、浸泡时间： 0～999  秒可调。

10、清洗时间：0～999秒可调 。

11、脱水时间：0～999秒可调 。

12、冲水时间：0～999秒可调

13、脱水速度1000~2500rpm可调（ +  —10﹪）。

14、定位位置：上、下、左、右0～10 mm连续可调整。

15、报警提示：洗液及蒸馏水不足报警。

16、容 量 瓶：4个10000mL高强度液体瓶。

17、开放式设计：开放式设计，工作仓盖安全检测，内部工作情况清晰可见。

18、★ 倾斜式内仓底部：倾斜式底座设计，废液自动排放。具有强排功能确保仓内无积水。

19、洗板程序：内存120组洗板程序，满足多种洗板要求。

20、洗板模式：多种洗板模式，一次性洗及多次清洗方式，

21、★液体通道：自动切换四个液体通道。，

22、液体报警：液体不足自动报警并停止工作，所有液体瓶均有报警功能

23、布孔情况：酶标板上孔数不足不必补孔，板条不连续不用折板。

24、自检：开机自动检测、自动冲洗，运行关机程序自动冲洗、保证液路的畅通。

25、暂停功能：暂停和终止功能，可在洗板过程中暂停或终止操作

26、电源：电源 110\220V ±10%;50\60Hz ± 1 Hz

27、工作环境：环境温度5℃ ～ 40℃；相对湿度 ≤80%

28、外形尺寸≤50CM（L）★40CM（W）★46CM

29、重量：≤18Kg


注:

交货期: 合同签订后7个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段九：全自动酶标仪

	设备名称
	全自动酶标仪

	购置数量
	1台
	质量层次
	国产

	主要技术参数： 

★1．测量范围： 0.000 OD～4.500 OD。

★ 2．分辨率：0.001 OD。

★3．重复性： ＜±0.15%。

4．线性：在0.000-3.500 OD时，小于(0.5%。

5．准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.5%。

6．测量时间：单波长测量时间为2s/96孔，双波长测量时间为5s/96孔。

7．波长范围：400nm-750nm。

8．滤光片：405nm、450nm、492nm、630nm；波长偏差：±2nm；半波带宽范围：≤8nm。

9．功能：可测定96孔（8×12）或48孔（4×12）微孔板；振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。

10．电源：交流输入：100V～240V，49Hz～61Hz。直流输出：24V±1V，不大于1.25A。过流保护和短路保护：在电流大于等于3.2A或短路时，启动保护。额定输入功率：55W.。

★11.采用双LED激光式混合冷光源。

★12. 采用金属外壳。

13.免费接入医院HIS、LIS系统。


注:

交货期: 合同签订后15个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段十：显微镜(相差显微镜、普通显微镜)
10-1

	设备名称
	相差显微镜

	购置数量
	1台 
	质量层次
	可以采购进口产品

	主要技术参数：

用途：可观察普通染色的切片，用于研究工作。
1． 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2． 主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

 2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场、相差、暗场的观察

★2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

★2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

 2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°

★2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。

★2.1.6  物镜：平场消色差物镜4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

平场消色差相差物镜10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

平场消色差相差物镜20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2）

平场消色差相差物镜40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

平场消色差相差油浸物镜100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring oil）

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；
★2.1.9  物镜转换器：五孔物镜转盘。
2.1.10  聚光镜：相差/暗场聚光镜，N.A.≥1.1.


10-2

	设备名称
	普通显微镜

	购置数量
	3台
	质量层次
	可以采购进口产品

	主要技术参数：

用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
3． 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

4． 主要技术指标

2.1  生物显微镜
2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

2.1.5  照明系统：20000小时寿命LED光源
2.1.6 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

2.1.10  防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃


注:

交货期: 合同签订后7个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段十一：酶免加速仪
	设备名称
	酶免加速仪

	购置数量
	1台
	质量层次
	国产

	主要技术参数：

1、 酶标板快速孵育器 技术参数技术要求孵育快速，时间仅为常规孵育时间的1/3。

2、 ★（60分钟缩短到20分钟、30分钟缩短到10分钟）循环空气加热加湿，酶标板各孔受热均匀。

3、 微处理器控制温度、振动转速和时间可调，温控线性好。

4、 ★LCD液晶大屏显示，中文触摸操作界面，人机对话清晰明了。

5、 ★振动转速可调，软启动运行平稳，确保样本无交叉污染。

6、 ★可随时设置添加或取出酶标板，运行中各位置可分别按照设定的时间单独计时，工作结束有声像报警提示讯号，无需人工计时。直流无刷电机驱动、长寿命、免维护。孵育托盘可同时放置6块96孔酶标板。多重安全保护功能，符合CE安全标准，有故障内容和采取措施提示，安全可靠。

7、 ★机舱内具有消毒功能

8、 ★温度控制范围：室温±5～60℃

9、 温度均匀性： ≤±0.5℃3温度稳定性： ≤±0.5℃4升温速度： ＜5 min (从20℃ to 57℃)

10、 免费接入医院HIS、LIS系统。


注:

交货期: 合同签订后7个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段十二：呼吸机

	标段
	（不填）
	设备名称
	呼吸机

	质量层次
	可以采购进口产品
	数量
	3

	是否和现有设备（或器械或配件）配套使用
	否

	用途及功能： 主要用途：适用于成人、儿童、新生儿的机械通气。

	设备配置及技术参数要求：

	1. 临床适用要求：

	1.1适用于成人、儿童、新生儿的机械通气。

	★1.2能提供有创和无创通气方式，且无创通气有NIV通气选项。

	1.3为临床能提供脱机参考参数浅快呼吸指数和呼吸疲劳指数

	★1.4为方便急诊病人的快速参数设置，需具备根据理想公斤体重设置呼吸机参数的功能IBW

	 1.5支持通气方式应具备压力支持PS和容量支持VS功能。

	1.6具备主动呼气阀功能，最大保留病人的自主呼吸，且能实现在有创双水平正压通气Bi-level

中高低压项保留自主呼吸，并可以进行压力支持PS。

	★1.7具备自动插管补偿功能TC，时时监测和补偿插管阻力。

	1.8具备监测波形和呼吸环：压力－时间，流速－时间，容量－时间曲线，压力－容量环，流速-容量环。

	1.9具备新生儿通气的专用通气模式。

	1.10具备压力容量双控制模式PRVC或VC+

	1.11具备动态顺应性和阻力时时监测

	1.12具备氧浓度监测和100%纯氧2分钟（氧浓度监测可关闭）

	1.13通气方式可选择方波和递减波

	2. 整机配置要求：

	 2.1采取外置压缩机供气，且主机和压缩机可分离。

	★2.2 ≥12英寸彩色触摸屏，并且可以在设置模式、参数时不影响观察监测参数和呼吸波形。

	 2.3 用不同颜色区分自主呼吸机和强制通气波形。

	2.4呼气端和吸气端具备细菌过滤器，且过滤器可经高温高压消毒后多次使用

	★2.5采用内置流量传感器，无后期耗材

	2.6 配置湿化器和呼吸回路。

	2.7电力中断后能正常维持呼吸机工作不少于1小时。

	2.8具备升级功能

	★3. 呼吸模式不少于以下要求：

辅助/控制A/C、同步间歇指令通气SIMV、自主呼吸SPONT、后备通气、持续气道正压通气CPAP、压力支持通气PSV、双水平气道正压通气、压力容量双模式PRVC或VC+、成比例辅助

通气PAV

	4. 参数设定要求：

	★4.1潮气量： 25ml-2000ml

	4.2呼吸频率： 1-100次/分

	4.3吸气压力： 10-80cmH2O

	4.4吸气时间： 0.2-6秒

	4.5平台时间： 0—2秒

	4.6呼吸末正压PEEP：  0-40cmH2O

	4.7压力支持：       0-50 cmH2O

	4.8氧浓度可调范围：  21﹪-100﹪

	   4.9峰值流速：   3-150l/min

	   4.10窒息间隔时间可调：  10-60秒

	   4.11吸呼比：    1：60-4：1

	   4.12压力上升梯度可调范围： 1-100%

	4.13呼气灵敏度：峰值流速1-60﹪

	4.14流量触发灵敏度： 0.5-20升/分钟

	4.15压力触发灵敏度： 0.1-20 cmH2O

	5.监测参数不少于以下要求：

呼出潮气量，呼出分钟通气量，自主呼吸分钟通气量，漏气量、吸气末压力，呼气末压力，气道峰值压力，平均气道压，平台压、氧浓度、吸呼比，吸气时间、总呼吸频率，自主呼吸频率、吸气流速肺顺应性，气道阻力

	6.报警应包括以下报警

潮气量过高/过低报警、呼吸频率过快报警、吸入氧浓度过高/过低报警、分钟通气量过低报警、气道压力过高/过低报警、窒息报警、管路脱落报警、气体供应故障和电源缺失报警


产品配置清单表：

	产品配置清单
	数量

	呼吸机 
	1

	集水杯
	1

	管路支架
	1

	管路夹
	1

	标准测试管路
	1

	模拟肺
	1

	英文操作手册
	1

	电源线
	1

	空气管
	1

	氧气管
	1

	台车
	1

	湿化器支架
	1

	湿化器
	1

	高温湿化器
	1

	温度计接口
	1

	气道温度计
	1

	吸气端过滤器
	1

	呼气端过滤器
	1

	呼吸硅胶管路 
	1

	空气压缩机
	1

	中文操作手册
	1




注:

交货期: 合同签订后15个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段十三：样本处理及孵育系统
	年度计划序号
	
	设备名称
	样本处理及孵育系统

	质量层次
	国产
	数量
	1台

	是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：

	设备配置要求及用途：

	具体技术参数：

	1、离心控制模块：卡式离心模块转速范围500rpm-1600rpm，步进50rpm；管式离心模块转速范围500rpm-4000rpm，步进50rpm。

	2、卡式离心机：12张血型卡（6联柱）；管式离心机：12枚试管（试管直径不大于12mm）

	3、温度控制精度（37℃、45/56℃温控模块：±1℃；2~8℃温控模块：±2℃；2~25℃温控模块：±2℃）

	4、温度显示精度（温控模块：0.1℃ ）

	5、37℃管式温控模块：20枚试管 （5~10ml试管）

	6、37℃微柱凝胶卡式温控模块：24张血型卡 （6联柱）

	7、45/56℃温控模块：20枚试管 （5~10ml试管）

	8、2℃～8℃温控模块有效容积：160L

	9、2℃～25℃温控模块有效容积：130L

	10、整机噪音不得超过80db（A）

	

	

	

	

	

	


注:

交货期: 合同签订后7个工作日内供货、安装、调试完毕。
标段十四：医用冷藏箱(单门、双门)
14-1
	年度计划序号
	
	设备名称
	医用冷藏箱（单门）

	质量层次
	国产
	数量
	4台

	是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：

	设备配置要求及用途：

	具体技术参数：

	1、容积：≥390L 

	2、储存温度：2-8℃,可显示并查阅湿度

	3、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器.

	4、上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。

	5、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。

	6、具有USB数据导出接口，接入U盘可自动存储温度数据，数据PDF格式。蓄电池可提供不少于48小时报警及为USB端口供电。

	7、门体加热模式：可选择自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。

	8、标配RS485接口、远程报警接口。

	9、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。


14-2
	年度计划序号
	
	设备名称
	医用冷藏箱（双门）

	质量层次
	国产
	数量
	5台

	是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：

	设备配置要求及用途：

	具体技术参数：

	1、 容积：双开门≥650L 

	2、储存温度：2-8℃,可显示并查阅湿度

	3、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器.

	4、上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。

	5、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。

	6、具有USB数据导出接口，接入U盘可自动存储温度数据，数据PDF格式。蓄电池可提供不少于48小时报警及为USB端口供电。

	7、门体加热模式：可选择自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。

	8、标配RS485接口、远程报警接口。

	9、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。


产品配置清单表：

	产品配置清单
	数量

	
	


注:

交货期: 合同签订后15个工作日内供货、安装、调试完毕。
三、其它要求：
1、现场培训至熟练掌握。
2、招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的产品型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。
3、其他内容详见合同要求。
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








	
	 33
	

	
	
	




[image: image3.emf] 

_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







