一、采购内容

环境考古实验室   项目购置设备汇总

| 项目序号 | 项目名称 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 环境变化实验室设备 | 62.8万元 | 地理 |
| 包二 | 测量与规划实验室设备 | 23.2万元 | 地理 |
| 包三 | 考古实验室设备 | 61万元 | 历史 |

包一   环境分析实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度仪 | 1套 |
| 2 | 十万分之一天平 | 1套 |
| 3 | 消解仪 | 1台 |
| 4 | 低速离心机 | 2台 |
| 5 | 加热板 | 1台 |
| 6 | 微型计算机（便携式） | 1台 |
| 7 | 超声波清洗仪 | 1台 |

包二   测量与规划实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测地型GNSS接收机 | 7套 |
| 2 | 高精度GNSS接收机 | 1套 |
| 3 | 微型计算机（台式） | 2台 |
| 4 | 柜式空调 | 1台 |

包三   考古实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正置金相显微镜 | 1台 |
| 2 | 微型计算机（便携式） | 2台 |
| 3 | 立体显微镜 | 1台 |
| 4 | 航拍仪 | 1套 |

二、售后服务要求

1. 所投产品三年免费质保。

1.1 质保期（质量保证期）内，自接到用户报修时起 4 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。磋商响应供应商应在磋商响应文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）。

1.2 质保期（质量保证期）内定期巡检，每年不少于四次(每学期至少 2 次)免费上门服务（人力+配件），终身保修。

2.技术服务：

2.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，磋商响应供应商必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起 5 个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

2.2 磋商响应供应商应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

2.3 除另有说明，磋商响应供应商应说明是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由磋商响应供应商负责。在磋商响应文件中单独列出，计入合同价。

3.安装调试：磋商响应供应商派出项目经理、技术负责人员到最终用户现场安装调试。本项目为交钥匙工程，磋商响应供应商负责所有设备的安装调试集成和交付验收工作，系统集成所需的线缆、辅材等费用均应包含在总报价中。

4.项目技术培训

4.1 国产设备正常运行验收前，成交人负责在项目现场对使用人员进行培训，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。培训所需费用包含在磋商响应总报价中。

5.软件的售后服务和技术培训由成交人直接负责，确保使用方可以正常使用。