中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目招标文件


中国人民银行郑州中心支行

物业服务外包采购项目
招标文件

项目编号:豫央行PBC2022009
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



采   购   人：中国人民银行郑州中心支行

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日        期：二〇二三年一月 

目  录
6第一章 招标公告


6一、项目基本情况


7二、供应商的资格要求


9三、获取招标文件


9四、投标截止时间及地点


10五、开标时间及地点


10六、发布公告的媒介及招标公告期限


10七、其他补充事宜


10八、联系方式


12第二章   投标人须知


12投标人须知前附表


201. 说明


212. 招标文件


223. 投标文件的编写


254. 投标文件的递交


265. 开标


266. 评标


297. 授予合同


318. 重新招标


319. 纪律和监督


3310. 需要补充的其他内容


34第三章  评标办法（综合评分法）


411.评审方法


412.评审程序


413.投标文件初审


414.澄清有关问题


425.比较与评价


426.评审结果


43第四章  采购合同（格式）


69第五章  项目服务需求


89第六章  投标文件格式


92一、投标函及开标一览表


92（一）投标函


93（二）开标一览表


94二、法定代表人身份证明


95三、授权委托书


96四、分项报价表


97六、投标人基本情况表


104七、 类似业绩


105八、 拟派入本项目的人员情况表


107九、反商业贿赂承诺书


109十、技术方案


109十一、服务承诺


110十二、中标履行承诺书


111十三、其他资料




特 别 提 示

1、投标人或投标人注册
投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”中的《河南省公共资源“智慧交易”平台-市场主体信息管理操作手册》。
2、投标文件制作
2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。
2.2、投标人凭CA密钥登,并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。
2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：
（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台内上传；
2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。
2.5、投标人在制作电子投标文件时，除文件中特殊说明外，需要盖单位章的均指单位电子CA锁印章，个人签字或盖章的可以盖个人的电子CA锁印章或签字扫描件或物理印章扫描件。
2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在电子投标文件的“其它内容”内，不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函或开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
2.7、本项目采用远程不见面开标，不提交任何原件等其它资料，无原件核验内容，投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。
2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。
3、评标前的澄清与变更
采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商或投标人进行查询。各供应商或投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、评标过程的澄清
评标委员会在评审的过程中已发出的的澄清作为评审过程的组成部分。投标人应当在评标结束前不要下线，安排专人时刻关注交易平台系统内部发出的“答疑”，系统将通过第三方短信发送方式提醒供应商或投标人。各供应商或投标人须在规定的时间内在交易平台上按要求进行回复。供应商或投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构和采购人不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
供应商或投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复、群发的消息通知等，因供应商或投标人未及时查看而造成的后果自负。

因本项目为远程不见面电子开评标，所以招标文件中如果有原件或扫描件的要求均指其扫描件，书面形式或文件均指正确程序下有效的电子文件或指令。

  招标公告

中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目招标公告

项目概况

中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）获取招标文件，并于2023年2月16日9点00分（北京时间）前有效递交电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫央行PBC2022009
2.项目名称：中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1248.26万元。

5.采购内容：对中国人民银行郑州中心支行办公楼（位于郑州市商务外环路21号，地上29层，地下4层，按设计图纸总面积66957平方米，除去培训中心面积6978.9平方米，办公楼物业服务计费面积为59978.1平方米）和中国人民银行郑州支行东办公区（位于郑州经济开发区，距离人民银行办公大楼车程20分钟，属于军事管理区，东办公区物业服务区域包含车间外、发行库区、综合楼、车库及办公楼，物业服务办公面积21173.37平方米，绿化面积9500平方米）的物业进行基础管理服务、房屋管理与维修养护、共用设施设备管理维护、供配电设备管理维护、给排水设备运行维护、供冷供热系统运行维护、电梯运行维护、防避雷系统运行维护、消防系统管理维护、环境卫生管理、绿化及绿植摆放服务等等，确保物业管理服务区域能够达到正常办公、生产和生活的各项物业服务要求，并满足在合同实施过程中发包人的各项合理需求；具体物业服务内容及要求详见招标文件。

6.服务周期：三年。

7.质量要求：符合国家、地区、行业、服务合同中相关规定和要求，达到质量验收的合格标准，确保物业管理服务区域能够达到正常办公、生产和生活的各项物业服务要求，并满足在合同实施过程中发包人的各项合理需求。

8.服务地点：郑东新区商务外环路21号及经开区经北二路48号。
9.标段划分：本项目只划分为一个标段。
10.本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

1.法人资格要求：投标人应是在中华人民共和国境内注册，具有增值税一般纳税人资格，能够独立承担民事责任的能力。

【提供营业执照或事业单位法人证书或其它组织的证明材料的扫描件、增值税一般纳税人的证明材料的扫描件（或2022年6月以来任意一月开具的增值税专用发票的扫描件）】

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并遵守国家有关法律、法规、规章，（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；
【出具承诺函，承诺函内容包括“我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并遵守国家有关法律、法规、规章，（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】
3.信誉承诺：投标人自2019年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好。

【出具承诺函，承诺函内容包括“我单位自2019年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】

4.财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，财务状况良好，且没有处于被接管、冻结、破产状态。

【提供投标人2021年度经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）；若企业成立不足1年的提供自企业成立之日起以来的财务审计报告或近十个月内银行出具的资信证明（指银行存款的资信证明）或财务状况良好的承诺函（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】。

5.纳税社保要求：有依法缴纳税收和社会保障资金(养老保险)的良好记录。

【提供投标人近1年（指2022年以来）来连续3个月依法缴纳税收的证明材料、近1年（指2022年以来）来连续3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；如果是免税企业或零申报税收企业或由其它机构代缴社保资金的企业需要在投标文件中附相关的证明材料扫描件】

6.信用要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，要求投标人未被列入“信用中国”网站（转链接“中国执行信息公开网”）的失信被执行人名单（查询对象为企业、法定代表人）、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体（查询对象为企业）、“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）。

    【查询指南：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）-首页-信用服务-重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）- 首页-政府采购严重违法失信行为记录名单；中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）输入相关信息，省份选全部后，对失信被执行人进行查询。请各投标人提前查询，将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

7.关系要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股的不同单位，法定代表人为同一人的两个法人单位不得同时参加本项目的投标。【需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息网页截图；没有股权信息的，提供从“天眼查”系统查询的股东股权信息网页截图；以上两处均未查询到的情况可提供包含单位股权信息和单位负责人（或单位法定代表人）姓名的情况说明（情况说明格式可以自拟，要求加盖单位公章）。请各投标人提前查询，将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

8.其它要求：本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包。

【出具声明函，声明函内容包括以上内容，格式自拟，需加盖单位公章】

三、获取招标文件

1.时间：2023年1月18日至2023年1月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）
3.方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”，凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料；投标供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”专区“办事指南”中的《河南省公共资源交易平台政府采购【项目注册】办事指南（6月15日起执行）》。
4.售价：0 元
四、投标截止时间及地点

1.时间： 2023年2月16日09点00分（北京时间）

2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。
五、开标时间及地点

1.时间： 2023年2月16日09点00分（北京时间）

    2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上发布。 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目落实执行国家关于“政府采购应当助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：（1）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；（2）为在中国境外使用而进行采购的；（3）其他法律、行政法规另有规定的。上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行”的相关政策。

八、联系方式

　　　采购人：中国人民银行郑州中心支行

地  址：郑州市郑东新区商务外环路21号

联系人：崔老师 

联系电话：0371-6908 9077

邮箱：www.cxb15936232953@sina.com

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

地  址： 郑州市纬四路13号

联系人：闫先生、耿女士                           

联系电话：0371-6117 1679
邮箱：hnzb304@126.com

2023年1月17日

第二章   投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.1
	采购人
	名称：中国人民银行郑州中心支行

地址：郑州市郑东新区商务外环路21号

联系人：崔老师
电话：0371-6908 9077
监督人：刘老师

联系电话：0371-6908 9757

	1.2.2
	采购代理机构
	名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（纬四路与花园路交叉口向东50米，路北304房间）

联系人：闫先生、耿女士

电话：0371-6117 1679
电子邮箱：hnzb304@126.com

	1.3.1
	项目名称
	中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目

	1.3.2
	项目预算
	1248.26万元

	1.3.3
	资金来源及比例
	财政预算资金，100%

	1.3.4
	资金落实情况
	已落实

	1.4.1
	采购内容
	对中国人民银行郑州中心支行办公楼（位于郑州市商务外环路21号，地上29层，地下4层，按设计图纸总面积66957平方米，除去培训中心面积6978.9平方米，办公楼物业服务计费面积为59978.1平方米）和中国人民银行郑州支行东办公区（位于郑州经济开发区，距离人民银行办公大楼车程20分钟，属于军事管理区，东办公区物业服务区域包含车间外、发行库区、综合楼、车库及办公楼，物业服务办公面积21173.37平方米，绿化面积9500平方米）的物业进行基础管理服务、房屋管理与维修养护、共用设施设备管理维护、供配电设备管理维护、给排水设备运行维护、供冷供热系统运行维护、电梯运行维护、防避雷系统运行维护、消防系统管理维护、环境卫生管理、绿化及绿植摆放服务等等，确保物业管理服务区域能够达到正常办公、生产和生活的各项物业服务要求，并满足在合同实施过程中发包人的各项合理需求；具体工程内容及要求详见招标文件。

	1.4.2
	服务周期
	三年。

	1.4.3
	质量要求
	符合国家、地区、行业、服务合同中相关规定和要求，达到质量验收的合格标准，确保物业管理服务区域能够达到正常办公、生产和生活的各项物业服务要求，并满足在合同实施过程中发包人的各项合理需求。

	1.4.4
	服务地点
	郑东新区商务外环路21号及经开区经北二路48号。

	1.5.1
	投标人资格条件
	同本文件第一章招标公告中“二、供应商的资格要求”相应内容。

	1.7.1
	现场考察及开标前答疑会
	不组织

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清与修改等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：2023年1月31日23时59分（北京时间）前

	
	
	形式：在河南省公共资源交易平台上进行提问

	2.2.2
	招标文件澄清或修改发出的形式
	采购人或者采购代理机构以网上公告或交易平台澄清答疑文件或交易平台群发消息的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清或修改
	河南省公共资源交易交易平台发出即为投标人收到。采购人和采购代理机构对投标人未及时查看造成的后果，不承担任何责任。

	3.3.1
	构成投标文件的其他材料
	见招标文件

	3.5.2
	增值税税金的计算方法
	按当前国家和相关行业增值税税金的计算方法计算，按一般增值税计税方法，并开具增值税专用发票。

	3.5.3
	最高投标限价
	1248.26万元；

	3.5.4
	投标报价要求
	投标人应根据招标文件要求，依据实际情况，合同文件，结合自身情况，合理进行报价，清单中未包含而现场实际需要发生的项目（如各类临时活动、临时会议、疫情防控措施执行、自然灾害、其它不可抗力因素等等），自行考虑报价，本次投标采用固定总价合同，一旦中标，中标人不得以需求漏项、要求不详等任何理由要求追加造价，所有的关于造价的追加均将被拒绝。

	3.6.1
	资格审查资料的特殊要求
	具体要求：详见招标文件。

	3.7.1
	投标保证金
	无

	3.8.2
	投标有效期
	自投标截止时间之日起60日历天

	3.9.7
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.9.8
	签字和盖章要求
	①签字:投标人按照招标文件的要求在规定的位置由其法定代表人或授权委托人签字或加盖个人电子签章。

②盖章：投标人按照招标文件的要求在规定的位置加盖企业电子签章或者投标人单位公章或者企业法定代表人印章或者个人电子签章。

	4.1.1
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在系统指定位置上传）、中标结果公示前纸质投标文件不需要。

中标人在中标后将纸质投标文件一正二副向采购人提交。

	4.2.1
	递交投标文件时间
	2023年2月16日 09  时 00 分

	4.2.2
	递交投标文件
	（1）电子投标文件的递交

a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话详见网站首页导航菜单“互助服务”中的“咨询电话及办理地址”进行联系。

	4.4.1
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2023年2月16日9：00时（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙进行解密，在开始解密本单位电子投标文件后的30分钟内完成远程解密）。

开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为

http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：开标当天从专家库中随机抽取。

	6.7.1
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数：3人；

	6.7.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定1名中标人。

	7.3.4
	中标人公告媒介及期限
	公告媒介：同本项目招标公告发布媒介。

公告期限：不少于 1个工作日。

	7.7
	履约担保
	不收取

	7.8
	招标代理服务费
	根据“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”[计价格[2002]1980号]文规定按服务类的80%收取，由中标人支付。中标人领取中标通知书前，须交纳采购代理服务费。

	9
	是否采用电子招标投标
	采用。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 知识产权

	10.1
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

	10.2解释权

	10.2
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件（招标文件的每一章即是同一组成文件）中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.3 采购人补充的其他内容

	10.3.1
	合同形式：固定总价合同。

	10.3.2
	信用记录：根据财库【2016】125 号文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购”网站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的查询信息证明材料不作为评审依据。

	10.3.3
	未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规执行。

	10.3.4
	因本项目为电子投标，电子招投标文件中自动生成的投标函可能与招标文件第六章中投标函及开标一览表格式不太一致，此处的格式不同不影响投标文件的有效性，自动生成的投标函中的采购人名称同采购人名称；服务周期填写为“三年或1095日历天”；质量填写“符合国家、地区、行业、服务合同中相关规定和要求，达到质量验收的合格标准，确保物业管理服务区域能够达到正常办公、生产和生活的各项物业服务要求，并满足在合同实施过程中发包人的各项合理需求。”；投标保证金填写“0”或“无”或不填写。

	10.3.5
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向小微企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予折减，用折减后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。小微企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，投标人应提供《小微企业声明函》。

本项目根据各行业划型标准为属于物业管理行业。
    监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。

    残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

	10.3.6
	中标结果公告媒介：《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》

	10.3.7
	数量增加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。


说明

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本项目政府采购公开招标的服务。

1.2定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

采购代理机构：是指在采购人的委托范围内办理政府采购事宜。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3项目名称、资金来源和落实情况

项目名称：见投标人须知前附表。

项目预算：见投标人须知前附表。

资金来源：见投标人须知前附表。

资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.4采购内容、服务周期、质量要求等

采购内容：见投标人须知前附表。

服务周期：见投标人须知前附表。

质量要求：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.5合格的投标人
1.5.1合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按正确的方式有效获取了招标文件。

1.5.2 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

1.5.3 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

1.5.4 联合体投标：本项目不接受联合体投标。

1.6投标费用

1.6.1无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

1.7现场考察、开标前答疑会

1.7.1投标人须知前附表规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按照投标人须知前附表中规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

1.7.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场考察或标前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

1.8分包

本项目除特殊设备维保等专业服务在征得甲方同意的情况下可委托其他有资质的专业公司实施外，其他情况不允许分包。

1.9响应和偏差

1.9.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

招标文件

招标文件的构成

招标文件用以阐明本次招标的质量要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

招标公告

投标人须知

评标办法
采购合同

项目服务需求

投标文件格式

投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

招标文件的澄清或修改

 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以网上公告或交易平台澄清答疑文件发出或交易平台群发消息的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以交易平台电子提出形式向采购人或采购代理机构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

投标文件的编写

投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

投标文件的组成

投标文件包括内容详见投标文件格式要求。 

招标文件中的每个分包（捆），是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包（捆）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标或漏项投标将视为非实质性响应予以废标。

投标格式

投标人应按照招标文件中提供的格式（见第六章投标文件格式）要求如实填写投标函、开标一览表、投标报价表，并按招标文件提供的资格证明格式（见第六章投标文件格式）提交招标文件要求的资格证明文件。

投标报价

参与本项目投标的投标单位均报总价。 

投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。投标货币投标文件中投标报价全部采用人民币表示。

最高投标限价：见投标人须知前附表。
投标报价

（1）投标人的投标报价应是按招标文件投标人须知前附表的规定进行报价，投标人应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长交货期、增加价款或索赔等要求。

（2）投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

（3）投标报价若包含单价和合价，单价乘数量与合价不符时以单价为准修正合价，单价小数点明显错误的除外。数字表示的价格与文字表示的价格不一致时以文字表示的为准。

（4）投标文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额数应一致，不一致时以投标函中的金额为准。

（5）投标人应考虑价格变化风险。

（6）投标报价不得低于企业成本。

投标人资格的证明文件

依据第二章“投标人须知前附表”中的要求按第六章投标文件格式规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

投标保证金（不收取）


3.7.1投标人应按第二章“投标人须知前附表”中规定的数额向采购代理机构提交投标保证金。

3.7.2下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
在投标文件中有意提供虚假材料；

中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；

中标人未能在招标文件规定提交履约保证金；

未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳中标服务费。

3.7.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

投标有效期

3.8.1投标有效期是保障投标、开标、评标、定标以及签订合同全过程时效要求，是招标、投标体现法律效力的前提条件。

3.8.2投标文件应自投标规定的开标日起，在第二章“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。

3.8.3在特殊情况下，采购人和代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以电子形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。本章第3.7、3.8款有关退还和不予以退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

投标文件的编制
3.9.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投文件的组成部分。

3.9.2投标文件应当对招标文件有关实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.9.3投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。加密的电子投标文件（*.hntf  格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

3.9.4加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.9.5投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
3.9.6投标文件编制要求所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

3.9.7投标文件以外的任何资料采购人和代理购机构将拒收。

3.9.8投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

投标文件的递交

投标文件递交

4.1.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.1.2投标人因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

投标截止期

4.2.1投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“投标人须知前附表”中载明的方式进行递交。

4.2.2采购人和代理机构可以规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权力和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

投标文件的修改和撤回

4.4.1投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至代理机构。

4.4.2 投标人的修改或撤回通知书应按第4.1款规定编制和递交。

4.4.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4.4.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照规定被没收或追究其赔偿责任。

开标

开标

开标时间和地点：代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

开标时，投标人应当登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

唱标后，供应商如果对唱标结果有异议，可以在规定的时间内（有效时间）在开标系统内通过供应商端口进行提出（有效方式），未在以上有效时间内通过以上有效方式提出，则默认为同意唱标结果和开标过程，并无任何异议。

评标

评标工作

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元发上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上（含7人）单数。根据《中华人民共和国政府采购法及实施条例》、《政府采购评审专家管理办法》（财库[2003]119号）、《河南省政府采购专家管理操作规程》从河南省政府采购专家库中随机抽取。

本项目评标委员会共7人，由采购人安排采购人和从河南省政府采购专家库中随机抽取的技术、经济专家组成。

评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有投标人的投标文件进行审评，并依评标价由低到高或评分由高到低的顺序推荐中标候选人。

投标文件的澄清

在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以交易平台上电子澄清形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用交易平台上电子澄清形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件的初审

投标文件的初审分为资格评审和符合性评审（包括形式评审、响应性评审），其中资格评审由采购人或采购代理机构负责评审，符合性评审由评委会负责评审。

 开标结束后，由采购人或采购代理机构进行资格评审；资格审查标准见“评标办法前附表”；资格评审后合格投标人不足3家的，不得评标。

评委会将审查投标文件是否完整、实质性内容是否符合、符合性内容是否响应、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

在对投标文件进行详细评审之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

评标原则

按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。

评标标准

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足四家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算或最高投标限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件制作机器码一致；

常用评标办法解释

综合评分法: 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)五十五条的规定，“综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法”。

中标标准

（1）采用综合评分法评标时，综合得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。

（2）在得分相等条件下，价格较低者优先作为中标候选人或中标人。

（3）对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

 确定中标候选人和中标供应商

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定的数量推荐中标候选人。

按投标人须知前附表中规定，由采购人或评标委员会确定中标人。

保密及其它注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则其投标可能被拒绝。

为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

授予合同

合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，并有履行合同能力的评标价最低或评分最高的投标人作为中标人。

授标时更改的权力

采购代理机构和采购人在授予合同时有权在第二章“投标人须知前附表”规定的范围内，对第五章“项目采购需求”中规定的服务的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

中标结果

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。如因其他特殊原因不能在收到评标报告后五个工作日内，确定中标投标人的，确认结果时间可以适当延长，但最常期限不得超过第一中标候选人的投标有效期。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当按照财政部第19号令、财库（2015）135号及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)规定内容编制。

中标公告期限为1个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因，对于未中标的投标人，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
接受和拒绝任何或所有投标的权力

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。

中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

如中标人不按第7.6.1条约定签合同，采购代理机构和采购人将报请政府采购行政主管部门将取消其中标决定，其投标保证金不予退还。

7.7履约担保
无。

7.8招标代理服务费

中标或者成交供应商应在领取中标（成交）通知书的同时，按第二章“投标人须知前附表”中的规定向采购代理机构支付招标代理服务费。
重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

投标截止时间止，投标人少于3个的；

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3个的，不得评标；

经评审小组评审后否决所有投标的。

纪律和监督

纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

评审专家应当遵守评审工作纪律、不得泄露评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

评审小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏获悉的国家秘密、商业秘密。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

质疑、投诉

为保护政府采购当事人的合法权益，维护政府采购公平竞争环境，建立规范高效的政府采购质疑处理机制，依据《中国人民共和国政府采购法》、《政府采购投标人投诉处理办法》（财政部20号令）、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》（财库[2007]1号）、豫财办购[2005]23号文件等文件的规定，制定本暂行须知。

本须知所称被质疑人是指采购人和政府采购代理机构。

本须知所称投标人是指符合《政府采购法》的规定条件，参与政府采购竞争活动的当事人。

投标人如果对招标文件相关条款有何疑义或疑问，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内（不足7个工作日的必须在投标截止3个日历日前）向采购人和采购代理机构分别提出，否则均视为可接受条款，开标后不再受理对招标文件相关条款的质疑。

各有关当事人认为采购过程、预中标(成交)结果或中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以交易平台提出形式同时向采购人和招标代理公司提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

投标人质疑应当符合下列条件：

（一）必须是参与该质疑政府采购项目活动的投标人；

（二）在质疑有效期内提出的质疑；

（三）政府采购监督管理部门规定的其他条件。 

投标人的书面质疑应当包括以下主要内容：  

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号及分包号；

（三）具体的质疑事项和事实，必须附与质疑事项有关的有效法律证明材料；

（四）提起质疑的投标人名称、地址、联系方式；

（五）质疑的日期；

（六）提起质疑的投标人应当由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖法人公章。

投标人的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合本须知第四条、第五条的规定等情形，均视为无效质疑，投标人应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

投标人的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理，并告知其不予受理的原因：

（一）不是参与该政府采购项目活动的投标人；

（二）已超过法律规定的质疑期限的；

（三）匿名的、无法开展调查取证的。

质疑人拒绝配合采购人和采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理。

被质疑人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以平易平台电子形式通知质疑投标人和其他有关投标人。但答复的内容不得涉及商业秘密。

经调查核实，对质疑事项分别作出下列处理决定：

（一）质疑人撤回质疑的，终止质疑处理；

（二）质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；

（三）质疑事项经查证属实的，将按照政府采购有关法律规定处理。

质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料的,属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评分法）

1评标办法及标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致，如有变更，请附相应材料

	
	
	投标函签字盖章
	投标函及投标函附录按照招标文件要求签字盖章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	1.1.2
	资格评审标准
	法人资格要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	政府采购法第二十二条的要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	信誉承诺
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	纳税社保要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	信用要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	关系要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	其它要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	1.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	服务周期
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定

	
	
	服务地点
	符合第二章“投标人须知”第1.4.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.8.2项规定

	
	
	投标报价
	投标总报价不能超过最高投标限价，超过的投标为无效投标

	
	
	其他实质性条款
	其它投标无效的条款

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价部分：25分

技术部分：35分

商务综合部分：40分

	1.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价计算方法：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
注

因落实政府采购政策，若投标人属小型、微型企业，提供《中小企业声明函》 ，评标时应当以投标报价扣除10%后的价格作为评标报价计算的价格得分。

其它视同小型、微型企业的，提供相应材料后，按照以上标准进行价格评审。

4.如果投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，可要求评标过程澄清答疑环节通过交易平台评标系统向供应商交易平台端口发出澄清事项及要求，请各供应商在评标结束前不要离线交易平台系统，在要求的时间（通常为30分钟）内通过交易平台规定的方式提供有效的说明材料，必要时提交相关证明材料；投标人在要求的时间内不进行澄清或回复的澄清材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1.2.3（1）
	投标报价部分评分标准（25分）
	投标报价（25分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。对于小型和微型企业以扣除后的价格作为报价参与评审。

	1.2.3（2）
	技术部分评分标准（35分）
	服务方案
（7分）
	针对本项目制定服务方案（包括项目物业管理服务整体设想与策划；项目服务定位、服务理念及特色；有专项针对中心支行办公楼（郑东新区商务外环路21号）及东办公区（经开区经北二路48号）两处办公区域的保洁、水电暖消防等设备维护保养、绿植维护等物业服务管理工作的具体内容）。科学合理、全面可行得7分，基本全面、基本可行得5分，内容一般得3分，不全面、有欠缺得1分。

	
	
	管理制度
（5分）
	针对本项目提出的各项管理制度（工作制度、岗位责任制度、考核监督制度、服务管理制度、员工的培训、劳动合同、薪酬、保险及奖惩淘汰机制等）等，包括健全的安全管理机构和安全制度、培训方案，规范操作流程、相应的岗位制度、管理制度并进行安全动态管理，此项内容严格、完备、详实综合管理制度科学合理、健全完备得5分，基本全面、基本健全得3分，内容一般得1分。

	
	
	重点难点分析
（5分）
	针对本项目招标范围内不同业务内容的个性化服务方案、部分业务的重点和难点分析、相应的处理措施。此项内容严格、详实合理、健全完备得5分，基本全面、基本健全得3分，内容一般得1分。

	
	
	岗位人员配置要求（5分）
	根据项目岗位人员配置表中要求，综合考虑各岗位人员专业能力等因素，岗位人员配置合理、符合岗位工作要求，可行，并承诺拟派人员完全能满足上岗标准的要求，包括仪表、行为、态度标准统一、规范等；工资费用和管理费用、人员五险按照当地相关规定交纳分别接受甲方监管；承诺人员相对稳定，月度流失小于2人。此项内容严格、完备、详实综合管理制度科学合理、健全得5分，基本全面、基本健全得3分，内容一般得1分。

	
	
	应急预案及处置措施
（5分）
	针对本项目服务期限内可能发生的突发事件制订相应的应急预案及处置措施，如停水停电、电梯故障、消防应急预案及自然灾害应急预案及处置措施，方案要有针对性、内容完备、详实且可操作。此项内容严格、完备、详实综合管理制度科学合理、健全完备得5分，基本全面、基本健全得3分，内容一般得1分。

	
	
	物资装备（3分）
	物业服务、绿化养护、维修、清洁保洁等设备、物资、工具的配置方案。针对性强、内容完备、数量详实、设备先进，体现绿色、环保、高效、节能。此项内容严格、完备、详实得3分，基本全面、基本健全得2分，内容一般得1分。

	
	
	制度和档案的建立与管理（3分）
	制度建立，资料收集、保存等流程、档案移交步骤等内容详细、健全、规范，符合物业采购人对物业档案管理的要求，此项内容严格、完备、详实得3分，基本全面、基本健全得2分，内容一般得1分。

	
	
	违约责任划分及整改措施承诺
（2分）
	针对本项目制定专门的违约责任划分及整改措施承诺，责任划分详细、完善，承诺详实。此项内容严格、完备、详实得2分，基本全面、基本健全内容一般得1分。

	
	
	备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。

	1.2.3（3）
	商务综合部分标评分因素（40分）
	业绩
（20分）
	投标人提供自2019年1月1日以来类似项目合同，每个业绩得2分，最多得20分（投标文件中附入合同或协议，以及每个合同附该业绩合同项下任意一笔银行收款凭证。收款凭证中付款方、收款方与投标单位所提供的业绩合同甲乙双方一致，业绩时间以合同或协议书签订时间为准）。

	
	
	拟派项目经理
（5分）
	投标人拟派驻场项目经理（或称项目负责人）：

（1）项目经理（或称项目负责人）本科及以上学历，年龄45周岁以下，且具有工程师中级及以上职称证书或注册证书者得2分（园林绿化、机电、暖通、电气、电子、空调、建筑安装等任一专业均可），缺项不得分；

（2）项目经理（或称项目负责人）具物业管理经验，提供相关证明，每有1年得1分，最多得3分，缺项不得分。

以上3小项可以累计得分，最多得5分。

（提供证书扫描件、社保证明扫描件、物业管理经验的证明材料扫描件）。

	
	
	拟派项目管理机构
（7分）
	投标人拟派驻场项目的其他管理人员：

（1）具有大专及以上学历，每人得0.2分，最高得2分，否则不得分；

（2）具有物业管理经验，提供相关证明，每人每有1年得0.5分，最高得2分，否则不得分；

（3）具有工程师中级及以上职称证书或注册证书（园林绿化、机电、暖通、电气、电子、空调、建筑安装等任一专业均可），每人得1分，最高3分。

以上3小项可以累计得分，最多得7分；项目经理（或称项目负责人）在本项内不计分。

（提供证书扫描件、社保证明扫描件、物业管理经验的证明材料扫描件）。

	
	
	服务承诺
（8分）
	投标人以下承诺

（1）前期接管方案及合同到期时的交接承诺（2分），方案内容详细、完善，操作性强，承诺详实；该项优为2分，一般为 1分，缺项不得分；

（2）针对重要会议、大型接待等重大活动提供现场布置、秩序维护、桌椅搬运与摆放、设施设备运行、供水供电保障、环境清洁等服务保障方案和承诺（3分），方案内容详细、完善，操作性强，承诺详实；该项优为3分，良为2分，一般为 1分，缺项不得分。

（3）其它管理服务承诺及优惠增值服务（低层幕墙清洗、大厅石材地砖养护等）承诺（3分），承诺内容详细、完善；该项优为3分，良为2分，一般为 1分，缺项不得分；

【以上承诺必须有法定代表人签字后并加盖单位公章方可有效。】


1.评审方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素技术部分的评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审程序

2.1评审工作按以下程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.2 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

3.投标文件初审

投标文件的初审分为资格性评审和符合性评审。

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)四十四条“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。”

3.1资格性评审

3.1.1依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保函等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性评审标准：详见投标人须知前附表。

3.1.2当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，采购人依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。有一项不符合审查标准的，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性评审标准：见评标办法前附表。

4.澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以交易平台电子澄清形式提出，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用交易平台电子澄清回复形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.比较与评价
5.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

  （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在交易平台上评标专家给出的时间内提供说明材料进行澄清回复，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.4 评标委员会按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.5 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.6 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.评审结果

6.1评标委员会按照综合评审得分分标包由高到低的顺序推荐中标候选人。

6.2 评标委员会完成评审后，应当向采购人提交评审报告。

6.2.1评标委员会根据评标结果编写评标报告。

第四章  采购合同（格式）

中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目采购合同（格式）
       （供参考，最终签订由甲乙双方参照此合同并按照招标文件要求拟定）

物业管理服务合同

（2022年—2025年）

中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目

甲方：中国人民银行郑州中心支行

乙方：

物业管理服务合同

经前期招投标，乙方中标甲方物业服务外包项目。根据双方招投标文件及《中华人民共和国民法典》、《物业管理条例》等有关法律法规规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供物业服务的有关事宜，协商订立本合同。
第一章 总  则
第一条  本合同当事人

甲    方：中国人民银行郑州中心支行

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 21 号 
邮政编码：

法定代表人：

联系电话：

乙    方：
注册地址：

邮政编码：

法定代表人：        

联系电话：

第二条  物业基本情况

物业服务区域：中国人民银行郑州中心支行办公楼、东办公区。
1、物业名称：中国人民银行郑州中心支行办公楼。
1.1、服务类型：办公楼物业服务。
1.2、座落位置：郑州市商务外环路21号。
1.3、物业服务面积：建筑面积为59978.1㎡ （不包括培训中心）。
1.4、物业服务区域至：

    1层：办公楼大堂及征信服务大厅；

    2层：公共金融服务大厅、河南省钱币博物馆；

    4层：会议中心（只负责公共区域）；

    10—29层：办公区，19-28层每层会议室（02办公室），15层为避难层，地下停车场、非机动车停车区；

    4层露台、25层露台、28层双侧露台、30顶层露台。

2、物业名称：中国人民银行郑州中心支行东办公区。
2.1、服务类型：办公楼物业服务。
2.2、物业服务面积：建筑面积约21173.37㎡。
2.3、座落位置：郑州经济开发区经北二路48号。

2.4、物业服务区域至：东办公区物业服务区域包含车间外、发行库区、综合楼、车库及办公楼，物业服务办公面积21173.37平方米，绿化面积9500平方米。

甲、乙双方均应对履行本合同承担相应的义务和责任。
第二章 合同期限

第四条  物业服务期限为三年，自2022年  月  日  时至2025年  月  日  时止。
第三章 服务内容

第五条 乙方建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、应急预案、落实措施、考核办法，为甲方提供包括但不限于房屋管理与维护、共用设施设备管理、供配电设备管理维护、给排水设备运行维护、供冷供热系统运行维护、电梯运行维护、防避雷系统运行维护、环境卫生管理、绿化及绿植摆放服务、消防系统管理维护等各项服务。具体物业服务内容和标准详见合同附件一、招标文件服务需求及标准以及乙方投标文件高于甲方招标文件需求标准的相关约定。

第四章 双方的权利和义务

第六条  甲方的权利和义务

1、审核乙方拟定的物业管理方案及年度计划。

2、检查物业管理内容完成和服务质量达标的情况并提出评议意见。对项目管理工作和服务质量出现问题有权向乙方投诉，并要求乙方进行整改。

3、在合同期内，向乙方无偿提供建筑面积不低于100平方米管理用房。

4、按合同总额每月度按比例支付物业管理费。

5、为明确职责，便于双方有效的管理，甲方日常物业管理工作，由甲方委派专人与乙方项目管理部进行协调安排，组织实施，共同履约。

6、为确保项目管理服务质量连续稳定有效，乙方如工作需要更换项目主要负责人时，须经甲方同意后实施。

7、对违反招投标文件要求、本合同约定和甲方规章制度的乙方工作人员，以及甲方认为工作能力无法胜任的、工作失职的乙方工作人员，甲方有权要求更换，乙方应立即予以更换。

8、如果乙方提供管理内容和质量不达标，经甲方要求仍拒不整改的，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任，违约金为合同标的额（三年物业管理服务费总额）20%。
第七条  乙方的权利和义务

1、根据本合同约定的服务管理内容和质量标准（详见附件一），严格按照ISO9001质量管理体系制订物业管理方案和实施细则及验收标准等资料报甲方审核，并将执行情况向甲方每年度至少报告一次。

2、负责编制房屋、附属建筑物、构筑物、设施、设备、绿化等年度维修、养护计划和中、大修方案。经甲方审定后，组织实施。

3、配合甲方开展对外服务活动。乙方参与特约服务的项目，相关事宜届时另行商定。

4、本合同终止时，乙方须向甲方指定接管人移交完好的设施、设备、管理用房及物业管理的全部档案材料，履行交接手续，不得拖延。具体办法详见附件二。
5、乙方应向甲方提供反映各岗位人员基本情况的名册。

6、乙方加强日常巡视，早发现、早维修。甲方报修故障时乙方立即派人到达现场；正常零小修工作3小时完成；无法按时恢复的故障采取临时措施保证使用，并及时通报甲方。具体办法（详见附件一）。

7、制作物业服务日志，并接受甲方对物业管理服务的检查、监督。

8、采取严格的安全措施，在工作过程中因乙方原因造成第三人或乙方工作人员人身损害或财产损失，由乙方承担责任。在工作中造成甲方物品损坏的，乙方应按甲方购买价格予以赔偿。

9、乙方应与其工作人员建立劳动关系并签署劳动合同，依法为其服务人员足额支付工资和缴纳社保和税费。乙方人员与甲方不存在劳动关系。乙方工作人员因劳动合同、社保等与其产生的纠纷由乙方自行处理，与甲方无关。

10、乙方应自行配备完成本合同项下物业服务项目需要的器材、设备及材料等，并承担招投标文件、本合同中要求乙方承担的费用。

11、未经甲方同意，乙方不得将本物业服务或本委托事项转包、分包给其他第三方。

12、本项目招投标文件规定乙方应履行的其他义务。
第五章 物业管理服务费
第八条  本合同期内物业管理服务费共计：       。

上述物业管理服务费涵盖本合同项下物业服务内容的全部支出（含税），除本合同另有约定外，甲方不对超出此范围外的额外支出（包括乙方因提供物业服务而支出的设备费、材料费、增长人工费等）承担责任。
每年度物业管理服务费为：       。
 甲方于每个物业服务月之后第二个月内按比例支付上个服务月物业管理服务费，即每月支付        （每年度物业费用的1/12）。

    合同履行期内，乙方应保证工作人员全员到岗，保证物业管理服务质量。在未经甲方同意的情况下，乙方工作人员出勤不到位或人数减少，甲方将根据乙方的报价情况，以乙方实际出勤工作人员人数及岗位折算支付物业管理服务费，直接在物业管理服务费用支付时进行折算扣除。甲方对乙方工作人员出勤情况定期进行考核。

按照合同所约定的服务内容及标准，甲方每半年对乙方进行一次考核（考核满分为100分）。考核分数等于或大于90分时不扣减物业管理费，考核分数低于90分，每低一分扣减半年物业管理费用1%的业绩考核金（支付下一月物业管理服务费时扣除）。如果考核分数低于90分，甲方有权书面通知乙方解除本物业服务合同并要求乙方按本款约定承担违约责任。具体考核办法由甲乙双方协商一致后确定。

乙方账户信息：

账户名：____________________

开户行：____________________

账  号：____________________

乙方确认其提供的上述账户信息准确无误，甲方将款项足额支付至上述账户即为完成付款义务。

甲方向乙方支付物业管理服务费用前，乙方应向甲方开具等额、有效、正式发票，如因乙方原因怠于提供发票或违反本合同任一约定的，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。
第十条  需要特殊说明的费用支出项目

1、各项费用承担详见附件一。

2、除约定的应由乙方承担的费用以外，乙方在管理期间还应负责承担设备设施房屋公共部分（含室内公共设施）日常维修所需零配件材料1000元（单次单件）及以下的费用，且所购买零配件应为甲方认可的品牌，但甲方指定更换批量配件不在此范围内。

3、本合同生效后，甲方按合同约定定期按比例支付物业管理服务费。无正当理由逾期未付，从逾期之日起，每日按欠付金额的2‰向乙方支付滞纳金。乙方知悉甲方财政资金的属性，如由于甲方财政资金拨付不到位等财政方面的原因导致甲方付款逾期的，则乙方同意不视为甲方违约，不追究甲方的违约责任，且不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

第六章 违约责任

第十一条  乙方违反本合同第三章和附件一的约定，甲方有权要求乙方在接到其书面意见15日之内整改，逾期未整改的，给甲方造成的经济损失，乙方应予经济赔偿。

第十二条  甲方如违反合同第五章的约定，使乙方未完成预定的管理目标，乙方有权要求甲方在接到其书面意见15日之内予以解决，逾期未解决的，给乙方造成的经济损失，甲方应予经济赔偿。

第十三条  本合同的终止，不影响双方要求违约方支付违约金、罚金的权利。

第十四条  除特殊设备维保等专业服务在征得甲方同意的情况下可委托其他有资质的专业公司实施外，其他情况不允许分包或转包。如乙方违规将本合同服务内容分包或转包，应向甲方支付该合同标的额（三年物业管理服务费总额，下同）20%的违约金，且甲方有权提前解除合同。

第十五条  乙方在本合同期限内擅自停止物业服务的, 甲方可要求乙方继续履行，采取补救措施，并应当按合同标的额三年物业管理服务费总额20%的标准向甲方支付违约金；前述行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿相应的损失。经甲方通知乙方仍拒不履行的，甲方有权提前解除本合同，并要求乙方按合同标的额三年物业管理服务费总额20%的标准向甲方支付违约金。

第十六条  乙方在本合同终止后拒不撤出本物业管理区域的，甲方有权要求乙方限时撤出物业管理区域，并应当按合同标的额三年物业管理服务费总额20%的标准向甲方支付违约金；前述行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿相应的损失。乙方在甲方要求的时间内拒不撤出的，甲方有权对乙方财物进行处置，相应损失由乙方自行承担。

第十七条  乙方擅自将甲方信息用于物业管理活动之外的，应当按合同标的额三年物业管理服务费总额20%的标准向甲方支付违约金，如违约金数额不足以弥补甲方所遭受的直接损失（包括但不限于对外支出的赔偿金、补偿金、违约金、律师费、公告费、保全费、诉讼费、交通费、劳务费等）的，乙方应当补足。乙方有本条违约行为的，甲方有权提前解除本合同，要求乙方承担违约责任并赔偿损失。

第七章 保  密

第十八条  甲乙双方对于履行本合同所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密、国家秘密/机密/绝密文件以及尚未公开的任何资料/信息）予以保密，不论是否明确为保密信息均应履行相应保密义务。未经该资料和文件的提供方的书面同意，另一方不得向任何第三方泄露或允许其使用该资料或文件的全部或部分内容，亦不得将前述资料用于本合同目的以外的用途。任何一方泄露信息的，应当按合同标的额三年物业管理服务费总额20%的标准向对方支付违约金，违约金数额不足以弥补对方所遭受的经济损失的，还应赔偿损失。双方的保密义务不受本合同的终止或解除的影响。

第八章 争议解决

第十九条  本合同的生效、解释、履行、执行、终止或解除，均受中国法律管辖和解释。与本合同有关的争议的，双方应积极协商解决；协商调解不成的，应向甲方住所地有管辖权的法院以诉讼方式解决。协商或诉讼期间，对于本合同无争议的条款，双方仍应继续履行。因诉讼而产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费）等由败诉方承担。

第九章 附  则

第二十条  本合同自双方盖章之日起生效。

第二十一条  本合同正本连同附件一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

第二十二条  本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议。未经对方事先书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。若补充协议与本合同约定不一致的，则应以补充协议规定的相关内容为准。

第二十三条  本合同所约定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三方。任何权利义务的转让，未经另一方书面明确同意，均不产生任何法律效力。

第二十四条  任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起5个工作日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效。

第二十五条  本协议约定的联络方法适用于本协议相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于协议履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括争议进入仲裁、民事诉讼程序后一审、二审、再审程序、执行程序及其他程序中相关文件和法律文书的送达。

甲方 

联 系 人：_____________________________

联系地址：_____________________________

联系电话：_____________________________
乙方

联 系 人：_____________________________

联系地址：_____________________________

联系电话：______________________________
第二十六条  本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的30日内书面通知对方，向对方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，不得在损失扩大的范围内主张权利或者要求部分或全部免除责任。
第二十七条  本合同的附件、招投标文件构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：                       乙方：

中国人民银行郑州中心支行     
        （盖章）                     （盖章）

年   月   日                  年   月   日

附件：

附件一：物业管理服务内容和质量标准
附件二：终止合同和移交必须遵守的约定
附件三：管理部人员配置
    附件四：保密承诺书

附件一

物业管理服务内容和质量标准
 一、基本情况

（一）中国人民银行郑州支行办公楼位于商务外环路21号，地上29层，地下4层，按设计图纸总面积66957平方米，除去培训中心面积6978.9平方米，办公楼物业服务计费面积为59978.1平方米，具体包括：
1层：办公楼大堂及征信服务大厅；
2层：公共金融服务大厅、河南省钱币博物馆；
4层：会议中心（只负责公共区域）；
10—29层：办公区，19-28层每层会议室（02办公室），15层为避难层，地下停车场、非机动车停车区。；
4层露台、25层露台、28层双侧露台、30顶层露台。
（二）中国人民银行郑州支行东办公区位于郑州经济开发区，距离人民银行办公大楼车程20分钟，属于军事管理区。东办公区物业服务区域包含车间外、发行库区、综合楼、车库及办公楼，物业服务办公面积21173.37平方米，绿化面积9500平方米。
    二、服务内容及标准

（一）基础管理

1.建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、应急预案、落实措施、考核办法。
（1）行政管理制度；
（2）人事管理制度；
（3）财务管理制度；
（4）工程管理制度；
（5）客户服务管理制度；
（6）安全生产管理制度；
（7）公共环境清洁管理制度；
（8）园林绿化管理制度；
（9）节能环保管理及宣传制度；
（10）突发事件应急预案；
（11）安全警示标志管理制度；

（12）员工培训考试制度；

2.项目管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩带明显标志，工作规范，作风严谨。

（1）管理人员接受专业的培训并取得从业资格证书；

（2）各类专业人员及各专项服务单位操作人员（包括但不限于电梯维修工、高低压电工等）有专业技术岗位证书、公共卫生从业人员健康检查证明；

（3）员工佩戴工牌并对工牌实施管理；
（4）员工着装整齐，语言、行为规范；
3.应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率。
（1）必须具备现代化智慧物业管理系统（智能化设备由招标方提供，投标方应提供智能化管理系统，供招标方免费接通使用，属增值服务部分）；
（2）配备对讲、监控、网络等不少于5项智能化管理服务设施；
（3）配备计算机、传真机、网络等办公设备，满足合同要求。
4.房屋及其共用设施设备等档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。
（1）管理档案资料
上年度房屋、设施设备安全检查表；
共用部位及共用设施设备月/年度维修养护计划；
共用部位及共用设施设备巡视检查、维修养护记录；
使用环保、节能材料的实施记录；
（2）档案管理
资料齐全，分类成册，有目录并查阅方便；
档案使用管理记录；
档案保管环境、用具符合档案管理规定；
5. 24小时值班，重大事项及时向业主有关部门及领导报告，设立服务电话，接受业主和使用人对物业服务报修、问询、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有记录。
（1）值班表、值班/交班记录；
（2）公示服务电话，项目经理电话保持24小时畅通，受理客户信息，有处理记录，按月进行统计分析；
（3）设立客户接待室，有专人负责接待客户来访；
（4）有客户回访记录，维修回访率不低于60%、投诉回访率100%，并按月进行统计分析；
（5）接待人员使用服务语言，具有专业服务素质；
（6）公示物业服务企业营业执照、资质证书，服务标准、项目负责人照片。
6.定期进行满意度调查，对合理的建议及时整改。
（1）征询内容应与物业服务合同中约定的服务内容相符； 
（2）每年集中进行一次公开的物业服务满意度调查； 
（3）对征询结果、整改措施及落实情况有统计分析； 
（4）整改措施落实情况记录。
7.落实维修服务承诺，保障维修及时，并有回访记录。
（1）维修工作单管理规范；
（2）维修记录与服务承诺相符；
（3）每月对维修工作单进行统计分析；
（4）回访记录与维修工作单相符。
（5）日常维修单次1000元以内材料费由物业公司承担（材料品牌需经采购人认可，招标方指定更换批量配件不在此范围内）。
（二）房屋管理与维修养护

1.服务内容
房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。
2.服务标准
确保房屋的完好和正常使用，发现损坏及时维修。
房屋管理：
建筑、栋号、楼内房间标志明显；
（2）每月对建筑物外观进行巡查，作好记录，异常情况及时报告，确保外观完好、整洁；外墙饰面、涂料等装饰无脱落、无污渍；玻璃、门锁、闭门器等配件如有损坏，及时进行更换。
维修养护：
（3）报修30分钟之内到达现场，零修及时率达100%，零修合格率100%；
（4）零修工作不影响正常办公，一般维修任务完成时限不超过24小时；
（5）零修房屋档案健全、维修记录齐全。
（三）共用设施设备管理综合要求

1.共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范。
（1）设施设备完好无损；
（2）设施设备台帐，便于查阅； 
（3）绝缘、计量用具清单，按规定检测； 
（4）各专业岗位人员配置方案； 
（5）年度设施设备维修养护计划； 
（6）运行记录齐全，内容满足合同、规范要求； 
（7）设施设备标志管理符合规范，统一、完整，满足安全运行需要； 
（8）能源（水、电、气、暖、油）定期监控、统计、分析，节能措施落实到位。按照月度、季度、年度，准确提供相应统计分析资料及各项用能数据（月度、季度、年度）台账，发现用能异常情况及时上报；
（9）设施设备巡检、运行、维修养护记录； 
（10）设施设备安全检查、评定记录； 
（11）排班、交接班记录； 
（12）操作运行分级检查记录； 
（13）记录定期进行统计分析、归档； 
（14）突发事件应急物资； 
（15）专业岗位配置符合合同、行业操作要求，现场操作人员持证件上岗；
（16）避雷等安全系统运行正常； 
（17）设备机房有防小动物、防火等安全措施。张贴设备系统图、应急预案流程图、特种作业人员资格证书。
2.设备及机房环境整洁，无杂物。机房符合设备要求。
（1）明确设备机房管理、安全责任人；
（2）设备、机房及重点部位有完善的安全管理措施并有效执行；
（3）设备机房按规范配备消防器材；
（4）设备机房配备必要的应急照明、通讯等设施；
（5）设备机房配置温湿度计环境监测设备和保障设备，环境符合要求。
3.配备专业技术人员，严格执行操作规程；
配备专业技术人员符合合同、行业操作要求。
4.设施设备良好，运行正常：
（1）现场重要设备运行状况良好，符合合同约定标准；
（2）设施设备管理责任事故记录。
5.物业共用部位、设备设施运行、维护费用由物业公司承担，包括：
（1）电梯维保费：共13部电梯，包括电梯维保及年度检验费用；
（2）空调系统维保费（建议专业厂家维护）；

（3）公共用水、饮用水水质检测（每季度一次）费用；

（4）开展水平衡测试（3年一次）费用，并出具相关权威部门报告；

（5）生活水箱清洗消毒（每年两次）费用；

（6）避雷检测费；

（7）配电室耐压试电费（4000kva为基数）；

（8）高压用具检测费（两套，每年两检）；

（9）压力表及安全阀检测费（100块压力表、安全阀为基数）。

（四）供配电设备管理维护
1.服务内容
管理区域内供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备的日常管理和养护维修。
机关办公大楼与东办公区变压器、低压柜、电容柜、高压柜的具体设备型号、技术参数见附件。
2.服务标准
（1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、规范；
（2）建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电机房管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗；
（3）建立24小时运行维修双人值班制度，及时排除故障，维修合格率100％；
（4）加强日常维护检修，保证公共使用的照明、指示灯具线路、开关等电气装置完好、安全；
（5）管理和维护好避雷设施；
（6）规范管理高、低压配电室，限电、停电按规定时间通知客户；
（7）发电机至少每月试运行一次，保证其可正常运行。
停电、限电及时告知；
超负荷用电监控管理，有处置措施并记录；
配电室操作工具整洁、齐全，便于取用；
安全警示标志齐全；
（8）临时用电管理：做好临时用电管理记录和临时用电安全监察记录；
（9）备用发电机管理：做好备用发电机管理记录，确保备用发电机油料存储安全、充足。
（五）给排水设备运行维护

1.服务内容
管理区域内给排水系统设备、设施（如水泵、水箱、气压给水装置、消火栓、管道、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及污水处理设备、附属构筑物等)的日常养护维修。
机关办公大楼排水供水泵、污水泵的具体设备型号、技术参数见附件。
2.服务标准
（1）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；
（2）建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生，夏令时每月2次消毒，冬令时每月消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；
（3）每月对排水管进行检查，及时发现问题并排除故障，清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅。做好雨水井、化粪池疏通、清掏记录、雨水井、排污管道等巡检记录以及排放检测管理记录。维修合格率100％，故障排除不过夜。遇有故障，维修人员30分钟内到达现场。做好各项故障处理记录；
（4）合理安排用水、节水计划并实施记录，提供用水统计、分析报告。
（六）供冷供热系统运行维护

1.服务内容
供冷供热系统的运行和日常养护维修。
机关办公大楼内与东办公区中央空调机组、循环泵、集中供暖循环泵、板换、热力交换器（蒸气）的具体设备型号、技术参数见附件。
2.服务标准
（1）建立运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，有测温记录、水塔噪音管理记录和空调系统清洗消毒记录；
（2）夏季室内温度不高于26摄氏度，冬季供暖室内温度不得低于18摄氏度，并提供测温记录；
（3）运行中无超标噪声和滴漏现象；
（4）每年供冷供暖前，完成对机组及相关设备的检查、维修和试运行，达到供冷供暖标准；
（5）每年供冷供暖后，检修养护空调设备，保证设备、设施处于良好工作状态；
（6）如出现运行故障，维保人员应15分钟内到达维修现场；
（7）故障应急处理措施：做好空调系统故障处理记录。
（七）电梯运行维护
1.服务内容
电梯运行维修是指为保证电梯设备正常使用所进行的日常运行管理、养护。
机关办公大楼内有电梯9部，具体设备型号、技术参数见附件。
东办公区共有4部2层载货电梯，具体设备型号、技术参数见附件。
2.服务标准
（1）委托电梯制造企业认可的且具有相应资质的电梯维保单位进行维修保养，与受委托单位签订书面协议，明确并监督受委托单位落实责任，电梯的故障率控制在行业标准以内；
（2）维保单位需制定电梯全年《维护保养计划》；
（3）建立电梯、设备管理、安全管理制度，加强电梯运行管理；
（4）严格执行国家有关特种设备管理规定和安全规程，确保设备运行安全；
（5）配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理；
（6）工程专业人员对电梯保养进行监督，并做日常运行的巡检记录，电梯由专业单位维修保养，对电梯维保单位监督管理并记录；
（7）每半个月对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护；
（8）制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练；接到电梯故障保修15分钟内到达现场；
（9）电梯在安全检查合格有效期满前一个月，向特种设备检验检测机构提出检验申请，并按期进行年检；
（10）建立电梯安全技术档案，并保持档案的完整，定期对电梯设备进行“年检”，电梯轿厢内张贴年检合格证、乘客须知；
（11）电梯按规定时间运行，安全设施和安全警示标志齐全，通风、照明及附属设施完好。
（八）防避雷系统运行维护
1.确保设备功能完好，免除雷电的侵害；
2.进行外观检查，每年雷雨季节之前进行检测，发现问题及时修复。
（九）环境卫生管理
1.服务内容
负责办公楼外公共区域的地面清扫，巡视清理等；大楼办公区域内走廊、地面、墙面、电梯厅、会议室、公共卫生间等清洁。
负责东办公区办公垃圾清运、化粪池清掏、雨雪天气保洁组织实施等；按照相关法规要求落实消杀工作并提前通知宣传。东办公区保洁服务区域不包含武警楼、发行库内、销钞车间内部等区域，共计9000平方米左右。
服务标准
（1）楼内外公共区域：
楼内张贴节能宣传标语，增加节能宣传力度；
建立环境卫生管理制度并认真落实；
墙壁应保持干净整洁，无蜘蛛网，无灰尘；
步梯应保持无灰尘，无杂物；
卫生间便池无污渍、尿渍、无异味。墙壁及地面无污渍；
卫生间需在工作时间不间断清洗洗手池、大小便池；
实行标准化清扫保洁，由专人负责检查、监督；
所有公共区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍；
每日及时清运生活垃圾。做到垃圾站内、门前干净无杂物，设备有问题及时联系维修；
按卫生防疫要求做好灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂的工作；
每日巡视公共区域卫生状况，保持环境清洁。
工作间：每天清洁，保持干净，物品摆放整齐；
工作车：物品摆放整齐，用后清洁干净；
服务台：保持内外清洁干净；
走廊灯：每天清洁除尘，保持光亮，做到无灰尘；
走廊地面：保持无杂物、无污迹，无灰尘；
电梯门壁、轿厢打蜡上光每月不少于一次，保持表面光亮、无污迹。
清理东办公区房顶落叶等杂物，落叶季节每周检查一次，随时清理。
冬季下雪及时清理，确保车辆、人员安全出行；
设施出现故障要做到及时发现，及时报修，随报随修；
果皮垃圾箱做到一日两清运，外表洁净无尘，每周消毒一次（夏季每周消毒两次）
（2）卫生设施完备，实施垃圾分类管理。
清洁工具、设施设备清单及设施点；
垃圾容器分类配置； 
清洁工具、设施设备保持清洁。
（3）明确清洁人员责任范围，实行标准化清洁。
保洁员岗位分配名单和保洁负责区域； 
制定保洁工作计划、巡视检查记录； 
重点部位的定期消毒计划并记录； 
清洁剂、药剂符合环保要求，有专人管理。
（4）垃圾日产日清，定期消毒灭杀
每天对公共区域、办公区域进行防疫消杀；
垃圾清运记录；
消毒灭杀计划并记录；
灭鼠、除虫点位图、管理记录。
（5）房屋共用部位保持清洁，无擅自占用和堆放杂物；楼梯扶栏、门、窗等洁净；
（6）保洁工具/药剂/清洁消耗品费用、消杀防疫费、化粪池清淘费、垃圾清运费由物业公司承担。
（十）绿化及绿植摆放服务
1.服务内容
（1）绿植摆放及养护工作；
（2）一楼大厅绿植应摆放美观大方，层次清晰，株高或组合高度不低于1.5米。机关大楼和东办公区其他公共区域如各楼层电梯间（不少于4株）、各楼层公共休息区域（不少于4株，株高不低于1.5米）等的绿植应摆放合理，颜色搭配得当，与周边环境协调；
（3）处级（含）以上领导办公室、会客室、老干部活动室，室内绿植摆放至少1株/间，株高不低于1米；
（4）每月不少于2次对以上位置花木进行巡查，每季度更换所有绿植；
（5）对于东办公区的绿化管理方面，应制定园林绿化养护工作程序，适时进行绿植灌溉、施肥、修剪工作，作好绿植的防病、防冻、防虫害工作，及时补种补栽枯死草坪与绿植。
2.服务标准
（1）根据招标方需要，及时更换绿植。保证绿植繁茂无尘无枯叶黄叶，浇灌绿植做好防护，防止水溢出；
（2）做好绿化设施的维护与管理，发现设施损坏及时维修或报修，保证正常使用，并做到经常巡查，发现问题及时解决；
（3）冬季适时做好越冬花木入室后的养护管理，保证成活率；
（4）绿地无改变使用用途和践踏、占用，做好绿地巡视检查记录；
（5）花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无斑秃；
（6）绿地无纸屑、烟头等；
（7）落实大厦内部、天台、屋顶等绿化管理措施；
（8）做好出现病虫害前的预防养护工作，如果因工作不当造成草坪、植物死亡，应负责补栽；
（9）室内绿植租摆费用、绿化养护费用如药剂，由物业公司承担。
对于东办公区的绿化管理方面，应：
①管理区域内的草坪、树木、绿篱，按绿化养护规范进行养护，剪枝梳理；
②做好出现病虫害前的预防养护工作，如果因工作不当造成草坪、植物死亡，应负责补栽；
③绿地无破坏、践踏及随意占用现象；
④做好绿化设施的维护与管理，发现设施损坏及时维修或报修，保证正常使用，并做到经常巡查，发现问题及时解决；
⑤绿化养护费用如药剂，由物业公司承担。
有绿化档案
有绿化药剂、肥料使用管理记录
作业有安全防护措施
(十一)消防系统
1.服务内容：对消防系统进行日常管理和维护，及时处理各种问题，杜绝安全隐患。
2.服务标准
（1）消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法，培训、演习计划、记录，每年演习两次，做好消防安全检查隐患整改记录和消防设备设施故障处理记录，能及时处理各种问题；
（2）组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人；
（3）消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好、紧急疏散通道畅通；
（4）无火灾安全隐患：做好易燃易爆危险物品、场所等重点事项及重点部位管理记录；
（5）消防系统维保费用、消防及电气检测、年检费用和灭火器（数量1200）检测和充装费用由物业公司承担。
3.消防设施设备维修养护
火灾自动报警系统:
（1）火灾报警控制器、联动控制设备:每周巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行，每月检查测试1次报警控制器、联动控制设备的报警联动控制、显示、打印等功能；
（2）火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置:每月抽査测试1次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能;探测器投入运行2年后，每3年由专业清洗单位清洗1次，费用由投标人承担；
（3）备用电源:每月检测切换1次主、备电源;每季度备用电源、蓄电池充放电试验1次。
消防广播系统:
每月检查测试1次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量。
防排烟系统:
每月检查测试1次防排烟风机、排烟阀的联动功能，核对风速;每年养护1次防排风机、电源控制柜、风口、排烟阀等。
防火分隔设施:
每月抽査测试1次防火门的启闭功能、防火卷帘的手动和自动控制功能、电动防火阀的联动关闭功能;每年在防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位补充1次润滑油;每年维修养护2次防火门附件，在门的转动部位补充1次润滑油。
水灭火系统:
消防泵、喷淋泵每月盘车1次，每半年检查1次润滑情况;每年养护1次室内、外消火栓。
应急照明、疏散指示标志:
每月测试切断正常供电1次，测量1次照度和供电时间。
消防电梯:
每月检査测试1次按钮迫降和联动控制功能，轿箱内消防电话。
灭火器:
每日巡查1次灭火器数量、位置情况，每月检査核对1次灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。
气体灭火系统:
每月检査测试1次气体灭火系统的功能，确保系统的设备状态和运行状况都正常。每季检查系统的可靠性:1)可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定;2)储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动;3)连接管应无变形、裂纹及老化。按相关规定，送法定质量检验机构进行检测或更换。 
附件二

终止合同和移交必须遵守的约定

乙方仍须认真履行《合同》规定的任务和质量标准，并对移交工作做好充分的准备和安排。

乙方必须认真、负责地移交给甲方指定的部门或接收人，不得制造人为障碍。要将甲方交由乙方保管使用的档案、原始记录、设备和设施状态、操作程序、操作标准以及工具备品、备件等，逐一核对、对口交接，并对遗留问题做好交待、提出处理意见；同时，乙方应将服务期内建立的物业管理服务的全部档案材料移交甲方。经交接双方签字，甲方认可后，方可结束。

为确保交接工作顺利、有序地进行，约定交接期为20天，前10天以移交方为主，后10天以接收方为主，实行双岗制。

附件三：XX物业中国人民银行郑州中心支行项目人员配置

	机关办公楼人员配置

	部门
	岗位
	人数

	办公室
	项目经理
	1

	
	办公室文员
	1

	保洁部
	保洁主管
	1

	
	保洁员（楼内）
	19

	
	保洁员（室外及车场）
	2

	工程部
	工程主管
	1

	
	空调及水暖维修
	3

	
	综合维修
	3

	
	电气维修
	3

	
	配电值班
	7

	
	空调运行
	4

	总计
	45

	东办公区人员配置

	部门
	岗位
	人数

	办公室
	项目主管
	1

	工程部
	综合维修
	2

	保洁部
	保洁员
	4

	
	绿化工
	2

	设备管理部
	供暖设备管理（季节工，共5个月）
	3

	总计
	12


备注：

1.鉴于人民银行工作的重要性及保密性，物业服务人员需保持相对稳定，物业管理公司应按照相关法律法规要求为员工提供不低于当年度郑州市最低工资标准的工资待遇、按时足额发放工资、缴纳社会保险费并承担工作时间午餐。

2.项目执行期内招标方可能举办临时性大型活动，投标方需在上述人员配置的基础上，根据招标方需要，无偿额外增配部分临时人员配合招标方完成活动。

（四）履约验收方案

（1）验收主体

采购人（需求部门）  后勤服务中心         
采购人（需求部门）拟邀请（□本项目供应商 □第三方专业机构  □专家   □服务对象 ）
（2）验收时间   每半年对物业公司进行考核        

（3）验收内容   物业服务质量      
（4）验收标准    满足合同规定        

    （五）风险管理控制

   风险事项：乙方服务质量低于合同要求标准。

   应对方案：强化物业考核及细化合同违约条款，维护我单位合法权益。

附件四：
保密承诺书

依据中国人民银行郑州中心支行（以下简称“甲方”）与   XXX公司   （以下简称“乙方”）签署的 XXX合同，乙方为甲方提供技术服务，服务期间接触甲方相关内部保密信息，为保护甲方的权益，乙方及其参与本合同工作人员特作如下承诺：

一、保密信息
本承诺书中的保密信息是甲方向乙方和乙方的关联方提供的，需要保密不对外使用或者披露的信息。

二、保密义务
（一）双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的有关法律规定，相互尊重对方的知识产权，遵守有关保密方面的法律法规，对在合同履行过程中知悉的对方的技术秘密和专有技术、程序、软件、数据资料等负有保密责任，如有违反，违约方应承担相应的法律责任。

（二）乙方对因实施本合同项目而接触、获得的甲方的用户信息和业务信息负有保密责任、履行保密义务，不得泄露给其他第三方。

（三）禁止乙方在合同允许范围外使用或者披露甲方相关信息，防止信息被非授权使用。
（四）乙方不得以甲方的名义开展活动。

（五）乙方应遵守甲方的保密规章制度。

（六）乙方在其发生信息安全事件时必须及时按甲方有关报告制度要求，向甲方报告事件的影响以及处置和纠正措施。

（七）本合同终止时乙方需自行销毁所有甲方敏感信息资料，如违反约定乙方须承担全部法律责任。

（八）乙方和乙方服务人员违反保密协议应当承担相应的法律责任和违约责任。

（九）本合同项下的保密义务并不因本合同的解除、终止、撤销而失效。
三、其他约定
（一）保密信息所有权。保密信息的所有权归甲方所有，乙方对上述保密信息使用的方式和程度仅限于在取得甲方许可和本承诺中约定的范围内。

（二）违约责任和损失赔偿。乙方违反保密承诺协议需承担相应的违约责任和全部法律责任，如乙方违反保密承诺协议而给甲方造成任何损失，乙方同意予以赔偿。

（三）生效。本承诺书经乙方盖章及乙方技术服务人员签字后生效，在合同结束后，乙方需继续遵守该承诺相关要求，保护甲方权益和信息安全性。

乙方：   （印章）                     乙方承诺人：                

时间：         年     月     日

第五章  项目服务需求

一、物业管理服务内容和质量标准同第四章合同附件一的内容。

二、管理部人员配置同第四章合同附件三的内容。

三、付款节点、条件、比例、方式见下表，如果与合同协议中不一致，以合同协议中约束为准。

	序号
	付款节点（进度）
	付款条件
	付款比例（或金额）
	资金支付方式
	备注

	1
	签订合同后，乙方进场后第二个月内，支付第1个月物业费
	合同签订后，乙方进场，各项工作运行正常，符合甲方要求。
	每年度物业费用的1/12。
	 转账
	

	2
	每个物业服务月结束第二个月内按比例支付上一月的物业费
	上月服务质量满足甲方要求，完成合同约定服务内容。
	每年度物业费用的1/12。
	转账
	甲方每半年对物业公司进行一次考核，若考核结果达到扣减物业费用的情况，甲方将在下一月物业费用支付时进行扣减，同时甲方有权解除合同并追究违约责任。

	3
	……
	……
	……
	
	


四、中国人民银行郑州中心支行设备清单
	机关办公大楼设备清单

	机关办公大楼设备清单（供配电）

	项目：郑州中心支行                                                                                                                                                                   NO:001

	编号
	设备名称
	设备型号
	技术参数
	产地/厂家
	安装地点
	用途

	1
	低压主进BL1
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	2
	电容补偿柜BL2
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	电容补偿柜

	3
	低压控制柜BL3
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	4
	低压控制柜BL4
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	5
	低压控制柜BL5
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	6
	低压控制柜BL6
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	7
	低压控制柜BL7
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	8
	低压控制柜BL8
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	9
	低压控制柜BL9
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	10
	低压控制柜BL10
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	11
	电容补偿柜BL11
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	电容补偿柜

	12
	低压控制柜BL12
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	13
	低压控制柜BL13
	GCS
	额定电压380V
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	14
	固定式高压开关柜BH1
	HXGNBH1
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	高压配电
	高压开关

	15
	固定式高压开关柜BH2
	HXGNBH2
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	高压配电
	高压开关

	16
	2#干式压变压器
	SGB10-1000/10 2#
	容量1000KVA；高压10KV、57.4A；低压400V、1443.4A
	昆明赛格迈电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	高压配电
	2#变压器

	17
	3#干式压变压器
	SGB10-1000/10 3#
	容量1000KVA；高压10KV、57.4A；低压400V、1443.4A
	昆明赛格迈电器有限公司
	金融大厦》6F》配电房
	高压配电
	3#变压器

	18
	交流低压配电柜
	XLM 6F#01
	额定电压380V、额定频率50HZ
	郑州郑控电器有限公司
	金融大厦》6F》空调设备间
	低压配电
	配电柜

	19
	交流低压配电柜
	XLM 6F#02
	额定电压380V、额定频率50HZ
	郑州郑控电器有限公司
	金融大厦》6F》空调设备间
	低压配电
	配电柜

	20
	干式变压器
	SGB10-1600/10 1#
	容量1600KVA；高压10KV、92.38A；低压400V、2309A
	昆明赛格迈电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	1#变压器

	21
	干式变压器
	SGB10-1600/10 4#
	容量1600KVA；高压10KV、92.38A；低压：400V、2309A
	昆明赛格迈电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	4#变压器

	22
	低压控制柜AL1
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	控制柜

	23
	低压控制柜AL2
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	控制柜

	24
	电容柜AL3
	T
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	电容补偿柜

	25
	电容柜AL4
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	电容补偿柜

	26
	低压控制柜AL5
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	27
	低压控制柜AL6
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	28
	低压控制柜AL7
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	29
	低压控制柜AL8
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	30
	低压控制柜AL9
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	31
	低压控制柜AL10
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	32
	低压控制柜AL11
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	33
	低压控制柜AL12
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	34
	低压控制柜AL13
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	35
	低压控制柜AL14
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	36
	低压控制柜AL15
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	37
	低压控制柜AL16
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	38
	低压控制柜AL17
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	39
	低压控制柜AL18
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	40
	低压控制柜AL19
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	41
	低压控制柜AL20
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	42
	低压控制柜AL21
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	43
	低压控制柜AL22
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	44
	低压控制柜AL23
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	45
	低压控制柜AL24
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	46
	低压控制柜AL25
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	47
	低压控制柜AL26
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	48
	低压控制柜AL27
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	49
	低压控制柜AL28
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	50
	低压控制柜AL29
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	51
	低压控制柜AL30
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	52
	低压控制柜AL31
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	53
	低压控制柜AL34
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	照明箱/控制箱/动力箱

	54
	电容柜AL32
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	电容补偿柜

	55
	电容柜AL33
	GCS
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	低压配电
	电容补偿柜

	56
	1#高压进线柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	57
	1#计量柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	58
	1#PT柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	59
	1#变压器出线柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	60
	2#变压器出线柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	61
	联络隔离柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	62
	高压联络柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	63
	3#变压器出线柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	64
	4#变压器出线柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	65
	2#PT柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	66
	2#计量柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	67
	2#高压进线柜
	KYN28A-12Z
	额定电压12KV
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	高压开关柜

	68
	直流电源柜
	GZDW
	额定电压380V、额定频率50HZ
	河南索凌电器有限公司
	金融大厦》-1F》配电房
	高压配电
	直流电源柜

	69
	发电机-发电机
	XO9G310407
	功率1400KVA
	无锡斯坦福
	金融大厦》-1F》发电机房
	供配电
	发电机

	70
	发电机-柴油机
	S12R-PTA
	功率1190kw
	日本三菱重工业株式会社
	金融大厦》-1F》发电机房
	供配电
	发电机

	71
	中区控制柜
	HLC-3-5.5
	额定电压380V、额定频率50HZ
	上海熊猫机械（集团）有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	低压配电
	控制柜

	72
	高区控制柜
	XMW-3-1.1
	额定电压380V、额定频率50HZ
	上海熊猫机械（集团）有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	低压配电
	控制柜

	73
	交流低压配电柜
	XLM 8020150
	额定电压380V、额定频率50HZ
	郑州郑控电器有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	低压配电
	配电柜

	74
	交流低压配电柜
	XLM 08020151
	额定电压380V、额定频率50HZ
	郑州郑控电器有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	低压配电
	配电柜

	75
	交流低压配电柜
	XLM 8020286
	额定电压380V、额定频率50HZ
	郑州郑控电器有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	低压配电
	配电柜

	76
	1#二次供水远程控制柜
	ZSY-AZ-S-2
	额定电压380V、额定频率50HZ
	郑州水业科技发展有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	低压配电
	控制柜

	77
	2#二次供水远程控制柜【4-9层】
	ZSY-AZ-S-2
	额定电压380V、额定频率50HZ
	郑州水业科技发展有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	低压配电
	控制柜

	78
	交流低压配电柜
	XLM 08020262
	额定电压380V、额定频率50HZ
	郑州郑控电器有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	低压配电
	配电柜

	79
	交流低压配电柜
	XLM 08020279
	额定电压380V、额定频率50HZ
	郑州郑控电器有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	低压配电
	配电柜

	80
	暖通机房电源柜
	XLM1
	额定电压:(380)V
	郑控
	金融大厦>负一层>暖通机房
	低压配电
	控制箱

	81
	办公楼1#、2#暖通循环泵控制箱
	XLM1
	额定电压:(380)V
	郑控
	金融大厦>负一层>暖通机房
	低压配电
	控制箱

	82
	办公楼3#、4#暖通循环泵控制箱
	XLM1
	额定电压:(380)V
	郑控
	金融大厦>负一层>暖通机房
	低压配电
	控制箱

	83
	办公楼5#、6#暖通循环泵控制箱
	XLM1
	额定电压:(380)V
	郑控
	金融大厦>负一层>暖通机房
	低压配电
	控制箱

	84
	供暖远程检测系统
	XLINK1/800
	额定电压:(380)V
	XLINKSY STEM
	金融大厦>负一层>暖通机房
	低压配电
	控制箱

	85
	排烟风机电源柜
	
	额定电压:(380)V
	郑控
	金融大厦>负一层>暖通机房
	低压配电
	双电源柜

	机关办公大楼设备清单（中央空调）

	
	项目：郑州中心支行
	
	
	
	
	
	NO:003

	1
	空调8号机组
	 LSQWRF65M/B
	制冷额定功率20.3KW、最大输入功率30KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	2
	空调9号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	3
	空调10号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	4
	空调11号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	5
	空调12号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	6
	空调13号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	7
	空调14号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	8
	空调15号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	9
	空调16号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	10
	空调17号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	11
	空调18号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	12
	空调19号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	13
	空调20号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	14
	空调21号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	15
	空调22号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	16
	空调23号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	17
	空调24号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	18
	空调25号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	19
	空调26号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	20
	空调27号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	21
	空调28号机组
	 LSQWRF65M/B
	制冷额定功率 20.3KW、最大输入功率30KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	22
	空调29号机组
	 LSQWRF65M/B
	制冷额定功率 20.3KW、最大输入功率30KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	23
	空调30号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	24
	空调31号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	25
	空调32号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	26
	空调33号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	27
	空调34号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	28
	空调35号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	29
	空调36号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	30
	空调37号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	31
	空调38号机组
	LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	32
	空调39号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	33
	空调40号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	34
	空调41号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	35
	空调42号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	36
	空调43号机组
	 LSQWRF140M/B
	制冷额定功率 43.6KW、最大输入功率62KW
	珠海格力电器股份有限公司
	金融大厦》6F》天台
	空调机组
	空调主机

	37
	JW系列循环水旁流处理器
	JWPL-50
	处理水量10T/H ；工作压力1.6mpa
	河南洁源科技电子有限公司
	金融大厦》6F》空调设备间
	水处理器
	水处理器

	38
	囊式落地膨胀水箱
	NZJ(P)-800
	压力0.9/mpa；流量3t/h ；温度5-45°
	郑州迪美环保设备有限公司
	金融大厦》6F》空调设备间
	膨胀水箱
	膨胀水箱

	39
	办公楼1号循环泵
	电机型号YZBL-225S-4
	功率37KW
	上海熊猫机械（集团）有限公司有现公司
	金融大厦》6F》空调设备间
	水循环系统
	循环泵

	
	
	水泵型号FWG200-400CT
	流量245m³/H；扬程32米
	上海熊猫机械（集团）有限公司有现公司
	
	
	

	41
	办公楼2号循环泵
	电机型号YZBL-225S-4
	功率37KW
	上海熊猫机械（集团）有限公司有现公司
	金融大厦》6F》空调设备间
	水循环系统
	循环泵

	
	
	水泵型号FWG200-400CT
	流量245m³/H；扬程32米
	上海熊猫机械（集团）有限公司有现公司
	
	
	

	43
	办公楼3号循环泵
	电机型号YZBL-225S-4
	功率37KW
	上海熊猫机械（集团）有限公司有现公司
	金融大厦》6F》空调设备间
	水循环系统
	循环泵

	
	
	水泵型号FWG200-400CT
	流量245m³/H；扬程32米
	上海熊猫机械（集团）有限公司有现公司
	
	
	

	45
	办公楼循环泵控制柜
	XLM
	400V 400A
	郑州泰康电气有限公司
	金融大厦》6F》空调设备间
	循环泵控制柜
	循环泵

	机关办公大楼设备清单（给排水）

	
	项目：郑州中心支行
	
	
	
	
	
	NO:005

	1
	中区生活泵组
	AAB 36/0.75-3-5.5
	额定功率5.5KW；额定电压380V；额定电流11.5A，扬程75米，流量36立方/h，压力0.75MPa
	上海熊猫机械（集团）有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	给水系统
	生活水泵

	2
	高区生活泵组
	AABxXMWI 32m³/h-1.65-800W MPa
	额定功率11KW；额定电压380V；额定电流22A，扬程165米，流量32立方/h，压力1.49MPa
	上海熊猫机械（集团）有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	给水系统
	生活水泵

	3
	1#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	4
	2#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	5
	3#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	6
	4#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	7
	5#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	8
	6#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	9
	7#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	10
	8#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	11
	9#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	12
	10#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	13
	11#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	14
	12#排污泵
	650W40-30
	额定功率7.5KW；额定电压380V；扬程30米，流量49立方/h
	上海太平洋制泵有限公司
	金融大厦》-4F》水泵房
	排污系统
	排污泵

	机关办公大楼设备清单（电梯）

	
	项目：郑州中心支行
	
	
	
	
	
	NO:004

	1
	电梯机房
	TE-HP61
	载重1600kg；速度2.5m/s;电机电流59A
	蒂森克虏伯电梯有限公司
	金融大厦》30F5#
	电梯系统
	电梯机房

	2
	电梯机房
	TE-HP61
	载重1600kg；速度2.5m/s;电机电流59A
	蒂森克虏伯电梯有限公司
	金融大厦》30F6#
	电梯系统
	电梯机房

	3
	电梯机房
	TE-HP61
	载重1600kg；速度2.5m/s;电机电流59A
	蒂森克虏伯电梯有限公司
	金融大厦》30F1#消防梯
	电梯系统
	电梯机房

	4
	电梯机房
	TE-HP61
	载重1600kg；速度2.5m/s;电机电流59A
	蒂森克虏伯电梯有限公司
	金融大厦》29F1#
	电梯系统
	电梯机房

	5
	电梯机房
	TE-HP61
	载重1600kg；速度2.5m/s;电机电流59A
	蒂森克虏伯电梯有限公司
	金融大厦》29F2#
	电梯系统
	电梯机房

	6
	电梯机房
	TE-HP61
	载重1600kg；速度2.5m/s;电机电流59A
	蒂森克虏伯电梯有限公司
	金融大厦》29F3#
	电梯系统
	电梯机房

	7
	电梯机房
	TE-HP61
	载重1600kg；速度2.5m/s;电机电流59A
	蒂森克虏伯电梯有限公司
	金融大厦》29F4#
	电梯系统
	电梯机房

	8
	电梯机房
	TE-HP61
	载重1600kg；速度2.5m/s;电机电流59A
	蒂森克虏伯电梯有限公司
	金融大厦》26F2#消防梯
	电梯系统
	电梯机房

	9
	电梯机房
	synergy.1000.100
	载重1000kg；速度1m/s;电机电流59A
	蒂森克虏伯电梯有限公司
	金融大厦》3F酒店货梯
	电梯系统
	电梯机房

	机关办公大楼设备清单（暖通）

	
	项目：郑州中心支行
	
	
	
	
	
	NO:002

	1
	办公楼1#循环泵
	CDLF100-32
	额定电压:(380)V,15KW,100立方/h
	浙江凯巨泵阀有限公司
	金融大厦》-1F》暖通机房招待所1#
	暖通水循环
	循环泵

	2
	办公楼2#循环泵
	CDLF100-32
	额定电压:(380)V,15KW,100立方/h
	浙江凯巨泵阀有限公司
	金融大厦》-1F》暖通机房招待所2#
	暖通水循环
	循环泵

	3
	办公楼3#循环泵
	CDLF100-32
	额定电压:(380)V,15KW,100立方/h
	浙江凯巨泵阀有限公司
	金融大厦》-1F》暖通机房办公楼1#
	暖通水循环
	循环泵

	4
	办公楼4#循环泵
	CDLF100-32
	额定电压:(380)V,15KW,100立方/h
	浙江凯巨泵阀有限公司
	金融大厦》-1F》暖通机房办公楼2#
	暖通水循环
	循环泵

	5
	办公楼5#循环泵
	CDLF100-32
	额定电压:(380)V,15KW,100立方/h
	浙江凯巨泵阀有限公司
	金融大厦》-1F》暖通机房办公楼3#
	暖通水循环
	循环泵

	6
	办公楼6#循环泵
	CDLF100-32
	额定电压:(380)V,15KW,100立方/h
	浙江凯巨泵阀有限公司
	金融大厦》-1F》暖通机房办公楼4#
	暖通水循环
	循环泵

	7
	办公楼1#暖通板换
	ZR25M10-27
	换热面积：27m²
	郑州郑荣
	金融大厦>负一层>暖通机房
	暖通热交换
	板换

	8
	办公楼2#暖通板换
	ZR25M10-27
	换热面积：27m²
	郑州郑荣
	金融大厦>负一层>暖通机房
	暖通热交换
	板换

	9
	办公楼3#暖通板换
	ZR25M10-27
	换热面积：27m²
	郑州郑荣
	金融大厦>负一层>暖通机房
	暖通热交换
	板换


	东办公区设备清单

	发电机

	序号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	生产日期
	额定功率
	额定电压
	数量
	单位
	备注

	1
	柴油发电机
	HLF-300
	山东华力机电有限公司
	2018年12月
	300KW
	400V
	1
	台
	

	供配电设备

	序号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	生产日期
	额定容量
	高/低压额定电压
	数量
	单位
	备注

	1
	高压/低压预装式变电站 
	YB-12/04-630
	郑州通源电器有限公司
	2016年11月
	630KVA
	10/0.4KV
	2
	台
	

	2
	高压/低压预装式变电站 
	YBNW-12/0.4(FR)/T-630KVA
	郑州祥和集团开关制造有限公司
	2003年4月
	630KVA
	12/0.4KV
	2
	台
	

	电梯设备

	序号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	生产日期
	额定速度
	额定重量
	数量
	单位
	备注

	1
	 货梯
	VFCLA
	上海三菱电梯有限公司
	2002年12月
	0.25m/s
	5000㎏
	2
	台
	

	2
	 货梯
	93001009
	巨人通力电梯有限公司
	2012年2月
	0.5m/s
	3000㎏
	2
	台
	

	供暖设备

	序号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	生产日期
	额定功率
	额定重量
	数量
	单位
	备注

	1
	循环泵
	TYPE YE3
	山东海瑞众联流体科技有限公司
	2019年10
	15Kw
	128kg
	2
	台
	

	2
	热交换器
	无
	无
	无
	无
	无
	1
	台
	

	3
	补水泵
	TYPE YE3 112M-2
	山东海瑞众联流体科技有限公司
	2019年10
	4Kw
	60
	1
	台
	


第六章  投标文件格式

[本章格式仅供参考，除未实质性响应外，任何人不得以格式有偏差为由废标。（实质性响应条款是指法律法规所规定的必须满足的条款）]

中国人民银行郑州中心支行

物业服务外包项目
投标文件

招 标 人：                                                                   

项目名称：                                

项目编号：                                                                                            

投标人：（企业电子签章或公章）

    年    月    日
目  录
格式自拟，需要目录带页码

一、投标函及开标一览表

（一）投标函
致：    (采购人名称）   

    我们收到了项目编号为豫央行PBC2022009（中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：
(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供招标文件规定的全部服务，投标总报价为：大写                    ，￥：                    元。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

(6) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(8)                          （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                                         

邮  编：            
电  话：                                         

传  真：            
投标人（企业电子签章或公章）：            
法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：            
                         日期：    年  月  日

（二）开标一览表
	项目名称
	中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目

	投标人名称
	

	投标范围
	对中国人民银行郑州中心支行办公楼（位于郑州市商务外环路21号，地上29层，地下4层，按设计图纸总面积66957平方米，除去培训中心面积6978.9平方米，办公楼物业服务计费面积为59978.1平方米）和中国人民银行郑州支行东办公区（位于郑州经济开发区，距离人民银行办公大楼车程20分钟，属于军事管理区，东办公区物业服务区域包含车间外、发行库区、综合楼、车库及办公楼，物业服务办公面积21173.37平方米，绿化面积9500平方米）的物业进行基础管理服务、房屋管理与维修养护、共用设施设备管理维护、供配电设备管理维护、给排水设备运行维护、供冷供热系统运行维护、电梯运行维护、防避雷系统运行维护、消防系统管理维护、环境卫生管理、绿化及绿植摆放服务等等，确保物业管理服务区域能够达到正常办公、生产和生活的各项物业服务要求，并满足在合同实施过程中发包人的各项合理需求；具体工程内容及要求完全响应招标文件中的规定。

	投标总报价（元）
	大写：
小写：

	服务周期
	三年

	质量要求
	符合国家、地区、行业、服务合同中相关规定和要求，达到质量验收的合格标准，确保物业管理服务区域能够达到正常办公、生产和生活的各项物业服务要求，并满足在合同实施过程中发包人的各项合理需求。

	服务地点
	郑东新区商务外环路21号及经开区经北二路48号。

	投标有效期
	自投标截止时间之日起60日历天

	付款方式
	满足招标文件要求

	合同条款
	满足招标文件要求

	其他实质性内容的响应或承诺
	完全符合招标文件中的采购内容，并完全响应采购内容的所有招标范围，投标报价均包含有以上各项内容。

........


注：1、报价单位为元，币种为人民币。

投标人：                          （企业电子签章或公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

                           年      月     日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   
地    址：                                   
成立时间：      年     月     日

经营期限：                                 
姓名：         性别：       年龄：     职务：      
系                    （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （企业电子签章或公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

       年     月     日

三、授权委托书
本人         （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件

投标人：                  （企业电子签章或公章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
身份证号码：                         
委托代理人：                  （签字或盖章）
身份证号码：                                   
        年      月      日

四、分项报价表
	项目名称
	中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目

	投标人名称
	

	投标总报价（元）
	大写：
小写：

	其中       （填分项名称）（元）
	大写：
小写：

	其中       （填分项名称）（元）
	大写：
小写：

	其中       （填分项名称）（元）
	大写：
小写：

	其中       （填分项名称）（元）
	大写：
小写：

	………可自行扩展增加
	大写：
小写：

	其中：其它
	大写：
小写：

	其他说明
	


备注：本格式仅供参考，投标人可自行拟定格式。

报价单位为元，币种为人民币。

投标人：               （企业电子签章或公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

       年     月     日

五、资格审查材料
供应商资格要求：

1.法人资格要求：投标人应是在中华人民共和国境内注册，具有增值税一般纳税人资格，能够独立承担民事责任的能力。

【提供营业执照或事业单位法人证书或其它组织的证明材料的扫描件、增值税一般纳税人的证明材料的扫描件（或2022年6月以来任意一月开具的增值税专用发票的扫描件）】

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并遵守国家有关法律、法规、规章，（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；
【出具承诺函，承诺函内容包括“我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并遵守国家有关法律、法规、规章，（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】
3.信誉承诺：投标人自2019年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好。

【出具承诺函，承诺函内容包括“我单位自2019年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】

4.财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，财务状况良好，且没有处于被接管、冻结、破产状态。

【提供投标人2021年度经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）；若企业成立不足1年的提供自企业成立之日起以来的财务审计报告或近十个月内银行出具的资信证明（指银行存款的资信证明）或财务状况良好的承诺函（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】。

5.纳税社保要求：有依法缴纳税收和社会保障资金(养老保险)的良好记录。

【提供投标人近1年（指2022年以来）来连续3个月依法缴纳税收的证明材料、近1年（指2022年以来）来连续3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；如果是免税企业或零申报税收企业或由其它机构代缴社保资金的企业需要在投标文件中附相关的证明材料扫描件】

6.信用要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，要求投标人未被列入“信用中国”网站（转链接“中国执行信息公开网”）的失信被执行人名单（查询对象为企业、法定代表人）、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体（查询对象为企业）、“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）。

    【查询指南：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）-首页-信用服务-重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）- 首页-政府采购严重违法失信行为记录名单；中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）输入相关信息，省份选全部后，对失信被执行人进行查询。请各投标人提前查询，将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

7.关系要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股的不同单位，法定代表人为同一人的两个法人单位不得同时参加本项目的投标。【需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息网页截图；没有股权信息的，提供从“天眼查”系统查询的股东股权信息网页截图；以上两处均未查询到的情况可提供包含单位股权信息和单位负责人（或单位法定代表人）姓名的情况说明（情况说明格式可以自拟，要求加盖单位公章）。请各投标人提前查询，将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

8.其它要求：本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包。

【出具声明函，声明函内容包括以上内容，格式自拟，需加盖单位公章】

资格要求承诺函
致： 中国人民银行郑州中心支行
我单位自愿参加  中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目  的投标,并做出如下承诺：
1.我单位具备本项目履行合同所必需的设备、专业技术能力等。

2.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并遵守国家有关法律、法规、规章，（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.我单位自2019年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好。

4.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，财务状况良好，且没有处于被接管、冻结、破产状态。

5.我单位参加本次投标不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股的不同单位，法定代表人为同一人的两个法人单位同时参加本项目的投标”的情况。

6.我单位参加本次投标不存在联合体投标，中标后不进行转包。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，如有虚假承诺，愿意承担一切不利后果。

       投标人：               （企业电子签章或公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

       年     月     日

六、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户行名称
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


（1）投标承诺函
投标承诺函
致： （采购人名称）
我单位自愿参加  中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目  的投标,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。
1、在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤销投标文件；
2、中标后不依法与采购人签订合同；
3、在投标文件中提供虚假材料。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

       投标人：               （企业电子签章或公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

       年     月     日

（2）企业声明函（如果不属于可以不附）

 
中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         

人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章或公章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函（投标人）
（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为______项目采购活动提供服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（企业电子签章或公章）：            
日期：            
备注：

1、中标、成交供应商为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、投标人为代理商且为残疾人福利性单位同时提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，视为提供残疾人福利性单位产品，此时产品制造商须同时提供其《残疾人福利性单位声明函》。
类似业绩

	序号
	项目名称
	采购单位名称
	项目主要内容
	金额
	完成时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：所附业绩年份要求详见招标文件评分办法中对业绩的要求，此清单后需附合同或协议书、该业绩合同项下任意一笔银行收款凭证，收款凭证中付款方、收款方与投标单位所提供的业绩合同甲乙双方一致，业绩时间以合同或协议书签订时间为准。由于时间、名字不全等遗漏签署问题，由投标人自行承担后果。

投 标 人：                     （企业电子签章或公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

                                            日期：       年     月    日

拟派入本项目的人员情况表

	姓名
	职务
	职称
	学历
	在本项目中拟担任的工作
	以往项目实施中的经验

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目经理简历表

	岗位名称

	姓名
	年龄

	性别
	毕业学校

	学历
	专业

	毕业时间
	工作年限

	拥有的证书资格
	证书编号

	主
要

工

作

经

验
	


备注：附相关证明文件。

技术人员简历表

	岗位名称

	姓名
	年龄

	性别
	毕业学校

	学历
	专业

	毕业时间
	工作年限

	拥有的证书资格
	证书编号

	主
要

工

作

经

验
	


备注：附相关证明文件。

九、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目（项目编号：豫央行PBC2022009）采购活动中，我方保证做到： 

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、 赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有 关规定给予的处罚。
投 标 人：                     （企业电子签章或公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

                                            日期：       年     月    日

十、技术方案
（结合招标文件及评标办法的要求填写，内容、格式自拟。）
十一、服务承诺
（此处结合招标文件及评标办法的要求填写，内容、格式自拟。）

中标履行承诺书

致：    (采购人名称）   

我方在并充分研究中国人民银行郑州中心支行物业服务外包采购项目招标文件的全部内容后，若我方中标，我方承诺提供的服务至少满足以下标准：

1、保证不拖欠用工工资，不造成上访事件；

2、除特殊设备维保等专业服务在征得甲方同意的情况下可委托其他有资质的专业公司实施外，其他情况均不分包；

3、………………

若我方无法在中标后向采购人提供上述服务承诺，采购人有权取消我单位中标资格、拒签合同，并向有关主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受采购人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

 特此承诺

投 标 人：                     （企业电子签章或公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

                                            日期：       年     月    日

十三、其他资料

备注：招标文件要求及投标人认为应该提供的其他材料

[image: image1]


