
采购需求

包1：

	序号
	名称
	性能指标参数
	数量（台套）

	1
	机械制图立体教材
	1、教材内容：

1.1、基于 Wed3D技术、动画技术等高新信息技术为支撑的功能和资源集成型多维交互软件系统。

1.2、立体教材有完整的课程体系。教材以图形化表达为主，充分体现工程实践特色，交互方便。

*1.3、与教材配套使用，包含主体教材，重难点精讲、课后练习和自主实训四大模块，包括制图基本知识和技能、投影、点、直线、平面的投影、基本体的投影、立体表面的交线、轴测图、机件的常用表达方法、标准件、零件图、装配图等章节内容。课程同步动画资源，重难点专题动画3个以上。教材为开放性系统，可方便地集成新的课程模块，可导入新的动画或习题。

1.4、设备配套3个节点，5年免费升级。

2、具备电子书框架功能：电子书框架的功能主要集中在界面的上部；立体教材的有声音控制、页面跳转、笔记、参考资料、设置、帮助等功能，教材包括封面、目录、封底、工程实训、上一页和下一页等导航按钮功能，可进行页面的翻页；同时，软件还提供了手动翻页功能，可实现模拟手工翻页的理想效果

*3、快速定位页：功能区的跳转按钮提供快速定位页面功能，直接输入对应的页面，点击跳转，直接进入相应界面

4、页面交互：交互式多媒体界面，可放大查看多张图片、动画播放、分布演示等功能。

5、二维交互教学：以二维交互和二维动画结合的方式进行作图步骤的表达，达到强化知识点的作用

*6、课程同步动画：对教材的中的重难点，采用三维动画的表达手法进行阐述，全方位剖析教学重难点

注：针对参数1、教材内容第1.3条以及参数2、3、4、5、6条需要提供产品软件功能演示视频。演示视频需基于真实系统演示，未提供视频演示视为对应条款参数不满足。
	1

	2
	智能触摸一体机
	1、整机采用65英寸A规屏，显示分辨率不低于3840*2160。

2、设备通过交互式平板的光生物安全性测试。

3、内置安卓系统。

4、前置不少于8个按键，支持开关、护眼、录屏、节能、触摸开关等功能，开/关机键具备一键开关一体机功能。

5、支持任意通道下通过左右和下边快速调出具有中文标识的菜单栏，可快速实现一键屏幕下移、批注、或自定义的其他工具。

6、手势功能：整机支持五指手势启动截屏或者黑屏，三指实现悬浮菜单任意位置跟随。

7、支持无线传屏功能，移动端通过投屏软件实现投屏，设备投屏时支持画面、声音同步。

8、内置安卓系统升级功能，支持OTA远程升级，通过OTA功能可以实现系统的更新。

9、内置OPS电脑:处理器性能不低于I5，内存性能：不低于16G，硬盘性能：存储空间不低于512G固态硬盘。

10、配置含墙上悬挂架。
	3

	3
	《几何体》实测绘图训练装置（配套教学型）
	1、实验内容：

基本几何体测绘训练；叠式几何体测绘训练；减式几何体测绘训练；综合几何体测绘训练；斜切几何体测绘训练；相贯几何体测绘训练。

2、组合几何体（套件）；基本几何体（6个）、叠加几何体（6个）、减式几何体（8个）、综合几何体（6个）、斜切几何体（4个）、相贯几何体（5个）

3、采用铝合金材质，表面分色氧化处理

4、实验箱重量≤3kg

5、实验箱外形尺寸：≤40*30*7cm
6、实训指导书及实训报告

7、支持在平台上查看说明书、观看在线视频及在线学习虚拟仿真资源等功能。

8、平台可查看设备信息、设备归属、设备状态、设备教程、以及配套实验项目教学资源。

9、设备管理员（老师）可以为配套实验项目添加指导说明书等内容。

10、平台可以任意添加实验相关视频信息，设备管理员（老师）可以为实验编辑实验指导说明书，该说明书支持章节编辑及Html格式化。

11、配置含铁制存放柜。
	2

	4
	《典型零件》实测绘图训练装置（配套教学型）
	1、 实验内容：

一视图零件测绘训练；二视图零件测绘训练；三视图零件测绘训练；多视图零件测绘训练

2、一视图零件：光轴、铜套、垫片等；二视图零件：长方体、带键槽轴、皮带轮、法兰盘、联轴器、支架等；三视图零件：底座、低速轴、轴承座等；多视图零件：活塞、阀体等

3、采用铝合金制作，表面分色氧化处理

4、测量工具：游标卡尺、外径千分、螺纹样板

5、实验箱重量：≤5kg

6、实验箱外形尺寸：≤40*30*7cm

7、实训指导书及实训报告

8、配置含铁制存放柜。
	2

	5
	《标准零件》实测绘图训练装置（配套教学型）
	1、 实验内容：轴承零件测绘训练；螺栓零件测绘训练；螺钉零件测绘训练；螺母零件测绘训练；垫圈零件测绘训练；键销零件测绘训练；齿轮零件测绘训练；弹簧零件测绘训练

2、标准零件（30件/套）：轴承零件：深沟球轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承；螺栓零件：外六角螺栓、内六角螺栓测绘、双头螺栓；螺钉零件：圆头螺钉、沉头螺钉、紧定螺钉1、紧定螺钉1；螺母零件：外六角螺母、球头六角螺母、圆螺母；垫圈零件：平垫圈、弹簧垫圈；键销零件：平键、半圆键、矩形外花键、矩形内花键、圆柱销、圆锥销；齿轮零件：圆柱齿轮、齿条、圆锥齿轮、蜗杆、涡轮；弹簧零件：压缩弹簧、拉伸弹簧

3、采用铝合金制作，表面分色氧化处理

4、测量工具：游标卡尺、外径千分、螺纹样板

5、配套实训指导书及实训报告

6、实验箱重量：≤5kg

7、实验箱外形尺寸：≤40*30*7cm

8、配置含铁制存放柜。
	2

	6
	《联接与配合》实测绘图训练装置（配套教学型）
	1、实验内容：螺纹联接绘图训练；轴承联接与配合绘图训练；键联接与配合绘图训练；销联接与配合绘图训练；齿轮传动联接与配合绘图训练

2、常用联接与配合组件（17件/套）：螺纹联接：外六角螺栓联接、内六角螺栓联接、双头螺栓联接、螺钉联接、紧定螺钉联接；轴承联接与配合：深沟球轴承、圆锥滚子轴承及推力球轴承联接与配合；键联接与配合：平键、矩形花键联接与配合；销联接与配合：圆柱、圆锥销联接与配合；齿轮传动联接与配合：圆柱齿轮传动、齿轮与齿条传动、圆锥齿轮传动、涡轮与蜗杆传动。

3、采用铝合金制作，表面分色氧化处理

4、测量工具：游标卡尺、外径千分、螺纹样板

5、配套实训指导书及实训报告

6、实验箱重量：≤5kg

7、实验箱外形尺寸：≤40*30*7cm

8、配置含铁制存放柜。
	2

	7
	《千斤顶》实测绘图组合训练装置（综合训练型）
	1、实验内容：千斤顶组装训练；千斤顶零件尺寸测绘；千斤顶标准零件选定；千斤顶装配图绘制；千斤顶零件图绘制；千斤顶图纸文件整理

2、测绘（零）部件：精制小型千斤顶两台（含散件一套）

3、采用45号钢制作，表面分色处理

4、精密测量工具：带表游标卡尺、外径千分尺、螺纹样板、圆弧样板

5、配套实训指导书及实训报告。

6、配置含铁制存放柜。
	2

	8
	《台虎钳》实测绘图组合训练装置（综合训练型）
	1、实验内容：台虎钳组装训练；台虎钳零件尺寸测绘；台虎钳标准零件选定；台虎钳装配图绘制；台虎钳零件图绘制；台虎钳图纸文件整理

2、测绘（零）部件：精制小型台虎钳（一台）

3、精密测量工具：游标卡尺、外径千分尺、螺纹样板、圆弧样板

4、专用组装工具：外六角扳手、内六角扳手、外卡钳、螺丝刀

5、配套实训指导书及实训报告

6、配置含铁制存放柜。
	2

	9
	《齿轮泵》实测绘图组合训练装置（综合训练型）
	1、实验内容：齿轮泵组装训练；齿轮泵齿轮参数测量与计算；齿轮泵零件尺寸测绘

；齿轮泵标准零件选定；齿轮泵装配图绘制；齿轮泵零件图绘制；齿轮泵图纸文件整理

2、测绘（零）部件：铝制精密小型齿轮泵（一台）

3、采用铝合金制作，表面氧化处理

4、精密测量工具：游标卡尺、外径千分尺、螺纹样板、圆弧样板

5、专用组装工具：专用榔头、外六角扳手、内六角扳手、尖嘴钳、螺丝刀、专用拆装销

6、配套实训指导书及实训报告

7、智能化范成虚拟实验：

7.1、软件采用Unity3D软件开发，建有数学模型，外形与实物一致，可以对机械实验系统进行缩放、平移、360度旋转等交互操作，

*7.2、系统涵盖实验目的、实验要求、实验原理、实验流程、实验报告等模型内容，能实验完整的实验流程；提供软件功能截图。

*7.3、设置实验项目之后，场景中范成仪虚拟实验工具会演示范成仪实验。提供软件功能截图。

8、配置含铁制存放柜。
	2

	10
	《减速器》实测绘图组合训练装置（综合训练型）
	1、实验内容：减速器组装训练；减速器齿轮参数测量与计算；减速器零件尺寸测绘；

减速器标准零件确定；减速器装配图绘制；减速器零件图绘制；减速器图纸文件整理

2、铝制精密小型单级减速器（一台）

3、精密测量工具：游标卡尺、外径千分尺、螺纹样板、圆弧样板

4、专用组装工具：专用榔头、开口扳手、内六角扳手、尖嘴钳、螺丝刀、专用拆装销

5、配套实训指导书及实训报告

6、实验箱重量：≤3kg

7、实验箱外形尺寸：≤40*30*7cm

8、配套虚拟软件：

*8.1、减速器箱体的砂型铸造工艺虚拟仿真，通过减速器箱体的砂型铸造工艺虚拟仿真，使学生掌握砂型铸造工艺基本操作流程和规程、了解减速器箱体加工工作过程；

*8.2、软件包括演示模式，自主模式，考核模式，支持老师自主编辑实验项目的相关知识，如实验目的、实验步骤等；支持老师查看学员的实验操作分数或者学生查看自己的历史的实验分数，软件演示模式动画演示完整砂型铸造工艺，软件自主模式，学生自主模拟操作砂型铸造，操作含有提示功能，可以提示学生操作错误的原因、以及下一步正确的操作提示等，软件考核模式，考核学生对减速器箱体的砂型铸造工艺的了解熟练程度，生成考核分数，学生在实验中实验的实时数据，都会与平台进行数据传输，供老师掌握学生学习情况；

注：针对8、配套虚拟软件：8.1、8.2需要提供产品软件功能演示视频。演示视频需基于真实系统演示，未提供视频演示视为对应条款参数不满足。

9、配置含铁制存放柜。
	10

	11
	《零件尺寸测量与检验》组合实训装置
	1、实验项目：

1.1、基本尺寸的测量与检验

（1）长度尺寸的测量与检验；（2）外圆尺寸的测量与检验；（3）内圆尺寸的测量与检验

1.2、配合尺寸的测量与检验

（1）轴与孔配合尺寸的测量与检验；（2）滚动轴承配合尺寸的测量与检验

1.3、普通螺纹尺寸的测量与检验

（1）螺纹样板测量螺距；（2）外螺纹中径尺寸的测量与检验；（3）螺纹环规和塞规检验内、外螺纹

1.4、键与花键尺寸的测量与检验

（1）单键尺寸的测量与检验；（2）花键尺寸的测量与检验

1.5、齿轮尺寸的测量与检验

（1）齿轮齿厚偏差的测量与检验；（2）公法线长度偏差的测量与检验

2、便携式手提箱，外框铝合金，外形尺寸≤400×300×70mm，内装精密测量量具，检验零件；

3、精密测量量具包括：游标卡尺、外径千分尺、内径百分表、螺纹千分尺、公法线千分尺齿厚卡尺、螺纹环规、螺纹塞规、螺纹样板规等各1件/套；

4、检验零件检验零件均采用优质碳素结构钢45号钢，经调质处理，硬度为HRC28-3，包括：测量块、测量轴、测量轴套、测量轴承、测量平键、测量外花键、测量内花键、测量螺纹轴、测量齿轮各1件；

5、配套虚拟资源：

*5.1虚拟资源有完整的课程体系，教材内容组织合理，有很好的教学性、科学性。教材以图形化表达为主，生动直观，包括机构认知、范成仪、曲柄导杆滑块、曲柄摇杆机构性能、多种凸轮动态测试、减速器、带传动、滑动轴承、齿轮传动效率等实验相关内容。（投标文件提供以上虚拟资源功能截图）

5.2虚拟资源为开放性系统，可方便地集成新的课程模块，通过修改xml内容可导入新的动画或习题。（投标文件提供以上虚拟资源功能截图）

*5.3虚拟资源的有声音控制、页面跳转、笔记、参考资料、设置、帮助等功能，可进行页面的翻页；同时，软件还提供了手动翻页功能，可实现模拟手工翻页的理想效果。（投标文件提供以上虚拟资源功能截图）

5.4虚拟资源提供快速定位页面功能，直接输入对应的页面，点击跳转，直接进入相应界面。立体教材页面属于交互式多媒体界面，可实现放大查看多张图片、动画播放、分布演示等功能。（投标文件提供以上虚拟资源功能截图）

*5.5虚拟资源可满足3D展示的要求，可展示范成仪、曲柄导杆滑块、曲柄摇杆机构性能、多种凸轮动态测试、减速器、带传动、滑动轴承、齿轮传动效率等试验台三维模型。（投标文件提供以上虚拟资源功能截图）

*5.6考试系统包括试题库管理模块、试卷生成模块和定时考试模块。

5.7试题库管理模块可以对题库进行添加和编辑管理。

5.8试题库添加题目支持批量导入，导入题目前先根据提供的excel模板文件，添加所有题目内容，然后再题库添加界面导入excel题库文件。

5.9可以对导入的题库文件中试题，进行有选择性的导入到题库。

5.10题库编辑模块可以根据题目名称、题目性质、题目难道以及题目类型对试题库的题目进行筛选浏览。

5.11题库编辑模块可以编辑筛选题目的内容、选项答案、题目性质、题目难度、题目类型等。

5.12题库编辑模块可以批量删除题库中不需要的题目。

*5.13试卷生成模块可以根据题目的类型、难度、数量智能生成考试评估试卷。

5.14定时考试模块要定时器，可以提示用户已使用的考试时间。

5.15定时考试模块支持的考试题型有单选题、多选题、判断题。

5.16定时考试模块每一道题有单独的显示页面，题目的切换可以通过”上一题“、“下一题”两个按钮，或者通过定位输入框调到某一个题目。

*5.17定时考试模块完成答题后，可以提交试卷，通过系统实时智能监测，可以提醒用户时候已经完整答题。

5.18定时考试模块提交试卷后，可以由系统内置的智能评估引擎自动评估试卷，并生成考试结果报表。

5.19考试结果报表总体展示答题的数量和对错情况、考试用时以及详细列出考试题目的内容与答题情况，可以会看任何一道已提交试题的答题情况。

注：针对“参数5、配套虚拟资源： 5.6~5.19”需要提供产品软件功能演示视频。演示视频需基于真实系统演示；未提供视频演示视为对应参数不满足。

6、配置含铁制存放柜。
	2

	12
	《形位公差测量与检验》组合实训装置
	1、实训项目

1.1、零件形状误差的测量与检验

（1）直线度测量与检验；（2）平面度测量与检验；（3）圆度测量与检验；（4）圆柱度测量与检验

1.2、零件位置误差的测量

（1）平行度测量与检验；（2）垂直度测量与检验；（3）同轴度测量与检验；（4）圆柱跳动测量与检验；（5）端面跳动测量与检验；（6）对称度测量与检验

1.3、齿轮形位误差的测量与检验

（1）齿圈径向跳动测量与检验；（2）齿轮齿向误差测量与检验

2、便携式手提箱，外框为铝合金，外形尺寸不小于400×300×70mm，内装精密测量量具，检验零件；用于形位公差测量与检验；

3、精密测量量具包括：跳动测量仪1套（测量范围：ø80×120mm，测量精度：0.01mm，可微调，微调范围：0-10mm）包括百分表、杠杆百分表、V型架；测微组合仪1套（测微仪、百分表）；

4、检验零件包括：齿轮、齿轮轴、销钉、光轴、平面板、顶轴、对称件、阶梯轴，检验零件均采用优质碳素结构钢45号钢，经调质处理，硬度为HRC28-32。

5、配套公差配合虚拟资源：

5.1、公差配合虚拟资源采为电子书框架，主体内容承载体，包括封面、封底、目录及各章节页面的内容及相应内容跳转与查看；

5.2、虚拟资源基于Wed3D技术、动画技术等高新信息技术为支撑的功能和资源集成型多维交互软件系统；

5.3、虚拟资源有声音控制、页面跳转等功能，教材包括封面、目录、封底、上一页和下一页等导航按钮功能，可进行页面的翻页；

5.4、虚拟资源包含绪论、测量技术基础知识与测量误差概述、圆柱体结合的互换性及其标准化、几何公差中的形状、方向、位置和跳动公差、表面机构中的粗糙度、光滑工件尺寸的检测、滚动轴承的互换性、键和花键的互换性、螺纹结合的互换性和圆柱齿轮的互换性等10章内容

5.5、虚拟资源画面精美，图片可点击弹出放大

5.6、虚拟资源对于书中重难点采用全三维交互的表达方法，将互换性教材中的重难点知识用三维交互动画进行表达；3D交互展示内容，将书本平面图三维立体化，3D交互展示可实现场景的旋转缩放，任意地旋转缩放，方便查看各细节内容，可以线性调节线性参数。包含虚拟交互知识点资源35个以上。

5.7、虚拟资源对于书中涉及工程应用示例的知识点，采用了三维可视化的动画表达方式，通过三维建模真实展示出工程应用过程及注意事项

5.8、虚拟资源中涉及实际生产的知识点，配套有真实的生产视频。

6、配置含铁制存放柜。
	2

	13
	《表面粗糙度对比与检验》组合实训装置
	1、实验内容：外圆车削表面粗糙度对比检验；端铣表面粗糙度对比检验；刨削表面粗糙度对比检验；平面磨削表面粗糙度对比检验

2、便携式手提箱，外框为铝合金，内装精密测量量具，检验零件；用于表面粗糙对比检验；

3、平面刨削、平面铣削、外圆车削表面粗糙度对比样块：每套（粗糙度：0.8、1.6、3.2、6.3数量各一）；

4、外圆磨削、平面磨削表面粗糙度对比样块：每套（粗糙度：0.1、0.2、0.4、0.8数量各一）；

5、配置含铁制存放柜。
	2

	14
	测绘实验用减速器（小）
	1、数字化教学平台

1.1、硬件设备上有二维码，手机扫描设备上二维码，手机端直接进入设备信息化管理平台；

1.2、进入后可查看设备相关信息，其中包括该设备可做的实验列表；平台拥有管理员/用户多级体系，支持在平台上查看立体教材、观看在线视频及在线实验等功能；

1.3、平台配套机械基础AR教学软件，软件建立了包含机器与机构组成、运动副、平面连杆机构、凸轮机构、齿轮机构和间歇运动机构等16种以上常用机构的虚拟模型，可以在手机端虚拟的场景中3D交互展示各数字模型，实现缩放、旋转等交互功能；且可以实现原理展示、应用案例等功能；

1.4、平台配套手机版立体教材，立体教材通过章节目录可方便地进入各章节内容，支持随时弹出动态目录窗口，便利地进行各章节阅读切换。立体教材包括包括机构的组成和结构、平面机构的运动分析、平面机构的力分析、机械效率和自锁、机械的平衡、平面连杆机构及其设计、凸轮机构及设计、齿轮机构及其设计等章节内容，包括动画素材30个以上；投标文件列出对应清单。

2、减速器虚拟拆装软件

2.1、平台能构建三维仿真模型和虚拟实验场景，操作者可像通过实时的操作，检查不同控制下的工作状态。

2.2、实验三维场景具备交互功能，操作者可以实时地进行缩放、平移、旋转等交互操作，方便用户对减速器的结构进行全面了解。

2.3、系统涵盖爆炸图、虚拟拆装、工作原理、元器件介绍等内容，能实现名称隐藏和显示功能。

2.4、软件拆装两种模式：分步拆装、自主拆装，为用户提供拆装实验。

2.5、本项减速器模型共12个测绘单级圆柱直齿轮减速器、测绘单级圆柱斜齿轮减速器、测绘单级圆锥齿轮减速器、测绘二级圆柱齿轮减速器（展开式）、测绘双级圆柱齿轮减速器（分流式）、测绘双级圆柱齿轮减速器（同轴式）、测绘双级圆锥圆柱齿轮减速器、测绘蜗轮蜗杆减速器（上置式）、测绘蜗轮蜗杆减速器（下置式）等；

3、配置含铁制存放柜。
	12

	15
	创意组合模型-组合包1
	1、功能要求：用于机械设计专业或机电专业的学生学习机械基础知识，动手实践。通过标准模型的拼接搭建，体会书面知识，理论联系实际，学习基本机械原理。可以根据自我创意设计并搭建出更复杂的机械系统模型，验证创意，实现创新。拼装实验课程包含齿轮传动，涡轮、蜗杆传动与自锁，滑轮传动，四连杆机构，桁架结构，三角形结构稳定性等，讲述常见机械结构的技术原理。

2、实验方向：机械原理、机械设计。

3、包装要求：三号零件盒一个，包装尺寸≥420×150×300（mm），除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册或光盘。

4、构件数量：≥580个。

5、构件种类：≥120种

6、主要元件技术参数：迷你马达：1个，工作电压DC 9V，最大转速：9500 rpm，最大电流：650 mA，最大扭矩：4.8 mNm。

*7、可拼接标准模型：≥30个，例如四级连杆、常见桥梁、自动雨刷器，汽车变速器，天枰，剪式升降台，投石机，锻钳等。

8、构件材质要求：优质尼龙塑胶及ABS材料，可完成耐弯折180°无损、无痕试验；所有构件的拼接不需要螺钉，不需要工具。

9、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源
	1

	16
	创意组合模型-组合包2
	1、功能要求：可拼装智能控制平台和可移动智能小车模型，其中可移动小车分为轮式和履带式两大类，可根据拼装手册搭建出标准模型，并结合ROBO TXT控制器，多种类电子元件和ROBO Pro软件，实现模型的智能化控制。能够提升动手实践能力，学习基本的机器人智能控制方法，还能了解一些机器人实际工程应用的知识。

2、实验方向：机器人技术。

3、包装要求：三号零件盒一个，除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册或光盘。

4、构件数量：≥550个。

5、构件种类：≥90种。

6、微动开关：2个，按钮式，双投型，适用负载最大电流50mA（DC3V~DC32V），最大触发行程3.3mm，触发动作行程1.6mm，恢复行程0.7mm，重复精度0.1mm，重复动作次数不少于一万次；

7、光敏晶体管：1个，与透镜灯配合作为光幕使用，最大通过电压35V；

8、NTC电阻（负温度系数电阻）：2个，用于测量环境温度，室温下条件下阻值R为1.5kOhm，功率为450mW；

9、光敏电阻：1个，用于测量环境光亮度，型号LDR03，完全黑暗下阻值R为1.2kOhm；

10、超声波距离传感器：1个，用于测量与被测物体间距离，额定电压9VDC，测量范围3cm – 3m，精度为1cm；

11、红外轨迹传感器：1个，用于检测白色图纸上的黑线，黑线宽度范围为5 – 30mm，包含两路发射与检测端口，输出信号为9VDC，额定电压9VDC，作为数字量电压信号使用，输出大于5VDC时对应白色（浅色，光洁）表面，输出为0时对应黑色（深色，粗糙）表面，信号端最大输出电流1mA；

12、光学颜色传感器：1个，用于检测物体表面颜色，内含红色光源和光敏晶体管，额定电压9VDC，输出信号范围为0 – 9V，对应颜色由浅入深，实际不同颜色数值受外部光线影响，信号端最大输出电流1mA；

13、 XS电机： 1个，额定电压9VDC，最大输出功率955mW，在此条件下，转速5995n/min，扭矩1.52mNm，电流265mA；

14、带编码器电机： 2个，额定电压9VDC，最大输出功率1096W，在此条件下，转速1735n/min，扭矩60.29mNm，电流465mA，其中编码器额定电压9VDC，信号端未NPN开路集电极输出，最大电流2mA，电机输出轴每转编码器提供63个脉冲信号；

可拼接标准模型：≥15个，如电梯，割草机器人，叉车，探索者。

15、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源；
	1

	17
	创意组合模型-组合包3
	1、功能要求：学习气泵，阀，气缸等气动元器件产品的工作原理，对气动系统有更全面深入的了解。组合包还需可拼装农业机械，以拖拉机为主体，配有几套不同的可更换配件，例如割草机，双向梨等，结合气动元器件可以搭配出更多中不同的组合。与其他电动组合包和控制器配合使用可以实现机械的电气自动化，生成万千变化。

2、实验方向：气动机械，农业机械。

3、包装要求：三号零件盒一个，包装尺寸≥420×150×300（mm），除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册或光盘。

4、构件数量：≥550个。

5、构件种类：≥140种。

6、主要元件技术参数：气泵 1个，工作电压DC 9V，气源压力0.7 bar，气源流量2 L/min，工作电流200 mA；可拼接标准模型：≥14个，比如双滑动门，弹射器，挖掘机，拖拉机，割草机等

7、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源。
	1

	18
	创意组合模型-工业机器人
	1、功能要求：学习拼装现实工业环境中的全功能机器人：高架存储机器人，三自由度机械手，两种抓取机器人，使用稳定坚固的铝合金构件作为机器人的主体结构，活动手册提供各种工业机器人的背景信息和编程要点。

2、实验方向：机器人技术。

3、包装要求：三号零件盒一个，包装尺寸≥420×150×300（mm）；

4、构件数量：≥510个；

5、构件种类：≥80种。

6、带编码器电机：额定电压9VDC，最大输出功率1.096W，在此条件下，转速1735n/min，扭矩60.29mNm电流465mA，其中编码器额定电压9V DC，信号端未NPN开路集电极输出，最大电流2mA，电机输出轴每转编码器提供63个脉冲信号。

7、XS马达2个，最大电压9V，输出功率1.0W，最大转速6000RPM。

8、可拼接标准模型：≥4，包括高架存储机器人、三自由度机器人、两种抓取机器人。

9、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源。
	1

	19
	创意组合模型-组合包4
	1、功能要求：可拼装多个智能控制平台和多个可移动智能机器人，可根据拼装手册搭建出标准模型，并结合控制器，视觉传感器和编程软件，实现模型的智能化控制。体验该套装，不仅可以在实践中体会结构和机构是如何服务于整体系统的，同时还能了解智能控制的基本方法。控制器及编程软件已包含在组合包内。

2、实验方向：机器人技术。

3、包装要求：三号零件盒一个，包装尺寸≥420×150×300（mm），除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册或光盘。

4、构件数量：≥310个。

5、构件种类：≥90种。

6、微动开关：2个，按钮式，双投型，适用负载最大电流50mA（DC3V~DC32V），最大触发行程3.3mm，触发动作行程1.6mm，恢复行程0.7mm，重复精度0.1mm，重复动作次数不少于一万次；

7、光敏晶体管：1个，与透镜灯配合作为光幕使用，最大通过电压35V；

8、NTC电阻（负温度系数电阻）：1个，用于测量环境温度，室温下条件下阻值R为1.5kOhm，功率为450mW；

9、XS电机： 1个，额定电压9VDC，最大输出功率955mW；

10、视觉传感器：1个，100万像素，USB2.0数据接口。

11、ROBO TXT控制器1个：32位ARM Cortex A8 + Cortex M3处理器；128 MB DDR3 RAM, 64 MB Flash 内存；带有一个Micro SD卡插槽；带有2.4英寸的彩色触摸屏，分辨率320x240像素；内置Bluetooth/WiFi RF通讯模块，支持BT 2.1 EDR+ 4.0, WLAN 802.11 b/g/n内置红外无线接收模块，适用于遥控套件；内置扬声器；4路电机输出接口，容量DC 9V/250mA (最高800 mA)，可软件控制实现无级调速，带有短路保护，也可作为8路单回路输出（例如灯光）；8路通用输入接口，可接入DC 0~9V数字量或模拟量；4路高频数字量输入，最高频率1KHz； 1个USB2.0计算机接口；1个USB2.0 视觉传感器接口； 1个I2C总线扩展接口；内置Linux操作系统，支持ROBO Pro编程软件、C语言编译器等；             

12、可拼接标准模型：≥14个，如温度调节器，可回转的照相机，勘察机器人，足球机器人。

13、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源
	1

	20
	创意组合模型-组合包5
	1、功能要求：可拼装气动马达、颜色分拣机和弹球机等丰富多彩的模型，展示电子气动和真空技术方面的知识。模型应用气动学原理知识，新型强劲的压缩气缸为模型提供可靠的压力，通过控制器控制电磁阀的通断，从而实现对机械结构部件控制。

2、实验方向：气动技术。

3、包装要求：三号零件盒一个，包装尺寸≥420×150×300（mm），除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册或光盘。

4、构件数量：≥440个。

5、构件种类：≥90种

6、迷你马达：1个，工作电压DC 9V，最大转速：9500 rpm，最大电流：650 mA，最大扭矩：4.8 mNm；

7、气泵：1个，工作电压DC 9V，气源压力0.7 bar，气源流量2 L/min，工作电流200 mA；

8、颜色识别传感器：1个，工作电压DC 9V，输出0～9V模拟量信号，最大工作电流1mA。

9、可拼接标准模型：≥4个，压缩空气马达，变色分选机器人，配分选机器人的滚珠弯道，弹球机。

10、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源。
	1

	21
	创意组合模型-组合包6
	1、构件数量≥340个。构件种类≥100种。

2、微动开关：1个，按钮式，双投型，适用负载最大电流50mA（DC3V~DC32V），最大触发行程3.3mm，触发动作行程1.6mm，恢复行程0.7mm，重复精度0.1mm，重复动作次数不少于一万次；

3、太阳能电机1个，额定电压2VDC，空载最小启动电压0.3VDC；

4、发光二极管1个，最大电压2VDC；

5、太阳能电池板3个，输出电压≥1VDC，最大输出电流≥440mA；

6、电容器1个，≥10F，最大电压2.3VDC；

7、氢能源电池1个，存储气体容积为2x15ml，作为电解池使用时，工作电压范围≥1.4–2V，工作电流范围≥0–500mA，产生氢气最大速率≥3.5ml/min，作为电池使用时，工作电压0.5–0.9V，最大工作电流≥500mA，正常输出功率≥250mW；

8、可拼接标准模型≥14个，如太阳能小车，生态房屋，风力发电机，太阳跟踪仪，水轮机，太阳能充电站

构件特性：优质尼龙塑胶及ABS材料，可完成耐弯折180°无损、无痕试验；所有构件的拼接不需要螺钉，不需要工具。

9、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源。

*10、提供实物照片。
	1

	22
	创意组合模型-组合包7
	1、功能要求：此套装可搭建高近1米，长5.60米的轨道模型。新型柔性管道开辟了全新的更快的运动路线。小球经过第一个交叉口时可进入不同的运动轨道。然后，在往下走的过程中可穿过多种不同的障碍跑道，一旦到达底部，小球则会通过电机驱动的链式升降机直接运回到顶部。套装可通过蓝牙，控制器，智能手机/平板电脑进行控制。除拼接构件外，内含彩色印刷的标准模型拼接手册或光盘。

2、构件数量≥1250个。可拼接标准模型≥6个。

3、构件特性：优质尼龙塑胶及ABS材料，可完成耐弯折180°无损、无痕试验；所有构件的拼接不需要螺钉，不需要工具。

4、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源。
	1

	23
	创意组合模型-组合包8
	1、可搭建多款创新车型。该套装包含不少于605个零件，可用来搭建跑道，敞篷赛车及后轮车（其使用后轮行驶）等11个不同模型。车上的悬挂装置使得其可在任何地形上驰骋。车辆的行驶可以通过遥控或智能手机/平板电脑来进行操作-受控范围长达10米。套装包含：蓝牙遥控器，接收器，伺服器，XM电机，9V电池盒（需要2个9V干电池-套装包括电池）

2、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源。
	1

	24
	创意组合模型-组合包9
	1、内含：控制器×1，USB编程电缆×1，ROBO PRO软件光盘×1；

2、控制器参数：处理器：32位ARM Cortex A8 及Cortex M3；存储：128 MB DDR3 RAM, 64 MB Flash 内存；带有一个Micro SD卡插槽；显示：带有2.4英寸的彩色触摸屏，分辨率320x240像素；通讯：内置Bluetooth/WiFi RF通讯模块，支持BT 2.1 EDR+ 4.0, WLAN 802.11 b/g/n内置红外无线接收模块，适用于遥控套件；声音：内置扬声器；接口：4路电机输出接口，容量DC 9V/250mA (最高800 mA)，可软件控制实现无级调速，带有短路保护，也可作为8路单回路输出（例如灯光）；8路通用输入接口，可接入DC 0~9V数字量或0～kΩ模拟量；4路高频数字量输入，最高频率1KHz；1个USB2.0计算机接口；1个USB2.0 视觉传感器接口；1个I2C总线扩展接口；

3、软件：内置Linux操作系统，支持ROBO Pro编程软件、C语言编译器等；

4、设备包含介绍彩板、展示桌、直流开关电源和可充电电源。
	1

	25
	表面粗糙度测量仪
	1、≥4寸大触摸屏画面可旋转

2、≥31个参数：提供与实验室仪器一样的功能范围

3、可存储数据，例如：TXT,X3P,CSV 和 PDF 等格式

4、最常见的评价参数符合 ISOIJIS 标准以及参数列表

5、内置用于标准探头 PHT 6-350 的可移动粗糙度标准样板

6、动态校准功能

7、选择标准（DIN-ISOIJISIASMEIMOTIF）

8、自动截止波长选择（专利设计）确保正确的测量结果

9、独立取样长度、短截止波长可选

10、非对称交叉线峰值计数计算设置

11、测量单位：公制, 英制

12、测量原理：触针式测量

13、测头：电感滑动测头，针尖2 um（80 uin），测力约0.7 mN

14、参数：DIN I ISO
Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, RxJIS
Ra, Rq, Ry (equiv. to Rz), RzJIS, tp (equiv. to Rmr), RSm, SASME
Rp, Rpm, RPc, Rsk, tp (enquir. to Rmr)MOTIF
R, AR, Rx, CR, CF, CL

15、测量范围：≥350 µm

16、轮廓分辨率：8

17、过滤：P轮廓过滤（高斯滤波）符合标准DIN EN ISO 16610-21,特殊过滤符合；DIN EN ISO 13565-1, Is滤波符合DIN EN ISO 3274（可以不激活）

18、le取样长度mm (inch)：0.25 I 0.8 I 2.5 (0.010" I 0.030" I0.100")；自动选择

19、Lt取样长度mm (inch)：1.5I 4.8 I15 (0.06" I 0.192" I 0.6")；自动选择

20、(MOTIF）取样长度mm (inch)：1 I 2 I 4 I 8 I 12 I 16 (0.040" I 0.080" I 0.160" I 0.320" I 0.480" I 0.640")

21、小取样长度可选

22、ln评价长度mm (inch)：1.25 I 4.0 I 12.5 (0.050", 0.15", 0.50")

23、取样段数n可选：1到16

24、校准功能：动态校准

25、配置含外置高度调节架
	2

	26
	多轴运动控制器
	1、中文编程总线运动控制器：通道、32轴，EtherCAT总线；1024 路 I/O、8 路 AO/手摇，支持二次开发。多级密码保护；

2、工业组态触摸屏：不小于10英寸，以太网连接

3、总线I/O扩展模块：混合模块：16输入/16输出；2路模拟量、手摇接口

4、伺服电机及驱动器：23位；1.3NM,0.4KW；3000rpm
	3

	28.1
	功能机器人1
	1、轴数：3

*2、工作范围：D≥500mm，H≥300mm

3、框架尺寸：长和宽＜400mm

4、电机：400W直流伺服

5、是否含工控机：含工控机（可以进行深度学习）

6、节拍：≥150次/分

7、重复定位精度：±0.3毫米

8、负载：≥2000克

9、通信：485通信

10、有无机架：有机架

11、特殊要求：能够铅垂面快速抓取。
	1

	28.2
	功能机器人2
	1、轴数：3

2、工作范围：D≥500mm， H≥300mm

3、整体尺寸：长和宽不大于400mm

4、电机：400W直流伺服

5、有无视觉：含双目视觉

6、节拍：≥150次/分

7、重复定位精度：±0.3毫米

8、负载：≥2000克

9、通信：485通信

10、有无机架：有机架

11、特殊要求：能够铅垂面快速抓取。
	1

	29
	传感器实验箱
	1、各类信号源及电源：

1.1、控制箱对整套设备提供高稳定的±15V、＋5V、±2V～±10V   可调八种直流稳压电源以及1HZ～30HZ低频信号源（Vp_p:0-20V可调）、400HZ～10KHZ音频信号源（Vp_p:0-20V可调）、0-30Kpa可调气压源、并具有过流、过压、漏电保护功能。

1.2、控制台面板上配有数字电压表（2V、20V三档）、数字频率/转速表(频率测量范围：1～9999Hz、转速测量范围：1～9999rpm)、等显示仪表和高精度温度控制仪(100℃连续调节、0.1℃)、压力表(0-60Kpa)。

1.3、控制箱内部配有数据采集卡及软件、RS232/USB计算机通讯接口：数据采集卡采用12位A/D转换、采样速度100000次/秒，采样速度可以选择。采样方式分单步采样、定时采样、连续采样（低频示波器功能）。并配备虚拟仪器软件包，软件具备虚拟仪器软件包(如虚拟滤波器，频谱分析，失真测量等)，提供的处理软件具有良好的计算机显示界面，可以进行实验项目选择与编辑，数据采集，特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。

2、检测源：
2.1、温度源：室温—100˚C可控温度源，完成各类温度的检测及控制实验；

2.2、转动源：0—2400转/分可调可控转动源，完成各类转速传感器的检测及控制实验；

2.3、振动源：0—30 Hz可调可控振动源，完成各类传感器动态特性实验；

2.4、气压源：(0—30) KPa可调气压源；

2.5、直线位移机构：0-20mm连续可调可控位移调节，完成各类传感器位移测控。

3、传感器：所有传感器及配件装于配件箱，配件箱内放置各种规格的软体结构，便于传感器的放存。

3.1、包含：电阻应变式传感器、压力传感器、差动变压器、电容式传感器
、霍尔式传感器、磁电式传感器、压电式加速度传感器、电涡流位移传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、综合温度传感器、气敏湿敏传感器、光电传感器特性：

3.2、三折点线性修正传感器调理电路模块：该电路应具备对非线性信号进行明显有效的三折点线性化修正。折点电压范围应达到2V、5V、8V。

3.3、变频电路实验模块：交流36v低压安全单相供电，负载采用与之对应的白炽灯及电机，频率可调范围20hz---200hz。

3.4、激光图像控制模块：激光功率：650nm/200mW, 532nm/100mW.激光光源：半导体激光器；激光颜色：红,绿。具有以下控制方式：数控、声控（信号调制）、程控。

3.5、三维电子罗盘模块：工业电子罗盘，由三维磁阻传感器、双轴倾角传感器和MCU构成，带串口通讯功能，含调试软件。作为研究用，整个实验室配3套.

3.6、三轴陀螺仪模块：工业三轴陀螺仪，用于测量空间姿态，基于自由空间移动和手势的定位和控制系统。带串口通讯功能，含调试软件。作为研究用，整个实验室配5套。

3.7、超声波扩散角空间指向性模块：能直观形象地演示超声波扩散角的二维三维空间形象，测量范围：90°精度0.5°，测量盲区小于1cm。整个项目配2套。

4、处理电路模块：含电桥平衡网络、差动放大器、电容变换器（放大器）、电压放大器、移相器、相敏检波器、电荷放大器、低通滤波器、电涡流变换器。

5、视频软件：配套真人全程视频讲解软件。

6、可实验项目：

金属箔式应变片单臂电桥性能实验；金属箔式应变片半桥性能实验；金属箔式应变片全桥性能实验；金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验；金属箔式应变片全桥温度影响实验；直流全桥的应用—电子秤实验；交流全桥的应用—振动测量实验；扩散硅压阻式压力传感器差压测量；压阻式压力传感器压力测量实验；差动变压器的性能实验；激励频率对差动变压器特性的影响；差动变压器零点残余电压补偿实验；差动变压器的应用—振动测量实验；电容式传感器的位移实验；电容式传感器的动态特性实验；直流激励时霍尔式位移传感器特性实验；交流激励时霍尔式位移传感器特性实验；霍尔式位移传感器振动测量实验；霍尔式位移传感器的应用—电子秤实验；霍尔转速传感器测速实验；磁电式转速传感器测速实验；用磁电式传感器测量振动；压电式传感器振动测量实验；电涡流传感器位移实验；被测体材质对电涡流传感器特性影响实验；被测体面积大小对电涡流传感器的特性影响实验；电涡流传感器测量振动实验；电涡流传感器的应用—电子秤实验；电涡流转速传感器；光纤传感器的位移特性实验；光纤传感器测量振动实验；光纤传感器测量转速实验；光电转速传感器的转速测量实验；利用光电传感器测转速的其它方案；K热电偶测温性能实验；热电偶冷端补偿实验； PT100热电阻测温特性实验；集成温度传感器温度特性实验；E热电偶测温性能实验；热敏电阻测温性能实验；数据采集实验；移项器实验；相敏检波采集实验；低通滤波器实验；交流变频综合实验；激光图像控制实验；三折点修正电路实验；热释电远红外传感器实验（人体感应报警）；光敏电阻实验（光控自动开关实验）；光敏二极管实验（光控自动开关实验）；

光敏三极管实验（光控自动开关实验）；光电池实验（光控自动开关实验）；电子罗盘实验；三轴陀螺仪实验；超声波扩散角实验；

7、系统控制及数据记录计算机1台：不低于CPU：i5-12400；内存：8G；硬盘：512G SSD；显示器：23英寸；系统：WIN11。（根据要求，计算机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）
	10

	30
	转子轴承综合故障模拟实验台
	1、实验平台不低于3槽T型槽平台；

*2、异步电机，最高转速≥5000rpm，要求最高转速条件下可连续长时间工作运行，工作时间要求7*24小时，转速控制精度为≥0.1Hz；含自对中装置；

3、需配不小于1个负载平衡盘，1个测速齿盘；

4、轴承座要求可调偏心；

5、需配有行星齿轮箱，速比≥3:1 ；

6、需配有转矩加载器，加载量≥0.5Nm ；

7、需配5个故障轴承；

8、需配有2个传感器安装支架、1个碰磨支架及碰磨试验组件；

9、控制系统，需可显示扭矩百分比、转速、升速率等；

10、加载系统，该加载系统由油缸、油阀、油泵、压力表、压力传感器和顶杆组成，可以给轴承座提供≥20KN的径向载荷，具有电控功能；

11、三向加速度传感器，量程≥50g，灵敏度不低于100mV/g，IEPE传感器

12、转速传感器，配有传感器安装直接，转速测量范围不小于9999rpm

13、需要完成以下试验：共振实验、不平衡模拟实验、不对中模拟实验、滚动轴承故障实验、转轴偏心故障实验、转矩加载相关实验和转轴碰磨模拟实验等常见旋转机械故障的故障特征分析。

14、故障轴承套件包括故障轴承5个，滚动体故障轴承、内圈故障轴承、外圈故障轴承、保持架故障轴承和混合故障轴承各1个；转轴径向振动套件包括传感器安装支架及其固定件。
	1

	31.1
	金相实验台
	1、金相制样操作台：4工位：

1.1、抛光水池操作台：采用四周钢架结构，高低台设计，低台后面留有设备管路安装孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，≥12.7mm厚实心理化板台面，四周加厚，腐蚀台面采用≥12.7mm厚纤思板，耐酸碱、防腐蚀。台面上开有上水孔。钢架为冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂。柜体为18mm厚灰色三聚氰胺板，台面需开一个水池用方孔，一个下水圆孔。台面三面围边（防水），柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内，PP 水槽；实验室专用PP 高分子材料加深加厚水槽，台下盆式安装，耐酸碱防腐蚀，带过滤网。

1.2、磨样操作台：采用四周钢架结构，高低台设计，低台后面留有设备管路安装孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，12.7mm厚实心理化板台面，四周加厚至25.4mm，耐酸碱、防腐蚀。右侧台面上铺一层10mm钢化玻璃。钢架为冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂。台面需开两个上下水圆孔，柜体为18mm厚灰色三聚氰胺板。三节滑轨，阻尼合页、大弯拉手，柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内。

1.3、钢玻试剂架：采用3根立柱，表面环氧树脂喷涂，每根立柱上含1个插座，层板单层结构，层板为钢化玻璃。两操作台之间≥5mm有机玻璃隔板。

1.4、上下水管，电路安装：按4工位配套专业设计。给水管路采用PP-R材质，暗藏于操作台检修通道内，每个工位配置角阀，每个工位配置排水口，都安装在指定位检修位，用于接驳预磨机和抛光机。电路采用≥4平方线，配有地线，管套保护。

1.5、辅料：吹风机：220V、≥1600W，钢化玻璃板：400*300*10mm，防腐托盘：36*27*4.8cm，棕色滴瓶：60ml，透明滴瓶：60ml，烧杯：500ml、250ml、100ml，洗瓶：500ml，试样竹夹和木夹：21cm*3，表面皿：Φ90mm，毛巾：30*30cm，抽纸、挂勾等（符合金相大赛要求）。

1.6、实验台所用材料符合环保标准。

2、金相制样操作台：8工位：

2.1、抛光磨样操作台：采用四周钢架结构，高低台设计，低台后面留有设备管路安装孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，12.7mm厚实心理化板台面，四周加厚至25.4mm，手工磨样台面采用12.7mm厚纤思板，耐酸碱、防腐蚀。台面上开有上水孔。钢架为60*40*1.2mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂。柜体为18mm厚灰色三聚氰胺板，台面需开一个水池用方孔，一个下水圆孔。台面三面围边（防水），柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内，PP 水槽；实验室专用PP 高分子材料加深加厚水槽，台下盆式安装，耐酸碱防腐蚀，带过滤网。

2.2、钢玻试剂架：采用3根立柱，表面环氧树脂喷涂，每根立柱上含1个插座，层板单层结构，层板为钢化玻璃。两操作台之间5mm有机玻璃隔板。

2.3、上下水管，电路安装：按8工位配套专业设计。给水管路采用PP-R材质，暗藏于操作台检修通道内，每个工位配置角阀，每个工位配置排水口，都安装在指定位检修位，用于接驳抛光机。电路采用4平方线，配有地线，管套保护。

2.4、辅料: 吹风机：220V、≥1600W，钢化玻璃板：400*300*10mm，防腐托盘：36*27*4.8cm，棕色滴瓶：60ml，透明滴瓶：60ml，烧杯：500ml、250ml、100ml，洗瓶：500ml，试样竹夹和木夹：21cm*3，表面皿：Φ90mm，毛巾：30*30cm，抽纸、挂勾等（符合金相大赛要求）。

2.5、实验台所用材料符合环保标准。

3、提供实验室文化布展：（LED灯框展板、金相制样流程图、铁碳相图、C曲线等）
	1



	31.2
	金相抛光/预磨组合
	1、金相抛光机技术参数：10台套；

1.1、研磨盘直径：φ203±10mm

1.2、研磨盘转速：≥1400转/分（大赛定制转速）

1.3、电动机：220V

1.4、重量：不大于16kg

1.5、测试样品：测试用金相试样

1.6附件：金相大赛指定金相抛光布

2、金相预磨机技术参数：4台套；

2.1、研磨盘直径：φ203±10mm

2.2、研磨盘转速：≥700转/分

2.3、砂纸直径：200mm

2.4、电动机：220V

2.5、重量：不大于30kg

2.6、测试样品：测试用金相试样

2.7、附件：砂纸
	1

	31.3
	金相显微镜
	1、无覆盖色差校正光学系统

2、放大倍数：50X - 500X

3、目镜：自目镜PL10X/20mm，双目均可调节视度，其中一支目镜带尺。目镜放大率准确度≤±1%。

4、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，固定式分光比8:2，瞳距可调节，瞳距调节范围47-75mm。左右两系统放大率差≤±0.5%。双目系统左右市场中心偏差（以检测报告数据为准）上下≤0.05mm；左右外侧≤0.08；左右内侧≤0.01mm。

5、转换器：内定位5孔物镜转换器。

6、物镜：

6.1平场消色差长工作距金相物镜:LMPlan5X/NA≥0.13/WD≥15.5mm、LMPlan10X/NA≥0.25/WD≥8.7mm、LMPlan20X/NA≥0.4/WD≥8.8mm、LMPlan50X/NA≥0.60/WD≥5.1mm；

6.2物镜清晰圆直径：5X物镜≥18.1mm、10X物镜≥18.2mm、20X物镜≥17.5mm、50X物镜≥17.6mm；

6.3物镜放大率准确度≤±0.9%。

7、调焦机构：调节时转换器上下为之移动，而载物台高度不变（避免出现水平度的误差），粗微调同轴；粗动每转行程≥38mm，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。

8、载物台：三层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；平台面积≥180mmX155mm，移动范围：≥75mmX40mm；移动精度：0.1mm；样品压片，可拆下；水滴型金属载物台板金属载物台板（中心孔直径≤12mm），带旋转旋转手柄，便于360°旋转。

9、照明系统：落射式柯拉照明系统，带可变孔径光阑和中心可调视场光阑，100V-240V 宽电压输入；≥5W暖色LED光源照明，预定中心，亮度连续可调；后置式灯室（即光源在显微镜的后方，再折射到观察标本的正下方）；蓝色滤色片。
	6

	32
	热处理炉
	1、实验目的:精细陶瓷烧成以及其它烧成温度在1200℃条件内的制品烧成。

2、加热方式 :电气（电气规格：AC 220V、 50Hz、5kW）

3、加热源 :电热丝

4、烧成温度 : 常用使用温度／1100℃；最高使用温度：≥1200℃，仪表控温精度：高于± 1℃。

5、炉内气氛 : 空气气氛

6、烧成能力：升温速率：≥500℃/h ；

7、均温区尺寸：≥ 200×300×200mm

8、温度均匀度：优于±2℃(在均温区内，空炉状态，1100℃，保温 2 小时测试)

9、炉体结构：炉体采用双层设计，有效保证炉体外表温升低于 70℃内。

10 、加热形式：炉膛采用 3 面加热(即两侧壁+底部)，1 区温控，采用 S 型热电偶测温,温控仪自动控温,保证控制温度的精度.

11、保温材料：炉膛采用多层环保型优质进口陶瓷纤维作为保温隔热材料，采用多层方式设计，降低热损，提高加热效率。底部使用多根陶瓷支撑杆支撑台板，避免台板直接跟保温材料接触，保证炉床可承载较重制件。

12、控制系统：控制系统与炉膛一体化便于用户操作。自动控温采用21段智能程序温控仪，全部操作在控制面板上，随时可调用可设升温曲线，控制精度优于±1℃。高温时段温度均匀性优于±2℃。并采用无纸温度记录仪自动记录炉内温度的升温、保温、降温的全过程，无纸温度记录仪所记录温度数据可以读取、转存。

13、设备具有超温(温控表控制)、短路、断路、接地、限流保护等功能。

14、系统控制及数据记录计算机（2台）：不低于CPU：i5-12400；内存：8G；硬盘：512G SSD；显示器：23英寸；系统：WIN11。（根据要求，计算机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）
	5

	33
	液压传动与PLC控制综合实验台
	1、实验台为PLC控制的液压实训设备。

2、设备带有虚拟仿真软件。实验装置由实验工作台、液压泵站、常用液压元件、电气测控单元等组成。实验工作台由实验安装面板（铝合金型材）、实验操作台等构成。安装面板为带“T”沟槽形式的铝合金型材结构.
3、（1）电机—泵装置（2台）

定量叶片泵-电机1台：定量叶片泵：公称排量≥8mL/r，容积效率≥90%；电机：三相交流电压，功率≥2.2KW，转速≥1450r/min；

变量叶片泵-电机1台：泵：低压变量叶片泵，公称排量≥8.3mL/r，压力调节范围≥4～7Mpa；电机：三相交流电压，功率≥1.50KW，转速≥1450。

（2）油箱：公称容积≥50L；附有液位、油温指示计，吸油、回油滤油器，安全阀等
	1

	34
	智能电液比例伺服测控实验设备
	1、按照国家标准《电液伺服阀试验方法》、《电液比例阀试验方法》高等院校电液比例伺服系统有关实验规范标准设计。可以实现对液压传动控制中的电液伺服控制系统的实验教学及研究。针对研究液压伺服控制系统特性而开发的实验测试设备。

2、可以满足高等院校的实验教学及科研开发要求。并可以根据现场的实际需要经升级后增加新的实验项目，具备可扩展性。

3、具有虚拟仿真软件（终身免费使用）。实验装置由实验工作台、液压泵站、常用液压元件、电气控制单元、数据采集系统等。实验工作台由实验安装面板（铝合金型材）、实验操作台等构成。安装面板为带“T”沟槽形式的铝合金型材结构，可以方便、随意地安装液压元件，搭接实验回路。

4、配置：电机—泵装置（2台）

定量齿轮泵-电机1台：

定量齿轮泵：公称排量≥6mL/r，容积效率≥90%；

电机：三相交流电压，功率≥2.2KW，转速≥1430r/min；

变量叶片泵-电机1台：

泵：低压变量叶片泵，公称排量≥6.67mL/r，压力调节范围≥4～7Mpa

电机：三相交流电压，功率≥2.2KW，转速≥1430

计算机：工控主机，数据采集卡 1块，扭矩卡 1块，压力传感变送器 2只；流量传感变送器 1只；扭矩传感器 1只；功率传感变送器 1只；温度传感变送器 1只。

5、根据实际教学要求，配备符合《液压技术教程》和《电气技术理论与实践》理论的故障设置及排除文件资料；提供与高校合作出版的符合十三五规划的教材出版社书。

6、伺服阀的性能测试:1）电液伺服阀静态特性试验：空载流量与输入电流、压力增益、流量饱和、内泄漏、零点分辨率、零飘等。电液伺服阀动态特性试验：频率响应（幅频特性和相频特性）、瞬态响应等。电液伺服力控制系统动态性能实验（阀控缸）：（1）频率响应特性（系统伯德图-对数幅频特性和相频特性）；（2）阶跃响应特性（上升时间、峰值时间、调整时间、超调量、稳态误差等）；（3）系统参数改变对动态性能影响。4）电液伺服位置控制系统动态性能实验（阀控缸）：（1）频率响应特性（系统伯德图-对数幅频特性和相频特性）；（2）阶跃响应特性（上升时间、峰值时间、调整时间、超调量、稳态误差等）；（3）系统参数改变对动态性能影响。（4）经典数字PID 控制实验：PID 控制参数对系统动态特性影响、PID 控制器的结构组合形式、积分分离PID控制器。（5）状态反馈控制器实验：状态反馈控制器的结构的反馈系数设计、系统动态特性等。（6）智能PID 控制器实验：自适应PID 控制器结构、参数优化设计、系统动态特性等。
	1

	35
	万能力学实验机
	1、执行标准

满足GB/T16491-2008、GB/T 228.1-2010、GB/T 7314-2017、GB/T 14452-93、GB/T 232-2010、ASTM E8-2016a、ISO 6892-1-2016、BS EN 10002-1、JIS Z 2241-2011等标准。

2、技术要求

2.1、最大试验力（负荷）：≥100kN；

*2.2、试验精度等级：0.5级；要求负荷、位移、变形、速度精度均优于示值的±0.5%，分辨率不低于500000码；

2.3、负荷测量范围：≥0.4%-100%；

2.4、力控速率调节范围：≥0.005～5% FS/s；

2.5、力控速率控制精度：速率小于0.05%FS/s时，优于设定值±1%；速率大于0.05%FS/s时，优于设定值的±0.5%；

2.6、试验速度范围：≥0.001-500mm/min（无级可调）；

2.7、横梁位移分辨率：不低于0.00005mm；

2.8、速度/试验力容量：50mm/min以下允许最大试验力，500mm/min以下允许1/2最大试验力；

2.9、变形测量范围：≥2％FS～100％FS；

2.10、变形速率调节范围：≥0.005～5%FS/s；

2.11、变形速率控制精度：速率小于0.05%FS/s时，优于设定值±2%；速率大于0.05%FS/s时，优于设定值的±0.5%；

2.12、恒力、恒位移、恒变形控制范围：≥1%～100%FS；

2.13、恒力、恒位移、恒变形控制精度：设定值≥10%FS时，优于设定值的±0.5%；

2.14、控制器传输速率不低于5KHZ，具有传感器及引伸计自动识别功能，更换传感器不需要从新标定；

2.15、保护功能：要求具有超载、限位、过流、过压等保护功能。

3、设备配置要求

3.1、控制系统：要求采用数字测量控制器, 可配置三个应变式传感器测量通道；四个AB相信号测量通道(可接光电编码器、光栅)；

3.2、100kN主机一台，主机采用双空间形式，上空间做拉伸，下空间做压缩和弯曲试验，传动系统采用进口伺服电机带动高精度滚珠丝杠副的形式；

3.3、要求具有屏显手操盒控制器，控制器可脱离计算机独立操作基本试验功能；

3.4、为了保证试验精度和后期维护，（投标时需提供国家CPA批准证书）

3.5、为了保证试验的效率，要求提供板把式拉伸夹具，含圆式样2套（夹持范围：Φ6～Φ25mm）和板材试样1套（夹持范围：0～12mm）；压缩夹具（压头带自平衡装置）1套，上下压盘直径不小于120mm；三点弯曲夹具1套（支点间距：36～320mm，压辊宽度：不低于80mm，上支点弯心半径： R5、R7.5、 R10mm，下支点弯心半径： R15mm）；剪切夹具1套；

3.6、应变式引伸计1只，标距50mm,量程12.5mm，带自动识别器； 

3.7、系统控制及数据记录计算机1台：不低于CPUi3，内存8G。硬盘不低于1T，显示器27寸；激光打印机1台；（根据要求，计算机、激光打印机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）

3.8、试验软件1套，为了满足后期的试验功能。

4、功能要求

4.1、要求具有力、变形、位移、应力和应变5种加载控制方式而且不同控制方式没有过冲,平滑切换；

4.2、要求具有低周疲劳功能，具有三角波、正弦波、梯形波等低频率波形控制功能；

4.3、要求软件与控制器实时通讯，实时同步采集、显示数据，可以实现闭环分段控制及采集，分段设定不同数据采集频率；可自动或手动对力、位移、变形等测量通道进行清零或复原；实时绘制应力－应变、力－变形、力－时间、力－位移、位移－时间、变形－时间等曲线；

4.4、要求具有断裂检测自动结束试验功能，具有按照指定通道值自动结束试验功能；实时存储txt文本数据，防止断电丢失数据，试验结束后自动存储在数据库中，方便数据查询调出，进行后期数据处理；无效数据的标记及删除，数据统计，打印，数据库导入、导出，查看结果或跟踪原始数据，修改试样尺寸及重新计算；

4.5、要求具有实时数据采集绘制曲线，试验结束后曲线再现，曲线局部放大或缩小，曲线单显或多条曲线叠加对比，曲线中心点移动，曲线手工标记坐标点，手工修改特征数据点，坐标系统通道类型、单位自由变换等；

4.6、要求具有数据导出功能，试验原始采样数据输出到txt、Excel表中，试验结果、曲线输出到Excel表中；标准试验报告预览及打印， Word文档报告输出，进一步处理报告，计算机中安装PDF虚拟打印机可以输出PDF文档报告；

5、数采指标

5.1、通道数：单模块8通道，可安装 3个 LAN-XI 输入模块，共24通道

5.2、输入方式：（Mic, CCLD, V）、位移应变、CCLD 或直接电压 DC ～ 20000Hz 分析带宽

5.3、前面板：可使用多种不同类型接头（如 BNC、LEMO、Sub-D）的可更换面板

5.4、耦合方式：DC 及 AC 耦合（高通滤波器 0.1Hz、0.7Hz、1Hz、7Hz、22.4Hz）

*5.5、不少于7寸液晶显示屏、可通过显示屏触控对各通道进行各物理量参数设置；

5.6、示值误差：≤0.5%

*5.7、支持0~2V及±60mV分档电压测量，程控切换桥路；

5.8、不确定度：≤0.2%

5.9、输入电压范围：满量程±10V 峰值（扩展范围±31.6V 峰值）；最小分辨率 5μ V

5.10、A/D 转换器：24 位 A/D 转换

5.11、动态范围：不低于170dB
*5.12、脱机使用功能：通过仪器自带液晶处理器进行历史数据翻页查看

*5.13、仪器内置不少于8g的存储

5.14、采样频率：连续采样频率不低于4KHz

5.15、交货时提供所有通道的第三方校准报告原件

6、软件功能

6.1、提供标准的底层驱动，支持多种编译语言：Labview、C++、C#、Visual Basic、Delphi、C# Builder等，用户自己编译软件可直接控制并获取设备采集的数据；

6.2、在连续采集过程中可根据需求存储任意段的数据曲线；

6.3、后处理函数：带相位位移信息自谱、基于比值的PAS、信噪比、脉冲响应（h1、h2、h3）、计算声强、计算复数声强、计算平均声压谱、计算速度谱、P-I指数、CPB合成；

*6.4、软件应具备多种视图窗口，包括：数字表、棒图、记录仪、XY记录仪、FFT视图、倍频程、2D视图、3D视图、仪表盘视图、绘图仪视图、表格视图、公里标视图，视图可同时显示最多16通道采集的数据及曲线；

*6.5、软件可同时采集数据并可通过摄像头实时保存相应实验影像。方便事后分析现场数据和实验情况；

6.6、软件应提供开发接口和模板，用户自行开发工程应用插件，能够无缝加载到软件模块中；

*6.7、软件具有活动报告功能，生成的报告可在WORD中实现曲线缩放、光标读取等功能、动态数据图片功能，可以脱离试验软件，在任意电脑上对数据WORD文档进行编辑，包括线型、坐标轴、光标等，同时可以将曲线对应的数值输出到Excel表中。

*6.8、软件可对各不同通道进行不同采样频率设定、实现不同通道不同采样频率；

6.9、软件可兼容EN、FTACV、LSV、CA等测试方法；

*6.10、软件应支持中英文windows操作系统，具备中英文切换功能；

*6.11、应力应变测量时，软件中输入桥路方式、应变计电阻、导线电阻、应变计灵敏度系数，软件完成对测量结果的自动修正；软件中输入被测试件材料的弹性模量和泊松比，软件将完成应力及两片直角、三片45°直角、60°等边三角形、伞形、扇形等应变花主应力及方向的计算；

注：“5、数采指标参数5.5、5.7、5.12、5.13；6、软件功能参数6.2、6.4、6.5、6.7、6.8、6.10、6.11”提供产品软件功能演示视频。演示视频需基于真实系统演示，未演示视为对应参数不满足。

7、附件：机器带安全防护网
	1

	35.2
	万能力学实验机
	技术参数：

1、执行标准

满足GB/T16491-2008、GB/T 228.1-2010、GB/T 7314-2017、GB/T 14452-93、GB/T 232-2010、ASTM E8-2016a、ISO 6892-1-2016、BS EN 10002-1、JIS Z 2241-2011等标准。

2、技术要求

2.1、最大试验力（负荷）：300KN;

2.2、试验精度等级：0.5级；要求负荷、位移、变形、速度精度均优于示值的±0.5%，分辨率不低于500000码；

2.3、负荷测量范围：0.4%-100%；

2.4、力控速率调节范围：0.005～5% FS/s；

2.5、力控速率控制精度：速率小于0.05%FS/s时，优于设定值±1%；速率大于0.05%FS/s时，优于设定值的±0.5%；

2.6、试验空间：要求试验空间宽度不小于610mm；夹头端面间距不低于630mm；

2.7、高刚度承重工作平台尺寸不小于1080X760mm；

2.8、试验速度范围：0.001-500mm/min（无级可调）；

2.9、横梁位移分辨率：不低于0.00005mm；

2.10、速度/试验力容量：50mm/min以下允许最大试验力，500mm/min以下允许1/2最大试验力；

2.11、变形测量范围：2％FS～100％FS；

2.12、变形速率调节范围：0.005～5%FS/s；

2.13、变形速率控制精度：速率小于0.05%FS/s时，优于设定值±2%；速率大于0.05%FS/s时，优于设定值的±0.5%；

2.14、恒力、恒位移、恒变形控制范围：1%～100%FS；

2.15、恒力、恒位移、恒变形控制精度：设定值≥10%FS时，优于设定值的±0.5%；

2.16、控制器传输速率不低于5KHZ，具有传感器及引伸计自动识别功能，更换传感器不需要从新标定；

2.17、保护功能：要求具有超载、限位、过流、过压等保护功能。

3、设备配置要求

3.1、控制系统：要求采用数字测量控制器, 可配置三个应变式传感器测量通道；四个 AB 相信号测量通道(可接光电编码器、光栅)；

3.2、300kN主机一台，主机采用双空间形式，上空间做拉伸，下空间做压缩和弯曲试验，传动系统采用进口伺服电机带动高精度滚珠丝杠副的形式；

3.3、要求具有屏显手操盒控制器，控制器可脱离计算机独立操作基本试验功能；

3.4、为了保证试验精度和后期维护，

3.5、为了保证试验的效率，要求提供板把式拉伸夹具，含圆式样2套（夹持范围：Φ6～Φ25mm）和板材试样1套（夹持范围：0～12mm）；压缩夹具（压头带自平衡装置）1套，上下压盘直径不小于120mm；三点弯曲夹具1套（支点间距：36～320mm，压辊宽度：不低于80mm，上支点弯心半径： R5、R7.5、 R10mm，下支点弯心半径： R15mm）；剪切夹具1套；

3.6、应变式引伸计1只，标距50mm,量程12.5mm，带自动识别器；

3.7、系统控制及数据记录计算机1台：配置不低于CPUi3，内存8G.硬盘不低于1T，显示器27寸；激光打印机1台；（根据要求，计算机、激光打印机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）

3.8、试验软件1套，为了满足后期的试验功能。

4、功能要求

4.1、要求具有力、变形、位移、应力和应变5种加载控制方式而且不同控制方式没有过冲,平滑切换；

4.2、要求具有低周疲劳功能，具有三角波、正弦波、梯形波等低频率波形控制功能；

4.3、要求软件与控制器实时通讯，实时同步采集、显示数据，可以实现闭环分段控制及采集，分段设定不同数据采集频率；可自动或手动对力、位移、变形等测量通道进行清零或复原；实时绘制应力－应变、力－变形、力－时间、力－位移、位移－时间、变形－时间等曲线；

4.4、要求具有断裂检测自动结束试验功能，具有按照指定通道值自动结束试验功能；实时存储txt文本数据，防止断电丢失数据，试验结束后自动存储在数据库中，方便数据查询调出，进行后期数据处理；无效数据的标记及删除，数据统计，打印，数据库导入、导出，查看结果或跟踪原始数据，修改试样尺寸及重新计算；

4.5、要求具有实时数据采集绘制曲线，试验结束后曲线再现，曲线局部放大或缩小，曲线单显或多条曲线叠加对比，曲线中心点移动，曲线手工标记坐标点，手工修改特征数据点，坐标系统通道类型、单位自由变换等；

4.6、要求具有数据导出功能，试验原始采样数据输出到txt、Excel表中，试验结果、曲线输出到Excel表中；标准试验报告预览及打印， Word文档报告输出，进一步处理报告，计算机中安装PDF虚拟打印机可以输出PDF文档报告；

5、附件：机器带安全防护网
	1

	36
	稳定实验台
	1、 最大载荷 2kN

2、 测力仪分辨率 1N

3、 应变仪分辨率 1µε

4、 位移计分辨率 0.01mm；

5、 试件材料：弹簧钢弹性模量  E＝210GPa 。
	2

	37
	流体力学综合实验台
	1、主要用途：可测定雷诺、伯努利方程、沿程阻力系数和突扩、突缩、阀门局部阻力系数、可进行孔板、文丘里和皮托管流量系数的实验。

2、主要配置：不锈钢实验台桌、桌面为聚录乙烯板，带闸转向轱辘可随时移动；PVC板蓄水箱，有机玻璃整流稳压水箱，有机玻璃雷诺测试管，有机玻璃伯努利方程测试管，有机玻璃沿程阻力系数测试管，有机玻璃突扩、突缩测试管，有机玻璃阀门局部阻力系数测试管，有机玻璃孔板流量计测试管、有机玻璃文丘里流量计测试管、不锈钢毕托管流量测试管，不锈钢支架8根玻璃管能量方程测压板，不锈钢支架20根玻璃管测压板、20根玻璃上全部联通、加一个阀门可降低水位压力便于观看水位压力；低噪音防腐蚀水泵200W、扬程7m，流量5m3，APS进回水管及铜调节阀门组等。Ⅱ型增加流量采集传感器1套、差压传感器20套，温度传感器，带标准信号万能信号

3、系统控制及数据记录计算机1台：不低于CPU：i5-12400；内存：8G；硬盘：512G SSD；显示器：23英寸；系统：WIN11。（根据要求，计算机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）
	2

	38
	激光准直仪
	1、设备用途，要用于轨道检测、维护作业时对轨道高低差及轨向的精确测量和定位

2、测量工作范围：小于60米

3、高低测量示值误差：≤0.5㎜

4、轨向测量示值误差：≤0.5㎜

5、激光波长：658纳米

6、测量精度：0.5㎜

7、读数误差：≤0.5
	1

	39
	手持粗糙度仪
	1、平移范围：17.5mm(5")

2、测量范围：350μm(±150μm)

3、取样长度(L):0.25,0.8,2.5mm

4、评定参数 Ra，Ry，Rz，Rt，Rp，Rq，Rv，Sm，S，Pc，R3z，mr等，支持用户自定义

5、内置锂离子充电电池。
	5

	40
	机械原理机械设计实验台
	齿轮范成仪主要参数

1、配模数m=8； m=20齿条插齿刀各一把;外型尺寸：不小于300x300x100同一模数m=2两扇形齿轮（Z1=135,Z2=80）;

2、机构运动图图测绘模型主要参数：基础型10件,铝合金 A1曲柄滑块泵；A2曲柄摇块泵；A3曲杆摇杆泵；A4转动导杆泵；A5摆动导杆泵；A6剪床机构；A7 差动轮系结构；A8浮动盘联轴节；A9齿轮直线结构；A10齿轮摆杆结构；

3、机构运动图图测绘模型主要参数：机器型10件, 铝合金B1抛光机；B2装订机机构；B3牛头刨床；B4颚式破碎机；B5步进输机；B6假支膝关节机构；B7机械手腕部机构；B8简易冲床；B9铆钉机构；B10制动机构；

4、轴系结构设计与实验箱主要参数

4.1、本实验箱具有轴系结构设计和轴系结构分析两大实验功能，培养学生的机构设计能力具有良好的使用效果；

4.2、零件轴的结构形式多样，使学生的灵活性和多样样有更深入的了解

4.3、轴及轴上零件定位准确、固定可靠、轴上零件便于拆装和调整。

4.4、基本零件中共有68种125件，另配有标准件7类166件，

4.5、能方便地组合出数三十一种轴系结构方案，具有内容系统，方案多样的优点。

4.6、配有实验指导书和装拆工具供学生按照设计思路进行装配和模拟设计。

4.7、实验箱可供5-7人使用。

4.8、实验零件大部分采用铝合金制作。

5、整体配置

齿轮范成仪20套；机构运动图图测绘模型2台套；机构运动简图测绘模型2台套；轴系结构设计与实验箱5台套；含铁制存放柜3个。

系统控制及数据记录计算机（2台）：不低于CPU：i5-12400；内存：8G；硬盘：512G SSD；显示器：23英寸；系统：WIN11。（根据要求，计算机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）
	1

	41
	金属工艺学多媒体仿真设计综合实验台
	1、利用多媒体软件界面，用二 / 三维动画生动演示各种模型结构功能和原理 ( 如开模、闭模、出制件 ) 的全过程，使学生实现理论与实际的紧密结合。

2、利用模块板文字图表说明文件，指导学生独立分析模具结构和运动方式，培养看图识图分析能力。

3、利用实物模型让学生深入了解铸件工具组成和结构原理，增加学生设计与分析课程内容，培养学生的创新意识。

4、实验装置采用塑料有机模型和文字图表板，分别介绍各种模具的功能和结构及用途和作用。

5、本装置采用组件式结构，更换文字图表模块板和模具模型便捷，如需扩展功能或开发新实验，只需添加文字图表板和模型即可。

6、结构：实验台为铁质钣金喷塑结构，坚固耐用。

7、系统控制及数据记录计算机1台：不低于CPU：i5-12400；内存：8G；硬盘：512G SSD；显示器：23英寸；系统：WIN11。（根据要求，计算机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）
	1

	42
	模具示教模型
	1、陈列柜尺寸：≥1200×400×1700mm

2、本套陈列柜共分五个柜，每个柜都有每个柜的要求，具体要求如下

第一柜：车床刀具及车削运动常用车刀 ( 七种 ) ：外圆刀、切断刀、螺纹刀、内孔刀、 450 刀，圆头刀、可转位刀、进给切深剖面及角度、法剖面及角度、主截面及角度、典型镗孔刀两把、滚花刀三把典型车刀八把

第二柜：刨削刀具及用途常用刨刀 13 种、典型刨刀 2 种、滚齿刀 3 种、插刀 1 把、刨刀的应用实例 (5 种 )

第三柜：钳工刀具及钻削麻花钻的辅助平面、圆板牙、丝锥、典型钻头 8 种常用铰刀 (7 把 ) 、可调节铰刀 1 把拉刀种类 (5 把 )

第四柜：铣削刀具及应用普通铣刀 (17 种 ) 、铣刀的应用实例 (4 种 )

第五柜：磨具及磨削加工普通磨具及磨块 (20 种 ) 、磨削及应用 (5 种 )

3、系统控制及数据记录计算机1台：不低于CPU：i5-12400；内存：8G；硬盘：512G SSD；显示器：23英寸；系统：WIN11。（根据要求，计算机属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。）
	1

	43
	触摸屏数显布洛维硬度计（电加荷）


	1、总试验力洛氏：60、100、150kgf（588、980、1471N）;布氏：31.25、62.5、187.5kgf（306.5、612.9、1839N）;

维氏：30、100kgf（ 294.2、980.7N）;

2、标尺种类洛氏：HRA、HRB、HRC;布氏：HBW2.5/31.25 、HBW2.5/62.5、HBW5/62.5、HBW2.5/187.5；维氏：HV30、HV100

3、测试硬度范围：洛氏20-95HRA、10-100HRBW、20-70HRC；布氏：5-650HBW；维氏：5-3000HV

4、放大倍率:25X、50X、100X

5、压头中心到机身距离:≥160mm

6、试件允许最大高度洛氏:≥200mm（极限）布氏，维氏:≥180mm
	2

	注：1、提供的所有演示视频资料时间不能超过10分钟。


包2：

	序号
	名称
	性能指标参数
	数量（台套）

	1
	多功能数字示波器模块
	技术参数：

1、包含：双通道差分输入USB数字示波器, 100Msps, 12-bits

双通道任意函数发生器, 170Msps, 12-bits

16通道数字逻辑分析仪（兼容3.3V CMOS和1.8V或5V，100MS/s）

16通道模式发生器（3.3V CMOS，100MS/s）

16通道虚拟数字I/O

2、用于链接多个仪器的两个输入/输出数字触发信号(3.3V CMOS)

3、单通道电压表（AC、DC、±20V）

4、网络分析仪 – 电路波特、奈奎斯特、尼克尔斯传输图。范围：1Hz至10MHz

5、频谱分析仪 – 功率频谱和频谱测量（噪底、SFDR、SNR、THD等）

6、数字总线分析仪（SPI、I²C、UART、并行）两个可编程电源（0…+5V、0…-5V）
	20

	2
	信号发生器
	技术参数：

*1.多达5个通道输出，独立pulse输出通道；
2.等性能双通道可达60M，相当于两个独立信号源；
*3.脉冲信号产生器可达25MHz；
*4.逐点输出的任意波取样率高达200MSa/s，波形重建率100M,，波形重建分辨率14位，内存长度16k点；
*5.输出/输入端子跟机壳的大地隔离电路设计，可承受±42Vpk；
6.内建8位，150MHz带宽的频率计数器；
*7.全功能射频功能通道输出频宽(包含FG/ARB/Modulation功能) : 320MHz
8.多种调变功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM；
9.低频功率放大器可达100kHz，输出功率可达20dB/20W
*10.波形相加功能，可以在基本波形的基础上相加指定波形后输出；
11.通道耦合功能，耦合打开后，双通道的参数可同时设定更新；
12.仪控界面：USB Host/ USB Device；
13.不小于4.3英寸TFT 彩色显示；
	20

	3
	FPGA开发板
	技术参数：

1、每套FPGA开发板包含5个部分，（1）主板（2）编程下载器；（3）不小于7寸触摸屏，RGB接口，分辨率800*400；（4）OV5640摄像头模块；（5）AD/DA模块。
	30

	4
	传感技术试验箱
	1、可完成“传感器原理与应用”、“自动检测技术”、“工业自动化仪表与控制”、“非电量电测技术”、“传感器与测控技术”等课程的教学实验。
2、实验箱技术要求：

2.1、实验箱提供四组直流稳压电源：±5V、±15V，具有短路保护功能，一组加热源。
2.2、低频信号发生器：1Hz-30Hz输出连续可调，Vp-p值10V，最大输出电流0.5A。
2.3、差动放大器：通频带0-10KHz，可接成同相、反相、差动结构，增益为1-150倍的直流放大器。
2.4、数字式电压表：三位半显示，量程±2V、±20V，输入阻抗100KΩ，精度1%。
2.5、数字式频率/转速表：由四只数码管，2只发光管组成，输入阻抗100KΩ，精度1%。频率测量范围1-9999 Hz，转速测量范围1-9999r/min。
3、振荡器要求：
3.1、低频振荡器：1Hz-30Hz输出连续可调，Vp-p值10V，最大输出电流0.5A。
3.2、转动源：0-12V直流电源驱动，转速可调范围0~2400/分转。
3.3、振动源：振动频率1Hz-30Hz，共振频率12Hz左右。
4、数据采集卡及处理软件
*4.1数据采集工作12位AD转换、分辨率由1/22048，采样周期1m-100ms，采样速度可选择，即可单次采样亦能连续采样。标准RS-232接口，与计算机串行工作。处理软件可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。
传感器种类及技术指标：
序号
实验模块
传感器名称
量程
精度
1
电阻霍尔式传感器模块
电阻式传感器
± 2mm
± 1.5%
2
霍尔式传感器
≥ 2mm
0.1%
3
电容式传感器模块
电容式传感器
± 5mm
± 2%
4
电感式传感器模块
电感式传感器
± 5mm
± 2%
5
光电式传感器模块
光电式传感器
0-2400转/分
≤ 1.5%
6
涡流式传感器模块
涡流式传感器
≥ 2mm
± 3%
7
温度式传感器模块
温度式传感器
0-80℃
± 2%
8
压电式加速度传感器模块
磁电式传感器
0 .5V/m
9
低频振荡器模块
压电式加速度传器
1-30Hz
± 2%/s
10
差动放大器模块
涡流式测速传感器
0-2400转/分
≤ 1.5%
11
霍尔式传感器
0-2400转/分
≤ 1.5%
12
磁电式测速传感器
0-2400转/分
≤ 1.5%
13
转速传感器
0-2400转/分
≤ 1.5%
传感器实验内容如下：
实验一
电阻式传感器的单臂电桥性能实验
实验二
电阻式传感器的半桥性能实验
实验三
电阻式传感器的全桥性能实验
实验四
电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验
实验五
电阻式传感器的振动实验*
实验六
电阻式传感器的电子秤实验*
实验七
变面积式电容传感器特性实验
实验八
差动式电容传感器特性实验
实验九
电容传感器的振动实验*
实验十
电容传感器的电子秤实验*
实验十一
差动变压器的特性实验
实验十二
自感式差动变压器的特性实验
实验十三
差动变压器的性能实验
实验十四
激励频率对差动变压器特性的影响*
实验十五
差动变压器的振动实验*
实验十六
差动变压器的电子秤实验*
实验十七
光电式传感器的转速测量实验
实验十八
光电式传感器的旋转方向测量实验
实验十九
接近式霍尔传感器实验
实验二十
霍尔传感器的转速测量实验*
实验二十一
霍尔传感器的振动测量实验*
实验二十二
涡流传感器的位移特性实验
实验二十三
被测体材质对涡流传感器特性的影响实验
实验二十四
涡流式传感器的振动实验
实验二十五
涡流式传感器的转速测量实验*
实验二十六
温度传感器及温度控制实验（AD590）
实验二十七
磁电式传感器的特性实验
实验二十八
磁电式传感器的转速测量实验*
实验二十九
磁电式传感器的应用实验*
实验三十
压电加速度式传感器的特性实验
实验箱配置清单：
序号
器件名称
单位
数量
1
实验箱
箱
1
2
电阻式霍尔式传感器转换电路
块
1
3
电容式传感器转换电路
块
1
4
电感式传感器转换电路
块
1
5
光电式传感器转换电路
块
1
6
涡流式传感器转换电路
块
1
7
温度式传感器转换电路
块
1
8
压电加速度式传感器转换电路
块
1
9
低频振荡器电路
块
1
10
差动放大器电路
块
1
11
电阻式传感器
个
1
12
电容式传感器
个
1
13
霍尔式传感器
个
1
14
电感式传感器
个
1
15
光电式传感器
个
1
16
涡流式传感器
个
1
17
涡流测速传感器
个
1
18
温度式传感器
个
1
19
磁电式传感器
个
1
20
磁电测速传感器
个
1
21
压电加速度式传感器
个
1
22
霍尔式转速传感器
个
1
23
转速传感器
个
1
24
位移台架
套
1
25
光纤位移台架
个
1
26
测微器
把
1
27
铁片、铜片、铝片各一片
片
3
28
温度计0-100℃
条
1
29
Φ8×4磁钢
粒
1
30
传感器实验指导书
册
1
31
实验连接导线
条
25
32
数据采集连接线
条
1
33
数据采集处理软件
盘
1

	

	5
	介电常数测量套件
	*1、高温、标准及经济探头，3.5mm（母头）接口；与网络分析仪配合使用，探头支持频率范围200 MHz to 20 GHz；配套支架、存储盒。
2、 柔性电缆2根，20GHz，3.5mm（公头）；
3、 N(公头)-3.5mm(母头)适配器20GHz；
4、 配标准型机械校准套件，直流至 26.5 GHz，3.5 mm；
*5、适配网络分析仪进行介电测量
*6、与介电测量软件兼容，软件能配合硬件直接计算介电常数。
	1

	6
	介电常数测量软件
	*1、配备USB密钥管理。
2、能安装于Windows系统以及网络分析仪。
*3、支持开路同轴法、自由空间法、传输线法计算介电常数。
4、能够与介电测量探头配套使用。
	1


PAGE  
28

