河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目竞争性磋商文件

河南科技大学校内实践基地
动物医院功能提升项目

竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2022-1176

采   购   人：河南科技大学
采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日　　　　期：二〇二三年三月
目     录
6特别提示


9第一章  竞争性磋商公告


9河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目


9竞争性磋商公告


9一、项目基本情况


10二、申请人的资格要求


10三、获取采购文件


10四、响应文件提交


10五、响应文件开启


11六、发布公告的媒介及公告期限


11七、其他补充事宜


12八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。


13第二章  供应商须知


13供应商须知前附表


201、总 则


201.1 项目概况


201.2 资金来源


201.3 采购需求及其它相关要求


201.4 对供应商的要求


221.5 监督管理部门


221.6 供应商参加竞争性磋商采购活动的费用


221.7现场考察、磋商前答疑会


231.8 样品


231.9 适用法律


231.10 保密


232、竞争性磋商文件


232.1 竞争性磋商文件构成


242.2 竞争性磋商文件的澄清与修改


252.3 采购文件的解释


252.4 响应文件提交截止时间的顺延


253、响应文件编制


253.1 供应商参加竞争性磋商的响应范围及响应文件中的标准和计量单位的使用


263.2 响应文件组成


263.3  供应商证明所提供标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件


263.4 响应报价


283.5 响应文件的制作


283.6 磋商保证金


283.7 响应文件有效期


294、响应文件的提交


294.1 响应文件的密封和标记


294.2 响应文件提交截止时间


294.3  响应文件的提交、修改与撤回


305、磋商及评审


305.1磋商会议


305.2 组建磋商小组


305.3资格审查


315.4 响应文件符合性审查与澄清


325.5 磋商


335.6最后报价


345.7 无效响应文件的规定


345.8 响应文件的评审


355.9 采购文件执行的政府采购政策


355.10终止本次磋商


355.11保密要求


356、确定成交供应商


356.1 成交候选供应商的确定原则及标准


366.2 确定成交供应商


367、采购任务取消


368、发出成交通知书


369、签订合同


3710、履约保证金


3711、预付款


3712、采购代理服务费


3713、政府采购信用担保


3814、质疑的提出与接收


3815、知识产权


3816、供应商的赔偿责任


3917、廉洁自律规定


3918、人员回避


3919、纪律和监督


3919.1对采购人的纪律要求


3919.2对供应商的纪律要求


3919.3对磋商小组成员的纪律要求


3919.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求


3920、履约验收


4021、需要补充的其他内容


41附件1：履约保证金保函（格式）


42附件2：履约担保函格式


44第三章  采购需求


75第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容


76第五章  磋商程序、评审方法及评审标准


87第六章  政府采购合同条款及格式


92第七章  响应文件格式


94目    录


94第一部分  响应一览表及资格证明文件


951、报价一览表


962、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件


963、供应商的资格证明文件


974、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书


985、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书


996、供应商参加磋商采购活动的承诺书


1027、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书


1038、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


1049、依法缴纳税收和社会保障资金的记录


10510、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


10611、 供应商关联单位的说明


10712、反商业贿赂承诺书


10813、采购代理服务费交纳承诺函


10914、联合体共同参加采购活动协议


11115、进口产品制造厂家（或总代理）的授权书（如需要，格式自拟）


112第二部分  商务及技术文件


1131、响应函


1152、响应分项报价表


1163、货物及伴随服务一览表


1174、技术要求偏离表


1185、商务条款偏离表


1196、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料


1206-1  供应商为中小企业声明函


1216-2  供应商为监狱企业声明函


1226-3  供应商为残疾人福利性单位声明函


1237、 供应商简介


1248、 售后服务计划


1269、评审所需要的其他商务文件


12610、技术证明文件


12611、供应商认为需要提供的相关资料




特别提示

1、投标人（供应商）注册及市场主体信息登记
1.1、投标人（供应商）需登陆河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/），点击首页【市场主体登录】按钮进入河南省公共资源“智慧交易”系统－市场主体系统。
在“市场主体系统”界面点击“免费注册”，进入市场主体注册界面。
仔细阅读市场主体注册协议并点击“同意”。
选择注册身份，设置登录名、密码、单位名称以及联系人等信息。根据本单位的类型，选择相应的市场主体类型（进行勾选，可多选）。
1.2、首次入库单位需要选择对应的平台，需要参加河南省公共资源交易中心项目，首次入库平台请选择“河南省公共资源交易中心”。然后点击“立即注册”完成信息注册[备注：此时只完成登录名等基础信息注册，还不能进入系统登记信息，必须办理完单位身份认证锁（CA数字证书）后，才能通过CA数字证书进入系统登记和提交信息]。
详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料））
网址：
http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html

2、投标文件（响应文件）制作
2.1、投标人（供应商）通过“河南省公共资源交易中心（ http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站  公共服务（办事指南及下载专区）：下载最新版“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。
2.2、投标人（供应商）凭CA数字证书登陆市场主体并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件（采购文件）。
2.3、投标人（供应商）须在投标文件（响应文件）提交截止时间前制作并上传：
加密的电子投标文件（响应文件）,应在投标文件（响应文件）提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台内上传并确保上传成功。
2.4、加密的电子投标文件（响应文件）为“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件（响应文件）。
2.5、投标人（供应商）制作电子投标文件（响应文件）时，根据招标文件（采购文件）要求用法定代表人或负责人CA数字证书和企业CA数字证书进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（响应文件）时，只能用本单位的企业CA数字证书。
3、澄清与变更
采购人、采购代理机构对已发出的招标文件（采购文件）进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件（采购文件）的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知投标人（供应商）。各投标人（供应商）须重新下载最新的招标文件（采购文件）和答疑文件，以此编制投标文件（响应文件）。
4、因河南省公共资源交易中心的电子交易系统在投标文件（响应文件）提交截止时间前对投标人（供应商）的信息具有保密性，投标人（供应商）在投标文件（响应文件）提交截止时间前每天须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等内容，因投标人（供应商）未及时查看而造成的后果由投标人（供应商）自行承担。
5、评标（评审、谈判、磋商、询价）过程中的澄清
在评标（评审、谈判、磋商、询价）过程中，如果有必要，评标委员会（谈判小组、磋商小组、询价小组）将通过河南省公共资源交易中心的电子交易系统要求投标人（供应商）对所提交投标文件（响应文件）中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人（供应商）应当在项目评审结束前时刻关注电子交易系统内部发出的“澄清要求”，如果投标人（供应商）未在评标委员会（谈判小组、磋商小组、询价小组）规定的时间内对要求澄清的内容进行回复，则一切不利后果均由该投标人（供应商）自行承担。
6、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面线上评审。供应商无需到河南省公共资源交易中心现场，供应商应当在招标文件（采购文件）确定的投标文件（响应文件）提交截止时间前，远程登录不见面开标大厅，在线准时参加竞争性磋商采购活动并对响应文件进行解密、答疑澄清等。详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料））。

网址：
http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html
按照河南省公共资源交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（投标人、供应商）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件（采购文件）的要求，在系统中添加市场主体类型，完善各投标人（供应商）主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等招标文件（采购文件）中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响投标文件（响应文件）的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人（供应商）提前办理，以免影响下载招标文件（采购文件）及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。
新交易平台使用手册（培训资料）包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（投标人、供应商）、不见面服务操作手册-远程开标（投标人、供应商）、不见面服务操作手册-质疑异议（投标人、供应商）等，各投标人（供应商）一定要仔细研究。
竞争性磋商文件中“个人电子签章”是指个人的电子签名或个人电子章；“企业电子签章”是指企业（或单位）的电子章。
第一章  竞争性磋商公告
河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目

竞争性磋商公告
项目概况

河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目的潜在供应商应登录“河南省公共资源交易中心网站（ http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）” 凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取采购文件，并于 2023年4月11日09点00分(北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
1、采购编号：豫财磋商采购-2022-1176

2、采购项目名称：河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目

3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：2140000.00元                最高限价：2140000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20230154-1
	河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目
	2140000.00
	2140000.00


5、采购需求： 

（1）采购内容：动物麻醉呼吸一体机、手术显微镜、血球仪、眼底照相机、牙科工作站等 （详见附件）。

（2）交货期: 签订合同后60天内
（3）项目地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。
（4）质量要求：合格。
（5）质保期：自项目验收合格之日起，国产设备免费质保不少于三年，进口设备免费质保不少于一年。
6、合同履行期限：至本项目质量保证期结束。
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：是（注：通用台式冷冻离心机、血气分析仪、动物专用眼压计、超声乳化仪接受进口产品，其他产品不接受进口产品。）
9、是否为只面向中小企业采购：否
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件
1.时间：2023年3月30日至2023年4月7日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。
2.地点：登录《河南省公共资源交易中心》网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）。
3.方式：凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取竞争性磋商文件，供应商（投标人）未按规定在《河南省公共资源交易中心》网站上下载竞争性磋商文件的，其响应文件将被拒绝。
供应商（投标人）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。登录河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”专区查阅具体办理方法。
4.售价：0元。

四、响应文件提交
1.截止时间：2023年4月11日09点00分（北京时间）
2.地点：加密电子响应文件须在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台上传，加密的电子响应文件逾期上传或未上传至指定地点的，采购人不予受理。
五、响应文件开启
1时间：2023年4月11日09点00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心开标室七
本项目采用远程磋商方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议，磋商采用“远程不见面”磋商方式。供应商须在竞争性磋商文件确定的响应文件提交截止时间前,登录不见面开标大厅,并在规定的时间内进行响应文件解密、答疑澄清、最终报价等。
六、发布公告的媒介及公告期限
本次磋商公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》网站上发布。公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜
1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]；
2、执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；
3、执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》 豫财购〔2022〕5号
4、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

6、执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

7、执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；
8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（投标人），拒绝参与本项目的采购活动；【查询渠道：（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商（投标人）需出具承诺函。
10、本项目采用全流程电子化采购方式。关于CA数字证书的办理、电子采购文件的下载、电子响应文件的制作与上传（提交）等相关事项，请供应商认真学习《河南省公共资源交易中心》（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）网站发布的相关操作手册。
详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料））。

网址：
http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
   名  称：河南科技大学

   地  址：河南省洛阳市洛龙区开元大道263号
   联系人：白老师

       联系电话：0379-6022 9662
2、采购代理机构信息
名  称：河南招标采购服务有限公司
地  址：郑州市金水纬四路13号
联系人：刘阳

联系方式：0371-6599 5483
3、项目联系方式
联系人：刘阳

联系方式：0371-6599 5483

2023年3月27日
 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

 本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

	条款号
	条款名称
	内     容

	1.1.1
	采购人
	采购人：河南科技大学
采购人地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道263号
联系人：白老师
联系电话：0379-60229662

	1.1.2
	采购代理机构
	名  称：河南招标采购服务有限公司
地  址：郑州市金水纬四路13号
联系人：刘阳

联系方式：0371-6599 5483

	1.1.3
	采购项目名称
	河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目

	1.1.4
	采购项目实施地点
	河南科技大学动物科技学院

	1.1.5
	采购方式
	竞争性磋商

	1.1.6
	采购项目属性
	货物

	1.1.7
	标的物所属行业
	根据“工信部联企业[2011]300号”文件的划型标准，本次招标的标的物所属行业为：工业。

	1.2.2
	项目预算金额和最高限价
	项目预算金额：2140000元；最高限价：2140000元。
供应商的报价超过预算金额或最高限价的，其响应文件将被否决。

	1.3.1
	采购需求
	具体内容详见竞争性磋商文件第三章。

	1.3.2
	质量标准
	合格

	1.3.3
	交货期
	交货期：签订合同后60天内；
交货地点：河南科技大学农科2号楼。

	1.3.4
	质保期及售后服务
	自项目验收合格之日起，国产设备免费质保不少于三年，进口设备免费质保不少于一年。
售后服务：见第三章附件1

	1.4.2.4
	供应商（投标人）应具备的资格要求
	符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和本竞争性磋商文件要求的合格供应商及本项目的特定资格要求。

	1.4.2.5
	是否允许采购进口产品
	是（注：通用台式冷冻离心机、血气分析仪、动物专用眼压计、超声乳化仪接受进口产品，其他产品不接受进口产品。）

	1.4.2.6
	是否为专门面向中小企业采购
	否

	1.4.2.7
	政府强制采购产品
	是否有政府强制采购的节能产品、信息安全产品。
(有   (没有
具体产品为：
政府强制采购的节能产品：电脑
信息安全产品：无
供应商应按竞争性磋商文件中的具体要求提供相关证明材料。

	1.4.2.8
	分包
	(不允许
□允许，分包内容要求：

	1.4.3
	是否允许联合体参加政府采购活动
	否

	1.4.3.8
	联合体的其他资格要求
	不接受联合体投标

	1.7.1
	现场考察、磋商前答疑会
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否

	1.8.2
	样品或演示
	不需要提供样品，不需要提供演示。

	2.2.1
	供应商对竞争性磋商文件提出疑问的截止时间
	供应商应在收到采购（磋商）文件之日起三个工作日内提出疑问。

	
	
	形式：在河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版（附加盖企业公章的扫描件和可编辑的Word电子版）上传。

	2.2.3
	采购人书面澄清竞争性磋商文件的时间
	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在首次递交响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式在河南省公共资源交易中心平台上发出。

	3.1.2
	供应商参加不同包或标段采购活动的权利
	采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动。

	3.4.1
	报价的其他要求
	供应商的响应报价（及最后报价）应当包括满足所响应“包”或“标段”所应提供的货物以及伴随的服务和工程等全部内容。
供应商的最后报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，响应报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。

	3.7.1
	响应文件有效期
	提交响应文件截止之日起 60 日历日

	4.2.1
	响应文件提交截止时间
	2023年4月11日09时00分前（北京时间）

	5.1.1
	磋商会议时间、地点
	磋商会议开始时间：同响应文件提交截止时间；

地点：《河南省公共资源交易中心》电子交易平台。

	5.1.2
	电子响应文件解密时间
	在开始解密本单位电子响应文件后的30分钟内完成远程解密。

	5.2.2
	磋商小组组成
	磋商小组由采购人代表1人，评审专家2人组成，共 3人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

	5.3.2
	供应商信用记录查询
	信用记录截止时间点：同响应文件提交截止时间；
信用记录查询时间：响应文件提交截止时间之后。

	5.4.1
	实质性要求和条件
	交货期：签订合同后60天内；

交货地点：河南科技大学农科2号楼
付款方式；
质保期及售后服务：国产设备免费质保不少于三年，进口设备免费质保不少于一年。
售后服务见第三章附件1
技术要求中加“★”条款；
强制采购节能产品：电脑。

	5.8
	评审办法
	综合评分法

	6.1.2
	推荐成交候选供应商的数量
	             3名

	6.2.1
	确定成交供应商的方式
	成交供应商数量：1名
(采购人确定成交供应商

(采购人委托磋商小组直接确定成交供应商

	10.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金按成交金额的5 %收取，成交人以转账的形式向采购人提交。
转账方式收款账号信息
单位名称：河南科技大学
银行账号：1705020809049088826
开户银行：工行洛阳分行涧西支行
银行行号：102493002088
开户银行国际银行代码：ICBKCNBJLYA
纳税人识别号:124100004165265089
统一社会信用代码:124100004165265089
履约保证金递交时间：合同签订前向采购人提供，否则视为成交人原因，自动放弃成交资格。

履约保证金退还时间及规定：设备验收合格后，一次性无息退还。

	11.1
	付款方式
	付款方式：成交供应商必须开具户名为“河南科技大学”的正规增值税专用发票（进口免税设备除外）。报销时需同时提供发票联、抵扣联和采购合同。

合同签订前交纳5%履约保证金至河南科技大学账户，项目验收合格后需方向供方支付合同款的100%，设备验收合格后，一次性无息退还履约保证金。

	12
	采购代理服务费
	是否由成交供应商缴纳采购代服务理费： 是。
采购代理服务费支付标准：按照原国家发展和改革委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的收费标准优惠30%后支付。
支付时间： 在收到成交通知书时。

	13
	政府采购信用担保
	本项目是否属于信用担保试点范围： 是   

	14
	质疑的提出与接收
	①供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

②质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

③供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果）

④接收质疑函的方式：接收加盖单位公章、法定的代表人签字（或加盖个人印章）的书面质疑函。

名  称：河南招标采购服务有限公司
地  址：郑州市金水纬四路13号
联系人：刘阳

联系方式：0371-6599 5483

	17.3
	采购代理机构反腐倡廉监督
	电话: 0371—6596 2573

	20
	履约验收
	(采购人根据国家有关规定、采购文件、成交人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。
□ 

	21
	需要补充的其它内容
	

	21.1
	相同品牌产品投标的处理
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价也相同的，由磋商小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

本次采购项目的核心产品为：动物麻醉呼吸一体机。


注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。
1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见：供应商须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.1.5 采购方式：竞争性磋商。采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物/服务事宜进行磋商，供应商按照竞争性磋商文件（以下简称采购文件）的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商。
1.1.6 采购项目属性：见供应商须知前附表。
1.1.7 标的物所属行业：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：供应商须知前附表。
1.2.3 供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应文件。
1.3 采购需求及其它相关要求
1.3.1 采购需求： 见竞争性磋商文件第三章

1.3.2 质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 对供应商的要求
1.4.1 供应商（申请人）是指以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的磋商文件并在规定的时间内递交了响应文件，参加磋商采购活动，有意愿向采购人提供货物/服务的法人、非法人组织或者自然人。申请人与供应商含义相同，以下均称为供应商。
潜在供应商：以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取本项目磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。
1.4.2 本项目的供应商及其提供的货物/服务须满足以下条件：
1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的竞争性磋商文件。
1.4.2.4 符合供应商须知前附表中规定的合格供应商的其它资格要求。

1.4.2.5若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与采购活动。供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效响应文件。
1.4.2.6 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，供应商或所提供产品应符合竞争性磋商文件中要求的特定条件，否则其响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.2.7若供应商须知前附表中写明采购的产品为财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品、信息安全产品等产品，供应商应按竞争性磋商文件中的具体要求提供相关证明材料。
1.4.2.8 是否允许成交供应商分包：见供应商须知前附表。
1.4.3 如供应商须知前附表中允许联合体形式参加竞争性磋商采购活动，对联合体规定如下：

1.4.3.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的竞争性磋商采购活动。
1.4.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3.3 联合体各方应当签订“联合体共同参加采购活动协议”，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将“联合体共同参加采购活动协议”作为响应文件的组成部分随响应文件一同递交。

1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加竞争性磋商采购活动，“联合体共同参加采购活动协议”中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同总金额的比例。

1.4.3.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.3.6 以联合体形式参加竞争性磋商采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.3.7 以联合体形式成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.3.8 对联合体的其他资格要求见供应商须知前附表。

1.4.4  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关响应文件将被认定为无效响应文件。
1.4.6 供应商在被确定为成交人之前，不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其成交资格将被取消。
1.5 监督管理部门
本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次 的财政部门。

1.6 供应商参加竞争性磋商采购活动的费用

1.6.1 不论磋商的结果如何，供应商准备和参加本次竞争性磋商采购活动发生的费用均应自行承担。
1.7现场考察、磋商前答疑会

1.7.1供应商须知前附表规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按照供应商须知前附表中规定的时间、地点组织供应商现场考察或召开磋商前答疑会，或者在领取竞争性磋商文件期限截止后以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。

1.7.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场考察或磋商前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。
1.8 样品

1.8.1原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

1.8.2如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见竞争性磋商文件第五章。
1.9 适用法律

1.9.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号文及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.10 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

2、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件构成
2.1.1 竞争性磋商文件共七章，构成如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章  磋商程序、评审方法和标准

第六章  政府采购合同条款及格式

第七章  响应文件格式

2.1.2 竞争性磋商文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照竞争性磋商公告、“磋商程序、评审方法和标准”、采购需求、供应商须知、政府采购合同、响应文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章供应商须知中，如果供应商须知前附表的内容与供应商须知中的内容有不一致(或矛盾)的以供应商须知前附表为准。竞争性磋商文件在本文件以下内容中简称“采购文件”。
2.1.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照采购文件要求提交相应资料，或者响应文件没有对采购文件的实质性要求做出响应，其响应文件将被认定为无效响应文件。
2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在《河南省公共资源交易中心网站》交易平台上进行提问，要求采购代理机构对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行澄清（更正）或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改采购文件，澄清（更正）或修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足3个工作日的，采购代理机构将顺延首次递交响应文件的截止时间。

2.2.3 采购文件的澄清（更正）或修改将在供应商须知前附表规定的时间在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。
2.2.4 采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易网（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制响应文件。

2.2.5《河南省公共资源交易中心》交易平台供应商信息在磋商开始前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因供应商未及时查看（或未按要求编制响应文件）而造成的后果自负。
2.3 采购文件的解释
2.3.1 采购文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本采购文件及有关的法律、法规；在磋商时，若出现采购文件无明确说明和处理的情况时，由磋商小组讨论确定处理方案；磋商小组成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的方式确定。

2.4 响应文件提交截止时间的顺延
2.4.1为使供应商有足够的时间对采购文件的澄清（更正）或者修改部分进行研究而准备编制响应文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延响应文件提交截止时间。
3、响应文件编制

3.1 供应商参加竞争性磋商的响应范围及响应文件中的标准和计量单位的使用
3.1.1 当采购项目只有一个“包”或“标段”的，供应商应当按采购文件中规定的内容编制响应文件；供应商应当对采购文件中的 “采购需求”所列的所有采购内容进行响应及报价，如仅对“采购需求”中的部分内容进行响应（或报价），该响应文件将被认定为无效响应文件。采购文件中允许的偏差除外。
3.1.2 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动，除非在供应商须知前附表中另有规定。

3.1.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商应当以采购文件中的“包”或“标段”为单位编制响应文件；供应商应当对所响应“包”或“标段”按照采购文件中对应“包”或“标段”的 “采购需求”中所列的所有采购内容进行响应及报价；如仅对“包”或“标段”中 “采购需求”的部分内容进行响应（或报价），其该包（或标段）的响应文件将被认定为无效响应文件。采购文件中允许的偏差除外。

3.1.4 无论采购文件中是否要求，供应商所提供的货物/服务均应符合国家强制性标准。

3.1.5 计量单位：除采购文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
3.1.6 磋商语言文字：除专用术语外，响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的文件、资料均使用中文。如果供应商提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
3.2 响应文件组成
3.2.1 响应文件由“第一部分，报价一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。供应商应完整地按照采购文件第“七章 响应文件格式”中提供的格式及要求编写响应文件，采购文件提供标准格式的按标准格式编制，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见采购文件“第七章 响应文件格式”。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足采购文件要求的，其响应文件将被认定为无效响应文件。

3.2.2样品或演示要求详见供应商须知表及采购文件第三章、第五章中的相关要求。

3.3  供应商证明所提供标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件
3.3.1 供应商应按采购文件中的具体要求提交证明文件，证明所提供产品符合采购文件的规定。该证明文件是响应文件的技术文件。
3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

3.3.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

3.3.3 供应商应注意采购人在采购文件中指出的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评审时不以上述品牌、型号作为评审因素判定其响应文件是否为有效的标准。提供其它品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。
3.3.4 若采购文件未明确要求提供相应技术证明文件的，供应商可不提供。

3.4 响应报价

3.4.1 供应商应以“包或标段”为基本单位进行响应及报价。供应商的报价（包括最后报价）应当包括满足所响应“包”或“标段”所应提供货物/服务的全部内容(除非在供应商须知前附表中另有规定)。所有报价均应以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
3.4.2 供应商应按照采购文件中所提供的“采购需求”、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商自身成本、市场行情等因素，自主报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则响应文件将被认定为无效响应文件。
3.4.3 供应商应当按照采购文件提供的报价表格式如实填写各项货物/服务的单价、分项总价和总报价。供应商应认真填报所有项目的单价和合价，响应文件中若有漏项、漏报，采购人视为供应商的报价在总报价中已经包括，风险由供应商自行承担，采购人将不再给予调整。供应商提交最后报价后，如果被确定为成交人，该供应商所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或是采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商报价有算术错误的，其风险由供应商承担。
3.4.4 供应商的最后报价应当包括：所提供货物/服务（包括备品备件、专用工具等）和伴随服务需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供货物的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其它费用。

3.4.5 除非采购文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个最后总报价，任何有选择的最后总报价或替代方案将导致响应文件无效。
3.4.6 供应商在提交最后总报价后，不得以任何理由再对最后总报价予以修改，最后总报价在响应文件有效期内是固定的，除采购文件中约定的原因外，不能随意改变。

3.4.7 供应商在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价（包含最后总报价）。
3.4.8 采购人不接受具有附加条件的最后总报价或多个方案的最后总报价。
3.4.9 供应商的最后总报价应是采购人指定地点交货（包括伴随的工程及服务）的，包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

3.4.10 供应商的最后总报价应是由供应商计算的完成采购文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。
3.5 响应文件的制作
3.5.1 供应商在制作电子响应文件时，按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子响应文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页→办事指南及下载专区。
3.5.2 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内（格式中写明可以不提供的除外），严格按照本项目采购文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。响应函（磋商函）及报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子评审系统上传的依据。
3.5.3 供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA密钥。
3.5.4 电子响应文件的签字或盖章：供应商必须按照采购文件的要求签字、盖章或加盖电子章。

3.5.5 供应商须在响应文件提交截止时间前，制作、加密并上传响应文件。加密的电子响应文件,应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台内上传并确保上传成功。
3.5.6 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。
3.5.7 响应文件的修改：供应商如果对响应文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章。
3.6 磋商保证金
参加本项目采购活动的供应商无需提交磋商保证金。

3.7 响应文件有效期
3.7.1 响应文件应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。响应文件有效期不满足要求的响应文件，将被认定为无效响应文件。

3.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应文件有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长响应文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
4、响应文件的提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 因采用全程不见面磋商、评审方式，故电子响应文件按本采购文件第4.2.2条要求加密上传到指定平台。

4.2 响应文件提交截止时间
4.2.1 响应文件提交截止时间见供应商须知前附表。
4.2.2 加密的电子响应文件应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台上传，并成功上传。
4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第2.2.2条、2.4条的规定，通过修改采购文件自行决定是否酌情延长响应文件提交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了响应文件提交截止时间的期限，供应商提交响应文件的截止时间则以延长后的时间为准。
4.2.4 迟交的响应文件
采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的响应文件。
4.3  响应文件的提交、修改与撤回

4.3.1 响应文件的提交
4.3.1.1 供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到河南省公共资源交易中心系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确。
4.3.1.2 供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.3.2 响应文件的修改和撤回
4.3.2.1 供应商在提交响应文件后，在响应文件提交截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。

4.3.2.2 供应商在提交了最后报价之后至供应商在响应文件中载明的响应文件有效期满期间，供应商不得撤回（撤销）其响应文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金。
5、磋商及评审

5.1磋商会议

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“供应商须知前附表” 中规定的时间和地点组织磋商会议。供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议， 磋商会议采用“远程不见面”方式, 开标大厅的网址见供应商须知前附表。所有供应商须在采购文件规定的响应文件提交截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加磋商会议活动，并在规定的时间内对响应文件进行解密、答疑澄清（如需要）、最后报价等。
5.1.2  供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成响应文件的解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其响应文件将被拒绝。
5.1.3  供应商在“河南省公共资源交易中心（ http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站下载采 购文件成功后，如未在采购文件规定的“响应文件提交截止时间”前成功上传或误传加密的响应文件，而导致的解密失败,其响应文件将被拒绝。
5.1.4 供应商代表对磋商内容有疑义的，应当在磋商过程中通过交易系统提出。

5.1.5  在供应商须知前附表规定的时间内完成响应文件解密的供应商不足3家的，将不再进行磋商（特殊情况除外）。
5.2 组建磋商小组

5.2.1 采购人与采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

5.2.2磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见供应商须知前附表。
5.3资格审查
5.3.1 磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的(特殊情况下不足2家的)，不得进入下一阶段评审。
特殊情况：采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及   需要扶持的科技成果转化项目”，通过资格审查的供应商不足2家的，不得进入下一阶段评审。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.3.2采购人或采购代理机构将按照供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。

5.3.3 供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的，其响应文件将被认定为无效响应文件。
以联合体形式参加磋商采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，其响应文件将被认定为无效响应文件。
5.3.4 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
5.4 响应文件符合性审查与澄清
5.4.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应当按照采购文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应文件将被认定为无效响应文件；通过符合性审查的供应商数量不足3家的(特殊情况下不足2家的)，不得作进一步的比较和评价。
特殊情况：采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及   需要扶持的科技成果转化项目”，通过符合性审查的供应商不足2家的，不得进入下一阶段评审。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
5.4.2 响应文件的澄清

5.4.2.1在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、更正的，其响应文件将被作为无效响应文件处理。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出，并在交 易系统中向供应商发出，供应商在收到该要求后，应在磋商小组规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果磋商小组在规定时间内没有收到供应商的回复则视为该供应商没有回复。

5.4.2.2 供应商应当在采购文件中确定的响应文件递交截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加磋商活动并根据需要进行文件答疑澄清等。
5.4.2.3供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.2.4 响应文件的澄清、说明或者更正不得对响应文件的内容进行实质性修改。
5.4.2.5 供应商的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分并取代响应文件中被澄清的部分。

5.5 磋商

5.5.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组将根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。

5.5.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.5.4如果采购文件作出实质性变动，供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按要求加盖电子签章，供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6最后报价
5.6.1采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

　　  采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.2 采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为2家。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.6.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且以最后报价为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价有算术错误的，其风险由供应商承担。

5.6.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。

5.6.5磋商小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将通过交易系统向该供应商发出通知，要求该供应商通过交易系统提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其响应文件作为无效响应文件处理。
供应商的书面说明材料包含货物/服务本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明材料应当加盖供应商单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、 供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组将其响应文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；
（3）书面说明或相关证明材料不被磋商小组认可的；

（4）未在规定时间内提供书面说明或相关证明材料的。
5.7 无效响应文件的规定
5.7.1 在评审之前，根据采购文件的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件成为实质上响应采购文件。磋商小组决定响应文件是否符合要求是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。

5.7.2如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

5.7.3如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应文件：

5.7.3.1 供应商未按磋商文件要求签字或加盖电子签章的；

5.7.3.2供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.7.3.3不具备采购文件中规定的资格要求的；

5.7.3.4 不同供应商递交的响应文件制作机器码一致的；
5.7.3.5 未满足采购文件中商务和技术条款的实质性要求；
5.7.3.6 属于供应商之间串通，或者依法被视为供应商之间串通；

5.7.3.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他符合要求供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照磋商小组要求提供证明其报价合理性的相关材料；

5.7.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.7.3.9属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

5.8 响应文件的评审

5.8.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将对其技术部分和商务部分作进一步的评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评 分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然   后汇总每个供应商每项评分因素的得分。以磋商小组所有成员打分的算数平均值作为供应商的最终得分，按最终得分由高到低的序顺推荐成交候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

5.8.2 评审严格按照采购文件的要求和标准进行，采用综合评分法进行评审。详细评审标准见采购文件第五章；

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化 指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.9 采购文件执行的政府采购政策

5.9.1本项目需要执行的政府采购政策：详见采购文件第五章。
5.10终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的（特殊情况下为不足2的）。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5.11保密要求
5.11.1评审将在严格保密的情况下进行。

5.11.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
6、确定成交供应商

6.1 成交候选供应商的确定原则及标准
6.1.1除第6.3条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的最后报价进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。得分相同的，按修正和扣除后的最后报价由低到高顺序排列。具体处理办法详见第五章评审方法。

6.1.2磋商小组将按供应商须知表中规定的数量推荐成交候选供应商或按供应商须知前附表中规定，由磋商小组直接确定成交供应商。

6.1.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

6.2 确定成交供应商

6.2.1采购人在收到评审报告5个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表。

7、采购任务取消

7.1、因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

8、发出成交通知书
8.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》及其它相关网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。
9、签订合同

9.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起 15 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

9.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

9.3采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

9.4如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按“供应商参加磋商采购活动的承诺书”中的承诺内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

9.5当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

10、履约保证金

10.1如果需要交纳履约保证金，成交供应商应按照供应商须知前附表中的规定向采购人提供履约保证金。经采购人同意，成交供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

10.2政府采购利用担保试点范围内的项目，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

10.3如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，应当按照《供应商参加磋商采购活动的承诺书》中的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

11、预付款
11.1预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照供应商须知前附表规定执行。
11.2如采购人要求，成交供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指成交供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
12、采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知前附表的规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

13、政府采购信用担保

13.1本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知前附表。
13.2如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

13.3供应商递交的履约担保函应符合本采购文件的规定。

13.4成交供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

13.5合格的政府采购专业信用担保机构见供应商须知前附表。
14、质疑的提出与接收
14.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

14.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

14.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表。

15、知识产权

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用供应商所提供的货物/服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

16、供应商的赔偿责任

有下列情形之一的，供应商应当向采购代理机构及采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

　　（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回（撤销）响应文件的（不包括在提交最后报价之前退出磋商的）；

　　（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

　　（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

　　（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

　　（5）磋商文件规定的其他情形。

17、廉洁自律规定

17.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

17.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

17.3为强化内部监督机制，供应商可按供应商须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

18、人员回避
供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19、纪律和监督

19.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

19.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作。

19.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第五章“磋商程序、评审方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评审。

19.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

20、履约验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

21、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （如需要确定成交人后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(标的名称)(以下简称标的)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的标的(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：             （加盖银行公章）
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
日期：                                         
附件2：履约担保函格式
      （采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因（货物/提供服务/完成工程）质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                      保证人：（公章）

                                                 年     月      日

第三章  采购需求

一、项目概况
1.本项目为河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目。

根据形势发展需要，动物医院需要添置一些新型设备，以适应当前诊断需要，如动物麻醉呼吸一体机、手术显微镜、眼科彩超等。希望能借助该项目，将动物医院建成完全能够满足实验教学和实践教学的校内实践基地。提高实验教学水平和学生的专业素质，以及增强对外服务的能力，提高门诊的接诊量，增加学生实践动手的机会，切实培养学生的实践能力和创新精神。
2.本项目预算为2140000元，最高限价为 2140000元。供应商响应报价不得超出采购预算，否则将被视为无效响应。
3.质量保证期：自项目验收合格之日起，国产设备免费质保不少于三年，进口设备免费质保不少于一年。
4. 交货期:签订合同后60天内
二、货物清单及技术要求
（技术要求应分条款列明，分为实质性要求条款、重要条款、一般条款。属于实质性要求条款的（不满足即被否决），请在条款之前用符号★标明，未标注★否则属于非实质性要求条款，可以适当偏离。属于较为重要条款的请在条款之前用符号“▲”标明）
	序号
	货物名称
	技术要求
	数量
	是否接受进口产品

	1
	动物麻醉呼吸一体机
	1、 VS 通气模式，可检测动物自主呼吸并提供支持，有呼吸暂停通气模式作为后备。
2、电容触摸屏≥7英寸，分辨率≥1024*768。
3、支持 VS 和 VCV 模式下≥5 ml 潮气量。
▲4、选配内置CO2模块，可提供CO2-时间波形及EtCO2、FiCO2等监测参数及报警。
5、机械通气和手动通气模式自动泄漏测试。
6、机械通气和手动通气模式一键切换。
7、与主机同品牌名称设计和制造的挥发罐，获得CFDA认证。
8、可支持3种AGSS：废气吸收罐、被动AGSS、主动AGSS

9、 所有设置和报警参数（包括阻力、顺应性、FiO2、EtCO2）都可以显示在麻醉机屏幕上
10、主动式AGSS废气吸收系统，可适用于高流量低真空或低流量高真空（可选）
11、 废气吸收器称重功能，可产生报警提醒需要更换吸收器。
12、 锂离子备用电池时间≥100 分钟
▲13、内置涡轮，可在无高压气源的情况下提供有效呼吸机通气；
▲14、标配一个高品质麻醉罐，可选异氟醚或七氟醚。
▲15、麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过CE和FDA认证，同品牌非其它品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备温度、空气压力和流量补偿功能（注：提供产品CE和FDA认证证书并加盖原厂公章）；
	1
	否

	2
	手术显微镜
	视频：高清同步视频显示
放大倍率：无极变倍3.5X~22.5X

工作距离：≥165mm

目镜：10X

（视场直径）：Φ57.1mm~Φ8.9mm

瞳距调节范围：55mm~75mm

照明方式：LED同轴照明

光源：LED长寿命冷光源

亮度调节：连续
照明范围直径：Φ65mm
柱臂、基座:
类型：落地式
臂长：≥930mm
平衡臂垂直运动范围：≥500mm
	1
	否

	3
	通用台式冷冻离心机
	用途：生物活性物质离心,用于微生物,生化和分子生物学,DNA研究等，
1  工作条件
1.1工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz  
2  主要技术指标
★2.1 转速≥15,300 rpm，精度达±1 rpm;
★2.2转子规格(ml)：(1)角转子6 x 85ml ； (2)水平转子4×200ml ;(3)60x 1.5ml /水平转子/载玻片转子
★2.3 最大离心力(x g)：23031
2.4 时间控制范围：0-9小时 59分钟 / 连续运转 / 短时加速
2.5 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）
2.6 20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能；
★2.7温控范围：-20～40 ℃，每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃
2.8 磁性转头识别，防止转头过速；
2.9免维护无碳刷变频电机;
2.10微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度
▲2.12符合国际认证IEC1010安全认证及CE认证
3 基本配置
3.1主机      1台
 3.2  24 x 1.5ml角转子  1个  最大转速15300rpm 
4  技术资料
4.1详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书
5  技术服务和培训
5.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。
另配4个转子： 

角转子 10 x 10 ml，max. 26,000 rpm≈57,450 x g；
角转子6 x 50 ml，max. 14,000 rpm≈20,380 x g；
酶标板转子；

水平转子体，需配4个有盖吊篮4 x 200 ml，并配50ml适配器。

★6 为保证产品质量，售后服务，投标人需提供制造厂家（或总代理）针对本项目出具的产品授权书、售后服务承诺、有效的技术证明文件等投标人认为能够佐证仪器质量和具有稳定优质的后续服务证明文件。

	1
	是

	4
	眼科彩超
	A超：

探头频率：≥10MHz ，内置发光管

测量精度：±0.04mm 

测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度
测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 

IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS

统计计算：平均值和标准差
存储：可存储≥10次A超扫描结果

B超：

探头频率：≥10 MHz静音探头

扫描方式：扇形扫描
放大功能：多级连续放大，实时放大
分辨力：轴向≦0.2mm  侧向≦0.4mm

B超几何位置精度：横向≦3%  纵向≦2%

探测深度：≥60mm

玻璃体和视网膜增强功能：
探头增益：30dB-105Db

扫描角度：≥53度

图像灰级：≥256级

伪彩模式：多种伪彩 

测量类型：多组距离、周长及面积 

图像后处理：多组伪彩处理曲线
电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出

显示模式：B、B+B、B+A、A
	1
	否

	5
	血气分析仪
	技术参数：
1、测定原理﹑方式：生物电极法，干式化学法
2、电源：两块9伏特锂电池或可充电电池
3、定标：一年两次升级软件更新定标曲线；卡片定标液单点定标
4、★测量项目：ACT，采用预热模式或非预热模式，检测不依赖于物理性的凝块，在肝素/ATⅢ不再抑制凝血酶的点进行检测，利用底物标记识别凝血酶的存在，使用电化学法检测凝血级联系统完全激活所需要的时间。
5、测量时间：ACT检测项目50-1000秒。
6、激活剂：高岭土激活剂ACT k，硅藻土激活剂ACT c。
7、 ▲消耗品：只需要一次性检测用卡片
8、 ▲测试片：可2-8°C贮存180天
9、可采用样品: 动脉血、静脉血、体外循环血。
10、采样量（全参数）≤95ul

11、质控方式：每张卡片自带定标液；内部电子模拟器检测；外部电子模拟器检测；液体质控（高﹑中﹑低三级质控液）
12、免费升级：提供
13、配置：主机，底座，电池组，电子模拟器，热敏打印机，CDS软件或DE软件以及中文报告系统。
14、可连接CDS或DE以及中文报告系统、LIS或HIS。
15、存储检测数据数量: 5000组
16、重量：≤635克
17、一台机器可以检测血气、电解质、ACT、肌酐、尿素氮、糖、肌钙蛋白、BNP、乳酸。
	1
	是

	6
	胃肠镜（软镜）
	主软管外径 不大于Φ6.3mm，外径更适合小动物使用；
工作通道直径不小于 Φ2.0mm 工作长度 1200mm；
显示分辨率 200 万像素弯曲角度 U210° D90° L100° R100° 视场角 120° 景深 3-100mm
4套不同规格探头线 
	1
	否

	7
	超声刀
	1、技术参数表： 输入电源：额定供电电压 A.C.220V 网电源；

电压波动范围 A.C.190~240 V；

主载频率 55.5KHz±1%；

最大输入电流 3.15A；输入功率 800VA；最大振幅 100um±1%；最大输出电流 380mA±1%；保险丝 T3.15A,L250VP 2、输出曲线表： 档位 Min COAG Max CUT 振幅 60um 100um 电流 280mA 380mA 注：1.采用强生钛合金标准负载进行测试； 2.振幅数值误差范围为±1%； 3.电流数值误差范围为±1%。 

二、功能要求： 1、输出模式：系统具备两种输出模式：凝（MIN）和切（MAX）模式。 2、采用恒流组织自适应控制技术，跟踪组织变化，恒流输出，确保振幅恒定。 3、动物手术安全闭合 3mm 以内的所有血管，极限可达 5mm。 4、输出控制：具备脚踏开关和手控开关控制功能。 5、换能器检测功能：检测换能器的运行参数（静态电容、阻抗、谐振频率），保证换能器高 效率、稳定、安全输出。 6、OLED 电容屏控制，激活自动清除错误提示。 7、系统智能监测功能：
（1）测试期间、监测刀头钳口开闭情况； （2）检测换能器与刀头连接可靠性； （3）检测钳口压力过载报警； （4）检测换能器使用寿命； （5）检测手控和脚控开关性能； （6）检测发生器温度并报警。 8、主要硬件结构： （1）采用三核 CPU 控制，分别负责报警和显示，相位跟踪、组织自适应控制及整个系统 的运行。 （2）采用硬件电流闭环控制，输出振幅稳定。
	1
	否

	8
	高压氧舱
	机身尺寸：体积大于等于1200mm*780mm*1200mm。压力舱：长≥988mm*直径≥568mm.压力范围：1.6-3.0KPa。安全压力传感器，过压报警，双泄压阀保证安全。氧气浓度60%及以上。空气循环除湿系统，温度检测系统，过高过低自动报警
	1
	否

	9
	血球仪（全自动动物血液细胞分析仪）
	测量参数 WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT共23项参数（白细胞五分类），1个散点图，3个直方图
测试速度 ≥60个样本/小时
用血量 全血模式15Ul,预稀释模式20UL
动物类型 预置狗、猫、马、兔、雪貂、美洲鸵等多种动物专用检查模式以及20种自定义动物类型，自定义动物类型可以支持五分类
线性范围 WBC:0.00～100×109/L
RBC:0.00～16.99×1012/L
HGB:0～250g/L
PLT:0～2999×109/L
重复性指标 参数 测量范围 全血模式CV（%） 预稀释模式CV（%）
WBC 6.0～15.0×109/L ≤2.0 ≤4.0
RBC 3.50～10.00×1012/L ≤1.5 ≤3.0
HGB 110～180g/L ≤1.5 ≤3.0
PLT 150～500×109/L ≤4.0 ≤8.0
MCV 60～95fL ≤1.0 ≤1.0
样本存储 ≥35000个（包括参数和直方图和散点图）
全中文操作系统：是
全中文可自定义报告模板：是
通信 HL7，支持双向LIS
触摸屏大小≥10寸
自动维护：是
▲结果溯源性 有原厂校准品和质控品（提供带有原厂标志的实物照片并加盖原厂公章）
	1
	否

	10
	全自动生化分析仪
	检测标准:肝素锂抗凝全血、肝素锂抗凝血浆或者血清样本量:90-120微升

条码读取:二维条码自动读取检测时间: ≤12分钟/样本

检测原理:吸收光谱比色法，透射比浊法分析方法:终点法、速率法、两点法温控精度:37+0.2C吸光度范围:0-3.0Abs精密度:0.001 Abs交叉污染:0

质控定标:仪器自动实时完成

工作环境:温度:10-32℃温度:≤85%

光源:12V/20W，2500小时以上长寿命卤钨灯

光路系统:滤光片后分光，8段波长同步检测，波长分别为:340、405、450、505、546、600、630、850nm
电源适配器:输入:AC100~240V，50-60Hz;输出:15V7.0A，105W MAX

操作界面:安卓，尺寸≥6.5寸，分辨率≥800*480,多点电容触摸屏，多种语言选择储存量:4G.50万个客户数据打印机:内置热敏打印机数据接口:2个USB接口


	1
	否

	11
	眼底照相机
	产品类型：免散瞳，便携式；

视场角：50度；

传感器分辨率：≥1200万像素；

光学分辨率 大于60lp/mm；

固视标：5点内固视（有中心固视点）；

拍照方式：抖动检测+自动对焦+自动/手动抓拍；

对焦范围：-20D~+20D；

显示：4.5英寸多点触控屏（防眩光）；

主频：4核@2.2GHz；

成像模式：彩色图，蓝光单色图，近红外图；

图像格式：Jpg图片，MPEG-4/1视频，DICOM3.0；

PC端图像管理系统 CMN影像信息分析管理系统；

共享功能：PC双屏同步显示（USB线缆，HDMI线缆，无线连接等），电视机双屏同步显示（网络，无线链接等）；

内存：≥64G；

数据传输：USB3.0、TPC接口、WiFi、SD卡存储、HDMI传输适配器；

4G功能： 4g移动通讯功能；

拍照按键：前拍照键，触屏拍照键，后调焦拨轮；

连续运行时间 大于4小时（连同备用电池可连续使用8小时以上）；

充电时间：小于1小时。
	1
	否

	12
	裂隙灯
	显微镜类型：交角式
变倍形式：物镜两档可变
显微镜瞳距调节范围：54mm-80mm
目镜：10x
总倍率及视场（mm）：10x，16x
屈光度调节：±6D
裂隙宽度：0-14mm，连续可调
裂隙高度：1mm-14mm，连续可调
光斑直径：0.3mm、5.5mm、9mm、14mm
滤色片：无赤片、钴蓝片、隔热片
照明灯泡：6v/20w卤钨灯泡
最大照度：大于等于15万LX
	1
	否

	13


	动物专用眼压计
	★设备符合CE、ISO认证标准；

尺寸:13 – 32 mm (W) * 45 – 80 mm (H) * 230 mm (L)；

电源供应器: 4节7号电池；

显示范围: 0-99 mmHg；

显示的准确性范围: 1.

显示单位:毫米汞柱 (mmHg).

★眼压计与动物之间无电气接触；
设备具有B类型防电击保护。

★采用回弹式原理，利用一次性探针与角膜瞬时接触而测量眼压；
采用一次性探针，避免交叉感染；
双数字屏幕显示，智能记录测量结果；
无需校准。
★为保证产品质量，售后服务，投标人需提供制造厂家（或总代理）针对本项目出具的产品授权书、售后服务承诺、有效的技术证明文件等投标人认为能够佐证仪器质量和具有稳定优质的后续服务证明文件。
	2
	是

	14
	腹腔镜（硬镜）
	气腹机：
1、电源要求
电压：-220V.50Hz:
输入功率：5OVA
设备运行方式：连续运行：
熔断器：2*F0.5AL/250V。
2、环境要求
温度：10℃-40℃:
湿度度：≤80 %:
大气压：760hpa-1060hpa,
3、气压：设定范围为5mmHg-25mmHg;
产品的气压显示值与实际值允差为±3mmHg
4、气流量：产品工作时，输出的气体实示流速与显示值之间的偏差不大于（气休流量＜10L/min时允差±2L/min，气体流量≥10L/min时 允差±20%）
5、耗气量：显示值允差 ±15%
6、供气监测功能：气腹机具有CO,供气监测功能，当连接CO钢瓶通气时．监视指示为缘色，未连接时，亮红灯
7、工作条件下，整机的噪声≤60dB（A）
	1
	否

	15
	耳镜（硬镜）
	1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管;

2、窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥:

3、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损;

4、可选购耐高温高压消毒内窥镜。
技术参数:

镜体外径:Ø3mm、Ø4mm;视场角:45°、60°;视向角:0°、30°、70°;分辨率:7.36Lp/mm放大倍率:2X

目镜罩外径:Ø32mm;光缆接头外径:Ø10mm;工作长度:50mm、90mm

光缆:可与WOLF、STORZ光源连接
本产品符合GB97061、GB970619的安全要求。
	1
	否

	16
	监护仪
	1、≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率不低于800*600，8通道波形显示；
2、★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；
3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；
4、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性；
5、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择；
6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；
7、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况；
8、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测有效反映血氧灌注情况；
9、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性；

10、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式；

11、体重>23kg动物无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg；

12、23kg>体重>10kg无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg；

13、10kg>体重的动物无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg；

14、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况；

15、具备血液动力学、药物计算功能；

16、支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能；

17、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式；

18、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；


	5
	否

	17
	全能型动物专用治疗监护室ICU
	规格尺寸：体积不小于：长1220*宽700*高1810（mm）
1、整体采用304不锈钢材质，不生锈，抗氧化，耐腐蚀，长久耐用；
2、主体采用1.0mm厚板材，接污盘采用0.8mm厚板材焊接而成；
3、宠物笼门采用实心直径8mm/6mm不锈钢筋组成，脚踏网架采用直径8mm/4mm不锈钢筋组成；
4、门锁采用提拉式设计，自动上锁，使用方便快捷，安全性能好；
5、下层笼中间设计活动式隔板，抽开可变大宠物笼；
6、底部脚轮采用包罩万向静音轮，均是制动刹车轮，耐磨、静音、方便移动和固定位置；
7、宠物笼采用圆角设计，打扫卫生方便，整体承重强，坚固耐用；
8、配有1只输液架。
9、配备4个暖光灯、1个氧舱门、16位电源接口、干湿温度显示、漏电保护。
10、恒温控制器，超温自动断电，安全可靠。
	1
	否

	18
	超声乳化仪
	一、基本功能要求：
★1、四晶振片的超乳手柄，频率40KHz，低端能量控制精确；
★2、具有五轴式蠕动泵（文式效应）的蠕动泵；
3、能满足医生个性手术需求：可选超乳针头种类至少有2种，有不同度数可选针头以适应不同医生及不同的核硬度

4、超声模式：脉冲超声，连续超声

5、直观数字显示，可以储存参数

6、有负压声音提示

7、配套可重复使用的耗品：超声乳化手术手柄、针头、管道、注吸手柄

8、电源：100－240伏，50/60Hz

二、主要技术参数：
自由灌注：脚踏板控制或自由灌注
超声乳化：医生控制和面板控制
连续超声：（线性）   脉冲超声：（频率0－10次/秒）
负压：0－500mmHg     流量：0－40ml/min    能量：0－100％
自动注吸：医生控制和面板控制
注吸：负压0－500mmHg，流量：0－40ml/min
前段玻切：负压：0－500mmHg 
流量：5－20ml/min；切割频率：60-600次/分
双极电凝：医生控制和面板控制，0－100％，最大输出功率10W
具有力反馈提示的脚踏设计
具有声音提示的设计。

★为保证产品质量，售后服务，投标人需提供制造厂家（或总代理）针对本项目出具的产品授权书、售后服务承诺、有效的技术证明文件等投标人认为能够佐证仪器质量和具有稳定优质的后续服务证明文件。

	1
	是

	19
	牙科工作站
	1、超静音无油空气压缩机；
2、高速手柄电机：≥400000 转/分钟；低速手柄电机：≥20000 转/分钟；储气罐≥30L

3、三用气、水、雾喷枪和顶端可拆卸的卫生清洁头；
4、高压灭菌消毒抽吸头和细菌过滤器（5 个大抽吸头，5 个小抽吸头）；
5、水流供应系统带过滤器；
6、两瓶水冷却剂；
7、四头带LED灯
	1
	否

	20
	牙科DR
	手持式牙科X射线机
电源 DC16.8V

X射线管高压≥65KV

X射线管电流 1mA

频率 30KHZ

焦点 0.3mm

曝光时间 0.5-9.9s

辐射泄露<20μgy/h

额定功率 60W；
机械尺寸不低于 (mm3) 25.0 × 38.5 × 4.5；31.0 × 40.0 × 4.5

有效成像面积不小于(mm²) 20 × 30；26 × 36

像素矩阵 (1.5 M) 1000 × 1500 (2.34 M) 1300 × 1800

探测器类型 APS CMOS

闪烁体类型直接生长式碘化铯
线长 (m) 标准 3m，可选 5m

像素尺寸 (μm) 20

空间分辨率 (lp/mm) 理论上：25 lp/mm，实际：14 ~ 16 lp/mm (高灵敏度) 18 ~ 20 lp/mm (高分辨率)

灰阶 16位，65535级

曝光模式智能AED模式
防护等级 IP68 for Soak disinfection

附件功能支持TWAIN协议
操作系统 Windows 7及以上， 32 / 64 bit
	1
	否

	21
	显微镜
	1、显示屏

大小：≥7英寸

内置电子目镜像素：≥200万

显示屏输出分辨率：≥800*420

pc输出分辨率：≥1280*720

功能：可拍照、录像、测量支持十字线观察；与电脑互联一键切换
配套电脑系统：StrangeView（专业图像处理软件）

内置0.3X缩小镜

2、机体设计

镜座镜体一体化设计，符合人机工程学久看不易疲劳
3、目镜组

双目镜筒：瞳距48~75mm

WF10X/F.N.22mm

双目铰链式观察筒，30°倾斜角

可360°旋转

高眼点平场目镜:PL10x/23mm

屈光度可调士5，*2

4、物镜组

四消色差195物镜，4X,10X,40X100X (oil)

5、载物平台

220X148mm低手位双层X轴钢丝传动机械移动平台

精度小于等于0.1mm

阻尼式双切片夹
纵向移动范围：≥50mm

横向移动范围：≥70mm

6、调焦结构

同轴粗微调教结构
微调格值：0.015mm/格

粗动形成每圈：≥37.7mm

微动形成每圈≤0.1mm

调焦范围：20mm

7、聚光镜

阿贝聚光镜N.A.1.25(可带插板式的相衬、暗场、 偏光附件接口）

8、照明光源

3W LED灯亮度连续可调的柯勒照明系统

9、手持显微镜

130万像素，可调焦、调光。放大倍数：5-90倍                                                                      10、电脑: i5-12400， 32G 1T +256G，六核；集成显卡;硬盘容量：1TB HDD;系统：Windows 11;支持IPv6：支持IPv6;机箱大小：10-20L
	4
	否

	22
	输液泵
	1、输液精度≤±5%

2、速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h

3、预置输液总量范围：0.1-9999ml

4、快进流速范围：0.1-1400ml/h

5、支持ml/h和滴/min两种流速单位
6、屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；
7、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
8、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；
9、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；
10、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
11、压力报警阈值可调，最低150mmHg

12、电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

13、接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能
14、防进液等级IPX4

15、可升级无线模块，实现无线联网监测；
16、泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。
17、整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

	10
	否

	23
	注射泵
	注射模式：恒速、时间/总量、药物体重、BOLUS四种注射模式
注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml，自动识别
注射速度设定范围：5ml注射器：0.1ml/h～60.0ml/h 

10ml注射器：0.1ml/h～300.0ml/h 

20ml注射器：0.1ml/h～400.0ml/h 

30ml注射器：0.1ml/h～600.0ml/h 

50ml注射器：0.1ml/h～1800.0ml/h
流速增量：1.0-99.9ml/h以 0.1ml/h递增；100-1200ml/h以1ml/h递增
时间设置：5秒～>99小时
注射流速精度：≤±2%

预置量设定范围：0.1-9999.9ml及推空
累计量显示范围：0.0-9999.9ml

快排速度：5ml注射器：60ml/h 

10ml注射器：300ml/h 

20ml注射器：400ml/h

30ml注射器：600ml/h

50ml注射器：1200ml/h

Bolus速度范围：5ml注射器：0.1ml/h～60.0ml/h

10ml注射器：0.1ml/h～300.0ml/h 

20ml注射器：0.1ml/h～400.0ml/h 

30ml注射器：0.1ml/h～600.0ml/h 

50ml注射器：0.1ml/h～1800.0ml/h

KVO：1-5ml/h，可调
阻塞压力检测：专用压力传感器，10Kpa～140Kpa，灵敏度8档可调，动态显示压力
报警：网电源脱落、注射器脱落、注射完成、注射将空、注射完成、阻塞、电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、遗忘操作、设备故障。
注射器管理：已内置6种以上品牌注射器，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌注射器
显示：3英寸LED液晶显示屏
交流电源：交流：100V～240V，50/60Hz，最大输出功耗45W

内置电池：锂聚合物电池，11.1V，2600mA，工作时间：≥8小时（5ml/h）
语音功能：具备中文语言播报功能，静音功能
Reset功能：有
贮运环境：-20℃～+55℃，相对湿度：10%～95%；大气压：50～106 Kpa

使用环境：+5℃～ +40℃，相对湿度：20%～90%；大气压：70～106 Kpa

安全类别：电气Ⅰ类带功能接地，CF型；IPX4设备
重量：净重：≤2.5kg

其它功能：双CPU设计；固定夹可90度旋转；数字按键录入；休眠功能
	5
	否

	24
	尿液分析仪
	1、储存量≥2000个标本检测结果；内置高速低噪57MM热敏打印机，支持彩屏触控操作。
2、支持外接电脑、打印机、USB接口，支持尖端CMOS检测分析技术。
3、测试原理：冷光源反射测定，
4、测试速度：单步测试，≥50标本/小时；连续测试：30秒一次，120次/小时。
5、使用语言：中文、英文、葡萄牙文、西班牙文、法文。
	1
	否

	25
	多功能骨科电钻套装
	手外骨钻
１、整机高温高压灭菌形式２、充电器电源电压AC220V/50HZ３、转速≥1350转/分４、额定扭矩≥10000克厘米５、手机温升 ＜25℃６、噪音：钻组件  ≤65db7、 电池电压  DC：7.4V
手外摆锯 
1、 整机高温高压灭菌形式
2、充电器电源电压   AC220V/50HZ
3、锯频             ＞16000次/分
4、手机温升         ＜25℃
5、噪音：           ≤75db
6、电池电压         DC：7.4V
空心骨钻
１、整机高温高压灭菌形式
２、充电器电源电压   AC220V/50HZ
３、转速             950转/分
４、额定扭矩         14500克厘米
５、手机温升         ＜25℃
６、噪音：           ≤65db
7、 电池电压         DC：7.4V
配置清单
1、手外骨钻            壹台
2、手外摆锯              壹台
3、手外空心钻            壹台
4、脉冲快速充电器        壹台/套
5、锂电池                贰节/套
6、夹头钥匙              壹把/套（钻类）
7、锯片                  贰片/套
8、消毒通道              壹只/套
9、外包装箱              壹只/套
	2
	否

	26
	宠物骨科常用器械套装
	共36种：1把二型小剪，2把骨刀，1把双关节剪，1把单关节钳，1把圆形持骨钳，2把长圆持骨钳-带滑锁，2把带尖复位钳，3把丝锥导管（双头1.5，2.0，2.5mm），4把丝锥（1.5，2，2.5，2.7mm），2把双头骨膜剥离器，2把单头、带刃、截断型骨膜剥离器，1把多用折弯器，2把双头拉钩（平板，3齿），2把双齿拉钩，1把克氏针折弯器，1把导丝器，1把骨锤，2把单齿撑开器，1把多齿肌肉撑开器，2把导孔复位钳（直、弯），1把持钉钳，1把双头刮匙，1把紧丝钳，1把带孔钢尺，1把双头骨锉，1把指骨锯，3把骨撬，1把测深器，1把大力剪，1把带齿精细镊，2把剪刀，1把持针器，4把布巾钳，1个双层器械盒。
	5
	否

	27
	骨科耗材套装
	共8种，1套骨针（0.8，1.0，1.2，1.5，2.0），1套应急塑性钛板（2.0/1.5系统，彩钛，10块），1套骨板套装（1.0系统，彩钛，6块），4卷钢丝（0.4，0.6，0.8，1.0），24支钻头（0.8-2.5），1块消毒布（钻头、针用），100个接骨螺钉（1.0mm-1.5mm，2.0mm-2.5mm-3.0mm，），3把起子
	5
	否

	28
	常规手术器械
	2把蚊式止血钳（12.5cm，直弯各1），2把止血钳（14cm，直弯各1），2把止血钳（16cm，直弯各1），2把爱丽丝组织钳（14cm），4把尖头创巾钳（11cm），2把带尖手术剪（14cm，直弯各1），2把尖圆手术剪（14cm，直弯各1），1把金柄镶片持针器（13cm），1把持针器（14cm），1把拆线剪（14cm），2把爱迪生镊（有勾、无勾），1把3号手术刀柄
	11
	否

	29
	眼科手术器械
	耐高温、高压消毒盒，睑板镊（钛），固定开睑器（钛）2把，眼球摘除剪（钢），眼用剪(钛)，止血钳（钛），眼睑板（钛），维纳斯弯剪（钛），弯头持针剪（钛），虹膜恢复器（钛），量规（钛），开睑器（钛），丝状开睑器（钛）2个，直系线镊（钛），直有齿镊（钛）。
	10
	否

	30
	C型臂手术台
	产品特性1、C型臂手术台由台面，升降支架，台基三部分组成，配有手术器械盘，输液架； 2、手术台台面高度升降采用电动控制； 3、手术台面前后分别可倾斜45°，采用电动操纵，单侧沉重 40kg； 4、整机结构紧凑、性能可靠合理、操纵方便； 5、配有绑定神器，自由收紧，简易牢固。
规格参数：长≥1500mm，宽≥600mm，高760-1050 mm
材质说明：手术台主体采用304不锈钢材料，床板为酚醛层压纸板材质， 具有密度均匀、X射线透光率佳的特点。不锈钢框架坚固耐用， 具有机械性能强、耐磨、耐高温、耐冲击、耐溶剂性、耐药品 等性能，防潮、防霉、易于清洗。
	1
	否

	31
	DWV-II型动物手术台
	产品特性：1、DWV-Ⅱ型动物手术台由台面，销，台基三部分组成，配有手术器械盘，输液架； 2、手术台台面高度升降采用电动控制，中间配有活动下水槽； 3、工作台面左右分别可倾斜45°, 采用旋钮手动操纵； 4、手术台面前后分别可倾斜45°, 采用自动操纵； 5、整机结构紧凑、性能可靠合理、操纵方便；6、台面采用304不锈钢制作，耐高温、 防腐、防锈；7、工作台面温度调节范围0-42度之间，自动恒温功能，可随意调节 所需温度；8、内置高温保护器，安全可靠；9、配有绑定神器，简易牢固。
规格参数：长≥1400mm，宽≥650mm，高760-1060 mm
材质说明：高精度温控，用材扎实，坚固耐用，升降平稳，操作简便，温度安全保护，卡绳扣简易方便，抽拉水槽清洗方便。 手术台主体采用304不锈钢材料制作，方便实用，高强度升降器，国标不锈钢304材料防腐、 防酸不生锈，配电动升降器，性能更稳定。
	1
	否

	32
	不锈钢医用洗手池
	产品特性：全自动医用不锈钢消毒洗手池采用304不锈钢材料制作而成，装配脚踏出水笼头和感应清洁剂挤出盒方便易用
材质说明：长≥1200mm宽≥600mm，高1800 mm
规格参数：整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，使用方便 清洁卫生 。
	1
	否

	33
	单臂外科塔
	标准供电：3孔电源插座9个
标准供气：2个氧气，1个吸引，一个空气，
平台规格：2层台面，高度可调，下层配抽屉；
输液杆架：1套
网络接口、接电端子各一个
	1
	否

	34
	单臂腔镜塔
	标准供电：3孔电源插座9个
标准供气：2个氧气，1个吸引，一个空气
平台规格： 三层台面，高度可调，下层配抽屉；
输液杆架：1套
网络接口、接电端子各一个
	1
	否

	35
	医用器械热空气干燥箱
	电源电压：AC220V/ 50HZ

控温范围：RT+10~250℃

恒温波动：±1℃

分 辨 率：0.1℃

内胆尺寸不小于：550*450*550mm

外形尺寸不小于：835*670*730mm

内胆容积不小于：136L

载物托架：2块

定时范围：1~9999min

加热功率：2050W
产品特点：
1、箱壳采用质优冷轧钢板制成，表面静电喷塑，外观造型美观。
2、箱门配有可视观察窗，可以直观方便的查看被加热物的实时情况。
3、工作室内胆采用镜面不锈钢材质，四角半圆弧，托架高低可以调节。
4、大屏液晶屏显示，多组数据一屏显示；按键式操作界面，简单明了。
5、微电脑PID温度控制，响应速度快，圆滑曲线升温，控温准确可靠。
6、控制器具有超温偏差保护，安全可靠，同时带定时恒温功能，范围可调。
7、采用新型的合成硅密封条，耐高温，延迟老化变形，使用寿命长更长。
8、采用自主研制的热风循环系统，合理的风道结构设计，确保工作室温度均匀性。
9、可根据实验要求设定报警温度点，温度偏高或超过预设温度将自动蜂鸣报警提示。
10、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆功能，来电后数据自动恢复。
11、可选配包括：多段程序控制器、RS485通讯接口及配套软件、USB数据导出接口、嵌入式打印机、独立限温报警装置、测试孔（25mm/50mm）等。
◎工作条件：
1、环境温度＋5～40℃。
2、相对湿度≤85％RH。
3、大气压86～106Kpa。
4、周围无强烈震动，四周间隙大于50cm。
5、试验箱应无阳光直射和热源辐射。
6、无强烈气流流经箱体。
7、周围无高浓度的粉尘及腐蚀性物质。
	4
	否

	36
	宠物超薄电子地秤
	产品特性:标准，超大平面，大型犬称重更方便。
1、4称心设计多点传感器数字显示，地磅
2、超薄设计， 台面平面拉丝更美观。
3、显示器智能定重，宠物称重更灵活
配有专用宠物垫子 犬称重需求。 
4、采用优质304不锈钢材料制作，称量范围在0-150公斤，满足大型 
规格参数: 大号；≥长1200宽600高65 ，小号；≤长1000宽600高65
材质说明: 采用4秤芯设计超大超薄台面称重更方便。
	2
	否

	37
	电子秤
	产品尺寸；长≥600mm；宽≥400mm；高≥250mm
面板材质；钢
	15
	否

	38
	移动消毒车
	商品毛重：≤6.29kg 
操控方式：触控式，遥控器控制电源方式：交流电最大瓦数：60W以上,固定方式：底座光源类型：紫外线光源是否有臭氧：带臭氧是否可充电：不可充电适用面积：50㎡-100㎡（含）
	3
	否

	39
	不锈钢恒温诊疗台
	产品特性: 304不锈钢制作，工作台面温度调节范围0-60度之间，自动恒温功能， 
可随意调节所需温度。内置高温保护器，安全可靠，台面平整，配有下水槽跟接污盘，方便清洁。
规格参数: 长≥920mm, 宽≥520mm, 高840
材质说明:洁，坚固耐用。整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，自动恒温，方便清洁卫生
	1
	否

	40
	多功能脚踏升降带称诊疗台
	产品特性: 1、台面凹角圆角处理，方便清洁卫生。 
2、处置台面高度升降采用电动脚踏控制，使用方便。
3、配备高精度电子称芯。
4、可用与宠物诊疗、外伤处理、接诊、称重等。
规格参数:长≥900mm,宽≥500mm,高750-1050mm 
	1
	否

	41
	宠物称量诊疗台
	不锈钢材质，表面无缝对接， 
规格参数:长≥1000mm,宽≥550mm,高800mm

材质说明:整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈。
	1
	否

	42
	诊疗台
	 产品特性:配万向刹车轮带有抽屉，目配底板摆放物品。
规格参数: 大号:长≥1100mm,宽≥600mm,高800mm 
小号:长≥900mm,宽≥500mm,高800mm

材质说明:强度聚氨酷万向刹车轮。整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，底部移动轮采用高强度聚氨酷万向刹车轮
	1
	否

	43
	带绑定带挡水立柱诊疗台
	产品特性: 304不锈钢材料制作，台面平整，四周采用抛光装饰，底部配有绑定 
支架，加重底座下配微调脚。
规格参数: 大号:长≥1100mm,宽≥600mm,高800mm 
小号:长≥900mm,宽≥500mm,高800mm
	1
	否

	44
	红外恒温理疗重症监护笼
	1、门锁独特滑动式设计，自动上锁。 2、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。 3、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。 4、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。 5、底部移动刹车轮，静音、 耐磨， 方便移位和固定。 6、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。 7、配备暖光灯、氧舱门、16位电源接口、干湿温度显示、漏电保护。 8、恒温控制器，超温自动断电，安全可靠。
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1815 2、上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长687宽540高45 4、踏脚网片：长687宽545厚10 5、上层笼门：长470高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 7、电源设备层：长1220深600高120整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用直径8mm和直径4mm的钢丝组成，接污盘材料厚度0.8mm。底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。
	1
	否

	45
	五组合不锈钢寄养（住院）笼
	产品特性：1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。 2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。 3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、耐磨，方便移位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1500深700高1575 (可按需定制） 2、上层笼：长500高610深700 下层笼：长750高820深700
材质说明：整体304不锈钢材料，防腐、 防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用直径8mm和直径4mm的钢丝组成，接污盘材料厚度0.8mm。底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。
	2
	否

	46
	六组合不锈钢宠物寄养（住院）笼
	产品特性：1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。 5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、 耐磨，方便移 位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长690宽540高45 4、踏脚网片：长690宽545厚10 5、上层笼门：长530高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 
材质说明:整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm,笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用直径8mm和直径4mm的钢丝组成， 接污盘材料厚度0.8mm。底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。
	1
	否

	47
	不锈钢新型宠物猫笼
	 产品特性1、猫笼笼体结构合理，超强承压，坚固耐用。2、门锁独特滑动式静音设计，声音轻，自动上锁，方便，安全性好。3、每组上下两层，每层设有独立休闲区、 饮食区和卫生区。4、中间高强度亚克力跳板设计，供猫咪休息。5、笼体外部贴有专用防震静音贴，降噪更安静。6、底部移动刹车轮，静音、 耐磨，方便移位和固定
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸大于等于：长1500深650高1765；材质说明：主体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成， 中隔板和猫跳板采用高强度亚克力板制作。底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。
	1
	否

	48
	四组合犬笼
	产品特性：1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、耐磨，方便移位和固定。 7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长690宽540高45 4、踏脚网片：长690宽545厚10 5、上层笼门：长530高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8；材质说明:整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm,笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用 直径8mm和直径4mm的钢丝组成，接污盘材料厚度0.8mm。 底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。
	1
	否

	49
	四组合猫笼
	产品特性1. 2.门锁独特滑动式静音设计声音轻，自动上锁，方便安全性好。3.中间高强度亚克力跳板设计，供猫咪休息。4.笼体外部贴有专用防震静音贴，降噪更安静。5.底部移动刹车轮静音、 耐磨，方便移位和固定。
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1.外形尺寸：长1220深700高1575 2.上层笼：长610高715深700 下层笼：长610高715深700 3.猫跳板：长550宽250 4.猫砂盆：长460宽340高110 
材质说明：主体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈， 笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，猫踏板采用高强度医用万向刹车轮。
	1
	否

	50
	犬住院笼（干式）
	产品特性： 2.门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。3.笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。4.下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。 5.笼子内部全圆角设计，方便清洗无死角。6.底部移动刹车轮，静音、 耐磨， 方便移位和固定。7.笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1.外形尺寸：长1220深700高1575 2.上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700
材质说明：整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm,笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，底部移动轮 采用高强度医用万向刹车轮。
	1
	否

	51
	住院笼（氧舱、电源）
	 产品特性1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、 耐磨，方便移位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。8、配备氧舱门、16位电源接口、输氧孔位、干湿温度显示、漏电保 护。
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长550高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长687宽540高45 4、踏脚网片：长687宽545厚10 5、上层笼门：长470高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 
材质说明：整体304不锈钢材料， 防腐、 防酸不生锈， 笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用 直径8mm和直径4mm的钢丝组成， 接污盘材料厚度0.8mm。 底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。
	1
	否

	52
	寄养笼（住院）
	产品特性： 1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。 2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、耐磨，方便移位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长690宽540高45 4、踏脚网片：长690宽545厚10 5、上层笼门：长530高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 
材质说明:整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用 直径8mm和直径4mm的钢丝组成， 接污盘材料厚度0.8mm。 底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。
	1
	否

	53
	住院氧舱笼电源版
	产品特性：1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、 耐磨， 方便移位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。8、配备氧舱门、16位电源接口、输氧孔位、干湿温度显示、漏电保护。
 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)： 1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长550高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长687宽540高45 4、踏脚网片：长687宽545厚10 5、上层笼门：长470高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 
材质说明：整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用 直径8mm和直径4mm的钢丝组成，接污盘材料厚度0.8mm。 底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。
	1
	否

	54
	不锈钢方管笼
	产品特性：方管笼可做拼装式设计，笼门配装自动锁，全304不锈钢材料制作，笼子框架方管厚度为1.2mm,串管为厚度为 1.0mm,配有不锈钢脚踏板和不锈钢接污盘。 下有活动刹车轮，移动 和固定非常方便。 
规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)： 长1200宽800高1050
材质说明：整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈， 用料扎实。做工精良
	1
	否

	55
	切片机
	样品进量24mm±2mm，垂直行程：70mm±1mm，标准大样品夹：55*50*30mm，超大样品夹：68*48*15mm，样品回缩约40μm。切片厚度范围1-60μm，设置值：1-10μm（1μm递增），10-20μm（2μm递增），20-60μm（5μm递增）


	1
	否

	56
	组织脱水机
	1、液缸数量：12+1个（1个固定缸，9个试剂缸，3个石蜡缸）；
2、单缸容积：≥1100ml；
3、处理时间：1～10缸  0～99小时59分任意设定；
4、10～13缸 0～23小时59分任意设定；
5、运行程序：两种方案，组合编成若干套运行程序；
6、液缸保温模式：可实现全加热三段控温；
7、固定脱水 1～8 缸，0～40℃任意设定；
8、透明 9～10  缸，0～30℃任意设定；
9、石蜡11～13 缸，0～99℃任意设定；
10、加热方式：精铸内加热（无需加水）；
11、停电保护工作时间：大于等于6小时；
12、换缸停留沥液时间：10～240秒；
13、搅拌：3～6/min；
14、电源电压：AC220V±10%，频率：50±1HZ，功率：小于等于1.5KVA；
15、外形：≥（1090 mm×380 mm×440 mm）
	1
	否

	57
	组织包埋机
	1、熔蜡缸容量≥6升；熔蜡预置：室温～+99℃任意预置；
2、冷台温度：室温～-25℃任意预置；
3、工作方式：自动软接触开关，脚动两种；
4、镊子加温孔：六个；
5、时间控制：开关机时间可在24小时内任意设定；
6、残物蜡方式：自动回流至废液缸；
7、智能温控技术，实现递增式加热，确保温度平稳上升，控温；
8、双控温度检测与保护器件，软件控制、三级保护、确保机器安全运行；
9、时间与温度编制范围富裕且具备随意延时开关机功能；
10、组合式制冷台与石蜡包埋台，可自由组合。


	1
	否

	58
	组织摊烤片机
	1、摊片水温：室温～90℃可调，自动恒温；
2、烤片温度：室温～90℃可调，自动恒温；
3、控温精度：±1℃；
4、具有记忆功能，运行后自动保留设置温度；
5、电源电压：AC220V±10％ 50HZ；
6、功率：≤550VA。
	1
	否

	59
	 冰箱
	冷冻室最低温度: ≤-23℃;运转音: ≤38dB(A);总容积:≥467升;综合耗电量: ≤0.84KWh/24h;冷藏室最高温度: ≤9℃;制冷循环:双循环;冷冻能力(kg/24h):≥13kg/24h;冷藏室容积:≥282L;制冷剂:R600a;冷冻室容积:≥158L;变温室容积: ≥27L;冷冻能力:≥6.5kg/12h
	5
	否

	60
	冰柜 
	制冷方式:直冷;能效等级:四级能效;容量:大于600L:类型:双门:功能:双温
	5
	否

	61
	电脑
	电脑: i5-12400， 32G 1T +256G，六核；集成显卡;硬盘容量：1TB HDD;系统：Windows 11;支持IPv6：支持IPv6;机箱大小：10-20L

★属于政府采购中的强制采购节能产品，供应商应提供节能产品认证证书。
	5
	否

	62
	彩色打印机
	支持无线打印;支持彩色打印:基础功能:复印，扫描，打印;打印机类型:墨仓式；黑白印量:0-399 页，连接方式:WI-Fi，局域网:纸张输入容量:0-149 页;单面支持纸张尺寸:A4;A5;能效等级:一级能效;支持照片打印、支持无边框打印;黑白模式最佳打印分辨率:不低于600*600dpi 

	5
	否


附件1
售后服务要求

1、供应商对其售出的产品提供良好的售后服务，对因产品质量造成的问题要进行如下服务承诺：

1.1 设备配置及技术要求中有具体服务要求的，按设备配置及技术要求中的要求提供服务承诺。

1.2 其它设备售后服务要求：所投设备国产设备免费质保不少于三年，所投设备进口设备免费质保不少于一年，质保期外所有设备免费保修（只收取材料费）。

2、质保期内，自接到用户报修后，2 小时内响应，24 小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务、直到原设备修复（特殊情况另行商议）。

3、供应商提供固定的售后服务队伍和办公场所的证明材料，提供详细的售后服务承诺（产品质保期、故障响应时间、修复计划安排、修复费用）。

4、提交质保期过后可提供的服务项目和收费明细。质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件， 应详细列出名称、规格、数量及单价。

5、技术服务：按供应商所投标产品厂家的技术要求进行服务，供应商提出培训计划和安排，所需费用包含在响应总报价中，并报出单项价格。

5.1、安装调试：中标人派出技术人员到最终用户现场免费安装调试。

5.2、技术培训：中标人负责在项目现场免费为所投项目培训1-2 名技术人员，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。

5.3、供应商为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

6、检验与测试的条件和方式：投标设备送到项目现场后，由设备制造商授权的技术人员现场免费安装调试，安装调试完成，由需方进行验收。

7、伴随服务

7.1、以上设备要提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、维修电路图、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

7.2、凡需要现场安装、装配、校验、启动测试的设备需提前7 天通知用户。

7.3、如果供应商在用户所在国（或地）设有维修中心，应提供该中心的地址、电话、联系人姓名。

7.4、培训指的是涉及投标货物相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

7.5、培训要求

派人参加指导性培训授课。提供最新的文字、音像、电子培训资料。接受各培训基地的技术咨询，必要时，派人到现场作安装技术指导。提供用于培训的相关设备。

7.6、培训合格的标准为：被培训者要能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。对于有可能遇到的特殊工作使用条件和任务，卖方也要将这部分内容进行说明。

7.7、供应商在质量保证期内安装的任何零配件，必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的。

8、在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。

在厂家(供货商维修服务中心)维修时，供货商应支付设备或组件的包装和运费，并从修复或更换后重新计算质保期。

9、供应商所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为供应商违约。

10、为保证产品质量，售后服务，如所投产品为进口产品，投标人需提供制造厂家（或总代理）针对本项目出具的产品授权书、售后服务承诺、有效的技术证明文件等投标人认为能够佐证仪器质量和具有稳定优质的后续服务证明文件。

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容
1、磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容：无。
 第五章  磋商程序、评审方法及评审标准

磋商小组将按照本项目采购文件及相关法律法规的规定进行磋商及评审工作，采购代理机构负责磋商的组织工作。
（一）、磋商及评审依据

1、法律法规的相关规定；
2、本级或上级政府采购主管部门的相关规定；

3、本项目采购文件。

（二）、磋商原则

1、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（三）、组建磋商小组

1、采购人与采购代理机构将按照相关法律法规及财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

2、磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。具体成员人数见供应商须知前附表。评审专家于磋商开始前在《河南省财政厅政府采购专家库》中随机抽取，并依法组建磋商小组。在成交人确定前，有关人员对磋商小组成员名单必须严格保密，与供应商有利害关系的人员不得进入磋商小组；

3、参加评审的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、根据相关法律法规的规定，参加评审的有关人员应对整个磋商、评审过程保密，不得泄露；

5、磋商小组成员应按规定的程序进行磋商及评审；

6、磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的供应商进行磋商并对其响应文件进行评审。

7、供应商对评审专家施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

（四）、磋商准备工作（由采购人负责）
1、核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2、宣布评审纪律，集中保管通讯工具；
3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
4、组织评审专家推选磋商小组组长，采购人代表不得担任磋商小组组长。
（五）、磋商及评审程序如下：
1、资格审查

资格审查内容
	序号
	审查内容
	审查要求

	1
	以采购文件规定的方式获取了竞争性磋商文件
	凭企业身份认证锁（CA密钥）登录“河南省公共资源交易中心网”，下载竞争性磋商文件。

	2
	法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明；
	提供法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件

	3
	法定代表人（或负责人）身份证明书。
	符合采购文件要求

	4
	法定代表人（或负责人）授权委托书
	符合采购文件要求

	5
	供应商参加磋商采购活动的承诺书
	符合采购文件要求

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书
2.提供会计师事务所或审计部门出具的2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料。

	8
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.提供供应商本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；
2.提供2022年1月1日以来的任何一个月的依法交纳税收和社会保障资金记录证明文件的扫描件。
如果是联合体参加磋商采购活动，联合体各方均需提供上述资料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）

	9
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录
	符合采购文件要求

	10
	反商业贿赂承诺书
	符合采购文件要求

	11
	信用记录查询情况（响应文件提交截止时间后，由采购人或代理机构进行查询，并打印保存）
	被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

	12
	特定的资格条件
	符合采购文件要求

	13
	采购文件中的其它要求
	符合采购文件要求

	
	结论
	

	说明：

	供应商（投标人）有下列情形之一的，视为无效响应：
（1）有一项上述资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的；
（4）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。


备注：结论填写通过或不通过。

磋商小组成员签字：____                            
2、响应文件的符合性审查与澄清

见第二章供应商须知5.4条。
2.1、商务符合性审查表

	审查事项
	供应商（投标人）名称及审查情况

	序号
	本项目要求
	　评审标准
	
	

	1
	供应商（投标人）名称
	与营业执照一致
	
	

	2
	报价
	报价未超过采购文件规定的预算金额或最高限价
	
	

	3
	响应内容
	供应商（投标人）对所投包（或标段）采购文件中所列的所有内容进行响应。
	
	

	4
	响应文件有效期
	符合采购文件要求
	
	

	5
	响应文件签字、盖章
	符合采购文件中的签字盖章要求。
	
	

	6
	质量标准
	符合采购文件要求
	
	

	7
	交货期及交货地点
	符合采购文件要求
	
	

	8
	质保期及售后服务
	符合采购文件要求
	
	

	9
	付款方式
	符合采购文件要求
	
	

	10
	响应文件制作机器码
	不同响应文件制作机器码不一致
	
	

	11
	无采购人不能接受的附加条件
	
	
	

	12
	其他
	采购文件中其它要求
	
	

	13
	技术参数
	符合采购文件要求
	
	

	结论
	
	
	


备注：结论填写通过或不通过。

磋商小组成员签字：____                            _____

2.2、技术符合性审查表
	审查事项
	供应商（投标人）名称及审查情况

	条款号
	采购文件要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	结论
	
	
	

	磋商小组成员签字：__________


说明：磋商小组在进行技术符合性审查时，在技术符合性审查表中只填写不符合采购文件要求的内容。如果响应文件中的技术标准均符合采购文件中的技术标准，则不需要填写详细内容，直接在“审查情况”栏内填写“符合”。
备注：结论填写通过或不通过。

3、样品及演示：无。
4、有效供应商数量

通过资格审查、符合性审查的供应商大于等于3家的（特殊情况下大于等于2家的），进行下一步的磋商。

通过资格审查、符合性审查供应商不足3家的（特殊情况下不足2家的），本次磋商终止。

5、磋商

详见第二章供应商须知5.5条。
6、最后报价

详见第二章供应商须知5.6条。
7、响应文件评审

详见第二章供应商须知5.8条，及本章第（八）节。

8、核对评审结果。

磋商小组将对评审结果进行核对，检查是否有评审错误或得分合计错误的情况。
9、确定成交候选人名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商。

（六）、评审标准中应考虑下列因素：
1、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 {财库〔2020〕46号}、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、
《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》 豫财购〔2022〕5号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在响应文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商（供应商），其最后报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协

议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 （4-6） %的价格扣除。（详见评标标准）。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
3、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

   根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效响应处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。


采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商（供应商）所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

4、供应商（供应商）所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

5、其他政府采购政策要求：无
6、无效响应文件

详见第二章供应商须知5.7条。
7、推荐成交供应商的原则

详见第二章供应商须知6.1条，具体处理办法如下： 

根据采购需要、商务、技术均能满足采购文件要求，按磋商小组评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名成交候选人（特殊情况下可以推荐2名成交候选人）。
得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣推荐；

其他情况，由磋商小组投票处理。

（七）确定成交供应商

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托磋商小组按照第二章 供应商须知表6.2.1中规定的方式确定成交供应商。
（八）、综合评分标准

磋商小组将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查且提交了最后报价的供应商，进行综合评分。具体评分标准如下：
评审标准
	详细条款
	最低分
	最高分
	评分点名称
	评审标准

	经济标评分参数（30分）
	0.00
	30.00
	响应报价
	货物全部由小微企业制造的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标基准价：满足磋商文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价。

评标报价=响应报价－价格扣除部分 

响应报价得分=(评标基准价／评标报价)×30。

	技术标评分参数（42分）
	0.00
	42.00
	技术响应情况
	采购文件中技术指标前标注★的为实质性技术指标，技术指标前标注▲重要技术指标；技术指标前未做标注的为一般性技术指标。
技术参数及系统功能要求符合招标文件要求的，得42分。

1.1带★有一条不满足或负偏离的，将作无效响应处理；

1.2带▲有一条不满足或负偏离的扣2分；

1.3一般技术指标不满足的或负偏离的，每有一条扣1分；

1.4本项得分累加为零时作无效响应处理。

	综合评标分参数（28分）
	0.00
	6.00
	业绩
	提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）所投核心产品的成功类似案例合同,（须提供业绩中标通知书和合同原件的扫描件，验收报告扫描件，未提供或提供不全的不得分），每提供一份有效业绩得2分，共6分。

	
	0.00
	5.00
	实施方案
	供应商提供完整的项目实施方案，方案中包括安装调试、疫情下的处理方案、设备验收方案、确保质量、交货期的措施等。方案须完整、清晰、逻辑清楚。

以上内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得5分。每缺少一项内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，每一项扣1分，扣完为止。本项最多得5分。

	
	0.00
	5.00
	培训方案
	根据供应商针对本项目的人员培训方案进行评审，方案内容应至少包括培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队人员配置、培训效果验收方法、疫情下培训应急方案。以上内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得5分。每缺少一项内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，每一项扣1分，扣完为止。本项最多得5分。

	
	0.00
	5.00
	服务方案
	根据供应商提供的服务方案进行评审。方案内容至少包括：售后服务人员配备、联系方式；解决质量的响应文件；操作问题的响应时间、形式；备品备件；质保期内的服务内容；质保期后维护费用及方式；应急措施；现场服务支持能力等；

以上内容齐全且针对本项目，符合本项目实际需求的得5分；每缺少一项内容或内容明显错误或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，扣完为止。本项最多得分5分。

	
	0.00
	5.00
	项目供货方案
	根据供应商提供的供货方案进行评审。供货方案至少包括以下内容：供货进度计划、交货方式、运输条件、工作流程、拟派项目实施人员、质量监督措施、安全措施、疫情下的应急措施等。

以上内容齐全且针对本项目，符合本项目实际需求的得5分；每缺少一项内容或内容明显错误或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，扣完为止。本项最多得分5分。

	
	0.00
	2.00
	政策加分项
	供应商提供的产品中有，属于“节能清单”中非标记“★”产品的并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”的得1分；

供应商提供的产品中有，属于“环保清单”产品的，并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“环境标志产品认证证书”的得1分。


第六章  政府采购合同条款及格式

河南科技大学校内实践基地
动物医院功能提升项目采购合同
（仪器设备类）
                                                    合同编号：                  
购买方：河南科技大学                   （以下简称甲方）

供货方：                               （以下简称乙方）

依据学校政府采购 河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目（采购编号：         ）结果，根据《中华人民共和国民法典》，为明确甲、乙双方权利、义务、责任，双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买           等的有关事项订立本合同。

产品名称、规格型号、厂家、数量、单价、金额见下表
	序号
	产品名称
	规格型号及技术指标
	生产厂家
	数量
	单价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	合   计
	人民币                        元整(￥   .00)


注：配置、性能、功能等指标见附件（如无则删除）
二、产品的质量要求和技术标准
按国家或双方书面约定的产品技术标准（明确指出什么标准：国家标准包括强制标准、推荐标准；没有国家标准的，标出行业标准。）。供方提供的货物应为全新产品并满足需方的要求、规格、数量及质量，符合国家标准以及本产品的出厂标准，需方对设备型号规格、数量与合同不符的应在收货后30日内以书面形式向供方提出（售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款制定）。

三、合同金额

合同总金额为：人民币       元整(￥       )，合同金额包含本合同所涉仪器设备，运输、安装、调试、培训费，保修期或保质期内的保修费用等全部费用。
合同金额为依据本合同甲方应支付乙方的全部费用的总和，除依法律明确规定或双方书面协商一致外，双方均不得主张变更该金额。

四、履约保证金及付款方式：履约保证金采用转账方式 。
履约保证金：合同签订前，乙方向河南科技大学账户支付成交金额的 5 %，计人民币         元整（￥    ）作为履约保证金。

付款方式：经甲方验收合格并收到乙方发票后，甲方向乙方支付合同总金额的100%，计人民币         元整（￥    ）；仪器设备验收合格后甲方向乙方无息退还履约保证金。
五．到货及培训：

乙方于合同生效后60天内将仪器设备运到甲方指定地点（具体时间以甲方通知为准），乙方负责仪器设备的安装调试以及技术支持，并对甲方操作（管理）人员进行必要的技术培训和操作指导，保证仪器设备能正常运行。货物运送、安装、调试产生的费用由供方负责。

六．质保期和售后服务：

（1）双方一致同意本合同所涉仪器设备的质保期为：从甲方验收合格之日起国产设备免费质保不少于三年，进口设备免费质保不少于一年 。质保期内，乙方为甲方免费提供服务和修理更换（人为损坏除外）。

售后服务联系人及联系电话：                              。
（2）若产品出现故障，乙方应在接到通知后   小时内到现场提供服务。

（3）质保期后，若产品出现故障，乙方应提供免费维修服务，只收材料成本费。

（4）其他服务： 详见采购文件  （如没有则写无）
七．甲方的义务：

（1）产品运抵甲方指定地点后，应立即组织人员对货物进行清点、签收。

（2）甲方收到产品时，如发现产品规格、型号、数量等与本合同约定不符时，应及时通知乙方并要求乙方按要求更换或补充。

（3）产品正常运行30天后由甲方组织验收。

（4）按合同按时支付约定的费用。
八．乙方的义务：

（1）按合同要求，按时提供全新完好的产品，否则应向甲方全额赔偿损失。

（2）在产品运抵甲方指定交货地点前三天书面通知甲方。

（3）负责对甲方人员进行操作培训，使其达到熟练操作的水平，并提供操作手册、专用工具等；

（4）应长期提供技术咨询服务。

（5）其他承诺：无（如没有则写无）
九．违约责任：

（1） 乙方逾期交付货物给甲方的，每逾期一日应按逾期交付部分总价的 0.03%/日计算向甲方支付违约金。如乙方逾期30天仍未交齐货物或者交付货物不合格的，甲方有权单方面解除合同，乙方应按合同总价的10%计算向甲方支付违约金，并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。  
（2）乙方交付货物的质量、规格，性能、技术指标及配置不符合合同或合同附件约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起的  30  日内免费更换合格的货物，由此造成的时间延误视作乙方逾期交付，按本合同第九条第3款处理。 如经两次更换，货物质量仍不符合规定的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价的10%向甲方支付违约金。
（3）如任何一方违约，除向对方依约支付约定的违约金外，还应赔偿因违约给对方造成的一切损失，以及因向违约方主张权利、追究责任而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、执行费、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定和调查取证等费用。）
（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于因第三人向甲方、甲方向乙方主张权利而追究责任发生的全部诉讼费、执行费、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定和调查取证等费用。  
十．不可抗力条款：

如在本合同签订后履行完毕前，发生了不可抗力且影响到本合同履行的，遇到不可抗力的一方，应及时书面通知对方，并在发生不可抗力15个自然日内向对方提供不可抗力详情及其影响本合同履行的书面说明。并在取得有关机构的不可抗力证明后，按照不可抗力对本合同履行的影响程度，由双方进行充分协商，达成一致后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同，并全部或部分免于承担违约责任。但在一方违约后发生法定不可抗力的除外。

本条所称的“不可抗力”，除双方有明确的书面约定外，仅为法定不可抗力。

十一．其他条款：

（1）本合同未尽事宜，经双方协商，签订书面协议，其补充协议与本合同有同等法律效力。
（2）本合同附件作为合同的有效组成部分，具有与本合同同等法律效力。
（3）本合同如发生纠纷，甲乙双方应积极协商，协商不成时，双方一致同意向洛阳市洛龙区人民法院提起诉讼解决，因诉讼所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、执行费、律师费等其他有关费用），由败诉方承担。
（4）本合同一式十份，甲方执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（5）本合同经双方签字并盖章之日起生效。
	甲方：（章）河南科技大学
	乙方：（章）

	地址：洛阳市洛龙区开元大道263号
	地址： 

	电话：0379-64231434
	电话：

	邮编：471003
	邮编：

	法定代表人或授权代表（签字）：
联系人、电话：

统一社会信用代码：124100004165265089                        
	法定代表人（签字）：

联系人、电话：
统一社会信用代码：

	开户银行：工行洛阳分行涧西支行
	开户银行： 

	账户名称：河南科技大学
	账户名称： 

	银行账号：1705020809049088826
	银行账号：

	签订日期：     年    月    日
	签订日期：     年    月    日 


附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

 
各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
　第七章  响应文件格式

响应文件封面格式

河南科技大学校内实践基地
动物医院功能提升项目

响 应 文 件

采购编号：豫财磋商采购-2022-1176

供应商：               （加盖企业电子签章）
法定代表人（或非法人组织负责人）：       （加盖个人电子签章）
日  期：     年    月    日

目    录

第一部分  响应一览表及资格证明文件
1、报价一览表
2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件
3、供应商的资格证明文件

4、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

5、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
6、供应商参加磋商采购活动的承诺书
7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

9、依法缴纳税收和社会保障资金的记录

10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11、供应商关联单位的说明

12、反商业贿赂承诺书

13、采购代理服务费交纳承诺函
14、联合体共同参加采购活动协议

15、进口产品制造厂家（或总代理）的授权书（如需要，格式自拟）
1、报价一览表
	项目名称
	

	标段或包
	填写标段及标段名称（或包号及对应的包号名称）

	供应商名称
	

	响应内容
	按竞争性磋商文件要求

	响应总报价
	大写：

	
	小写：

	质量标准
	

	交货期
	

	交货地点
	

	付款方式
	

	质保期及售后服务
	完全响应竞争性磋商文件中的相应要求

	响应文件有效期
	

	项目负责人
	

	其他声明
	


说明：此表中，每包（或标段）的响应总价应和第二部分响应分项报价表的总价相一致。
供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件
供应商应提供资料：

2.1、提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。

2.2、供应商为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

2.3、如果是联合体参加本项目的政府采购活动，应提供联合体各方满足以上要求的证明文件扫描件。

3、供应商的资格证明文件
按照第一章竞争性磋商公告第二条申请人的资格要求中第3款本项目的特定资格要求中所列内容提供相应的证明文件；如果：竞争性磋商公告第二条申请人的资格要求中第3款本项目的特定资格要求中未做要求，则供应商不需要在此处提供证明文件。
4、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
供应商名称：                         单位性质：                  
供应商地址：                                                     
成立时间：     年     月     日   经营期限：                       
姓名：        性别：     出生日期：      现任职务：      系                （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	此处应附法定代表人（或非法人组织负责人）身份证（正反面）的扫描件。


供应商：                   （加盖企业电子签章）
详细通讯地址：                     邮 政 编 码 ：                
电　　　　话：                     电子邮箱：　 　　　　　

日    期：       年      月      日

注：自然人参加磋商采购活动的无需提供。
5、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
本人
       （姓名）系
                  （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人），现委托 
     （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，参加（项目名称、项目编号、包号、包名称）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。代理人无权转让委托权。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。
	此处应附代理人身份证（正反面）的扫描件


供应商：                                           （加盖企业电子签章）
法定代表人（或非法人组织负责人）：                  （加盖个人电子签章）

代理人：  （签字或签章）               

代理人工作单位：                       

代理人详细通讯地址：                      邮 政 编 码 ：               
代理人联系电话： （填写一个手机号码和一个座机号码）

代理人电子邮箱：　 　　　　　　　　

日    期：       年      月      日
注：自然人、法定代表人（或非法人组织负责人）参加磋商采购活动的无需提供本授权委托书。

6、供应商参加磋商采购活动的承诺书
致：  （填写采购人及采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称、采购编号、包号、包名称）的磋商采购活动, 作为参加本次采购活动的供应商，根据竞争性磋商文件的要求，现郑重承诺如下：
一、我单位完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对采购（磋商）文件有异议，已经在收到采购（磋商）文件之日起或采购（磋商）文件公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购（磋商）文件有异议的同时又参加本项目的磋商采购活动以求侥幸成为成交人或者为实现其他非法目的的行为。
我单位具有独立承担民事责任的能力；
我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

在本项目响应文件递交截止时间止，我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）。
二、我单位参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
三、我单位参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
四、参加本次磋商采购活动前，在近三年内我单位和其法定代表人（或负责人）没有行贿犯罪行为。

五、我单位在此申明：保证本次响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。
六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我单位愿意承担相应不利后果。
七、如果存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
   1、我单位在响应文件有效期内撤销响应文件的（不包括在提交最后报价前推出磋商的情况）；
   2、我单位在采购人确定成交人以前放弃成交候选人资格的；
   3、由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；
   4、由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；
   5、我单位在响应文件中提供虚假材料；
   6、我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7、在响应文件有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
   我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人及河南招标采购服务有限公司分别支付本竞争性磋商文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的响应报价为基准）的 2%作为赔偿金。 
八、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任。
 
供应商：



                 
    
（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
地址：










 



邮编：


 


电话：


     


电子邮箱：
    
     

日期：　　 　年　　月 　日

备注：供应商如存在与上述要求不一致的情况，应如实写明。

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
供应商应提供资料：

7.1、供应商承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）。如果是联合体共同参加磋商采购活动，联合体各方均需提供上述资料。
供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日

7.2、近一年的财务状况报告

说明：提供会计师事务所或审计部门出具的2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。如果是联合体形式，联合体各方均需提供上述资料。

如提供财务审计报告应提供完整的财务审计报告。
参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》

（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计

师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
说明：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

      8.1、拟投入本项目的设备；

8.2、拟投入本项目的人员；

8.3、其它。

供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日

9、依法缴纳税收和社会保障资金的记录
供应商应提供资料：

9.1、由供应商承诺本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。如果是联合体参加磋商采购活动，联合体各方均需提供上述资料。

供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日

9.2、供应商应提供2022年1月1日以来至少一个月的依法交纳税收和社会保障资金记录证明文件的扫描件。如果是联合体参加磋商采购活动，联合体各方均需提供上述资料。
10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致： （填写采购人名称）  ：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

如发现我单位提供的书面声明不属实时：我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。同意取消我单位参与本项目政府采购活动的资格，并将承担相关法律责任。
特此声明。

供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
说明：
1、供应商如果在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录时应如实作出说明。
2、如果是联合体参加本项目的磋商采购，联合体各方均需提供上述声明。
11、 供应商关联单位的说明
说明：
11.1、供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
    （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

11.2、单位法定代表人（或负责人）为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段（或同一包）投标或者未划分标段（或包）的同一合同项下的政府采购活动。需供应商（供应商）出具承诺函，承诺函格式自拟，要求加盖单位公章。

供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
备注：如果是联合体参加磋商采购活动，联合体各方均需提供上述资料。

12、反商业贿赂承诺书
我单位承诺：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称、采购编号、包号、包名称）的磋商采购活动, 作为参加本次采购活动的供应商，现郑重承诺如下：
12.1、公平竞争参加本次磋商采购活动。

12.2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

12.3、若出现上述行为，我单位及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日

说明：如果是联合体参加本项目的政府采购活动，联合体各方均需提供上述承诺书。
13、采购代理服务费交纳承诺函
致：河南招标采购服务有限公司
我们在贵公司组织的（填写项目名称、采购编号、包号、包名称）磋商采购活动中若被确定为成交人，我单位保证在收到成交通知书时，按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金的形式（可以选择一种支付方式），向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
地址：










 



邮编：


    


电话：


    



电子邮箱：
    
       

日期：　　 　年　　月 　日

14、联合体共同参加采购活动协议
致：(填写采购人名称) 

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、采购编号、包号、包名称)的竞争性磋商采购活动。现就联合体共同参加本项目磋商采购活动事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.           
2.           
3.           

…                      
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与响应或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商会议，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                。
六、联合体成员中大、中型企业为：        、          、  ……  。
联合体成员中小型、微型企业为：        、          、  ……  。
其中小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同总金额的比例为       % 。
（联合体成员中没有小型、微型企业的，不需要填写本条。）
七、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

八、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执    份。

 
牵头人名称：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
联合体成员1

成员名称：                                   （加盖企业电子签章）
法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
联合体成员2

成员名称：                                   （加盖企业电子签章）
法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
联合体成员3

成员名称：                                   （加盖企业电子签章）
法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

联合体成员…

成员名称：                                   （加盖企业电子签章）
法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日  期：     年    月   日
备注：以联合体形式参加磋商采购活动的，必须提供“联合体共同参加采购活动协议”；非联合体参加磋商采购活动，不需要提供“联合体共同参加采购活动协议”。

15、进口产品制造厂家（或总代理）的授权书（如需要，格式自拟）
致： （填写采购人名称）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造厂家的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造厂家和被授权人签字或盖公章等。
注：仅限于竞争性磋商文件要求提供时。

第二部分  商务及技术文件
1、响应函
2、响应分项报价表
3、货物及伴随服务一览表

4、技术要求偏离表

5、商务条款偏离表

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料
6-1  供应商为中小企业声明函

6-2  供应商为监狱企业声明函
6-3  供应商为残疾人福利性单位声明函
7、 供应商简介
8、 售后服务计划

9、评审所需要的其他商务文件

10、技术文件证明文件

11、供应商认为需要提供的相关资料

1、响应函
致： (填写采购人名称）
我们获取了（填写项目名称、采购编号、包号、包名称）  的竞争性磋商文件， 经详细研究竞争性磋商文件的全部内容，委托代理人(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）决定参加该项目的磋商采购活动并按要求提交响应文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿意按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，提供完成竞争性磋商文件规定的全部工作，响应总报价为（大写）                     元人民币（小写RMB￥：
             元）；项目交货期为                。其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占响应总价   % 。
(2) 响应文件有效期为自响应文件递交截止之日起          个日历日。
(3) 如果我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。
(4) 我方已经详细审查了本项目竞争性磋商文件的全部内容，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清的问题，我方同意按竞争性磋商文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 我方承诺：我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

(6) 我方按照竞争性磋商文件的要求提供相关数据或资料，完全理解采购人不一定接受报价最低的响应文件。

(7) 按照竞争性磋商文件的规定，在收到成交通知书时向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。
(8) 完全理解并无条件承担成交后不与采购人签订合同的法律后果。

(9) 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任和义务。
(10) 我方在此声明，所递交的响应文件中所有内容及资料均真实、有效、准确。如有弄虚作假情况出现，愿意按照竞争性磋商文件中的相关规定承担责任并接受相关处罚。
 (11) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体参加磋商采购活动需要填写，非联合体参加磋商采购活动不需要填写该条）。

与本供应商有关的正式通讯地址：
供应商详细地址：                                                

固定电话：                  委托代理人移动电话：                   

供应商电子邮箱：                         
供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
供应商开户银行（全称）：                 
供应商银行帐号：                 
日期：　　 　年　　月 　日

2、响应分项报价表
项目名称:                                                  采购编号:  

包号:                 包名称：

	序号
	产品（货物）
名称
	品牌
	型号
规格
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	数量
	单价
	分项总价
（数量×单价）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：


供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日

注: 1.产品（货物）名称的排列顺序应与竞争性磋商文件中提供的产品（货物）名称排列顺序一致。

2.上述产品（货物）中的报价应包含竞争性磋商文件中规定的全部内容。

3.上述各项的详细分项报价及用于本项目的备品备件、专用工具、伴随的技术服务等其他内容，供应商如果认为需要写明，可另页描述。

4.如果报价一览表与本表合计金额不一致的，以报价一览表合计金额为准。
3、货物及伴随服务一览表
项目名称:                                                采购编号:
包号:                 包名称：

	序号
	产品（货物）
名称
	型号
规格
	数量
	服务期限
	交货地点
	伴随服务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
注: 1.产品（货物）名称的排列顺序应与竞争性磋商文件中提供的产品（货物）名称排列顺序一致。

4、技术要求偏离表
项目名称:                                       采购编号：
包号:                 包名称：

	序号
	竞争性磋商文件条款
	竞争性磋商文件的条款要求
	响应文件的条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
备注：
1、“偏离情况”一栏根据“响应文件响应内容”与竞争性磋商文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

5、商务条款偏离表
项目名称:                                                            采购编号:  
包号:                 包名称：
	序号
	竞争性磋商文件条款
	竞争性磋商文件的商务条款要求
	响应文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	交货期
	
	
	
	

	2
	交货地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	质保期及售后服务
	
	
	
	

	5
	响应文件有效期
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、“偏离情况”一栏根据“响应文件响应内容”与竞争性磋商文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料
6-1  供应商为中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业
（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

6-2  供应商为监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：
本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供合同金额占到联合体合同总金额的比例为       。（非联合体参加采购活动，不需要填写本条。）
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　
供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。
6-3  供应商为残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（填写采购人名称）__的__（填写本次采购的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

7、 供应商简介
供应商提供以下内容：

7.1、供应商简介：包括公司概况、近三年经营情况；

7.2、具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料； 

7.3、具有完成本项目优势的详细说明

7.4、业绩及目前正在执行合同的情况；

7.5、供应商认为需要提供的其他资料。

8、 售后服务计划
致：                            （采购人名称）

    我单位参加 （填写项目名称、采购编号、包号、包名称）的磋商采购活动，采购人为 （填写采购人名称）。特承诺如下：
1、我单位郑重承诺在参加本次磋商采购活动中，所有提供货物质保期限均为合同生效后/验收合格后      年（填写具体数据）。

2、所提供货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场，解决问题时间不超过     小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在    个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：                              
售后服务地点：                 联系人：                  

联系电话：                          

4、我单位技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于    次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：                    

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；
9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投响应价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

供应商：



                    

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
本售后服务计划为采购人提供的参考格式，供应商可根据自身情况另行编制。
9、评审所需要的其他商务文件
由供应商根据竞争性磋商文件要求提供相应资料。

10、技术证明文件
由供应商根据竞争性磋商文件要求提供相应资料。

11、供应商认为需要提供的相关资料

由供应商根据项目特点及自身情况，认为需要提供的相关资料。

PAGE  
                   - 64 -

