附件：

郑州市第二人民医院净化空调过滤器采购项目（二次）清单单价控制价（最高限价）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式初效过滤器 | 290*595*46mm-铝框-G4 | 个 | 1 | 95.00 |
| 2 |  | 435*500*18mm-铝框-G4 | 个 | 1 | 83.00 |
| 3 |  | 490*470*46mm-铝框-G4 | 个 | 1 | 115.00 |
| 4 |  | 490*595*46mm-铝框-G4 | 个 | 1 | 130.00 |
| 5 |  | 550*660*18mm-铝框--G4 | 个 | 1 | 90.00 |
| 6 |  | 595*595*46mm-铝框-G4 | 个 | 1 | 133.00 |
| 7 |  | 350*650*18mm-铝框--G4 | 个 | 1 | 72.00 |
| 8 |  | 650*350*10mm-铝框-双面覆网-G4 | 个 | 1 | 60.00 |
| 9 |  | 660*350*10mm-铝框-双面覆网-G4 | 个 | 1 | 60.00 |
| 10 |  | 490*515*10mm-铝框-双面覆网-G4 | 个 | 1 | 60.00 |
| 11 | 袋式中效过滤器 | 287*592*381mm-21铝框-F8-3P | 个 | 1 | 115.00 |
| 12 |  | 435*500*381mm-21铝框-F8-4P | 个 | 1 | 125.00 |
| 13 |  | 490*592*381mm-21铝框-F8-5P | 个 | 1 | 135.00 |
| 14 |  | 550*660*280mm-21铝框-F8-4P | 个 | 1 | 130.00 |
| 15 |  | 592*592*381mm-21铝框-F8-6P | 个 | 1 | 150.00 |
| 16 |  | 370*660*280mm-21铝框-F8-3P | 个 | 1 | 125.00 |
| 17 | 亚高效过滤器 | 287*592*292mm-ABS塑料框-进风面密封垫片-单法兰-2V-H10 | 个 | 1 | 402.00 |
| 18 |  | 490*592*292mm-ABS塑料框-进风面密封垫片-单法兰-3V-H10 | 个 | 1 | 470.00 |
| 19 |  | 592*592*292mm-ABS塑料框-进风面密封垫片-单法兰-4V-H10 | 个 | 1 | 480.00 |
| 20 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm-500m³/H-铝框-双面覆网-进风面密封垫片-H14 | 个 | 1 | 330.00 |
| 21 |  | 484*484*90mm-1000m³/H-铝框-双面覆网-进风面密封垫片-H14 | 个 | 1 | 426.00 |
| 22 | 有隔板高效过滤器 | 320*320*220mm-500m³/H-镀锌框-无法兰-纸隔板-进风面密封垫片-H14 | 个 | 1 | 320.00 |
| 23 |  | 484*484*220mm-1000m³/H-镀锌框-无法兰-纸隔板-进风面密封垫片-H14 | 个 | 1 | 420.00 |
| 24 | 大风量V型高效过滤器 | 610*305*292mm-大风量-2V-镀锌框-无法兰-纸隔板-进风面密封垫片-H14 | 个 | 1 | 460.00 |
| 25 | 回风过滤网 | 1160*165*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 73.00 |
| 26 |  | 310*310*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 45.00 |
| 27 |  | 360*310*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 47.00 |
| 28 |  | 380*330*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 55.00 |
| 29 |  | 660*170*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 60.00 |
| 30 |  | 750*300*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 60.00 |
| 31 |  | 860*160*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 65.00 |
| 32 |  | 860*300*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 70.00 |
| 33 |  | 860*310*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 70.00 |
| 34 |  | 860*360*5mm-钢丝框-G4 | 个 | 1 | 75.00 |
| 35 | 双层尼龙网 | 1210*460 mm | 个 | 1 | 85.00 |
| 36 |  | 1380*210 mm | 个 | 1 | 86.00 |
| 37 |  | 350*320 mm | 个 | 1 | 45.00 |
| 38 |  | 360*210 mm | 个 | 1 | 38.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 5860.00 |

说明：1、上述计价单位均为人民币元。

2、上述单价包含货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、人工、运输、装卸、安装、培训、技术支持、售后服务、税金等一切费用。