信阳师范学院实验科研综合楼电梯采购与安装项目

招标文件

招标编号：豫财招标采购-2023-156

采购人：信阳师范学院

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日　　　　期：二〇二三年四月

目     录

特别提示	5

第一章  投标邀请(招标公告)	7

第二章  投标人须知	11

投标人须知前附表	11

1、总 则	16

1.1 项目概况	16

1.2 资金来源	16

1.3 采购需求及其它相关要求	16

1.4 对投标人的要求	16

1.5 监督管理部门	18

1.6 投标人参加采购活动的费用	18

1.7现场考察、开标前答疑会	18

1.8 样品或演示	18

1.9 适用法律	18

1.10 保密	19

2、招标文件	19

2.1 招标文件构成	19

2.2 招标文件的澄清与修改	19

2.3 招标文件的解释	20

2.4 投标文件递交截止时间的顺延	20

3、投标文件的编制	20

3.1 投标范围及投标文件中的标准和计量单位的使用	20

3.2 投标文件组成	21

3.3  投标人证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	21

3.4 投标报价	22

3.5 投标文件的制作	23

3.6 投标保证金	24

3.7 投标有效期	24

4、投标文件的递交	24

4.1 投标文件的密封和标记	24

4.2 投标截止时间	24

4.3  投标文件的递交、修改与撤回	24

5、开标及评标	25

5.1 公开开标	25

5.2 资格审查及组建评标委员会	26

5.3 投标文件符合性审查与澄清	26

5.4 无效投标文件的规定	28

5.5 投标文件的评审	29

5.6 招标文件执行的政府采购政策	29

5.7 废标	30

5.8 保密要求	30

6、确定中标人	30

6.1 中标候选人的确定原则及标准	30

6.2 确定中标候选人和中标供应商	30

7、采购任务取消	30

8、发出中标通知书	30

9、告知招标结果	31

10、签订合同	31

11、履约保证金	31

12、预付款	31

13、招标代理费	32

14、政府采购信用担保	32

15、廉洁自律规定	32

16、人员回避	32

17、质疑的提出与接收	32

18、知识产权	33

19、需要补充的其它内容	33

第三章  采购需求	34

第五章  政府采购合同	49

第六章  投标文件格式	57

目    录	58

第一部分  开标一览表及资格证明文件	58

1、开标一览表	59

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件	60

3、法定代表人（或负责人）身份证明书	61

4、法定代表人（或负责人）授权委托书	62

5、投标保证承诺书	63

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料	65

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	66

8、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	67

9 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	68

10、投标人关联单位的说明	69

11、反商业贿赂承诺书	70

12、招标代理服务费交纳承诺函	71

13、 本项目的特定资格要求	72

根据本项目招标公告中特定资格要求提供	72

第二部分  商务及技术文件	73

1、投标函	74

2、投标分项报价表	76

3、货物及伴随服务说明一览表	77

4、技术要求偏离表	78

5、商务条款偏离表	79

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须递交资料	80

6-1  投标人为中小企业声明函	81

6-2  投标人为监狱企业声明函	82

6-3  投标人为残疾人福利性单位声明函	83

7、投标人简介	84

8、售后服务计划	85

9、评审所需要的其他商务文件	86

10、技术证明文件	86

11、投标人认为需要提供的相关资料	86

特别提示

1、投标人注册及市场主体信息登记

供应商、投标人（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过《河南省公共资源交易中心》交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过《河南省公共资源交易中心》（www.hnggzy.net）网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并递交：

加密的电子投标文件,应在投标文件递交截止时间前通过《河南省公共资源交易中心》（www.hnggzy.net）电子交易平台内上传。

2.4、加密的电子投标文件为《河南省公共资源交易中心》（www.hnggzy.net） 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人或负责人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人（招标人）、采购代理机构（招标代理机构）对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。

4、《河南省公共资源交易中心》交易平台在开标前对投标人信息具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自行承担。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须递交样品或现场演示情况外，所有项目均 采用不见面开标。投标人无需到省交易中心现场参加开标会议，投标人应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。详见《河南省公共资源交易中心》首页-公共服务-办事指南 《新交易平台使用手册》 。

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（供应商、投标人）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件的相关要求，在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等招标文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响投标文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要递交河南省公共资源交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人提前办理，以免影响下载招标文件及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台新交易平台使用手册http://www.hnggzy.net/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html 内涉及投标人的各类操作手册，各投标人一定要仔细研究。

平台统一技术服务电话为：400 998 0000，服务时间：周一至周日8：00-17：30

招标文件中“个人电子签章”是指个人的电子签名或个人电子章；“企业电子签章”是指企业的电子章。

第一章  投标邀请(招标公告)

项目概况

信阳师范学院实验科研综合楼电梯采购与安装项目的潜在投标人应登录“河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.com）” 凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取招标文件，并于 2023年5月15日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、招标编号：豫财招标采购-2023-156

2、项目名称：信阳师范学院实验科研综合楼电梯采购与安装项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额： 4709831.27元人民币，最高限价：4709831.27元人民币

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20230222-1 | 信阳师范学院实验科研综合楼电梯采购与安装项目 | 4709831.27 | 4709831.27 |

5、（1）采购需求：信阳师范学院实验科研综合楼7部客货两用电梯采购与安装，A区4部，C区3部，其中4部消防电梯、2部为无障碍电梯兼消防电梯和1部无障碍电梯。招标内容包括电梯的运输、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险、技术监督局验收及其他附随服务等。

（2）交货期： 合同签订后360日历天

（3）交货地点：项目位于信阳市浉河区信阳师范学院校本部院内

（4）质量要求：货物质量符合国家电梯有关验收标准，安装质量一次性通过质量监督部门验收。

（5）质保期：一年

6、合同履行期限：合同签订后360日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：是

9、是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人若为电梯制造商的，须具有国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）A级资质（品种包含：曳引驱动乘客电梯，在有效期内）；投标人若为代理商（经销商）的，需具有质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级资质（品种包含：曳引驱动乘客电梯，在有效期内），且所投品牌制造商需具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B级资质（品种包含：曳引驱动乘客电梯，在有效期内，可提供复印件，制造商加盖公章）,进口产品需提供电梯设备制造商的专项授权书；

（2）投标人或所投品牌拟派项目经理须具备机电设备专业贰级及以上注册建造师，且是本单位注册的在职人员（提供劳动合同及企业为其缴纳近6个月社保的证明），企业应出具项目经理无担任其它在建项目承诺书；

三、获取招标文件

1、时间：2023年4月21日至2023年4月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

2、地点：登录《河南省公共资源交易中心》网站（http://www.hnggzy.com）。

3、方式：凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取招标文件，投标人未按规定在《河南省公共资源交易中心》网站上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。登录河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”专区查阅具体办理方法。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2023年5月15日上午09时00分（北京时间）；

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2。投标人需按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子投标文件。

五、开标时间及地点

1、时间：2023年5月15日上午09时00分（北京时间）；

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2。

本项目采用远程开标，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（http://www.hnggzy.com）。投标人须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册》。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》上发布，招标公告期限为5个工作日。

七、其他补充事宜

1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]；

2、执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)；

3、执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）；

4、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

6、执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目的投标；【查询渠道：（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。投标人需出具承诺函。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

招标人：信阳师范学院

联系地址：信阳市南湖路237号

联 系 人：毛老师

联系方式：0376-6392826/6390958

2、采购代理机构信息

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：刘红军 刘冬

联系方式：0371-65942911

3、项目联系方式

项目联系人：刘红军 刘冬

联系方式：0371-65942911

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 招标人：信阳师范学院 联系地址：信阳市南湖路237号 联 系 人：毛老师 联系方式：0376-6392826/6390958 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 名称：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市纬四路13号（纬四路与花园路交叉口向东50米，路北307房间） 联系人：刘红军 电话：0371-65942911 |
| 1.1.3 | 采购项目名称 | 信阳师范学院实验科研综合楼电梯采购与安装项目 |
| 1.1.4 | 采购项目实施地点 | 项目位于信阳市浉河区信阳师范学院校本部院内 |
| 1.1.5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.1.6 | 采购项目属性 | 货物 |
| 1.1.7 | 标的物所属行业 | 根据“工信部联企业[2011]300号”文件的划型标准，本次招标的标的物所属行业为：工业 |
| 1.2.2 | 项目预算金额和最高限价 | 项目预算金额：4709831.27元；最高限价：4709831.27元。 投标人的报价超过预算金额或最高限价的，其投标无效。 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 见招标文件第三章 |
| 1.3.2 | 质量标准 | 合格 |
| 1.3.3 | 交货期 | 合同签订后360日历天 |
| 1.3.4 | 质保期（质量保证期） | 自验收合格之日起一年 |
| 1.4.2.4 | 投标人还应具备的其它资格要求 | 无 |
| 1.4.2.5 | 是否允许采购进口产品 | 是 |
| 1.4.2.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | 否 |
| 1.4.2.7 | 政府强制采购产品 | 无 |
| 1.4.2.8 | 核心产品 | 电梯设备 |
| 1.4.3 | 是否允许联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 1.7.1 | 现场考察及开标前答疑会 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |
| 1.8.2 | 对样品或视频演示的要求 | 是否需要提供样品：否 是否需要提供视频演示：否 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 应在递交投标文件截止时间十五天前，在河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版以电子邮件形式发送至邮箱：165270382@qq.com，（附加盖企业公章的扫描件和Word电子版）。 |
| 2.2.3 | 招标文件的澄清更正或修改 | 发布时间：如果是影响投标人编制投标文件的澄清更正或修改将在递交投标文件截止时间十五天前发布。 |
| 3.1.2 | 对投标人投标、中标的要求 | 如果项目划分为多个包（标段），投标人可以对多个包（标段）进行投标。 |
| 3.4.1 | 投标报价 | 投标人应按招标文件中的相关要求进行报价。 |
| 3.7.1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起 90 日历日 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 5.1.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：《河南省公共资源交易中心》电子交易平台（ http://www.hnggzy.com ）远程开标室 。 |
| 5.1.2 | 加密的电子投标文件解密时间 | 在开始解密本单位电子投标文件后的30分钟内完成远程解密。 |
| 5.2.2 | 对投标人信用查询的时间 | 信用信息截止时间点：同投标截止时间； 信用查询时间: 投标截止时间后开始查询。 |
| 5.2.6 | 评标委员会的组成 | 评标委员会成员人数：5人。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。 |
| 5.5.2 | 评标方法 | 采用综合评分法 |
| 6.2.1 | 推荐中标候选人 | 推荐中标候选人的数量： 三名 |
| 6.2.2 | 确定中标人 | 是否由采购人确定中标人：是 |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订前，中标人向招标人缴纳中标总金额3%的履约保证金，项目竣工验收合格并投入使用后一个月内无息退还。 |
| 12 | 预付款 | 预付款比例为：按照国家政策及相关规定执行，不超过中标价的30% 。具体比例合同中约定。 |
| 13 | 招标代理费 | 由中标人缴纳招标代理费。 招标代理费：预算金额1.5%向中标人收取。 支付形式：采用支票、银行转账、汇票或现金支付 支付时间：在收到中标通知书时。 招标代理费收取信息： 单 位：河南招标采购服务有限公司 开户行：广发银行郑州行政区支行 账 号：8898516010005452 |
| 14 | 政府采购信用担保 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 是 |
| 14.2.3 | 政府采购专业信用担保机构 | 1、中国投资担保有限公司 联系人：余青 手机：139 1032 4084 联系电话：（010）8882 2652 传 真：（010）6843 7040 电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn 地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层 2、河南省中小企业担保集团股份有限公司 联系人：李广达 手机：139 0383 9877 联系电话：（0371）8612 2082 8617 9782 传真：（0371）8617 9809 电子邮箱：lgd1965@tom.com 地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层 |
| 15.3 | 代理机构内部监督 | 采购代理机构反腐倡廉监督电话: 0371—6596 2573 邮 箱：hnzbcggs2000@126.com |
| 17.2 | 提出质疑的要求 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 17.5 | 质疑函接收 | 联系单位：河南招标采购服务有限公司 联系部门：采购四部 联系人员：刘红军 刘冬 联系电话：0371-65942911 通讯地址：郑州市纬四路13号307室 |
| 19 | 需要补充的其它内容 |  |
| 19.1 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求：是 |  |
| 19.2 | 投标人应递交的其他文件：无 |  |
| 19.3 | 开标方式的说明 远程开标： 投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（http://www.hnggzy.com）。投标人须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册》。 |  |

1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人详见：投标人须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：河南招标采购服务有限公司。

1.1.3 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目实施地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购项目属性：见投标人须知前附表。

1.1.7 标的物所属行业：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：投标人须知前附表。

1.2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标文件将被认定为无效投标文件。

1.3 采购需求及其它相关要求

1.3.1 采购需求： 见“招标文件 第三章”。

1.3.2 质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期： 见投标人须知前附表。

1.4 对投标人的要求

1.4.1 投标人是指以本项目招标公告中规定的方式获取了本项目的招标文件并在规定的时间内递交了投标文件，参加投标竞争，有意愿向采购人提供货物及伴随的服务的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人：以本项目招标公告中规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4.2 本项目的投标人及其提供的货物及伴随的服务须满足以下条件：

1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目招标公告中规定的方式获取了本项目的招标文件。

1.4.2.4 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其它资格要求。

1.4.2.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动。投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.2.6 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，投标人或所投产品应符合招标文件中要求的特定条件，否则其投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.2.7 若投标人须知前附表中写明采购的产品为财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品、信息安全产品，投标人应按招标文件中的具体要求提供相关证明材料。

1.4.2.8 如一个包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以下规定处理：本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.4.3   本项目不接受联合体投标。

1.4.4   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.6 投标人在被确定为中标人之前，不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其中标资格将被取消。

1.5 监督管理部门

1.5.1本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次的财政部门。

1.6 投标人参加采购活动的费用

1.6.1 不论采购活动的结果如何，投标人准备和参加本次政府采购活动发生的费用均应自行承担。

1.7现场考察、开标前答疑会

1.7.1投标人须知前附表规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按照投标人须知前附表中规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

1.7.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场考察或标前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

1.8 样品或演示

1.8.1 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品或演示。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品或演示进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

1.8.2 如需提供样品或演示，对样品或演示相关要求见投标人须知前附表及“招标文件第三章”，对样品或演示的评审方法及评审标准，详见 “招标文件 第四章”。

1.9 适用法律

1.9.1 本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.10 保密

1.10.1 参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2、招标文件

2.1 招标文件构成

2.1.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

2.1.2 招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照招标公告、评标方法和标准、采购需求、投标人须知、政府采购合同、投标文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章 投标人须知中，如果投标人须知前附表的内容与投标人须知中的内容有不一致(或矛盾)的以投标人须知前附表为准。

2.1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照招标文件要求递交相应资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在《河南省公共资源交易中心网站》交易平台上进行提问，要求采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的，采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清（更正）或修改将在投标人须知前附表规定的时间在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.4 采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。采购代理机构将通过《河南省政府采购网》（http:/www.hngp.gov.cn/）《河南省公共资源交易网》（www.hnggzy.com）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

2.2.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因投标人未及时查看（或未按要求编制投标文件）而造成的后果自负。

2.3 招标文件的解释

2.3.1 招标文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的方式确定。

2.4 投标文件递交截止时间的顺延

2.4.1 为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清（更正）或者修改部分进行研究而准备编制投标文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

3、投标文件的编制

3.1 投标范围及投标文件中的标准和计量单位的使用

3.1.1 当采购项目只有一个“包”或“标段”的，投标人应当按招标文件中规定的内容编制投标文件；投标人应当对招标文件中的 “采购需求”所列的所有采购内容进行投标及报价，如仅对“采购需求”中的部分内容进行投标（或报价），该投标文件将被认定为无效投标文件。招标文件中允许的偏差除外。

3.1.2 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，投标人可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动，除非在投标人须知前附表中另有规定。

3.1.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，投标人应当以招标文件中的“包”或“标段”为单位编制投标文件；投标人应当对所投“包”或“标段”按照招标文件中对应“包”或“标段”的 “采购需求”中所列的所有采购内容进行投标及报价；如仅对“包”或“标段”中 “采购需求”的部分内容进行投标（或报价），其该包（或标段）的投标文件将被认定为无效投标文件。招标文件中允许的偏差除外。

3.1.4 无论招标文件中是否要求，投标人所提供的货物及伴随的服务均应符合国家强制性标准。

3.1.5 计量单位：除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.6 投标语言文字：除专用术语外，投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的文件、资料均使用中文。如果投标人提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

3.2 投标文件组成

3.2.1 投标文件由“第一部分，开标一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件“第六章 投标文件格式”中提供的格式及要求编制投标文件，招标文件提供标准格式的按标准格式编制，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见招标文件“第六章 投标文件格式”。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标文件将被认定为无效投标文件。

3.2.2 样品或演示要求详见投标人须知前附表及招标文件“第三章、第四章”中的相关要求。

3.3  投标人证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

3.3.1 投标人应按招标文件中的具体要求递交证明文件，证明所提供产品符合招标文件的规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

3.3.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

3.3.3   投标人应注意采购人在招标文件中指出的设备品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评审时不以上述品牌、型号作为评审因素判定其投标文件是否为有效的标准。提供其它品牌的投标人均可依法参加本项目的采购活动。

3.3.4   若招标文件未明确要求提供相应技术证明文件的，投标人可不提供。

3.4 投标报价

3.4.1 投标人应以“包或标段”为基本单位进行投标报价。投标人的投标报价应当包括满足所投“包或标段”所应提供货物及伴随的服务的全部内容(除非在投标人须知前附表中另有规定)。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

3.4.2 投标人应按照招标文件中所提供的“采购需求”、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和投标人自身成本、市场行情等因素，自主报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则投标文件将被认定为无效投标文件。

3.4.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.4 投标人应当按照招标文件提供的报价表格式如实填写各项货物及伴随的服务的单价、分项总价和投标总报价。投标人应认真填报所有项目的单价和合价，投标文件中若有漏项、漏报，采购人视为该部分的报价投标人已包含在投标总报价中，风险由投标人自行承担，采购人将不再给予调整。投标人如果被确定为中标人，该投标人所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或是采购人原因引起的变更外，不予调整。投标人报价有算术错误的，其风险由投标人承担。

3.4.5 投标人的投标总报价应当包括：所提供货物（包括备品备件、专用工具等）和伴随服务需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供货物的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其它费用。

3.4.6 除非招标文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个投标总报价，任何有选择的投标总报价或替代方案将导致投标文件无效。

3.4.7 除招标文件中规定的情况外，投标人不得以任何理由在投标截止时间后对投标报价予以修改。投标报价在投标有效期内是固定的，除招标文件中约定的原因外，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标（招标文件中约定的原因除外），将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

3.4.8 投标人在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价。

3.4.9 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

3.4.10 投标人的投标总报价应是采购人指定地点交货及伴随的服务的，包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

3.4.11 投标人的投标总报价应是由投标人计算的完成招标文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。

3.5 投标文件的制作

3.5.1 投标人在制作电子投标文件时，应按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子投标文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页→办事指南及下载专区。

3.5.2 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内（格式中写明可以不提供的除外），严格按照本项目招标文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

3.5.3 投标人在编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。

3.5.4 电子投标文件的签字或盖章：投标人必须按照招标文件的要求签字、盖章或加盖电子章。

3.5.5 投标人须在投标截止时间前，制作、加密并上传投标文件。加密的电子投标文件,应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传并确保上传成功。

3.5.6 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.5.7 投标文件的修改：在投标截止时间前，投标人如果对投标文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章。

3.6 投标保证金

3.6.1参加本项目采购活动的投标人无需递交投标保证金。

3.7 投标有效期

3.7.1 投标文件应在投标人须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标文件，将被认定为无效投标文件。

3.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人也可以拒绝延长投标文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式递交。

4、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 因采用全程不见面投标、开标、评标的方式，故电子投标文件按本招标文件第4.2.2条要求加密上传到指定平台。

4.2 投标截止时间

4.2.1 投标截止时间（投标文件递交的截止时间）见投标人须知前附表。

4.2.2 加密的电子投标文件应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台上传，并成功上传。

4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第2.2.2条、2.4条的规定，通过修改招标文件自行决定是否酌情延长投标文件递交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了投标文件递交截止时间的期限，投标人递交投标文件的截止时间则以延长后的时间为准。

4.2.4 迟交的投标文件

采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的投标文件。

4.3  投标文件的递交、修改与撤回

4.3.1 投标文件的递交

4.3.1.1 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到河南省公共资源交易中心系统的指定位置，上传时必须得到系统“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传的投标文件是否完整、正确。

4.3.1.2 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.3.2 投标文件的修改和撤回

4.3.2.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.3.2.2 在投标有效期内，投标人不得撤回（撤销）其投标文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金。

5、开标及评标

5.1 公开开标

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“投标人须知前附表” 中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议， 开标会议采用“远程不见面”方式,开标大厅的网址见投标人须知前附表。所有投标人均应当在招标文件规定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内对投标文件进行解密、答疑澄清（如需要）等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册》。

5.1.2 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成投标文件的解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其投标文件将被拒绝。

5.1.3 投标人在“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网站下载招标文件成功后，如未在招标文件规定的“投标截止时间”前成功上传招标文件或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,其投标文件将被拒绝。

5.1.4 投标人不足3家的，不予开标。

5.1.5 在投标人须知前附表规定的时间内完成投标文件解密的投标人不足3家的，将不再进行开标。

5.1.6 开标时，将公布投标人名称、投标报价等其它详细内容。

5.1.7 开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，采购人（或采购代理机构）应及时作出答复，并制作记录。投标人未参加远程开标或未在远程开标过程中提出异议的，视同认可开标结果。

5.2 资格审查及组建评标委员会

5.2.1 开标结束后，评标开始前，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人不得进入评标。通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

5.2.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

5.2.3 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录，投标将被认定为投标无效。

5.2.4 信用查询记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审 查依据。

5.2.5 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

5.2.6 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见投标人须知前附表。

5.3 投标文件符合性审查与澄清

5.3.1 评标委员会将对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人应当按照招标文件中的相关要求，递交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标文件将被认定为无效投标文件；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

5.3.2 投标文件的澄清

5.3.2.1 在评标期间，评标委员会可以以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的将以书面形式作出，并在交易系统中向投标人发出，投标人在收到该要求后，应在评标委员会规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果评标委员会在规定的时间内没有收到投标人的回复则视为该投标人没有回复。

投标人不按评标委员会的要求进行回复的，或者不能在规定时间内作出书面回复的，或者回复内容不被评标委员会认可的，其投标文件将被作为无效投标文件处理。

5.3.2.2 投标人应当在招标文件中确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并根据需要进行文件答疑澄清等。

5.3.2.3 投标人的澄清、说明或者补正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3.2.4 投标人的澄清、说明或者补正不得对投标文件的内容进行实质性修改。

5.3.2.5 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分并取代投标文件中被澄清的部分。

5.3.2.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准。

（5）投标报价有算术错误的，其风险由投标人承担。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5.3.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.4 无效投标文件的规定

5.4.1 在评审之前，根据招标文件的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否满足招标文件的实质性要求。投标人不得通过修正（更改）或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标文件满足招标文件的实质性要求。评标委员会确定投标文件是否满足招标文件的实质性要求只根据招标文件要求、投标文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。

5.4.2如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其满足招标文件的实质性要求。

5.4.3如发现下列情况之一的，其投标文件将被认定为无效投标文件：

5.4.3.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.4.3.2 报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.4.3.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.4.3.4 不同投标人递交的投标文件制作机器码一致的；

5.4.3.5 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

5.4.3.6 属于投标人之间串通，或者依法被视为投标人之间串通；

5.4.3.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过《河南省公共资源交易中心》交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按招标文件“第四章 评标方法规定执行”。

5.4.3.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.4.3.9 属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效响应情形的。

5.4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标文件无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.4.5、依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》{豫财购﹝2021﹞6号}文件中的相关规定，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

5.5 投标文件的评审

5.5.1评标委员会成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将对其技术部分和商务部分作进一步的评审。如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理。

5.5.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见“招标文件 第四章”。

5.5.2.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评标价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

5.5.2.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

5.6 招标文件执行的政府采购政策

5.6.1本项目需要执行的政府采购政策：详见“招标文件 第四章”。

5.7 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

5.7.1符合专业条件的投标人或者满足招标文件实质性要求的投标人不足三家；

5.7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.7.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

5.7.4 因重大变故，采购任务取消的。

5.8 保密要求

5.8.1 评标将在严格保密的情况下进行。

5.8.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露招标文件、投标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

6、确定中标人

6.1 中标候选人的确定原则及标准

除采购人授权评标委员会直接确定中标人的情形外，对满足招标文件实质性要求的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

6.1.1采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格调整外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见“招标文件 第四章”。

6.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见“招标文件 第四章”。

6.2 确定中标候选人和中标供应商

6.2.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定的数量推荐中标候选人。

6.2.2 按投标人须知前附表中规定，由采购人或评标委员会确定中标人。

7、采购任务取消

7.1 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

8、发出中标通知书

8.1 采购人或者采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》及其它相关网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

9、告知招标结果

9.1 在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标投标人本人的评审得分和排序。

10、签订合同

10.1 中标人应当自发出中标通知书之日起15日内，与采购人签订合同。

10.2 招标文件、中标投标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

10.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，中标人须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构进行赔偿并支付赔偿金；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

10.4 当出现法律、法规，规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

11、履约保证金

11.1 如果需要交纳履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表的规定向采购人提供履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

11.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除11.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

11.3如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标人须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构进行赔偿并支付赔偿金。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

12、预付款

12.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

12.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

13、招标代理费

1.3.1本项目是否由中标人向采购代理机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

14、政府采购信用担保

14.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知前附表。

14.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

14.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

14.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

14.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知前附表。

15、廉洁自律规定

15.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

15.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

15.3为强化内部监督机制，投标人可按投标人须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

16、人员回避

1.6.1 潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

17、质疑的提出与接收

17.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

17.2 提出质疑的投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

17.3 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

17.4 重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的投标人将依法承担不利后果。

17.5  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

18、知识产权

18.1 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

19、需要补充的其它内容

19.1需要补充的其它内容：见投标人须知前附表。

第三章  采购需求

信阳师范学院实验科研综合楼电梯采购与安装项目技术及参数要求

设备一：

1.名称:A-1#(消防电梯)-并联

2.型号:800KG

3.用途:载客载货

4.层数:13

5.站数:12

6.提升高度、速度:50m内，1.5m/s

7.运输及安装:含设备运输及安装

8.运转调试要求:含设备调试及检测

9.功能:关门按钮，开门按钮，报警按钮，轿厢照明、风扇自动关断功能，双击按钮取消错误内呼，轿内应急照明，自动门，外呼再开门，门闩故障重复关门，主层站开门等待时间可调，门机（速度及力矩）可调，多束光幕保护系统，梯门堵转保护功能（限制关门力），各层站白色断码楼层站显示，及方向箭头显示，白色断码轿厢显示，一对一五方通话系统（轿厢，底坑，轿顶，机房，监控室，不含控制柜至监控室线缆），火警紧急返回，基站返回，满载直驶，钥匙锁梯，集选错误信号，缺相及错相保护，故障就近平层操作 (非电源故障或安全回路故障)，故障电梯自动分离，防捣乱功能（不超过最多内呼），防捣乱功能（空载时，消除剩余内呼），防捣乱功能（端站停层取消内呼），防捣乱功能（反向召唤自动消除），控制柜可锁主开关，运行计时计数器，紧急电动运行模式，轿顶检修运行模式（高优先级别），曳引机温度监控，曳引机空转保护功能，启动补偿功能，梯门未开则自动开往下一层，开门再平层功能（TH>45m），监控系统（视频电缆在随行电缆内置、监控探头要求夜视高清全彩 1080P，监控无死角、液晶显示器 60.5cm (23.8in)、监控存储要求不低于 25T，可查范围 180 天、全天 24 小时不间断监控）

10.其它:所投产品为一线知名品牌

设备二：

1.名称:A-2#(兼消防电梯、无障碍电梯)-并联

2.型号:800KG

3.用途:载客载货

4.层数:13

5.站数:13

6.提升高度、速度:50m内，1.5m/s

7.运输及安装:含设备运输及安装

8.运转调试要求:含设备调试及检测

9.厅门及轿厢:关门按钮，开门按钮，报警按钮，轿厢照明、风扇自动关断功能，双击按钮取消错误内呼，轿内应急照明，自动门，外呼再开门，门闩故障重复关门，主层站开门等待时间可调，门机（速度及力矩）可调，多束光幕保护系统，梯门堵转保护功能（限制关门力），各层站白色断码楼层站显示，及方向箭头显示，白色断码轿厢显示，一对一五方通话系统（轿厢，底坑，轿顶，机房，监控室，不含控制柜至监控室线缆），火警紧急返回，基站返回，满载直驶，钥匙锁梯，集选错误信号，缺相及错相保护，故障就近平层操作 (非电源故障或安全回路故障)，故障电梯自动分离，防捣乱功能（不超过最多内呼），防捣乱功能（空载时，消除剩余内呼），防捣乱功能（端站停层取消内呼），防捣乱功能（反向召唤自动消除），控制柜可锁主开关，运行计时计数器，紧急电动运行模式，轿顶检修运行模式（高优先级别），曳引机温度监控，曳引机空转保护功能，启动补偿功能，梯门未开则自动开往下一层，开门再平层功能（TH>45m），监控系统（视频电缆在随行电缆内置、监控探头要求夜视高清全彩 1080P，监控无死角、液晶显示器 60.5cm (23.8in)、监控存储要求不低于 25T，可查范围 180 天、全天 24 小时不间断监控）

10.其它:所投产品为一线知名品牌

设备三：

1.名称:A-3#-单控

2.型号:800KG

3.用途:载客载货

4.层数:12

5.站数:12

6.提升高度、速度:46m内，1.5m/s

7.运输及安装:含设备运输及安装

8.运转调试要求:含设备调试及检测

9.厅门及轿厢:关门按钮，开门按钮，报警按钮，轿厢照明、风扇自动关断功能，双击按钮取消错误内呼，轿内应急照明，自动门，外呼再开门，门闩故障重复关门，主层站开门等待时间可调，门机（速度及力矩）可调，多束光幕保护系统，梯门堵转保护功能（限制关门力），各层站白色断码楼层站显示，及方向箭头显示，白色断码轿厢显示，一对一五方通话系统（轿厢，底坑，轿顶，机房，监控室，不含控制柜至监控室线缆），火警紧急返回，基站返回，满载直驶，钥匙锁梯，集选错误信号，缺相及错相保护，故障就近平层操作 (非电源故障或安全回路故障)，故障电梯自动分离，防捣乱功能（不超过最多内呼），防捣乱功能（空载时，消除剩余内呼），防捣乱功能（端站停层取消内呼），防捣乱功能（反向召唤自动消除），控制柜可锁主开关，运行计时计数器，紧急电动运行模式，轿顶检修运行模式（高优先级别），曳引机温度监控，曳引机空转保护功能，启动补偿功能，梯门未开则自动开往下一层，开门再平层功能（TH>45m），监控系统（视频电缆在随行电缆内置、监控探头要求夜视高清全彩 1080P，监控无死角、液晶显示器 60.5cm (23.8in)、监控存储要求不低于 25T，可查范围 180 天、全天 24 小时不间断监控）

10.其它:所投产品为一线知名品牌

设备四：

1.名称:A-4#(无障碍电梯)-单控

2.型号:1000KG

3.用途:载客载货

4.层数:6

5.站数:6

6.提升高度、速度:30m内，1.0m/s

7.运输及安装:含设备运输及安装

8.运转调试要求:含设备调试及检测

9.厅门及轿厢:关门按钮，开门按钮，报警按钮，轿厢照明、风扇自动关断功能，双击按钮取消错误内呼，轿内应急照明，自动门，外呼再开门，门闩故障重复关门，主层站开门等待时间可调，门机（速度及力矩）可调，多束光幕保护系统，梯门堵转保护功能（限制关门力），各层站白色断码楼层站显示，及方向箭头显示，白色断码轿厢显示，一对一五方通话系统（轿厢，底坑，轿顶，机房，监控室，不含控制柜至监控室线缆），火警紧急返回，基站返回，满载直驶，钥匙锁梯，集选错误信号，缺相及错相保护，故障就近平层操作 (非电源故障或安全回路故障)，故障电梯自动分离，防捣乱功能（不超过最多内呼），防捣乱功能（空载时，消除剩余内呼），防捣乱功能（端站停层取消内呼），防捣乱功能（反向召唤自动消除），控制柜可锁主开关，运行计时计数器，紧急电动运行模式，轿顶检修运行模式（高优先级别），曳引机温度监控，曳引机空转保护功能，启动补偿功能，梯门未开则自动开往下一层，开门再平层功能（TH>45m），监控系统（视频电缆在随行电缆内置、监控探头要求夜视高清全彩 1080P，监控无死角、液晶显示器 60.5cm (23.8in)、监控存储要求不低于 25T，可查范围 180 天、全天 24 小时不间断监控）

10.其它:所投产品为一线知名品牌

设备五：

1.名称:C-1#(消防电梯)-群控

2.型号:1000KG

3.用途:载客载货

4.层数:14

5.站数:14

6.提升高度、速度:58m内，1.5m/s

7.运输及安装:含设备运输及安装

8.运转调试要求:含设备调试及检测

9.厅门及轿厢:关门按钮，开门按钮，报警按钮，轿厢照明、风扇自动关断功能，双击按钮取消错误内呼，轿内应急照明，自动门，外呼再开门，门闩故障重复关门，主层站开门等待时间可调，门机（速度及力矩）可调，多束光幕保护系统，梯门堵转保护功能（限制关门力），各层站白色断码楼层站显示，及方向箭头显示，白色断码轿厢显示，一对一五方通话系统（轿厢，底坑，轿顶，机房，监控室，不含控制柜至监控室线缆），火警紧急返回，基站返回，满载直驶，钥匙锁梯，集选错误信号，缺相及错相保护，故障就近平层操作 (非电源故障或安全回路故障)，故障电梯自动分离，防捣乱功能（不超过最多内呼），防捣乱功能（空载时，消除剩余内呼），防捣乱功能（端站停层取消内呼），防捣乱功能（反向召唤自动消除），控制柜可锁主开关，运行计时计数器，紧急电动运行模式，轿顶检修运行模式（高优先级别），曳引机温度监控，曳引机空转保护功能，启动补偿功能，梯门未开则自动开往下一层，开门再平层功能（TH>45m），监控系统（视频电缆在随行电缆内置、监控探头要求夜视高清全彩 1080P，监控无死角、液晶显示器 60.5cm (23.8in)、监控存储要求不低于 25T，可查范围 180 天、全天 24 小时不间断监控）

10.其它:所投产品为一线知名品牌

设备六：

1.名称:C-2#(兼消防电梯、无障碍电梯)-群控

2.型号:1000KG

3.用途:载客载货

4.层数:14

5.站数:14

6.提升高度、速度:58m内，1.5m/s

7.运输及安装:含设备运输及安装

8.运转调试要求:含设备调试及检测

9.厅门及轿厢:关门按钮，开门按钮，报警按钮，轿厢照明、风扇自动关断功能，双击按钮取消错误内呼，轿内应急照明，自动门，外呼再开门，门闩故障重复关门，主层站开门等待时间可调，门机（速度及力矩）可调，多束光幕保护系统，梯门堵转保护功能（限制关门力），各层站白色断码楼层站显示，及方向箭头显示，白色断码轿厢显示，一对一五方通话系统（轿厢，底坑，轿顶，机房，监控室，不含控制柜至监控室线缆），火警紧急返回，基站返回，满载直驶，钥匙锁梯，集选错误信号，缺相及错相保护，故障就近平层操作 (非电源故障或安全回路故障)，故障电梯自动分离，防捣乱功能（不超过最多内呼），防捣乱功能（空载时，消除剩余内呼），防捣乱功能（端站停层取消内呼），防捣乱功能（反向召唤自动消除），控制柜可锁主开关，运行计时计数器，紧急电动运行模式，轿顶检修运行模式（高优先级别），曳引机温度监控，曳引机空转保护功能，启动补偿功能，梯门未开则自动开往下一层，开门再平层功能（TH>45m），监控系统（视频电缆在随行电缆内置、监控探头要求夜视高清全彩 1080P，监控无死角、液晶显示器 60.5cm (23.8in)、监控存储要求不低于 25T，可查范围 180 天、全天 24 小时不间断监控）

10.其它:所投产品为一线知名品牌

设备七：

1.名称:C-3#(消防电梯)-群控

2.型号:1000KG

3.用途:载客载货

4.层数:14

5.站数:14

6.提升高度、速度:58m内，1.5m/s

7.运输及安装:含设备运输及安装

8.运转调试要求:含设备调试及检测

9.厅门及轿厢:关门按钮，开门按钮，报警按钮，轿厢照明、风扇自动关断功能，双击按钮取消错误内呼，轿内应急照明，自动门，外呼再开门，门闩故障重复关门，主层站开门等待时间可调，门机（速度及力矩）可调，多束光幕保护系统，梯门堵转保护功能（限制关门力），各层站白色断码楼层站显示，及方向箭头显示，白色断码轿厢显示，一对一五方通话系统（轿厢，底坑，轿顶，机房，监控室，不含控制柜至监控室线缆），火警紧急返回，基站返回，满载直驶，钥匙锁梯，集选错误信号，缺相及错相保护，故障就近平层操作 (非电源故障或安全回路故障)，故障电梯自动分离，防捣乱功能（不超过最多内呼），防捣乱功能（空载时，消除剩余内呼），防捣乱功能（端站停层取消内呼），防捣乱功能（反向召唤自动消除），控制柜可锁主开关，运行计时计数器，紧急电动运行模式，轿顶检修运行模式（高优先级别），曳引机温度监控，曳引机空转保护功能，启动补偿功能，梯门未开则自动开往下一层，开门再平层功能（TH>45m），监控系统（视频电缆在随行电缆内置、监控探头要求夜视高清全彩 1080P，监控无死角、液晶显示器 60.5cm (23.8in)、监控存储要求不低于 25T，可查范围 180 天、全天 24 小时不间断监控）

10.其它:所投产品为一线知名品牌

第四章  评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件及相关法律法规的规定进行评标工作，采购人负责评标的组织工作。

一、评标依据

1、《中华人民共和国政府采购法》；

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

4、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

5、《政府采购评审专家管理办法》；

6、法律法规的相关规定

7、本项目招标文件。

二、评标原则

1、评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审；

2、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评审专家在《河南省财政厅政府采购专家库》中随机抽取后并依法组建评标委员会，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3、参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5、评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

7、投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三、评标准备工作（由采购人负责）

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函；

2、宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长；

四、评标程序如下：

1、资格审查工作

开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （财政部第87 号令）第四十四条的规定由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件中规定的内容，对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人不得进入评标。通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。采购人将通过资格审查的投标文件交评标委员会进行下一步的评审。

2、符合性审查工作

符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。

3、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过《河南省公共资源交易中心》交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的时间要求：评标委员会在《河南省公共资源交易中心》交易系统发出澄清要求后，三十分钟内。

供应商的书面说明材料应包含货物（伴随的工程及服务）本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明材料应当加盖供应商单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

投标人不按评标委员会的要求进行回复的，或者不能在规定时间内作出书面回复的，或者回复内容不被评标委员会认可的，其投标文件将被作为无效投标文件处理。

4、对投标文件进行比较和评价

4.1、如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按评标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

4.2、如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

5、核对评标结果。

6、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

五、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 {财库〔2020〕46号}、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》{财库〔2022〕19号}、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

3、投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

4、其他政府采购政策要求：无

5、同品牌处理办法：

如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由采购人采取随机抽取的方式确定。

如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人采取随机抽取的方式确定。

六、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：

评标标准

| 评审内容 | 评审因素/分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （40分） | 报价 （40分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（招标基准价/投标报价）×40 计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。 说明：本项目属于货物类采购项目，在货物采购项目中，货物由中小企业生产制造的，投标人依据自身实际情况如实提供：如投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号规定提供符合要求的《中小企业声明函》的，按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库（2022）19号文件规定，招标报价给予10%的扣除（四舍五入保留2位小数），进行报价得分的计算。 投标人应按“采购文件第七章”中的格式提供《中小企业声明函》且《中小企业声明函》中声明的内容符合{财库〔2020〕46号}中的相应要求，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，符合要求的企业应按采购文件中的要求提交相关证明材料，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。 |
| 综合部分（26分） | 企业、项目经理业绩（5分） | 1. 投标人须具有自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来电梯采购及安装业绩，每提供一份业绩得1分，最高得3分； 2. 投标人或所投品牌拟派项目经理须具有自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来电梯工程安装业绩，每提供一份业绩得1分，最多得2分。 注：以合同签订时间为准，须提供中标通知书和合同协议书。企业业绩与项目经理业绩不得重复计算，若以上资料不能体现项目经理姓名的，须提供发包人开具的相关证明材料。 |
|  | 投标人实力（4分） | 投标人或所投品牌具备专利的，每提供一项得2分，最多得4分。 注：投标文件中附相关证明材料复印件，否则不计分。 |
|  | 产品实力 （5分） | 1.所投品牌客梯具有ISO25745A或VDI4707A级证书的得3分。 注：投标文件中附证书复印件，否则不计分。 - 制造厂家获得国家CNAS实验室认可的得2分。 - 注：投标文件中附相关证明材料复印件，否则不计分。 |
|  | 突发应急方案（5分） | 对突发情况或者不可预见因素的分析，并说明相关的解决或应对方案，（电梯困人应急预案、突发停电应急预案、发生火灾时应急预案、发生浸水事故应急预案、应急服务承诺）每一项得1分。 |
|  | 售后服务计划（7分） | 一、售后服务方案及承诺（5分） 投标人提供详细的售后服务方案（服务内容承诺、服务体系、售后服务机构信息、响应方式、响应时间、服务质量、备机服务、质量保证体系等）的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合评价，具体分值范围如下： 1.售后服务方案非常合理成熟、先进可靠，服务承诺内容非常齐全，可控性、可行性强，得5分。 2.售后服务方案合理，风险控制体系较完善，服务承诺内容完整、可行性较强，得3分。 3.售后服务方案一般，风险控制体系描述一般，服务承诺内容描述一般、可行性一般，得1分。 4.缺项为0分。 二：优惠承诺（2分） 投标人提供详细的优惠承诺，招标小组根据其优惠承诺是否得当等方面进行综合评价，具体分值范围如下： 1.优惠承诺合理得当，合理，可控性强，得2分。 2.优惠承诺基本合理可行，得1分。 3.缺项为0分。 |
| 技术部分（34分） | 技术规格参数及配置要求（21分） | 1、技术参数：10分 设备技术参数指标完全满足招标文件要求的得10分；有一项不满足扣1分，扣完为止。 2、主要部件试验报告：5分 曳引机、控制系统、门锁、限速器、安全钳部件具有电梯设备检验检测机构出具的型式试验合格证和型式试验报告的得5分，每缺1项扣1分，扣完为止。 备注：评标时提供型式试验合格证和型式试验报告复印件，否则不计分。 3、性能稳定性（6分） 电梯的曳引机采用投标电梯同品牌的部件得2分；非同品牌的部件得1分； 电梯的控制系统采用投标电梯同品牌的部件得2分；非同品牌的部件得1分； 电梯的门机采用投标电梯同品牌的部件得2分；非同品牌的部件得1分； 以上配置投标人需出具承诺函。未提供不得分。 |
|  | 安全保障 (3分) | 所投电梯品牌公众及产品责任险累计赔偿限额大于等于1 亿元人民币的得 3 分，小于1亿元人民币大于等于5000万人民币的得2分，小于5000万人民币的得1分（外币以当下汇率进行换算）。 注：投标文件中附相关资料复印件，否则不计分。 |
|  | 施工组织设计评分标准 (10分) | 内容完整性和编制水平（0-1分） |
|  |  | 确保工程质量及验收通过的方案与技术措施（0-1分） |
|  |  | 质量管理体系与措施（0-1分） |
|  |  | 安全管理体系与措施（0-1分） |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（0-1分） |
|  |  | 工程进度计划与措施（0-1分） |
|  |  | 机械设备及人力资源配备计划（0-1分） |
|  |  | 确保报价完成工程建设的技术和管理措施（0-1分） |
|  |  | 施工总平面图及工程进度计划表（横道图或网络图）（0-1分） |
|  |  | 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程具体措施或企业自有创新技术（0-1分） |

一、商务符合性审查表

| 审查事项 |  |  | 投标人名称及审查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 本项目要求 | 评审标准 |  |  |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 投标报价 | 报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价 |  |  |
| 3 | 投标内容 | 投标人对所投包（或标段）招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 5 | 投标文件签字、盖章 | 按照招标文件中的要求，签字盖章。 |  |  |
| 6 | 交货期 | 合同签订后360日历天 |  |  |
| 7 | 交货地点 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 质保期 | 自验收合格之日起一年 |  |  |
| 9 | 质量要求 | 货物质量符合国家电梯有关验收标准，安装质量一次性通过质量监督部门验收 |  |  |
| 10 | 投标文件制作机器码 | 不同投标文件制作机器码不一致 |  |  |
| 11 | 无采购人不能接受的附加条件 |  |  |  |
| 12 | 其他 | 招标文件中其它要求 |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

二、技术符合性审查表（如有）

| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 招标文件要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

第五章  政府采购合同

一、合同格式

合同编号：

签约地点：

本合同于______年_____月___日由                     (以下简称“买方”)为一方和___________________(以下简称“卖方”)为另一方按下述条款和条件签署本合同。

1.1买方愿以总金额为(大写)____________________ 元人民币向卖方购买1.1.1条

款所列货物及服务（包括安装、调试及验收费用）。

1.1.1设备名称、型号规格、数量、单价、总价

1.1.2交货期：

1.1.3安装期：

1.1.4交货地点：工地现场

1.2支付条款

1.2.1 设备费支付条款

1.2.2安装费支付条款

1.3本合同买卖双方，必须遵守《中华人民共和国民典法》，严格履行各自的全部责任。

1.4下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.4.1招标文件

1.4.2投标文件

1.4.3答疑文件及补充文件

1.4.4评标过程中通过询标确定的中标人的承诺

1.5卖方保证全部按照合同规定，向买方提供上述合格的货物和服务。

1.6买方保证按照合同规定的时间和方式付给卖方到期应付的货款。

1.7本合同一式十份，其中买方八份、卖方两份。经双方授权代表签字盖章后生效。

买方：                              卖方：

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户行：                            开户行：

帐号：                              帐号：

签字：                              签字：

年    月    日

二、设备购置合同条款

2.1合同性质

本合同为内贸合同，结算以人民币为计量币种。

2.2技术规格

2.2.1卖方交付的设备的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附“技术性能对照表”和投标文件中的条款相一致。

2.2.2卖方应保证买方在使用其设备、服务及其它任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须负一切法律和费用责任，买方不负任何责任。

2.3包装与运输

2.3.1除合同另有规定外，卖方供应的设备，均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸，可以确保货物完好无损运抵指定现场，由于卖方包装不良所造成的任何损失，由卖方负责。

2.3.2每一包装箱内应附一份详细的装箱单。

2.3.3每一包装箱应明显标明下述字样：

收货人:

主合同号：

到站：

货物名称：

毛重/净重：

尺寸(长×宽×高)：

2.3.4如果每件包装箱重量达到或超过2吨，卖方应在每件包装箱上标明“重心”、“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上标注“防潮”、“小心轻放”、“请勿倒置”等字样。

2.3.5卖方可选择合适的运输方式，并负责设备的发运、保险、装卸工作。交货地点为      。

2.4 价格与支付

设备合同价为固定价，卖方在合同有效期内不得以任何理由提出变动。

2.5质量与检验

2.5.1卖方应在交货前按合同规定的要求对设备全面检查，并出具产品合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行中国国家标准或行业标准，并满足招标文件的要求。

2.5.2设备到货后，买方应会同相关单位对设备初步检验，如发现质量、规格、数量和重量与合同不符时，买方应于15天内向卖方提出异议和处理意见。

2.5.3卖方应保证设备在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装调试和质量保证期内如发现设备与合同规定不符合或由于卖方责任所造成的任何设备质量问题，买方可提出异议和处理意见。

2.5.4卖方在收到买方提出的异议和处理意见后必须在5天内负责处理,否则即视同默认买方提出的异议和处理意见。

2.6备品备件

2.6.1卖方应按装箱文件中清单提供随设备供应的备品备件。

2.6.2卖方应提供电梯质保期后维护所需的各种零配件的价格优惠率。

2.7特殊专用工具

卖方应向买方提供维修所需的特殊专用工具，以装箱单为准，费用应包括在合同总价之内。

2.8违约责任

2.8.1如卖方延期交货，除不可抗力的因素外，卖方应向买方支付延期交货违约金，按延期交货设备总价每日千分之三支付；违约金不足以弥补给买方造成的损失时，买方保留索赔的权利。

2.8.2买方延期付款(有正当拒付理由除外)时，应向卖方支付延期付款违约金，每延期付款一天按应付金额的千分之三计算，但违约金不超过设备总价的百分之五。

2.8.3卖方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由卖方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用并处罚金三万元（每次）。

2.8.4在合同执行过程中发生的有关争议，双方应通过友好协商解决，经协商达不成协议时，应由合同签约地法院裁决，其费用由败诉方承担。

三、安装合同条款

3.1安装内容

本次招标的     台电梯。

3.2安装费用

安装价格总计人民币                万元。包括电梯安装费、特殊工具费、调试费、水电费、土建配合费、质量技术监督局验收费等正式交付使用前的一切工作费用。

3.3安装期

安装期为    日历天。电梯到货后，卖方给买方提供具体施工方案及施工进度表。

3.4买方责任

提供完整清洁的施工现场，井道和底坑须防水。买方还应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应。

如由于买方原因，安装工程暂时停止，此间的产品及材料保管场地由买方提供。

3.5卖方责任

3.5.1技术资料提供

卖方应向买方提供以下技术资料文本四套：

装箱单

产品出厂合格证书

电梯安装施工图、井道布置图；

动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明

电气设备及系统原理图；

电气设备及系统安装线路图；

构件、机械安装图；

型式试验报告及调试证书

安装手册；

维修手册；

制造、安装标准和技术规范；

安装和验收报告；

零部件目录；

其它相关技术资料。

3.5.2安装及验收

本合同规定的电梯，由卖方严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。

卖方安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作，并服从工地监理的质量检验及监督。

电梯由卖方负责在买方建筑工地现场进行整机安装、调试及试运行，并负责报请当地质量技术监督局检测合格并办理电梯准用证后交付买方使用。

3.5.3电梯的检验与调试

卖方应提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告，电梯安装完毕后，买方要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家电梯制造与安装安全规范以及卖方提供的制造、安装标准和技术规范要求。

(1) 检验内容

①安装完毕的电梯是否符合合同要求。

②对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。

③对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件，卖方应提供有关的鉴定合格证，并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。

(2)试验和校验内容

①运行速度和运行加速度、减速度试验。

②运行平稳性(振动加速度) 测试三个方向振动幅度。

③噪音测试。

④平层准确度。

⑤曳引机的静载、满载、超载试验。

⑥控制系统、信息系统性能测试。

⑦电气设备的检查和电流、功率测试。

(3)各种安全保护设施的检测

①限速器动作性能。

②缓冲器动作性能。

③厅门、轿门等机电联锁性能。

④安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能。

⑤终端限位开关性能。

(4)不同电路的绝缘性能检测

①锁紧装置。

②电气安全装置。

③因故中途停电、轿厢慢速移动措施。

④制动系统。

⑤报警装置。

⑥通信装置。

(5)买方及所在地质量技术监督局、消防部门要求的其它检测项目。

3.6质保期

质保期为二年，自质量技术监督局验收合格颁发准用证之日起开始计算二十四个月内连续运转正常良好。在此期间，电梯因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，卖方应负责免费维修或更换零部件，并赔偿买方损失。质保期内设备的主要部件更换后，质保期应重新计算。

3.8人员培训

3.8.1供货厂商应免费为学院培训两名维修技术人员，使他们学会一般故障的排除及日常保养，卖方应选派有资格的工程技术人员对买方有关人员进行免费培训。

3.8.2培训内容为电梯的基本原理、操作维修、保养等。

3.9合同生效后十天内，卖方须把电梯机房布置、井道布置及洞孔土建结构预埋件，留孔图及土建相关资料供给买方。

3.10其它

本合同中的所有附件均不可分割且对双方具有同等效力。

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六章  投标文件格式

*******(填写项目名称)

投  标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2023-156

投标人：（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：（个人电子签章）：

日    期：    年    月    日

目    录

第一部分  开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件

3、法定代表人（或负责人）身份证明书

4、法定代表人（或负责人）授权委托书

5、投标保证承诺书

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10、投标人关联单位的说明

11、反商业贿赂承诺书

12、招标代理服务费交纳承诺函

1、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明 |  |

说明：此表中， 投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标人：				     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件

投标人应提供资料：

2.1、提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。

2.2、投标人为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

3、法定代表人（或负责人）身份证明书

投标人名称：                       单位性质：

投标人地址：

成立时间：     年     月     日   经营期限：

姓名：         性别：     年龄：      职务：      系                （供应商或投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

投标人：                   （企业电子签章）

详细通讯地址：                         邮 政 编 码 ：

电　　　　话：                         电子邮箱：

日    期：       年      月      日

注：自然人投标的无需提供

（下面应附法定代表人或负责人身份证扫描件正反面）

4、法定代表人（或负责人）授权委托书

本人	       （姓名）系	                  （供应商或投标人名称）的法定代表人（或负责人），现委托 	     （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。

委托期限：	 2022年  月  日至2022年  月  日(填写具体日期) 。

投标人：                      （企业电子签章）

法定代表人或负责人：                  （个人电子签章）

代理人：  （签字或签章）

代理人详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

代理人联系电话： （填写一个手机号和一个座机号）

代理人电子邮箱：

日    期：       年      月      日

注：自然人投标的或单位法定代表人或单位负责人投标的无需提供本授权委托书。

（下面应附代理人身份证扫描件正反面）

5、投标保证承诺书

致：（采购人及采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称、招标编号）的投标, 作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

二、我单位完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对采购（招标）文件有异议，已经在收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购（招标）文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、我单位参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

四、我单位参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。（本条由供应商或投标人按实际情况编写）

五、我单位参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、我单位参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、参加本次招标采购活动，在近三年内我单位和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

八、我单位在此申明：保证本次投标文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

1、我单位在投标有效期内撤销投标文件的；

2、我单位在采购人确定中标人以前放弃中标候选人资格的；

3、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

4、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

5、我单位在投标文件中提供虚假材料；

6、我单位与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

7、在投标有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

我单位如果发生任意一条以上行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人、河南招标采购服务有限公司分别支付本招标文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的投标报价为基准）的 2%作为违约赔偿金。

我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任。

投标人：		      		（企业电子签章）

法定代表人或负责人：			    （个人电子签章）

地址：

电话：			    				传真：

电子邮箱：	    				邮编：

日期：　　 　年　　月 　日

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

投标人应提供资料：

6.1、投标人承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。

投标人：				        		（企业电子签章）

法定代表人或负责人：			    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

6.2、近一年的财务状况报告

说明：提供会计师事务所或审计部门出具的2021年或2022年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

如提供财务审计报告应提供完整的财务审计报告。

参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》

（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计

师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：7.1、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

7.1.1、拟投入本项目的设备；

7.1.2、拟投入本项目的人员；

7.1.3、其它。

8、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供资料：

8.1、由投标人承诺本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式自拟）。

投标人：				        		（企业电子签章）

法定代表人或负责人：			    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

8.2、需提供2022年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明。

9 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致： （填写采购人名称）

我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如发现我单位提供的书面声明不属实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。同意取消我单位参与本项目政府采购活动的资格，并将承担相关法律责任。

特此声明。

投标人：				     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

说明：

1、投标人如果在参加本投标活动前三年内在经营活动中有重大违法记录应如实做出说明。

10、投标人关联单位的说明

说明：

10.1、投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或负责人）为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

10.2、单位法定代表人（或负责人）为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段（或同一包）投标或者未划分标段（或包）的同一合同项下的政府采购活动。需投标人出具承诺函，承诺函格式自拟，要求加盖单位公章。

投标人：		                 		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

11、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在参加 （投标项目名称）招投标活动中，我单位保证做到：

11.1、公平竞争参加本次招投标活动。

11.2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

11.3、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：				     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

12、招标代理服务费交纳承诺函

致（河南招标采购服务有限公司）：

我们在贵公司组织的（填写项目名称及标段或包号：     ，招标编号：   ）招标中若被确定为中标人，我单位保证在收到中标通知书时，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金的形式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：	        		（企业电子签章）

法定代表人或负责人：			    （个人电子签章）

地址：

电话：			    				传真：

电子邮箱：	    				邮编：

日期：　　 　年　　月 　日

- 本项目的特定资格要求

- 根据本项目招标公告中特定资格要求提供

第二部分  商务及技术文件

1、投标函

2、投标分项报价表

3、货物及伴随服务说明一览表

4、技术要求偏差表

5、商务条款偏离表

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须递交资料

6-1  投标人为中小企业声明函

6-2  投标人为监狱企业声明函

6-3  投标人为残疾人福利性单位声明函

7、 投标人简介

8、 售后服务计划

9、评审所需要的其他商务文件

10、技术证明文件

11、投标人认为需要提供的相关资料

1、投标函

致： (采购人及河南招标采购服务有限公司）

我们获取了招标编号为 （填写招标编号） 的    （填写项目名称）  招标文件， 经详细研究招标文件的全部内容，委托代理人(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）决定参加该项目（ 填写项目名称）的投标活动并按要求递交投标文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿意按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）                     元人民币（RMB￥：             元）；

项目交货期为                。详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   % 。

(2) 本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

(3) 如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(4) 我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我方已经详细审查了全部招标文件，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 按照招标文件的规定，在收到中标通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

(8) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

(9) 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任和义务。

(10) 我方在此声明，所递交的投标文件中所有内容及资料均真实、有效、准确。如有弄虚作假情况出现，愿意按照招标文件中的相关规定承担责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

详细地址：

固定电话：                  委托代理人移动电话：

电子邮箱：

投标人：				     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：			    （个人电子签章）

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

2、投标分项报价表

项目名称:

招标编号:

报价单位：人民币元

| 电梯设备供货报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 电梯编号 | 类型和用途 | 数量 | 电梯品牌型号 | 设备含税单价 | 设备含税总价 | 备注 |
|  |  |  |  | 台 |  | 元/台 | 元 |  |
| 1 | A区 | L1 | 消防功能梯 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | L2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | L3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | L4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | C区 | L5 | 无障碍电梯兼消防电梯 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | L6 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | L7 | 无障碍电梯 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  | 7 |  |  |  |  |

投标人：				     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

注: 1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.上述货物中的报价应包含招标文件中规定的全部内容。

3.上述各项的详细分项报价及用于本项目的备品备件、专用工具、伴随的技术服务等其他内容，投标人如果认为需要写明，可另页描述。

4.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3、货物及伴随服务说明一览表

项目名称:

招标编号:                                                  报价单位：人民币元

| 序号 | 货 物 | 规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 伴随服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：				     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

注: 1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。

4、技术要求偏离表

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应情况 |  | 偏离情况 | 说明（技术证明（支持）文件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 规格 | 技术参数 |  |  |

投标人：				     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

注：货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

5、商务条款偏离表

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人：				     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须递交资料

6-1  投标人为中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

6-2  投标人为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：	     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

6-3  投标人为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（填写采购人名称）__的__（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：	     		（企业电子签章）

法定代表人或负责人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

7、投标人简介

投标人提供以下内容：

1. 投标人简介：包括公司概况、近三年经营情况；

2.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料；

3.具有完成本项目优势的详细说明

4.业绩及目前正在执行合同的情况；

5. 投标人认为需要提供的其他资料。

8、售后服务计划

致：                            （采购人名称）

我单位参加招标编号为 （填写招标编号） 的    （填写项目名称）  投标，采购人为 （填写采购人名称）。特承诺如下：

1、我单位郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后      年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场，解决问题时间不超过     小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在    个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：

售后服务地点：                 联系人：

联系电话：

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于    次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人：		   		（企业电子签章）

法定代表人或负责人：			    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

9、评审所需要的其他商务文件

由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

10、技术证明文件

由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

11、投标人认为需要提供的相关资料

由投标人根据项目评分标准，认为需要提供的相关资料。

- 企业、项目经理业绩

- 投标人实力

- 产品实力

- 突发应急方案

- 售后服务计划

- 安全保障

- 施工组织设计