附件：

郑州市第二人民医院水、电、暖综合维修材料采购项目清单单价控制价

（最高限价）

| 序号 | 货物名称 | 规格尺寸（mm) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应水龙头 | 单冷 | 套 | 1 | 230 | 交流220V直流6V 感应龙头全铜 控制器PVC外壳 |
| 2 | 大便冲水阀 | 口径25-32mm | 套 | 1 | 130 | 脚踏式全铜 明装 |
| 3 | 脚踏水龙头 | 孔径28-35mm | 套 | 1 | 150 | 立式水龙头脚踏阀门全铜 |
| 4 | 立式水龙头 | 单冷 | 个 | 1 | 47 | 全铜高25-30cm直径20mm |
| 5 | 小便感应器 | 红外感应 | 套 | 1 | 120 | 暗装交直流两用电压220V直流6V |
| 6 | 三角阀 | 全铜 | 个 | 1 | 20 | 快开单冷 |
| 7 | 上水管 | 60-80mm | 根 | 1 | 8 | 加厚304不锈钢波纹管DN20 |
| 8 | 下水管 | 1米 | 根 | 1 | 4 | PVC材质下水管 |
| 9 | PPR管 | 4分 | 根 | 1 | 18 | PPR纳米抗菌冷热自来水管，一根3.8-4米 |
| 10 | PPR管 | 6分 | 根 | 1 | 24 | PPR纳米抗菌冷热自来水管，一根3.8-4米 |
| 11 | 阀芯 | 铜 | 个 | 1 | 15 | 陶瓷阀芯、铜芯 |
| 12 | 下水口 | 不锈钢 | 个 | 1 | 20 | 32-50mm 304 |
| 13 | 坐便盖 | 孔距5.5-18.5cm | 个 | 1 | 35 | 加厚U型 |
| 14 | 小水嘴 | 铜 | 个 | 1 | 18 | 陶瓷铜体快开 |
| 15 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 1 | 20 | 6分 |
| 16 | 小便冲水阀 | 铜 | 个 | 1 | 45 | 手按明装铜体 |
| 17 | 马桶 | 陶瓷 | 个 | 1 | 650 | 虹吸式静音大冲力马桶 |
| 18 | 门锁 | 孔距16-17mm | 套 | 1 | 70 | 50铜锁体 拉丝面板 铜锁芯 |
| 19 | 三竿锁 | 门厚度45-65mm | 套 | 1 | 70 | 锌合金 铜锁芯 |
| 20 | 防火锁 | 不锈钢 | 套 | 1 | 50 | 不锈钢面板 铜锁芯 |
| 21 | 铜锁芯 | 70-75mm | 个 | 1 | 20 |  |
| 22 | 防盗门锁芯 | 70-105mm | 个 | 1 | 95 | 铜锁芯 |
| 23 | 小50锁体 | 铜 | 个 | 1 | 9 | 铜锁体 |
| 24 | 不锈钢钻头 | 4.2-5.2mm | 只 | 1 | 2.5 |  |
| 25 | 拐角 | 钢 | 个 | 1 | 0.5 |  |
| 26 | 排风扇 | 350-400mm | 台 | 1 | 55 | 铜芯电机 |
| 27 | 大58分体锁 | 拉丝 | 套 | 1 | 100 | 铜锁块 拉丝面板 |
| 28 | 大分体锁 | 不锈钢 | 套 | 1 | 110 | 不锈钢面板 铜锁芯 |
| 29 | LED灯管16W | T8 1.2米 | 根 | 1 | 16 | 交流220V,双端输入玻璃灯管白光 |
| 30 | LED灯管8W | T8 0.6米 | 根 | 1 | 17 | 交流220V,双端输入玻璃灯管白光 |
| 31 | LED灯35W | 600*600mm | 个 | 1 | 80 | 白光 |
| 32 | LED灯14W | 300*300mm | 个 | 1 | 49 | 白光 |
| 33 | LED灯 | 300*600mm | 个 | 1 | 79 | 铝材边框白光 |
| 34 | LED灯泡 | E27 3-15W | 个 | 1 | 16 | E27螺丝口白光 |
| 35 | 一开 | 10A | 个 | 1 | 6.8 | 暗装一开白色 |
| 36 | 二开 | 10A | 个 | 1 | 8.5 | 暗装二开白色 |
| 37 | 三开 | 10A | 个 | 1 | 9.5 | 暗装三开白色 |
| 38 | 空开 | 1P 20A | 个 | 1 | 7 | DZ47 1P 20A |
| 39 | 空开 | 2P 20A | 个 | 1 | 7.5 | DZ47 2P 20A |
| 40 | 空开 | 3P 32A | 个 | 1 | 20 | DZ47 3P 32A |
| 41 | 空开 | 3P 32A | 个 | 1 | 25 | DZ47 3P 32A |
| 42 | 空开 | 3P 40A | 个 | 1 | 40 | DZ47 3P 40A |
| 43 | 空开 | 4P 40A | 个 | 1 | 48 | DZ47 3P 40A |
| 44 | 空开 | 3P 100A | 个 | 1 | 55 | DZ47 3P 100A |
| 45 | 空开 | 3P 125A | 个 | 1 | 65 | DZ47 3P 125A |
| 46 | 漏电保护器 | 3P 20A | 个 | 1 | 45 | NXBLE 3P+N 20A |
| 47 | 漏电保护器 | 3P 32A | 个 | 1 | 48 | NXBLE 3P+N 32A |
| 48 | 漏电保护器 | 4P 32A | 个 | 1 | 53 | NXBLE 4P 32A |
| 49 | 漏电保护器 | 4P 40A | 个 | 1 | 68 | NXBLE 4P 40A |
| 50 | 漏电保护器 | 4P 63A | 个 | 1 | 73 | NXBLE 4P 63A |
| 合计 | 以上货物单价汇总：贰仟玖佰柒拾贰元叁角 |  |  |  |  |  |

说明：1、上述计价单位均为人民币元。

2、上述单价货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装、检测验收、现场协调、质保、售后服务、税金等一切费用。