中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）

竞争性磋商文件

项目编号：ZPJC-2026-010

采  购  人：中国人民银行郑州培训学院

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日    期：二〇二六年十月

目     录

第一章  采购邀请（竞争性磋商公告）	1

第二章  供应商须知	6

第三章  采购需求	31

第四章  采购合同	35

第五章  评审办法	68

第六章  响应文件格式	87

第一章  采购邀请（竞争性磋商公告）

中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）竞争性磋商公告

项目概况 中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）的潜在供应商应按照公告要求获取竞争性磋商文件，并于2026年10月26日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：ZPJC-2026-010

2、采购项目名称：中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：4980000.00元，最高限价（控制价）：4978877.52元

5、采购需求：中国人民银行郑州培训学院二号培训楼（四层五层及三层北区）修缮改造，工程内容主要包括装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程，具体详见竞争性磋商文件、工程量清单、施工图纸等。

6、质量要求：合格，满足国家相关质量验收标准。

7、工期：150日历天。

8、本项目是否接受联合体：否

9、是否为只面向中小企业采购：是

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同中小企业）；

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

3.2拟派项目经理须具有在本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；应提供项目经理与响应供应商签订的劳动合同和响应供应商为其缴纳社会保险的证明（2026年1月1日以来任意一个月的社会保险证明）【提供建造师注册证书、安全生产考核合格证书、劳动合同扫描件、社保证明扫描件、无在建承诺函】。

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：失信被执行人通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“重大税收违法失信主体”查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询；

5、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规(2024)7号)规定，供应商参加本项目所用的资质项在全国或发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台网站中，资质状况被标注“资质异常”或“注册人员不足”的，按无效响应处理。（如在发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，视为“未被发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常或注册人员不足”）；供应商须同时提供承诺书(格式自拟)、全国建筑市场监管公共服务平台或发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台查询结果；以上查询结果均须显示查询日期，查询日期为公告发布之后至响应文件提交截止时间前。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取竞争性磋商文件

1、时间：2026年10月13日至2026年10月20日。每天上午08:00至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：河南招标采购服务有限公司502房间。

3、方式：现场获取或邮箱获取。获取竞争性磋商文件时须提供下列资料：

3.1法定代表人（或非法人组织的单位负责人）获取竞争性磋商文件时须提供法定代表人（或单位负责人）身份证复印件；

3.2委托代理人领取竞争性磋商文件时须提供单位授权委托书原件（加盖单位公章）、委托代理人身份证复印件；

3.3营业执照复印件加盖公章；

3.4邮箱获取须将以上资料扫描件、被授权人姓名、联系方式发送hn65990020@126.com（邮件备注项目名称+公司名称）。

4、竞争性磋商文件售价：300元人民币/本，售后不退。

支付方式：现金或公对公转账（公对公转账须备注项目编号）

单位：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行股份有限公司郑州金水路支行

账号：131022516010005452

四、响应文件提交

1、响应文件提交截止时间：2026年10月26日9点30分（北京时间）；

2、响应文件提交地点及方式：河南招标采购服务有限公司四楼418室（郑州市金水区纬四路13号）现场递交。逾期提交的、未提交到指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

五、响应文件开启

1、响应文件的开启时间：同响应文件提交截止时间；

2、响应文件的开启地点：河南招标采购服务有限公司四楼418室（郑州市金水区纬四路13号）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次竞争性磋商公告在《中国政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《中国人民银行郑州培训学院》《河南招标采购服务有限公司官网》网站上发布。竞争性磋商公告期限为3个工作日

七、其他补充事宜

1、执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

2、执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）。

3、招标代理服务费收取标准及方式：

3.1收取标准：根据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）规定的收费标准*70%收取，由成交人支付。

3.2收取方式：由成交人向采购代理机构支付招标代理服务费；成交人在收到成交通知书时须一次性向采购代理机构支付招标代理服务费。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：中国人民银行郑州培训学院

地址：郑州市金水区郑花路29号

联系人：李宝峰

联系方式：0371-65648876

2、采购代理机构信息

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市金水区纬四路13号

联系人：闫合涛、张广夙

联系电话：0371-65990020

3.项目联系方式

项目联系人：闫合涛、张广夙

联系人：0371-65990020

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：中国人民银行郑州培训学院 地址：郑州市金水区郑花路29号 联系人：李宝峰 联系方式：0371-65648876 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市金水区纬四路13号 联系人：闫合涛、张广夙 联系电话：0371-65990020 电子邮箱：hn65990020@126.com |
| 1.1.3 | 电子交易平台 | 不采用 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区） |
| 1.1.5 | 采购项目实施地点 | 中国人民银行郑州培训学院院内二号培训楼 |
| 1.1.6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 1.1.7 | 采购标段（包）划分 | 本次采购项目分为1个标段（包）。 |
| 1.1.8 | 采购项目属性 | 工程 |
| 1.1.9 | 标的物所属行业 | 根据“工信部联企业〔2011〕300号”文件的划型标准，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。 |
| 1.2.2 | 项目预算金额和最高限价 | 招标控制价：4978877.52元。其中包括分部分项工程项目：4263909.92元，措施项目：303867.62元，增值税：411099.98元，暂列金额：0元，专业工程暂估价：0元。 所有供应商的响应总报价不得超过4978877.52元，否则按无效响应处理。 |
| 1.3.1 | 采购需求、采购内容 | 见竞争性磋商文件相关章节。 |
| 1.3.2 | 质量标准 | 合格，满足国家相关质量验收标准。 |
| 1.3.3 | 工期及实施地点 | 工期：150日历天。 实施地点：中国人民银行郑州培训学院。 |
| 1.3.4 | 缺陷责任期 | 自工程通过竣工验收合格之日起24个月。 |
| 1.4.2.4 | 供应商应具备的资格要求 | 一、资格条件要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同中小企业）； 3、本项目的特定资格要求： 3.1供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 3.2拟派项目经理须具有在本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；应提供项目经理与响应供应商签订的劳动合同和响应供应商为其缴纳社会保险的证明（2026年1月1日以来任意一个月的社会保险证明）【提供建造师注册证书、安全生产考核合格证书、劳动合同扫描件、社保证明扫描件、无在建承诺函】。 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：失信被执行人通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“重大税收违法失信主体”查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询； 5、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规(2024)7号)规定，供应商参加本项目所用的资质项在全国或发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台网站中，资质状况被标注“资质异常”或“注册人员不足”的，按无效响应处理。（如在发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，视为“未被发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常或注册人员不足”）；供应商须同时提供承诺书(格式自拟)、全国建筑市场监管公共服务平台或发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台查询结果；以上查询结果均须显示查询日期，查询日期为公告发布之后至响应文件提交截止时间前。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 二、供应商应提交符合以上资格条件要求的证明材料： 1.供应商响应文件中提供法人或者其他组织的营业执照或其他相关证明文件，自然人需提供身份证明。 2.供应商响应文件中提供2025年经审计的财务报告扫描件或银行出具有效的资信证明扫描件。 3.供应商响应文件中提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明的承诺函。 4.供应商响应文件中提供自2026年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件的扫描件。 5.供应商响应文件中提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商响应文件中提供承诺函。 7.按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》信用查询记录，查询结果均须显示查询日期，查询日期为公告发布之后至响应文件提交截止时间前。 8.按照《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》查询记录，查询结果均须显示查询日期，查询日期为公告发布之后至响应文件提交截止时间前 9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同中小企业），需提供中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函； 10本项目的特定资格要求： 10.1供应商须提供建筑装修装饰工程专业承包资质证书扫描件，有效的安全生产许可证扫描。 10.2提供项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证书、劳动合同扫描件、社保证明扫描件、无在建承诺函。 |
| 1.4.2.5 | 是否接受进口产品 | 不接受 |
| 1.4.2.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 |
| 1.4.2.7 | 政府强制采购产品 | 是否有政府强制采购的节能产品、网络关键设备和网络安全专用产品。 有，具体产品为：大便器、水龙头。 备注：政府强制采购节能产品包括：计算机设备、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等。供应商拟提供产品中如含有以上货物的，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将被否决。 |
| 1.4.3 | 是否允许联合体提交响应文件 | 否 |
| 2.3 | 是否执行对本国产品报价扣除政策 | 否 |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | 踏勘现场： ☑组织，统一踏勘时间：2026年10月21日下午15点00分。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。 踏勘集中地点：河南省郑州市金水区郑花路29号 联系人：李宝峰 联系方式：0371-65648876 |
| 3.2.1 | 供应商提出质疑的截止时间 | 获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内提出，同时电话通知采购人或代理机构。 |
| 3.2.3 | 竞争性磋商文件的澄清更正或修改 | 发布时间：澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前发出，不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。 |
| 4.4 | 提交响应文件报价 | 供应商应按竞争性磋商文件中的相关要求进行报价。 |
| 4.6.1 | 提交响应文件保证金 | 本项目不收取提交响应文件保证金。 |
| 4.7.1 | 提交响应文件有效期 | 提交响应文件截止之日起 90 日历日。 |
| 5.1.1 | 文件的密封和标记 | 1.密封要求：文件的正本、副本、电子版应用不透明的纸密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。 2.封套上应写明的内容如下： 采购人名称：（填写采购人名称） 供应商名称：（填写供应商名称） 项目名称：（填写项目名称） 包号（标段号）及包（标段）名称：（如采购项目划分为两个及以上包或标段的，此处填写包号或标段号与包名称或标段名称。如采购项目未划分不同的包或标段的，则不需要填写该项内容） 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 5.1.2 | 响应文件份数及其他要求 | 响应文件正本壹份，副本贰份； 响应文件电子版：壹份，单独密封提交（载体为可读取的U盘或光盘，文件格式为响应文件正本签字盖章后的完整PDF扫描件，文件以供应商全称命名）。 |
| 5.2.1 | 提交响应文件截止时间 | 2026年10月26日9时30分。 |
| 6.1.1 | 磋商开始时间及地点 | 时间：同提交响应文件截止时间。 地点：河南招标采购服务有限公司会议室（郑州市金水区纬四路13号）。 |
| 6.2.2 | 文件的密封性检查 | 无 有，具体内容如下： ①由供应商检查响应标文件的密封情况； ②检查密封性的供应商为所有递交响应文件的供应商。 |
| 6.3.2 | 磋商小组的组成 | 磋商小组成员人数：3人。 磋商小组由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表1人，评审专家2人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.4 | 评审方法 | 1.采用综合评分法 2.供应商报价轮次为：2轮次；其中第一轮报价为在响应文件中初始报价，第二轮报价为最终报价；供应商须在规定时间内完成两轮报价，逾期未提交第二轮报价的视为自动放弃；报价为人民币含税价。 3.对于含有分项报价的项目，需要在签订合同前，以成交价为基准，将其细化至各分项报价，可作为合同附件。 |
| 7.1 | 推荐成交候选人 | 推荐成交候选人的数量：三名。 |
| 7.1 | 确定成交人 | 采购人确定成交人：是； 采购人委托磋商小组直接确定成交人：否。 |
| 12.6 | 是否允许分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许（劳务除外） |
| 13.1 | 履约保证金 | 本项目收取履约保证金，具体详见合同内容。 |
| 14.1 | 付款方式 | 付款方式： 1.第一次付款：合同生效且本项目开工后七个工作日内，付款至合同总价款的10%； 2.第二次付款：工程量完成50%，并经监理确认，付款至合同总价款的50%； 3.第三次付款：工程量完成80%，并经监理确认，付款至合同总价款的80%； 4.第四次付款：竣工验收合格，工程结算审核完成（签订工程结算造价定案表）后的十个工作日内，付款至审定价的97%； 5.第五次付款：质保期满，付款至审定价的100%； 支付方式：银行转账 |
| 16.7 | 质疑函接收 | 联系单位：河南招标采购服务有限公司 联系人：闫合涛、张广夙 联系电话：0371-65990020 通讯地址：郑州市金水区纬四路13号 |
| 17.3 | 代理机构内部监督 | 采购代理机构反腐倡廉监督电话：0371—6596 2573 邮 箱：hnzbcggs2000@126.com |
| 21.1 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费收费标准为：根据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）规定的收费标准*70%收取，成交人在收到成交通知书时向代理机构一次性支付。 采购代理服务费收取信息： 单 位：河南招标采购服务有限公司 开户行：广发银行股份有限公司郑州金水路支行 账 号：131022516010005452 |
| 22 | 需要补充的其他内容 |  |
| 22.1 | 邀请供应商准时参加磋商活动，如果未参加磋商活动，将承担不利后果。 |  |
| 22.2 | 信用信息截止时间点：评审结束之前； 信用查询时间：在提交响应文件截止时间至评审结束之前进行查询。 信用查询记录方式：采购人或采购代理机构将根据要求进行查询，供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 |  |
| 22.3 | 项目进入评审程序后，通常情况下评审工作将会连续进行，不受正常上下班时间的限制，直至项目评审结束，请各供应商保持手机的畅通。 |  |
| 22.4 | 解释顺序：竞争性磋商文件中有不一致（或矛盾）的，有变更的部分以最终的变更内容为准；未变更的，按照竞争性磋商公告、评审办法、采购需求、供应商须知、采购合同、响应文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权，同一章节的内容有不一致（或矛盾）的以排序在前的为准。 |  |

- 供应商须知总则

1.基本内容

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人详见：供应商须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：河南招标采购服务有限公司。

1.1.3 电子交易平台：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 采购项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.1.6 采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.7 采购标段（包）划分：见供应商须知前附表。

1.1.8 采购项目属性：见供应商须知前附表。

1.1.9 标的物所属行业：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金。

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：供应商须知前附表。

1.2.3 供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应文件。

1.3 采购需求及其它相关要求

1.3.1 采购需求、采购内容： 见“竞争性磋商文件”相关章节。

1.3.2 质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.3 工期及实施地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 缺陷责任期： 见供应商须知前附表。

1.4 对供应商的要求

1.4.1 供应商是指以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的竞争性磋商文件并在规定的时间内提交了响应文件，参加提交响应文件竞争，有意愿向采购人承接工程（伴随的货物及服务）的法人、非法人组织或者自然人。

潜在供应商：以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取本项目竞争性磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4.2 本项目的供应商及其提供的工程（伴随的货物及服务）须满足以下条件：

1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，具有承接本项目能力的本国供应商。

1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的竞争性磋商文件。

1.4.2.4 供应商应具备的资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2.5 若供应商须知前附表中写明“接受进口产品”，当供应商提供进口产品时，供应商应保证所投进口产品可履行合法通关手续进入中国关境内。

若供应商须知前附表中写明不接受进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.2.6 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，供应商所响应产品应符合竞争性磋商文件中的相关要求，否则其响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.2.7 若供应商须知前附表中写明采购的产品为财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，供应商应按竞争性磋商文件中的具体要求提供相关证明材料。

1.4.3   如供应商须知前附表中允许以联合体形式参加提交响应文件，对联合体规定如下：

1.4.3.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的提交响应文件。

1.4.3.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3.3 联合体各方应当签订“联合体共同参加提交响应文件协议”，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将“联合体共同参加提交响应文件协议”作为响应文件的组成部分随响应文件一同提交。

1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加提交响应文件，联合体协议中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占联合体各方全部提供产品合同总金额的比例。

1.4.3.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.3.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.3.7 以联合体形式成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.3.8 对联合体的其他资格要求见供应商须知前附表。

1.4.4   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关响应文件将被认定为无效响应文件。

1.5 监督管理部门

1.5.1 本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人。

1.6 供应商参加采购活动的费用

1.6.1 无论采购过程中的做法和采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加本次提交响应文件活动有关的费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

1.7 探勘现场

1.7.1 “供应商须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.7.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 参照法律

1.8.1 本项目参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号文部分规定和条款，并按照采购人内部控制管理制度有关规定执行。

1.9 保密

1.9.1 参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.政府采购政策

2.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

2.1.1 中小企业定义：

2.1.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

2.1.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2 政府采购节能产品、环境标志产品

2.2.1 关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

2.2.2 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则提交响应文件无效。

3.竞争性磋商文件

3.1 竞争性磋商文件构成

3.1.1 竞争性磋商文件共六章，构成如下：

第一章  采购邀请（竞争性磋商公告）

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  采购合同

第五章  评审办法

第六章  响应文件格式

3.1.2 竞争性磋商文件中有不一致（或矛盾）的，有变更的部分以最终的变更内容为准；未变更的，按照竞争性磋商公告、评审办法、采购需求、供应商须知、采购合同、响应文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权，同一章节的内容有不一致（或矛盾）的以排序在前的为准，如果前附表有特殊规定的，以供应商须知前附表为准。

3.1.3 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则提交响应文件无效。

3.2 竞争性磋商文件的澄清与修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有质疑，应在供应商须知前附表规定的时间前进行提出，要求采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

3.2.2 采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的问题时对竞争性磋商文件进行变更或修改，变更或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。变更或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交响应文件截止时间5日前发出，不足5日的，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3.2.3 竞争性磋商文件的变更或修改将在供应商须知前附表规定的时间给供应商，但不指明变更问题的来源。

3.2.4 采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行的变更或修改，变更或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有竞争性磋商文件的收受人具有约束力。

3.2.5供应商信息在提交响应文件截止时间之前具有保密性。

3.3 竞争性磋商文件的解释

3.3.1 竞争性磋商文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本竞争性磋商文件及有关的法律法规；在评审时，若出现竞争性磋商文件无明确说明和处理的情况时，由磋商小组讨论确定处理方案；磋商小组成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的方式确定。

3.4 响应文件提交截止时间的顺延

3.4.1 为使供应商有足够的时间对竞争性磋商文件的变更（答疑、澄清、更正）或者修改部分进行研究而准备编制响应文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延提交响应文件截止时间。

- 响  应

4.响应文件的编制

4.1 提交响应文件范围、响应文件中的标准和计量单位的使用及投标语言

4.1.1 当采购项目未划分“包”或“标段”的，供应商应当按竞争性磋商文件中规定的内容编制响应文件；供应商应当对竞争性磋商文件中所列的所有采购内容进行提交响应文件及报价，如仅对竞争性磋商文件中的部分内容进行提交响应文件（或报价），该响应文件将被认定为无效响应文件。竞争性磋商文件中允许的偏差除外。

4.1.2 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动，除非在供应商须知前附表中另有规定。

4.1.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商应当以竞争性磋商文件中的“包”或“标段”为单位编制响应文件；供应商应当对所投“包”或“标段”按照竞争性磋商文件中对应“包”或“标段”的 “采购需求”中所列的所有采购内容进行提交响应文件及报价；如仅对“包”或“标段”中“采购需求”的部分内容进行提交响应文件（或报价），其该包（或标段）的响应文件将被认定为无效响应文件。竞争性磋商文件中允许的偏差除外。

4.1.4 无论竞争性磋商文件中是否要求，供应商所提供的工程（伴随的货物及服务）均应符合国家强制性标准。

4.1.5 计量单位：除竞争性磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，均应采用中华人民共和国法定计量单位。

4.1.6 提交响应文件语言文字：除专用术语外，响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就提交响应文件来往的文件、资料均使用中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

4.2 响应文件组成

4.2.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，供应商需按照竞争性磋商文件“响应文件格式”中提供的格式、要求及顺序，编制响应文件。

4.2.2 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对实质性内容不响应，否则提交响应文件无效。

4.2.3 竞争性磋商文件未提供格式的或写明可以由供应商自行编制的，可由供应商自行编写。

4.2.4 样品（如有）要求详见供应商须知前附表及竞争性磋商文件中的相关要求。

4.3  供应商证明提交响应文件标的的合格性和符合竞争性磋商文件规定的技术文件

4.3.1 供应商应按竞争性磋商文件中的具体要求提交证明文件（如需要），证明所提供产品符合竞争性磋商文件的规定。该证明文件是响应文件的技术文件。

4.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：货物主要技术指标和性能的详细说明；

4.3.3 若竞争性磋商文件未明确要求提供相应技术证明文件的，供应商可不提供。

4.4 响应报价

4.4.1 所有响应报价均应以人民币报价。

4.4.2 当采购项目未划分“包”或“标段”的，供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

4.4.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商应当对所响应“包”或“标段”按照竞争性磋商文件中对应“包”或“标段”所应提供工程（伴随的货物及服务）的全部内容（除非在供应商须知前附表中另有规定）进行报价，该报价应包括为完成所投“包”或“标段”发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

4.4.4 供应商提交响应文件报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

4.4.5 供应商应按照竞争性磋商文件中所提供的采购需求、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商自身成本、市场行情等因素，自主报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则响应文件将被认定为无效响应文件。

4.4.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效提交响应文件处理。

4.4.7 供应商应当按照竞争性磋商文件提供的报价表格式如实填写各项工程（伴随的货物及服务）的单价、分项总价和提交响应文件总报价。供应商应认真填报所有项目的单价和合价，响应文件中若有漏项、漏报，采购人视为该部分的报价供应商已包含在提交响应文件总报价中，风险由供应商自行承担，采购人将不再给予调整。供应商如果被确定为成交人，该供应商所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商报价有算术错误的，其风险由供应商承担。

4.4.8 供应商的响应总报价应当包括：供应商认为成交后针对完成采购文件规定的工程（伴随的货物及服务）所有费用（包括人员工资以及税收等一切因素）以及伴随的其他服务费、采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而竞争性磋商文件中未列出的相关辅助材料和费用等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。

4.4.9 除非竞争性磋商文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个总报价，供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

4.4.10 供应商在提交最后总报价后，不得以任何理由再对最后总报价予以修改，最后总报价在响应文件有效期内是固定的，除竞争性磋商文件中约定的原因外，不能随意改变。

4.4.11 供应商在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入最终总报价。

4.4.12 采购人不接受具有附加条件的最后总报价或多个方案的最后总报价。

4.4.13 供应商的最后总报价应是采购人指定地点完成工程（伴随的货物及服务）的价格总和，包括交付前发生的各种税费、保险费，以及伴随的其他服务费总和。

4.4.14 供应商的提交响应文件总报价应是由供应商计算的完成竞争性磋商文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。

4.5 响应文件的制作

4.5.1 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内（格式中写明可以不提供的除外），按照本项目竞争性磋商文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

4.5.2 响应文件的签字或盖章：供应商必须按照竞争性磋商文件的要求签字、盖章。

4.5.3 响应文件的修改：在提交响应文件截止时间之前，供应商如果对响应文件进行了修改，则应在修改处加盖单位的公章。

4.6 提交响应文件保证金

4.6.1参加本项目采购活动的供应商无需交纳提交响应文件保证金。

4.7 提交响应文件有效期

4.7.1 响应文件应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。提交响应文件有效期不满足要求的响应文件，将被认定为无效响应文件。

4.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原提交响应文件有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长响应文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

5.响应文件的提交

5.1 响应文件的密封和标记

5.1.1响应文件的密封和标记：见供应商须知前附表。

5.1.2响应文件的份数和其他要求：见供应商须知前附表。

5.2 提交响应文件截止时间

5.2.1 提交响应文件截止时间（响应文件提交的截止时间）：见供应商须知前附表。

5.2.2 采购人和采购代理机构可以按本章的规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定是否酌情延长响应文件提交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了响应文件提交截止时间的期限，供应商提交响应文件的截止时间则以延长后的时间为准。

5.2.3迟交的响应文件

采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未提交的响应文件。

5.3 响应文件的提交、修改与撤回

5.3.1 响应文件的提交

5.3.1.1 供应商应在提交响应文件截止时间前提交响应文件。

5.3.1.2 采购人及采购代理机构拒绝接受规定以外任何形式提交的响应文件（样品、演示资料除外）。

5.3.2 响应文件的修改和撤回

5.3.2.1 供应商在提交响应文件后，在提交响应文件截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。

5.3.2.2 供应商在提交了最后报价之后至供应商在响应文件中载明的响应文件有效期满期间，供应商不得撤回（撤销）其响应文件，否则应当承担相应的法律责任。

- 磋商及评审

6.1 公开开标

6.1.1 采购人和采购代理机构将在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织磋商。

6.2 响应文件的密封性检查

6.2.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点宣读提交响应文件的供应商名单。

6.2.2 响应文件密封性检查：见供应商须知前附表规定。

6.2.3 在响应文件提交截止时间内，提交响应文件的供应商不足3家的，本次采购失败。

6.2.4 本项目不公开报价。

6.3 组建磋商小组

6.3.1 采购人与采购代理机构将按照政府采购有关规定和本次采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

6.3.2磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见供应商须知前附表。

6.4 磋商程序、评审方法及评审标准：详见评审办法相关内容。

- 成交和合同

7.确定成交人

7.1 磋商小组将根据评审标准，按供应商须知前附表中规定的数量推荐成交候选人或确定成交人。

8.采购任务取消

8.1 如果出现变故，本项目采购任务取消（全部取消或部分取消）的情况，采购人有权利拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

9.终止本次磋商

9.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

9.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

9.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.成交公告与成交通知书

10.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在相关网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为一个工作日。

10.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

10.3 公告成交结果时同时公告成交人的评审总得分。

11.废标

11.1 在采购过程中出现下列情形之一，将导致项目废标：

11.1.1 除上述9.1.3项特殊情况外，符合专业条件的供应商或者满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商不足三家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.1.3 供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

11.2 废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

12.签订合同

12.1 成交人与采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的内容签订合同。

12.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3 如成交人拒绝与采购人签订合同的，应当承担相应的法律责任；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

12.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

12.5 采购合同不能转包。

12.6 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交人可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见：供应商须知前附表。采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则提交响应文件无效。成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

13.履约保证金

13.1 如果需要交纳履约保证金，成交人应按照供应商须知前附表的规定向采购人提供履约保证金保函。经采购人同意，成交人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

13.2 如果成交人没有按照上述规定向采购人交纳履约保证金，将被视为放弃成交资格，应当承担相应的法律责任；在此情况下，采购人可以按顺序确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

14.付款方式

14.1付款方式比例按照供应商须知前附表规定执行。

15.履约验收

本项目采购人将严格按照合同的要求进行验收。

- 质疑

16.质疑的提出与接受

16.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

16.2 提出质疑的供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式质疑。

16.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

16.4 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。

16.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

采购程序环节分为：采购公告、竞争性磋商文件、采购过程、成交结果。

16.6 超出法定质疑期提交的质疑将不予答复。

16.7 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

- 其他事项

17.廉洁自律规定

17.1采购代理机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通。

17.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

17.3为强化内部监督机制，供应商可按供应商须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

18.人员回避

18.1 潜在供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.知识产权

19.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用提交响应文件货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在提交响应文件报价中必须包含合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

20.纪律和监督

### 20.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 20.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作。

### 20.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用竞争性磋商文件中没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 20.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞争性磋商文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

21.采购代理服务费

21.1 本项目是否由成交人向采购代理机构支付采购代理服务费，按照供应商须知前附表规定执行。

22.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  采购需求

一、项目概况

1.项目背景：中国人民银行郑州培训学院二号培训楼自2004年投用至今已22年，长期满负荷运转，四层五层隔音效果差、电气安全隐患突出，影响学员居住体验。依据学院基础设施更新改造规划，拟对四层五层及三层北区实施修缮改造，重点进行墙面翻新、洁具换新、水电管线更新及空间优化，以实现安全可靠、舒适规范、功能完善的住宿环境。

2.项目编号：ZPJC-2026-010

3.项目名称：中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：4980000.00元，最高限价：4978877.52元

6.工期：150日历天。

7.实施地点：中国人民银行郑州培训学院

8.质量标准：合格，满足国家相关质量验收标准。

9.缺陷责任期：自工程通过竣工验收合格之日起24个月

10.工程概况：中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）,具体详见工程量清单、图纸。

二、技术标准和要求

本工程技术标准和要求如下：

1.施工图纸、技术标准等的有关技术说明文件。

2.实施的有关标准与法规

国家、地方现行的工程施工及验收规范、施工技术标准、施工操作规程、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等。

规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，成交人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。

本工程实施中采用图纸中指定的和以上列出的有关技术规范和标准。所采用的规

范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

其他现行的有关工程技术、施工验收标准及规范。

技术规范和标准不全或与现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准。

三、响应方案等要求

1.主要施工方案及技术措施：包括但不限于施工方案（工程特点、施工重点与难点及结构加固转向施工方案）总体安排，合理运用先进的施工工艺、施工机械、对进场施工机械有明确的配置说明，施工难点有科学合理的建议；

2.质量管理体系与措施：包括但不限于组织机构形式，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，施工措施符合国家及河南省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求；

3.安全管理体系与措施：包括但不限于施工安全生产保障体系，安全管理制度，安全管理目标，全员安全责任制，现场安全管理组织机构、人员配备；安全技术方案与措施；现场重大危险源辨识，相应的安全管理措施；

4.施工材料：包括但不限于采用的所有材料需满足采购人有关主材（材料）响应要求，并提供质量、性能等特点描述以及是否为正规品质厂商生产的合格名优产品；

5.工程进度计划与措施：包括但不限于施工总进度关键线路和计划编制；

6.文明施工、环境保护管理体系与施工现场扬尘治理：包括但不限于施工总平面图布置，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。现场施工区、生活区、办公区等设置规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。供应商须根据金水区大气办要求做好项目施工过程中的抑尘工作，并制定施工现场扬尘治理方案，措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定；

7.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度：包括但不限于用（1）新工艺、（2）新技术、（3）新设备（含工器具、智能设备等）、（4）新材料等实现设计要求，施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。应用BIM技术优化施工工序、资源配置及数字化管理；

8.施工现场实施信息化监控和数据处理：包括但不限于施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置；

9.供应商具有相关同类项目经验业绩，项目组织机构完善；

10.应针对本项目提供服务承诺，包括但不限于施工期间服务承诺、工程质量保修期内、外的服务承诺、考勤管理等方面。

四、工程量清单（另附，详见附件）

编制说明：

（一）项目概况

1.工程名称：中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）

2.项目概况：项目地址在河南省郑州市金水区茂花路与金台路交叉口西60米，包含装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程。

（二）编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024；

2.《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024；

3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024；

4.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)；

5.《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)；

6.相应配套的取费定额、综合解释、政府相关文件；

7.关于本工程的施工图设计、图纸答疑等；

8.与本工程有关的标准（包括标准图集）、标准等资料。

（三）取费及材差说明

1.安全生产措施费；环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费；工程排污费执行豫建科〔2025】173号文件调整细则，其中，安全生产措施费标准按现行省标准执行且不可竞争。

2.其他措施项目按现行2024版国家清单标准规定执行，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均应由承包人负责，请供应商根据清单列项自主报价，如供应商对措施项目清单有疑问或异议的，可按采购文件的规定以书面形式提请采购人澄清或修正，若供应商认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价。

3.按照增值税的一般计税方法计取，执行建办标函[2019]193号，增值税税率按9%计入；

4.人工费、机械类、管理类价格指数按照豫建消技〔2026〕23号文中2026年1月至6月计取；

5.材料价格执行《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》2026年7月份及第二季度信息价中的除税价材料费计取，信息价缺少的参照市场询价计取；

6.河南省郑州市现行的工程造价相关文件。

（四）其它说明

1.客房强弱电（房间内网线及光纤利旧）按全部换新计取；原墙板内配管的拆除费用未纳入本次预算，墙板内穿线的抽出费用已计入本次预算；

2.公共照明线路按全部换新计取;原墙板内配管的拆除费用未纳入本次预算；

3.客房弱电前端网络、光纤进线利用原有工程;电话、电视前端进线工程计入本次预算；

4.客房区域配置带标识开关，公共区域配置无标识开关；

5.视频监控系统按照区域划分计入本次预算；

6.给水立管后的支管及排水支管，均按拆除后换新计取；

7.排水系统中，西南区主立管1—7层工程计入本次预算；

8.客房、洗漱间、公共卫生间内的洗脸盆及水龙头拆除费用，已计入装饰工程拆除洗漱台内；

9.公共卫生间蹲式大便器的拆除费用，已计入装饰工程拆除地台内；

10.卫生器具均按拆除后换新计取；

11.洗衣房烘干一体机不在本次预算范围；

12.定制衣柜不在本次预算范围；

13.顶棚仅客房（含客房卫生间）、楼梯间在本次预算范围；

14.客房消防应急疏散指示牌按亚克力材质计入预算；

15.其他详见采购公告及采购文件；

16.本说明未尽事项，以“计价标准”、“计量标准”、采购文件以及有关的法律、法规建设行政主管部门颁发的文件为准。

五、图纸（另附，详见附件）

第四章  采购合同

合同编号：ZPJC-2026-010

中国人民银行郑州培训学院

二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）施工合同

发包人：中国人民银行郑州培训学院

承包人：

签订日期：2026年    月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国人民银行郑州培训学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一、工程概况

1.工程名称： 中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）。

2.工程地点：    中国人民银行郑州培训学院院内      。

3.资金来源：    上级主管部门预算批复资金     。

4.工程内容： 中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区），工程内容主要包括装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程等

5.工程承包范围：二号培训楼四层、五层全部区域以及三层北区所在区域客房及公共走廊区域的装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程。具体详见竞争性磋商文件、图纸及工程量清单所示的全部内容以及发包人现场要求（发包人有权依据功能需求，对工程内容和工程量作出调整）。

# 二、合同工期

计划开工日期：2026年   月 日。

计划竣工日期：2027年 月  日。

工期总日历天数：      天（包含节假日）。自实际开工之日起起算，实际开工日以甲方（或监理）下发开工令为准，有效工期不包括因不可抗力因素及甲方原因导致的施工暂停天数。有效工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以有效工期总日历天数为准。

# 三、质量标准

工程质量符合发包人要求、国家质量验收合格标准、建筑工程施工质量验收、消防工程相关施工验收规定与规范（标准），一次性验收合格。

# 四、签约合同价与合同价格形式

## 1.签约合同价为：            元

人民币（大写）

其中：

### （1）安全文明施工费：         元（安全生产费+环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费）

人民币（大写）                                ；

### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       ／        (¥    ／      元)；

### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        ／       (¥       ／   元)；

### （4）暂列金额：

人民币（大写）  ／    (¥ ／  元)。

## 2.合同价格形式：固定总价合同     。

# 五、项目经理

承包人项目经理：

项目经理资质：

证书编号：

# 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）招标文件及其附件、招标答疑、承包人的单方承诺；

（3）投标文件、投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

### 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质和时间确定优先解释顺序。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人应严格按照采购文件要求，在项目实施过程中严格执行国家(行业)相关标准规范施工，否则要承担由此造成的违约责任和全部人员与经济损失。

5.若本项目涉及向有关部门的报批及验收等相关工作，全部由承包人完成；如发包人提供的图纸需要完善时，由承包人完善，其产生的所有费用均含在合同总价内。

6.承包人所选用材料必须达到国标以上(含国标)，并满足有关部门报批报建及验收等相关要求，否则承包人应承担相应违约责任。

7.施工顺序为先确认工程量，再向有关部门报批(若有)，获批后再订购设备，设备到场经发包人确认后方可安装施工。

8.发票开具后，若因报批未通过等原因造成项目未能依合同如期进行，所有损失(含开票税金等)均由承包人承担，发包人不承担任何责任和费用。

9.承包人承诺施工现场无抽烟现象出现，保证施工现场无烟头，发包人有权对施工现场进行不定期巡查，每发现一次承包人应当日支付违约金500元/次并进行整改，拒不整改的，发包人有权解除合同并责令承包人退场，承包人应承担相应的违约责任，发包人有权自应付承包人工程款中直接予以扣除。

10.承包人承诺施工过程中无重大安全事故出现，严格遵守国家有关法律法规和中国人民银行郑州培训学院相关制度，对施工人员进行施工安全培训，如若发生安全事故，由承包人承担所有责任，与发包人无关。发包人因此承担责任的，有权向承包人追偿，并要求承包人承担因追偿发生的全部费用，且有权自应付承包人工程款中直接予以扣除。

11.承包人承诺竣工验收一次合格率可达到100%。若竣工验收时达不到承诺的质量标准，接受按工程总造价的20%承担违约金，发包人有权自应付承包人工程款中直接予以扣除。

# 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

# 九、签订时间

本合同于       年     月       日签订。

# 十、签订地点

本合同在 郑州市金水区郑花路29号中国人民银行郑州培训学院 签订。

# 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

# 十二、合同生效

本合同自双方法定代表或授权代表签字盖章且承包人提交履约保证金后生效。

# 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

| 发包人（盖章）： | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人 （签字或盖章）： | 法定代表人或其委托代理人 （签字或盖章）： |
| 统一社会信用代码： | 组织机构代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： | 日 期： |

# 第二部分 通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年10月1日开始执行的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分《通用合同条款》。

# 第三部分 专用合同条款

# 1. 一般约定

## 1.1 词语定义

### 1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)合同协议书、(2)成交通知书、(3)响应函、(4)专用合同条款、（5）通用合同条款、(6)技术标准和要求、(7)图纸、(8)已标价工程量清单、（9）履行合同过程中双方确认有效的洽商、会议纪要、签证及设计变更等相关资料   。

### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

#### 1.1.2.4监理人：

名    称：                                     ；

#### 1.1.2.5 设计人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                                        。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  现场临时办公及施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.1.3.10 临时占地包括：临时工程所占用的土地。

## 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行有关法律、法规，规章和河南省及郑州市现行有关法规，规章和规范性文件均对本合同有约束力。

## 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本项目遵守设计图纸明确的技术规范；

（2）执行国家现行的施工、质量检测及验收规范；（3）依照设计文件的要求，本招标工程项目的施工、材料、设备须达到现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范的要求。施工期间，如有新版的规范或标准颁布，原则上应执行新版的规范或标准，但应经过发包人同意。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：不低于现行施工质量验收规范合格标准，且需经发包人、监理单位、设计单位等验收认可。

## 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)成交通知书；(3)磋商文件及其附件、招标答疑、承包人的单方承诺；（4）响应函及响应函附录及响应文件；(5)专用合同条款及其附件；(6)通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8)已标价工程量清单；(9)图纸；（10）发包方工程建设相关制度。

说明、图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后5个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图2套。

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目施工范围内全部设计图纸。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按照监理人和发包人要求执行，包括施工组织设计等与本工程施工有关的文件（含关键部位节点大样图、加工图）

承包人提供的文件的期限为：该文件使用前的【5】日。按照发包人要求按时提供，保证不影响工程施工及办理相关手续；

承包人提供的文件的数量为：满足施工及办理相关手续要求的份数；

承包人提供的文件的形式为：满足施工及案例相关手续要求；

发包人审批承包人文件的期限：7个工作日，与工程设计有关时还应得到原设计单位的确认。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。

（1）任何施工图纸必须经发包人专门确认，未经发包人确认的图纸无效。

（2）承包人只能从监理人处获得图纸；发包人应首先将图纸送达监理人；经监理人审核后，再发送给承包人。

（3）除第（1）条规定的渠道外，承包人从任何其他渠道获得图纸并实施的行为，应由承包人自行承担责任；对于这类工程，监理人不得允许承包人实施。

（4）因发包人确认的设计调整造成工程项目或数量变化，承包人必须无条件地接受并实施完成。

## 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在合同约定发出期限的2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：河南省郑州市金水区郑花路29号中国人民银行郑州培训学院；

发包人指定的接收人为： 发包人代表；

承包人接收文件的地点： 现场项目部；

承包人指定的接收人为：承包人代表 。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。出入现场的批准手续、所需条件和相关费用，由承包人负责。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期亦由承包人承担。承包人有义务保障发包人、监理人及其批准的人员因工作需要而随时进入现场。承包人应为出入现场人员办理出入证件，并严格证件管理，接受发包人监督检查。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人现场要求为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 发包人应向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成发包人院区内道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此产生的费用。场内外交通状况承包人已经明知，发包人不承担任何场内外交通原因导致的索赔（包括工期索赔和工程款索赔）。

### 1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担，费用包含在合同价内，发包人不再另行支付。

## 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款1.11.1条执行（未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的（包括申报奖项或者公开推广宣传）目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，也不得因任何故意或者过失侵犯发包人的知识产权、项目商业利益及其他合法权益）   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，也不得因任何故意或者过失侵犯发包人的知识产权、项目商业利益及其他合法权益。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：          均视为已包含在签约合同价中，由承包人自行承担，发包人不另行支付 。

因知识产权纠纷影响工程进度和工程质量的，由责任方承担责任，该等责任包括但不限于误期责任、赔偿责任、处罚责任等所有责任。

## 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不允许  。

# 2. 发包人

## 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                       ；

身份证号：                           ；

职    务：         ；

联系电话：                   ；

电子信箱：       ；

通信地址：                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、负责合同约定施工范围的工程管理，监督施工工序及验收；2、合同的履行，代表发包人处理与本工程建设相关的事宜，对施工组织设计、质量监督、工程量签认、进出场材料、设备检验和使用、工程变更、工程量确认、工程造价确认、工期顺延等事项的最终审核权。协调施工现场及外部有关事宜。

发包人结合工程实际需要保留随时修改上述授权范围的权力。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给承包人。

### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人负责在开工前提供施工用水、用电的接口，从接口至施工现场发生的费用由承包人承担，通讯由承包人自行解决。承包人负责施工用水、电、通讯、道路等设施日常维护工作，以确保施工正常安全进行。

施工用水、用电计量及费用结算方式：

①发包方提供给承包方的施工用水为市政自来水，水费按现行国家规定计取，实际用水量按装表计量；

②电费计取：电费=表读量×电费单价；水费计取：水费=表读量×水费单价。

③施工用水、用电由承包人与发包人的用水、用电管理部门协商一致后方可实施。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无需提供资金来源证明      。

发包人是否提供支付担保：    不提供      。

发包人提供支付担保的形式：/      。

# 3. 承包人

## 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理部门的规定，完成竣工资料（含竣工图电子文档、声像档案）和备案资料的收集、整理、立卷、归档工作，包括但不限于单位工程质量竣工验收记录、竣工验收报告、竣工结算书、施工图、竣工图、工程质量保修书等办理竣工备案手续时需提交的相关竣工资料，以及施工过程中的全部资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套（并按相关要求装订成册），电子版壹套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格并接到发包人通知后10日内，如未按时移交，每延误一天，承包人应承担违约金人民币5000元  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  按照发包方要求提交 。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标文件所报名单委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

2）承包人须对施工各类条件进行全面分析，并采用最为稳妥的施工方案（例如垂直运输、管线及设施设备的保护等）实施本工程，所需费用已经包含在承包人的合同总价中，具体施工方案须经监理单位审定。

3）本合同签定后三日内，承包人需提供项目经理、技术负责人等施工管理人员的上岗证、技术等级证等的原件及复印件，发包人和监理工程师有权清退不具备此类合格证件的人员离开施工现场。承包人应按投标文件所报名单委派派驻现场的各类专业技术人员和质检人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准、发包人审核后，用同等资质和经历的人员替换。

4）承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的所有增加和删减，发包人应就增加或减少的工程内容向承包人送达书面通知，否则承包人可拒绝该部分工程内容的施工。按开工通知要求及时进场施工，保证施工使用的临时设施配置。承包人施工前应提交详细的施工进度计划并提交发包人签字确认。

5）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

6）承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。承包人在开工前，应按照国家相关文件要求办理“农民工工资保证金”事宜，在工程实施阶段建立农民工工资发放台账并接受发包人检查，确保不拖欠农民工工资。承包人必须对农民工按月工程进度足额支付应得工资报酬，工程竣工后结算前，农民工工资一定要全部支付完毕。否则，发包人有权在该欠农民工工资款项上对承包人在施工费中扣除。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致农民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付合同总价款10%的违约金。

7）承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。

8）承包人进入院区施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。发包人院内设有环境监测站，承包人需根据金水区大气办要求做好项目施工过程中的抑尘工作。施工过程中承包人应积极配合规委、建委、消防、街道、城管、环卫等部门的检查工作，按发包人要求的标准进行施工部署提供便利条件。项目施工必须严格执行政府部门各级管控措施，如违规施工，施工方应承担一切责任；在工程移交前，承包人必须将其施工和使用范围内的建筑物、临时设施和施工现场及时进行清理干净，保证工完场地清。工程产生的建筑垃圾和生活垃圾清运（外运），费用自理。承包人未清理干净，则发包人有权拒付款项或委托第三方清理现场，费用及损失均由承包人承担；

9）施工现场交通和噪音控制的要求：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工占道、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人及监理，承包人承担由此发生的费用或因承包人责任造成的罚款；

10）发包人建设用地内原则上不提供施工人员所需的生活办公场地，需承包人自行解决，由此产生的费用包含在本合同总价中；

11）对于存在设计图纸不符合现场施工、施工图存在漏缺设计或者其他不满足使用功能的设计时，承包人有义务及时与设计单位沟通解决，并同时报发包人、监理人知悉，必要时负责组织专题会议予以解决。若承包人故意按有问题的图纸施工对工程的质量、进度、投资和安全造成影响的，一切损失由承包人承担；承包人必须按照图纸和施工规范及设计变更要求，做好该工程及与其相关的补充预埋件、管道、埋设管线、附件和配管，以及其它安装项目相关工作，并不再计取发包人任何费用；

12）承包人在施工现场应遵守发包人的有关施工规定，承包人应采取措施对施工场地地下管线、现有建筑、构筑物和其他一切设备设施进行保护，此费用须包含在合同价中；因承包人原因造成现有建筑及设备设施损坏或丢失的，则由承包人负责恢复原状并承担由此发生的工期延误及经济费用损失。现场施工及生活产生的垃圾须每天及时清理；因施工造成的污损，承包人应及时跟踪打扫；

13）承包人须按发包人要求合理设置施工围挡，并根据发包人现场要求进行动态调整，承包人负责施工围挡的修建、维护及拆除工作，此费用须包含在合同价中。

14）在工程施工过程中(以及工程缺陷责任期内)由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，收到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评给本工程的社会声誉造成影响，每次承包人须向发包人支付至少10万元违约金(由发包人从承包人工程进度款或质量保证金中扣除)并承担相关法律责任。

15）承包人需自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，承担施工期间施工场地的交通、噪音、排污吸纳与处置、当地居民关系协调以及当地有关规定要求办理的手续和费用。因未执行有关文明施工、环境卫生、噪音控制规定而引起的处罚及扰民，由承包人承担社会及经济责任，工期不予顺延。

16）在工程实施过程中和缺陷责任期间，工程出现突发状况，承包人应第一时间组织抢险维修，发生的费用由责任方承担。

17）负责施工现场的安保工作。妥善处理合同履行中或与合同履行相关的与第三方的各种纠纷，并及时承担民事、行政等责任，在相关事件责任确定、纠纷解决前，发包人有权暂停支付相应款项。若发包人因此承担责任的，发包人有权自应付承包人的工程款中直接予以扣除。

18）工程竣工验收前，所有设施和成品由承包人负责保护。

19）提供计划、报表的名称、时间和份数：开工前7天提交施工组织设计、进度计划表、施工机械及材料进场计划表；以后为每周三前提交下周进度计划表。

20）承包人负责处理与本工程相关政府部门、其他单位的业务工作关系，由此发生的费用由承包人承担。

21）承包人须参照样板间所展示的样式、风格及工艺标准进行施工，且所用全部材料的性能参数和质量标准需高于现有样板间所用材料标准。若承包人违反上述约定，擅自更换材料或施工标准低于样板间，发包人有权要求承包人限期拆除、更换不符材料并免费返工至符合约定，由此产生的费用及工期延误均由承包人承担。

22）承包人需承诺，在本工程拆除施工阶段，必须全面采用人工拆除方式，严格禁止使用任何大型破拆机械（包括但不限于液压锤、挖掘机、炮头机等），以确保作业对楼宇主体结构及相邻部位不产生任何扰动、裂缝或结构性损伤。如因承包人未遵守本条款，擅自使用机械或不当施工对楼宇结构造成任何损害，承包人应负责无条件修复至原状，并承担由此产生的一切费用及相应的违约赔偿责任。

## 3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：                            ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场、负责工程建设全周期内一切事宜。

每月在施工现场的时间要求：开工之日起至竣工验收结束，项目经理在施工现场时间每周至少5日，每天不少于8小时在现场组织施工，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。如项目经理每周在施工现场的时间每少1个工作日，则承包人应当向发包人支付【 2000 】元违约金。承包人项目经理须为投标文件承诺人员，未经发包人书面同意不得更换，确需更换时，应更换为专业技术能力、职称等不低于原项目经理或技术负责人的人，并应经过发包人同意，否则按20万元/人·次支付违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   处违约金10万元，并在7个工作日内提交劳动合同并补缴社会保险，否则发包人有权解除合同 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理、项目技术负责人必须按时参加工程例会，缺席按人民币2000元/人·次对承包人处违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：    处违约金20万元/人·次，若发包人不认可更换后的项目经理，还应当更换为发包人同意的项目经理，因更换项目经理（含技术负责人）导致工程出现的一切问题，以及因此给发包人造成的一切损失均由承包人承担 。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应当承担合同总价款10%的违约金，发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失由承包人承担  。

## 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2个工作日内 。如承包人人员与承包人无劳动关系等隶属关系视为其存在挂靠或转包行为，应承担合同总价20%的违约金，且发包人有权解除合同，发包人已收取的履约保证金不再退还，承包人并应赔偿由此对发包人造成的全部损失。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  处违约金1万元/人·次 ，并予以撤换。如拒不撤换，发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失由承包人承担，同时承包人应当承担合同总价款30%的违约金，发包人已收取的履约保证金不再退还。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 书面申请，发包人代表签字。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金1万元/人·次 并予以改正。如拒不改正，发包人有权解除合同并责令承包人退场，承包人应当承担合同总价款10%的违约金，由此产生的一切损失由承包人承担。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金1万元/人·次，由此导致发包人其他损失，还应该承担赔偿责任 。

3.3.6承包人应为进入施工现场的人员办理出入证并严格管理。项目开工前，承包人须向发包人提供包含身份证复印件信息的进场施工人员名单。发包人有权根据名单对所有进场施工人员进行不定期核查，若存在人员与名单不符、人证不符的情况，每发现一例对承包人罚款2000元/人/次，当日支付并予以改正。如拒不改正，发包人有权解除合同并责令承包人退场，承包人应当承担合同总价款10%的违约金，由此产生的一切损失由承包人承担。

3.3.7 施工期间，承包人应按投标文件及本合同约定确保：项目技术负责人、施工员、质量员、安全员在施工现场正常履职。发包人、监理人发现其中任一人员不在施工现场且不能说明合理理由、或经通知不能在合理时间内到达现场的，视为该人员擅自离开施工现场。每发现一人次，承包人应向发包人支付违约金【500】元/人·次，并立即改正。项目人员未经发包人书面同意不得更换，确需更换时，应更换为专业技术能力、职称等不低于原岗位人员人，并应经过发包人同意，否则按20万元/人·次支付违约金。

## 3.5 分包

## 本工程所有列明子项目内容禁止分包。

## 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自项目开始至项目竣工验收完成，期间工程相关材料、设备、成品、半成品的损坏、灭失等，承包人负责修复、更换或补充，并承担由此增加的费用及延迟的工期责任。

## 3.7 履约担保

3.7.1承包人是否提供履约担保：   提供    。

3.7.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

承包人在收到成交通知书后10日内，并于合同签订前，可通过银行转账或者金融机构出具的保函(包括电子保函/保险）等形式提供履约担保，履约保证金为合同金额的10%。若以转账方式提供履约保证金，工程验收合格后10个工作日内履行无息退还手续。若承包人提供履约担保的，履约担保的有效期至本工程竣工验收合格并移交之日止。承包人未按时提交履约保证金，发包人有权解除合同并没收投标保证金，且承包人按合同价2%支付违约金。

3.7.3履约担保信息：

担保人名称：

担保金额：

保函有效期：

4. 监理人

## 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  本项目施工范围内的全部监理工作     。

关于监理人的监理权限：     按监理合同执行    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  监理人的办公场所由发包人提供。

## 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：               ；

## 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)材料、设备技术参数是否满足设计文件及招标文件要求；

(2)工法、技术措施是否满足设计文件及验收规范要求；

(3)工程半成品、成品的感观质量是否满足验收规范要求。

# 5. 工程质量

## 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 依照采购文件及其补充文件中要求和声明的标准规范 ，主要材料设备需提前报送样品，经发包人封样后方可进场；施工工艺需符合发包人批准的《施工组织设计》中工艺工法标准。质量标准以招标文件技术规范、国家现行施工验收规范及发包人书面确认的工艺要求中最高标准为准  。

关于工程奖项的约定：    无  。

## 5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应于覆盖前48小时通知监理人。地下管网隐蔽工程覆盖前，需经发包人+监理+设计三方联合验收并留存影像资料，否则发包人有权拒付该部分工程款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24   小时。

# 6. 安全文明施工与环境保护

## 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   按照《河南省安全文明工地评审办法》、《郑州市建设工程安全文明标准化工地评审办法》标准组织施工，并且切实落实承包人提交的安全施工规划、方案、预案和措施，执行发包人及监理人关于安全生产的要求和指示，由此发生的各项费用已包括在承包人的签约合同价中 。

承包人要严格执行安全施工规章制度，现场施工人员必须佩戴安全帽，施工现场必须采取防护措施，严防事故发生。否则，由此造成的财产损失、人身伤害等均由承包人承担，若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的，由承包人承担相关费用且工期不顺延。同时，发包人将对承包人予以严厉的经济处罚，每次处罚额度为履约保证金总额的30%。对于其它安全事件，发包人将视情况给予承包人1万元以上的经济处罚。承包人在进场施工之前，必须向发包人呈报本工程专职安全员名单，同时应根据施工现场配足、配好消防灭火器材。承包人在施工全过程中必须杜绝各种安全隐患，认真执行发包人或监理人下达的安全隐患整改意见。否则发包人将视情况给予本合同总金额1%-10%违约处罚。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人施工现场及其辖区的治安保卫工作由承包人负责，承包人应按照有关规定履行治安保卫义务。

承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全设施，并在工程进度需要时进行必要的更新改造。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前3个日历天，承包人应当编制并提供施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  达到省、市建筑安全文明施工标准化工地要求，施工期间，如果发生人身伤亡和重大安全事故，承包人除接受政府监管部门处罚外，还应该向发包人支付违约金10万元；如承包人在事故发生后未及时妥善处理完毕的，则发包人有权代承包人直接向受损害方及其家属进行代赔代付，且有权从应当支付给承包人的工程款中直接扣除该款项，承包人对此没有异议。发包人有权制止承包人不安全或不文明的施工项目，对于承包人因不执行发包人指令造成的损失，发包人有权从其工程款中扣除。施工垃圾应按发包人指定地点堆放，做到日产日清。工程竣工7天内，承包人须全部清理运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理，如发包人需要提前清理清运时，承包人须予以配合，不得索取额外费用。如因承包方原因致发包方遭受诉讼、行政处罚及第三方争议造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、罚款、交通费及协调等费用），发包方有权向承包方追偿。发生安全事故后，承包人应及时上报，对隐瞒不报、不实上报、延迟后报的，视情节轻重给予处罚；对发生重大、特大事故的，发包人有权解除合同并责令承包人退出施工现场，要求承包人承担合同总金额10%的违约金，并由有关部门追究相关单位、人员的责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程款项同期支付。

# 7. 工期和进度

## 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   由发包人和承包人根据工程特点、施工现场条件等情况进行增减和调整，最终以发包人审核的为准  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    第7.3.2项载明的开工日期前7天   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到施工组织设计后7天内。

## 7.2 施工进度计划

7.2.1进度管理

总进度计划应符合采购文件及合同要求，进场前应根据合同工期要求制定周、总进度计划，且具有可行性与操作性。

承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容:施工总体部署(明确本项目实施的质量、进度和安全目标:明确项目管理的总体安排，包括实行项目经理责任制，项目经理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等)、施工进度计划(按照合同工期、编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划或分项工程。施工进度表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各单体工程各阶段的完工日期)、资源供应计划(按照招标项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划、主要材料和周转材料需求计划等)，施工档案(包括施工流向、施工顺序、主要施工方法和施工机械选择等)、技术组织措施(包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施、保证绿色施工措施等)、实施难点和对策，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段工程设计交底的时间。进度计划一经发包人、监理批准，将作为对承包人进度的考核标准。

计划制定审批后，若不能完成周计划(不可抗拒因素除外)，承包人须支付3万元/次违约金；若不能完成总计划(不可抗拒因素除外)，承包人须支付10万元违约金。以上违约金累计计算，上不封顶。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：第7.3.2项开工通知载明的开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7天  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前7天    。

### 7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：第7.3.2项开工通知载明的开工日期前7天，水准点和坐标控制点交验完毕，即由承包人负责保护。此后由于破坏或失准带来的重新测量和放点费用及由此造成的其它损失均由承包人承担。

7.4.2 监理工程师负责对承包人的施工定线或放样进行检查验收。承包人应：

①承包人应根据发包人提供的资料，负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责。

②负责提供放样所必须的仪器、机具和劳务。

在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同约定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定位置。如果这些误差是由于发包人书面提供的数据不正确所致，则监理工程师除及时指令纠正外，应按招标文件的规定，再与承包人和发包人协商后确定合同价格的增加额，并通知承包人，抄送发包人。

监理工程师对放样、标高或线形的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期天数乘以签约合同价的千分之三/天支付逾期违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：因承包人原因造成工期延误超过 30 日的，发包人可以选择解除合同，承包人应支付发包人合同总金额30%的违约金，还应赔偿因此给发包人造成的所有损失。

上述违约金不予叠加。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 有经验的承包方在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物及各种不利物质条件相关费用包含在合同价内，发包人不再另行支付。

## 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）9级及以上大风；

（2）单日降雨在100mm及以上；

（3）连续8天40摄氏度以上的高温，连续8天零下12摄氏度以下的低温。

## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   不奖励  。

# 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料设备

承包人应参照《材料、设备品牌（厂家）选择范围》进行采购，提供产品合格证明，并对设备、材料质量负责。承包人在设备、材料进入施工场地前 24小时前通知发包人代表、总监理工程师清点。承包人采购的设备、材料在使用前，承包人应按发包人代表或总监理工程师的要求进行检验或试验，在检验时若发现承包人采购的设备、材料与投标书中预算编制说明、《材料、设备品牌（厂家）选择范围》或合同约定所注明的材料及设备的规格、品牌、生产厂家(产地)标准不符时，发包人有权扣留封存该批材料及设备，承包人需按合同要求重新组织供货。若承包人不按合同要求组织供货，发包人有权自行供应相关材料及设备，且发生的购买等相关费用由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以该批次材料及设备等值罚款，由此延误的工期不予顺延，相关的检验或试验费用由承包人承担。发包人有权拒绝承包人的变更材料及设备的请求。

发包人代表或总监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的设备、材料时，有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。其他条款按采购文件、采购文件答疑及澄清文件和成交通知书的规定以及响应文件承诺确定。

## 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由承包人承担   。

8.4.2 承包人采购材料的补充约定：承包人提供的主要设备、材料需从发包人提供的《材料、设备品牌（厂家）选择范围》中选择报价，《材料、设备品牌（厂家）选择范围》未包含的其他材料，承包人应选用国产一线品牌。发包人认为承包人选用的设备、材料品牌型号不能满足本工程要求时，发包人有权到采购现场指定设备、材料的品牌型号，且合同价格不做调整。所有设备进场时应有耐久性铭牌固定在明显部位，铭牌的尺寸和技术要求应符合 GB/13306 的规定。铭牌上标识应包含但不限于以下内容：制造厂的名称、产品品牌、型号和名称、制造年月。

8.4.3工程设备：承包人在订购设备前应将拟订购设备的品牌、型号、参数等告知发包人和监理人报备。承包人应保证所提供的设备是全新的，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、性能要求的产品。

## 8.6 样品

### 8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人进场的所有材料或设备均需按招标文件要求，提前报送样品及相关资料，样品应由发包人指定位置存放，并经监理人及发包人共同认可后方可进场施工。

承包人在施工过程中所使用材料的质量应等同于或优于封样的材料，不得使用低于发包人封样样品质量标准的材料，且在采购前必须报监理人及发包人同意。发包人有权随时对进场材料进行抽查及送检，若发现施工过程中承包人所用材料、设备的质量低于发包人封样样品的质量标准时，发包人有权要求承包人更换至发包人封样样品的质量标准并按照情节轻重支付10万元到50万元不等的罚款，且材料价格不予调整。若承包人拒绝支付罚款或按照发包人要求更换至发包人封样样品的质量标准的，发包人有权解除合同并责令承包人退场，承包人应当承担合同总价款10%的违约金，由此产生的一切损失由承包人承担。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按监理人、发包人批准的施工组织设计自行修建临时设施并自行承担临时设施的费用。

# 9. 试验与检验

## 9.1试验设备与试验人员

### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据《建筑工程检测试验技术管理规范》（JGJ190-2010）及其他国家、河南省、郑州市相关规范规定的要求。相关费用包含在合同价内，发包人不再另行支付。

施工现场需要配备的试验设备：根据规范和施工现场需求设置。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据规范和施工现场需求设置。

## 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按监理人和发包人要求。

所有试验、检验、检测、现场工艺试验（含第三方检测）等费用包含在合同价内，发包人不再另行支付。

# 10. 变更

## 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用合同条款10.1条执行

## 10.2变更估价

### 10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人审批，发包人确定后变更措施项目的费用。

因变更引起价格调整的其他处理方式：

①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目综合单价认定；

②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价作为变更估价的基础，换算后确定。

类似项目单价调整方式：

凡可以按面积、体积、重量、长度、厚度等比例关系或可换算成这种比例关系的以最相似清单项目单价按相应比例关系折算；如材料不同仅换算材料价差，不再调整综合单价的其他费用。

③已标价工程量清单或预算书中无相同或类似项目的，由承包人根据《河南省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及相关配套文件执行。新增单价按中标的响应与招标的投标控制价相比较，按同比例下浮，即新增单价下浮比例=〔（招标控制价—不可竞争性费用）—（响应—不可竞争性费用）〕÷（招标控制价-不可竞争性费用）×100%，其中不可竞争性费用指规费、安全文明施工费、专业工程暂估价、暂列金额。

承包人需在收到变更指令后7日内提交费用及工期影响报告，逾期视为无额外费用/工期要求。

## 10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。

## 10.7暂估价

### 暂估价材料和工程设备的明细详见    /   。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第／种方式确定。

### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  经发包人认可后实施，结算以发包人有效认价单结算。

## 10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额归发包人所有，按发包人要求使用。

# 11. 价格调整

## 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       不调整     。

# 12. 合同价格、计量与支付

## 12.1 合同价格形式

本合同采用总价合同形式。合同总价为固定总价。该合同总价包括了承包人完成发包人提供图纸等范围内所有工程项目的承包费用及设计变更、签证等费用，承包人应充分考虑本工程的增加变更工程，若其工程量不超过总承包工程量的5%的情况下，承包人必须无条件施工。

## 12.2 预付款

## 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /

预付款支付期限：  /

预付款扣回的方式：   /

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

## 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

# 关于付款周期的约定：合同生效且本项目开工后七个工作日内，支付合同总价款10%；本项目工程量完成50%时，支付到合同总金额的50%;本项目工程量完成80%时，支付到合同总金额的80%；竣工验收合格并进行工程结算审核后，支付到项目竣工结算总金额的 97%；剩余3%作为质保金，缺陷责任期(24个月)满，无质量问题且收到承包人返还保证金申请,发包人核实无误后十个工作日内无息支付给承包人。

# 首次付款前，承包人开具以发包人单位名称全称为抬头的发票。若承包人不能提供合法发票，发包人有权拒绝付款，且不承担违约责任，同时承包人仍应按合同约定行义务。如因承包人提供虚假发票或提供发票不符合要求造成发包人损失的，承包人应当承担全部赔偿责任。

# 每次支付进度款前，承包人均须提交付款申请。若因承包人未及时提交付款申请，导致发包人逾期付款，发包人不承担违约责任。

# 12.4.2 进度付款申请单的编制

# 关于进度付款申请单编制的约定：承包人在付款前14天编制上报。

# 12.4.3 进度付款申请单的提交

# （1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

# （2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按照投标单价编制。

# （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

# 12.4.4 进度款审核和支付

# （1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

# 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人完成审批后签发进度款支付证书。

# （2）发包人支付进度款的期限：  发包人应及时完成支付  。

# 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /     。

# 12.4.5支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：  除合同另有约定外，承包人应根据通用条款第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表及时完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

# 13. 验收和工程试车

## 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  6  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24   小时。

## 13.2 竣工验收

### 13.2.2竣工验收程序

承包人提交的竣工资料的内容: 符合城建档案和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料，主要有工程总结、交工文件、合同管理文件(施工、廉政、安全等合同文件及协议)、文件及有关指示、工程决算表、工程交接表(竣工表)、竣工决算相关表格、竣工图表、施工质量控制相关文件等，以及施工全部资料。

承包人需要提交的竣工资料套数:            肆套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担:        承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间:        按照发包人要求  。

承包人提交的竣工资料形式要求:     电子文档和纸质版   。

关于竣工验收程序的约定:承包人负责整理和提交的竣工验收资料应符合中国人民银行、工程所在地建设主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按照通用合同条款执行。

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款第13.2.2条执行。

### 13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7个工作日内完成工作移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每逾期一天，向发包人支付签约合同价万分之三的违约金。

### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：  所有由承包人安装的设备设施、强弱电、给排水、暖通等系统均由承包人负责试车，费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由       承包人           承担；

（2）无负荷联动试车费用由       发包人           承担。

### 13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后15日内。

# 14. 竣工结算

## 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后14天内。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工图4套（竣工图纸的编制必须以发包人提供的经审查合格并盖有施工图审查合格专用章的施工图为蓝本，分类、编号、顺序应一致）、结算书2套以及与结算相关的施工过程资料1套（原件）。所有隐蔽工程必须提供影像资料。

## 14.2 竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：完成竣工结算审计及收到付款申请后14个工作日内。审减金额超过送审金额10%，超过部分产生的审计费用由承包人承担，由发包人在工程款项中代为支付。

发包人审批竣工付款申请单的期限: 发包人应在收到竣工结算申请单、决算审计及内部审批等流程结束后 28天内签发竣工付款证书。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：       /     。

## 14.4 最终结清

### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

### 14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   承包人提交最终结算申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书后7天内。

# 15. 缺陷责任期与保修

## 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  从工程通过竣工验收之日起24个月。

## 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      ／             ；

（2）工程结算审定金额的   3  %的工程款；

（3）其他方式:                    ／                   。

### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后扣除已发生的维修费+未履行保修责任的违约金（5000元/次），剩余质量保证金在缺陷责任期终止后无息退还 。

## 15.4保修

### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：    竣工验收合格并移交之日起24个月。

### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：(1)保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按《房屋建筑工程质量保修书》中所列的保修范围和内容进行维修，直至经监理人和发包人管理单位检验合格为止。

(2)承包人在接到发包人的保修通知12小时内必须及时派人到现场处理质量保修问题，如承包人不及时派人到现场处理或处理保修问题不及时，发包人有权直接委托相关单位实施维修，发生的费用按实从承包人的质量保修金中扣留，承包人不得以费用过高或其他理由拒绝。如维修费用超过质量保证金的，发包人有权向承包人追偿。

(3)发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按发包人的指示负责修复直至经发包人检验合格为止。发包人管理单位和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人负责修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其他由发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用 。若双方查验不能判定属于哪一方责任造成的，则双方同意委托有检测质资的第三方机构验测判定。

# 16. 违约

## 16.1 发包人违约

### 16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /。

### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款16.1.2条执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 每逾期一天，按签约合同价万分之三支付违约金 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，且承包人不得就此提出任何经济索赔，但若因发包人将合同中的任何工作取消或转由他人实施而导致工期延误的，发包人不应追究承包人工期延误的违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：因发包人原因引起的工期延误，仅考虑工期顺延，承包人不得提出经济索赔 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  因发包人原因引起的工期延误，仅考虑工期顺延，承包人不得提出经济索赔 。

（7）其他：    /           。

### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1）无瑕疵履行：承包人提供的服务、产品或者实施的工程数量、质量等不符合要求的，承包人应承担改进、更换、返工等责任；2）支付违约金、罚金、罚款：按照合同条款的约定执行；3）赔偿损失：赔偿发包人的实际损失（含合同履行后发包人可以获得的利益）；4）其他。

其中：

- 承包人违反约定采购或使用不合格材料和工程设备的，由承包人负责更换和返工，因此而误期或出现质量事故或隐患的，责任及费用由承包人承担，发包人并有权要求其承担本合同总金额5%的违约金。

- 承包人必须按合同约定质量标准完成本工程（包括分部分项及单位工程）施工。如第一次验收不合格，承包人就不符合质量标准的部分进行重建或修复至符合标准，费用由承包人承担，发包人并有权要求其承担本合同总金额10%的违约金。

- 承包人未经批准，私自将已经按照合同约定进入施工现场的材料或设备及临时设施等撤离施工现场的，承包人应按照监理人的要求立即改正，工期不予顺延。

- 承包人未履行缺陷修复和保修责任的，由发包人自行或委托他人修复，费用由承包人承担，因此而造成其他损失的责任全部由承包人承担。

- 本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致进度与发包人要求进度不符，承包人无措施或无法保障按期按质完工，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，由承包方配合，相应款项从承包人的工程款中扣除。

- 承包人未按照程序报验的，应当向发包人支付【2000】元的违约金。

- 承包人应确保其所有现场施工人员严格遵守国家规范、设计文件、监理指令及发包人依法发出的现场管理指令和调度安排进行施工。若现场施工人员违反上述要求，每发生一次，应向发包人支付违约金人民币【500-5000】元，具体金额由发包人根据违规情节的严重程度确定。发包人有权从未付工程款中直接扣除。承包人应对违规施工人员及相关管理人员进行追责处理，并将处理结果书面报发包人备案。屡教不改者，或单次不服从管理行为情节严重，发包人有权单方解除本合同，并由承包人支付10%违约金，且赔偿发包人因此遭受的全部损失，同时承包人应立即退场。

- 承包人未按照合同约定时间，将符合要求的竣工结算资料等上报给发包人，每逾期一天，应支付发包人签约合同价万分之三的违约金。

- 承包人应当确保施工工人的工资发放，不得拖欠，由此导致的发包人的一切损失，承包人应当承担赔偿责任。若承包人违反工程款（包括各项措施费用、安全文明使用费等）专款专用约定的，除支付因此而导致的误期等赔偿责任外，还应按挪用款金额的10%向发包人支付违约金，且工期不予顺延，发包人并因此有权解除合同。

- 施工过程中，承包人应当执行发包人确认的设计变更，除非该变更属于结构性重大变动且符合价款调整之规定，否则所有变更均不得作为延长工期的理由。经发包人通知拒不纠正的，发包人有权解除合同；因承包人擅自变更设计所发生的费用及给发包人造成的损失由承包人承担，且工期不予顺延，发包人并有权要求其承担本合同总金额5%的违约金。

- 私自停工超过7天的构成根本违约，发包人有权解除合同，并要求承包方承担由此产生的全部损失。无论何方原因导致暂停施工，在暂停期间，承包人均应负责保护、保管并保证相应部分工程或者全部工程不致产生任何变质、损失或损害，并对施工现场提供安全保障，否则承担赔偿责任；承包人因此发生的照管费用由责任方承担。承包人不得随意暂停施工，或者以暂停施工向发包人或者监理人施加压力获取不当利益。承包人暂停施工没有法律和合同依据的，应承担因此而造成的损失，且工期不予延长，复工及赶工等费用由承包人承担；若承包人的行为已经构成根本违约，发包人有权解除合同。

- 未按照采购文件中要求进行施工或未按照响应文件中约定进行施工，造成实际效果与发包人需求偏离的。

- 合同履约过程中，承包人在任何时候均不得向发包人、监理人或其他相关部门提报虚假资料，经发包人、监理人或其他相关部门确定为虚假资料的，承包人应按照10万元/次的标准承担违约责任，同时还应承担因此给发包人造成的其他损失。

- 本合同禁止分包及转包，如承包人将工程转包或分包的，视为严重违约，承包人应限期整改，并视情节严重程度向发包人支付10万元到50万元的违约金；承包人未限期整改的，发包人有权没收全额履约保证金并解除合同，承包人向发包人支付签约合同价30%的违约金，并承担由此造成的全部损失。

- 因承包人原因造成的安全事故，由承包人负责处理善后工作并承担由此引起的全部费用。若承包人不能及时解决，发包人有权从应付款项中扣除相应的赔、补偿款项并直接支付给事故受害方，承包人不得持任何异议。发生一般安全事故罚款10万元/次，重大安全事故发包人有权解除合同并追偿损失。

- 承包人在工程竣工验收后10日内未能将所有的工程设备、多余材料、垃圾、临时设施拆除并清运完毕，则每逾期一天按1000元向发包人支付违约金。

- 承包人不得因与发包人的索赔问题、工程款结算问题，以及承包人与其他单位或个人的纠纷，或者其他任何理由拒绝按照本合同约定退场，影响发包人对工程的接受和运营。

- 承包人因安全生产、文明施工、劳动保护、环境保护、廉政责任等而受到行政处罚的，责任和损失由承包人承担，工期不予顺延，发包人有权按上述罚款、罚金等额对承包人课以违约金，性质及情节严重时发包人有权解除合同。

- 按照《河南省安全文明工地评审办法》标准组织施工，并且须符合甲方有关要求。

- 在合同履行中，如发生农民工堵门、严重治安案件等不稳定事件，承包人按照事件涉及金额及发包人相关损失金额的两倍向发包人支付违约金，该违约金承包人可直接从维稳保证金中扣除，不足部分从应付的工程款中扣除。

- 因承包人原因未能按期竣工，承包人每延误一天，发包人先行扣除承包人5000元的工期违约金；如超过10个日历天仍不能竣工的，发包人有权随时与承包人解除本合同，有权拒绝支付剩余工程款，并勒令其退场，同时扣除全部履约保证金，且有权要求承包人按照本合同总金额30%承担违约金，并赔偿由此对发包人造成的全部损失。发包人并有权另行委托其他承包人完成本承包人未完成的工程。另行委托所需要的费用以及发包人由此而增加的开支经发包人确认后全部由本承包人承担。延期的工期计算以发包人和监理人书面确认的工期时间为准。

- 发包人根据本合同约定或法律规定终止或解除本合同的，除本合同另有约定外，还有权要求承包人承担合同总金额10%的违约金，同时应立即退场，并赔偿由此对发包人造成的全部损失，承包人应无条件立即退场。

- 承包人因违反本合同约定应当向发包人支付违约金或罚款等款项的，发包人有权从应当支付给承包人的工程款等款项中直接扣除。违约金不足以弥补发包人损失（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等）的，承包人还应进行赔偿。

### 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  按通用合同条款16.2.2条执行，如本合同专用合同条款中有专门约定的，按约定执行。

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用合同条款16.2.3条执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  免费。

# 17. 不可抗力

## 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形/。

## 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

# 18. 保险

## 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

- 承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程等一切险，保险费由承包人全部承担并支付，其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容按国家及河南省相关规定执行。 （2)承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。(3)承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。(4)在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义投保第三者责任险，保险费由承包人全部承担并支付，其保险费率、保险金额等有关内容按国家规定执行。(5)由于负有本合同约定投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由本合同约定负有投保义务的一方当事人支付。(6)因施工引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。自身的财产及施工现场内的自身员工的人员伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害，均由承包人负责其费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

## 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

# 20. 争议解决

## 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意

## 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向  项目所在地   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地     人民法院起诉。

# 21.其他补充条款

①承包人应对本工程施工制定出相应安全措施，还要对职工进行安全教育；凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。承包人施工期间应设置必要的安全警示措施，包括但不限于安全警示牌、警戒线、安全提醒标语等，防止人员踩踏摔伤等情况。

②承包人施工期间应设置信息公示牌，信息公示牌内容至少包含工程基本信息、各项制度、管理人员名单及监督电话、施工计划、施工进度等内容。

③承包人有义务负责对发包人后期设备使用管理人员进行专业技能的培训，直至达到正常使用管理的水平。

④在材料、设备采购、试验、检验过程中发包方有权进行现场监督。

⑤发包人已告知承包人场地现有管道系统复杂。承包人应在收到设计图纸、造价清单及其他相关文件后，进行仔细审核和校对，并在项目开工前组织的图纸会审中提出所有疑问。若在施工过程中，因承包人未履行前述审核义务（包括但不限于未能在图纸会审中提出基于发包人提供资料的合理疑问），导致发现设计文件或造价清单存在缺项或漏项问题，则承包人应自行承担因此产生的相关费用。

⑥发包人委托的审计机构出具结果为最终结算依据，承包人不得异议。

⑦本合同及相关文件对同一事项约定不一致时，以对发包人更有利的条款为准。

⑧双方确认本合同载的联系方式（联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址）准确无误，如有变更应以书面方式及时通知另一方。由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另一方，以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收，则相关通知或文件自寄送或发送后第5日视为送达之日。以电子邮件形式发送的，邮件一经成功发送即视为有效送达。司法机关法律文书的送达同此规则。

附件1

《材料、设备品牌（厂家）选择范围》

| 序号 | 材料名称 | 推荐（或相当于）厂家及品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 中联、海螺、天瑞、孟电、同力 |
| 2 | 电线、电缆 | 江南、金水、明超、郑州市第三电缆 |
| 3 | 墙地砖 | 马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎、诺贝尔、冠珠陶瓷 |
| 4 | 石塑地板 | 圣象、肯帝亚、华丽、美喆、得嘉 |
| 5 | 石膏板 | 龙牌、杰科、杰森 |
| 6 | 铝扣板 | ‌奥普、欧普、友邦、法狮龙、品格 |
| 7 | 龙骨 | 龙牌、杰科、泰山、可耐福 |
| 8 | 艺术漆 | 立邦、嘉宝莉、美涂士、三棵树、卡百利 |
| 9 | 防水涂料 | 德高、科顺、东方雨虹、西卡、立邦 |
| 10 | 木质门 | TATA、美心、梦天、霍尔茨 |
| 11 | PPR管 | 联塑、伟星、索邦管业 |
| 12 | 橡塑海绵管壳 | 华美橡塑、阿乐斯、赢胜、杜肯 |
| 13 | 灯具 | 欧普、雷士、佛山照明、松下 |
| 14 | 监控摄像头 | 海康威视、大华、天地伟业 |
| 15 | 开关插座面板 | 公牛、西门子、欧普、雷士 |
| 16 | 五金卫浴 | 恒洁、箭牌、TOTO |
| 17 | 配电箱 | 正泰、德力西、施耐德、公牛 |

附件2

工程质量保修书

发包人（全称）：中国人民银行郑州培训学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

供热与供冷系统（空调系统）、管道安装及设备安装工程、电气管线、给排水（生活冷、热水，管道安装及设备安装工程、装修工程、屋面及室内防水工程等招标文件中所列全部内容。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.屋面及室内防水工程5年；

2.供热与供冷系统（空调系统）、管道安装及设备安装工程2年；

3.电气管线、给排水（生活冷、热水，消防水等）管道、管道安装及设备安装工程2年；

4.其他项目2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由乙方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：           法定代表人或委托代理人(签字)：

地  址：                                  地  址：

电  话：                                  电  话：

附件3

承包人主要施工管理人员表

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职称专业 | 证书名称 | 注册证号 | 专业 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价师 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

履约验收方案

一、验收主体

采购人（需求部门）      行政事务部

采购人（需求部门）拟邀请（☑本项目供应商 ☑第三方专业机构  □专家   □服务对象 ）

# 二、验收时间：自验收申请提交起7个工作日内。

# 合同履行期限：自合同签订之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

- 验收方式：  一次性验收

- 验收准备：验收前制定验收实施计划，并按验收实施计划组织开展验收。

# 五、验收程序：由行政事务部、会计财务部、学员服务部、办公室、宣传群工部、纪委办公室派遣工作人员共同组成验收小组进行验收。

# 六、验收内容   工程量完成情况、工程质量、合同履约情况、技术和商务要求的履约情况 。

# 七、验收标准  参照国家相关工程验收规范以及采购合同内容。

# 八、验收结论：出具验收报告，并由供应商书面认定。

第五章 评审办法

一、资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |  |
| 1-1 | 具有独立承担民事责任能力 | 供应商响应文件中提供法人或者其他组织的营业执照或其他相关证明文件加盖公章，自然人需提供身份证明。 |
| 1-2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商响应文件中提供2025年度经审计的财务报告（财务审计报告应具有2名及以上注册会计师盖章和签字）复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函复印件，加盖公章。 |
| 1-3 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商在响应文件中提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函，加盖公章。 |
| 1-4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商响应文件中提供自2026年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件的复印件，加盖公章。 |
| 1-5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商响应文件中提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明，加盖公章。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性企业视同中小企业）,供应商必须为中小企业（提供中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函）。 |
| 3 | 供应商信用记录查询 | 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的采购活动； 查询渠道：“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。 信用查询的时间 信用信息截止时间点：评审结束之前； 信用查询时间：在提交响应文件截止时间至评审结束之前进行查询。 信用查询记录方式： 采购人或采购代理机构将根据要求进行查询，供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 |
| 4 | 供应商不得存在的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商响应文件中提供承诺函，加盖公章。 |
| 5 | 本项目的特定资格要求需提供资料 | 1.供应商提供建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件，有效的安全生产许可证复印件； 2.提供拟派项目经理须建筑工程专业二级及以上注册建造师证书复印件，有效的安全生产考核合格证证书复印件，未担任其他在建工程项目的项目经理的承诺书，及供应商为其缴纳的2026年1月1日以来任意月份的社保证明和合同复印件。 |
| 6 | 其他 | 根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规(2024)7号)规定，供应商参加本项目所用的资质项在全国或发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台网站中，资质状况被标注“资质异常”或“注册人员不足”的，按无效响应处理。（如在发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，视为“未被发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常或注册人员不足”）；供应商须同时提供承诺书(格式自拟)、全国建筑市场监管公共服务平台或发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台查询结果； 查询时间：在提交响应文件截止时间至评审结束之前进行查询。 查询记录方式：采购人或采购代理机构将根据要求进行查询，供应商查询记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 |

注：1.审查项目有一项不满足则结论为不合格。

2.供应商应根据竞争性磋商文件要求资格条件提供上述资格证明文件，否则将影响供应商资格审查结果。

二、符合性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（或负责人）身份证明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的法定代表人（或负责人）身份证明书。 |
| 2 | 法定代表人（或负责人）授权委托书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的法定代表人（或负责人）授权委托书。 如果未进行授权，可不提供。 |
| 3 | 保证承诺书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《保证承诺书》。格式见《响应文件格式》。 |
| 4 | 响应报价 | 响应报价未超过竞争性磋商文件规定的项目预算金额或最高限价。 |
| 5 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价。 |
| 6 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认。（如有） |
| 7 | 报价合理性 | ①报价合理，且供应商的报价不属于异常低价提交响应文件（响应）所列情形中任意一种； ②供应商的报价属于异常低价提交响应文件（响应）所列情形中任意一种，且磋商小组发出价格澄清后，能够及时回复且磋商小组审查后认可其报价合理的。 |
| 8 | 响应文件有效期 | 响应文件中承诺的响应文件有效期满足竞争性磋商文件中载明的提交响应文件有效期。 |
| 9 | 响应文件签字、盖章 | 按照竞争性磋商文件的要求，签字盖章。 |
| 10 | 工期 | 150日历天。 |
| 11 | 缺陷责任期 | 自工程通过竣工验收合格之日起24个月。 |
| 12 | 质量标准 | 合格，满足国家相关质量验收标准。 |
| 13 | 付款方式 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 14 | 其他实质性要求 | 采购文件中规定的其他实质性要求。 |

注：1.审查项目有一项不满足则结论为不合格。

2.供应商应根据竞争性磋商文件要求提供证明材料，否则将影响供应商审查结果。

三、评审标准表

| 条款内容 | 评审因素 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 （100分） | 分值构成 | 报价部分（40分） 技术部分（35分） 综合部分（25分） |
| 报价部分（40分） | 磋商报价（40分） | 评审报价得分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件实质性要求且最后报价扣除后最低的为评审基准价，但是在评审过程中需要考虑以下异常低价审查程序和价格扣除标准，符合扣除的需要扣除后作为评审价格进行计算。 1.报价得分=（评审基准价/评审报价）×40。 2.本项目最后报价扣除前中出现本章总则中异常低价情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序。 3.供应商在接到磋商小组的通知后，未在规定的时间内提交最后报价的，按无效响应处理，磋商小组将不再评审该供应商递交的响应文件。 报价得分按四舍五入，保留小数点后两位。 |
| 技术部分 （35分） | 施工组织设计（35分） | 主要施工方案与技术措施（6分） 本项评审因素需要包含的具体内容有①工程特点、②施工重点与难点、③结构加固专向施工方案、④施工工艺、⑤施工机械、⑥进场施工机械配置。包括以上6项内容的得6分，每缺少一项内容扣1分；单项内容中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，单项最多扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 质量管理体系与措施（9分） 本项评审因素需要包含的具体内容有①组织机构、②指挥系统、③质量监控系统、④联络协调系统、⑤质量管理体系、⑥施工技术标准、⑦施工质量检验制度、⑧综合施工质量水平评定考核制度、⑨施工措施。包括以上9项内容的得9分，每缺少一项内容扣1分；单项内容中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，单项最多扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 安全管理体系与措施（6分） 本项评审因素需要包含的具体内容有①安全生产保障体系、②安全管理制度、③安全管理目标、④全员安全责任制、⑤现场安全管理组织机构、⑥人员配备。包括以上6项内容的得6分，每缺少一项内容扣1分；单项内容中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，单项最多扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 施工材料（3分） 本项评审因素需要包含的具体内容有①拟采用的所有材料需满足采购人有关主材（材料）要求、②提供材料质量、性能等特点描述、③正规品质厂商生产的合格产品的材料清单。包括以上3项内容的得3分，每缺少一项内容扣1分；单项内容中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，单项最多扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 工程进度计划与措施（3分） 本项评审因素需要包含的具体内容有①施工进度计划图；②针对可能影响进度的因素提出具体保障措施；③进度滞后纠偏机制。包括以上3项内容的得3分，每缺少一项内容扣1分；单项内容中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，单项最多扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（3分） 本项评审因素需要包含的具体内容有①施工总平面图布置、②现场施工区、生活区、办公区等设置、③施工现场扬尘治理方案措施。包括以上3项内容的得3分，每缺少一项内容扣1分；单项内容中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，单项最多扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（3分） 本项评审因素需要包含的具体内容有①新工艺、新技术、新材料②新设备（含工器具、智能设备等）、③应用BIM技术优化施工。包括以上3项内容的得3分，每缺少一项内容扣1分；单项内容中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，单项最多扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理（2分） 本项评审因素需要包含的具体内容有①施工现场实施信息化监控②数据处理系统布置。包括以上2项内容的得2分，每缺少一项内容扣1分；单项内容中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，单项最多扣1分，扣完为止。 |
| 综合部分 （25分） | 企业业绩（7分） | 供应商提供自2023年7月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，每提供一份得1分，最多得7分。 注：响应文件中供应商应提供中标通知书、合同协议书、竣工验收报告。项目经理业绩与企业业绩可重复计算。 |
|  | 项目经理业绩（5分） | 拟派项目经理2023年7月1日以来（以签订合同时间为准）已完成的与本项目类似的工程业绩,每提供一份合同得1分，最多得5分。 注：响应文件中供应商应提供中标通知书、合同协议书、竣工验收报告。项目经理业绩与企业业绩可重复计算。 |
|  | 项目管理人员（3分） | 项目人员配备齐全，应包含施工员、质量员、安全员、材料员、预算员需具有有效的岗位证书（岗位证书的名称可以不完全一致，只要是表达的是同一岗位证书即可），提供齐全的得3分，不齐全不得分；需提供合同、相应职称、岗位证书以及本公司为其缴纳的社保证明。 |
|  | 企业认证体系（3分） | 具有有效的质量体系认证证书； 具有有效的环境管理体系认证证书； 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书； 每提供一份得1分，最高得3分；需提供证书复印件和《全国认证认可信息公共服务平台》查询结果网页截图。 |
|  | 政策体现 （2分） | 供应商提供所投产品由国家认可的认证机构出具的节能产品认证(除强制采购节能产品外)和环境标志产品认证证书扫描件的，每提供一份证书扫描件得 0.5分，最多得2分。 《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》详见附件1。 |
|  | 服务承诺及其他综合实力（5分） | 1.提供关键人员在岗、安全施工、不拖欠农民工工资等方面的承诺及措施。提供质量保修期内/外的承诺及措施，以及针对本项目的其他优惠条件。 以上内容齐全且针对本项目，符合本项目实际需求的得3分； 每缺少一项内容或内容明显错误或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，扣完为止。本项最多得分3分。 2.供应商施工期间需严格落实“‘人证合一’现场考勤管理制度”，并提供考勤样表及处罚方案。供应商应提供采用的考勤记录样表；对未落实考勤制度或弄虚作假行为的内部处理方案。以上内容齐全且针对本项目，符合本项目实际需求的得2分；每缺少一项内容或内容明显错误或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，扣完为止。 |
| 【注：“缺陷”是指：标准规范等描述错误的内容；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称，实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、不利于项目实施、前后内容互相矛盾的情形；存在不可能实现的夸大情形；内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。】 |  |  |

四、总则

（一）评审参照依据

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3.《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号；

4.《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号；

5.《政府采购评审专家管理办法》；

6.《河南省政府采购评审专家管理实施办法》；

7.法律法规的相关规定；

8.本项目竞争性磋商文件；

9.竞争性磋商小组判断响应文件的有效性应仅基于国家的相关法律法规、本项目的竞争性磋商文件、供应商的响应文件本身内容而不靠外部证据；

10.竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

（二）评审原则

1.磋商将在严格保密的情况下进行。

2.磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的磋商程序、评审方法和评审标准进行磋商及评审。

3.在评审、磋商、推荐成交候选供应商名单过程中，磋商小组成员有不同意见时，由磋商小组集体研究，按照少数服从多数的原则确定。

（三）组建磋商小组

1.采购人与采购代理机构将按照有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

2.磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。具体成员人数见：供应商须知前附表。

在成交人确定前，有关人员对磋商小组成员名单必须严格保密，与供应商有利害关系的人员不得进入磋商小组。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

3.参加评审的人员应严格遵守国家有关保密的法律法规和规定，并接受有关部门的监督。

4.根据相关法律法规的规定，参加评审的有关人员应对整个磋商、评审过程保密，不得泄露。

5.磋商小组成员应按规定的程序进行磋商及评审，对个人的评审意见承担法律责任。

6.磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商并对其响应文件进行评审。

7.供应商对评审专家施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

（四）评审准备工作

1.回避情况自查：评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人、采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

2.回避情形：评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或者实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（4）本项目采购代理机构工作人员。

（5）本项目各级财政部门政府采购监督管理工作人员。

（6）本项目论证的专家。

3.核对采购人代表和评审专家身份。

4.进行签到登记。

5.组织评审专家推选磋商小组组长，采购人代表不得担任磋商小组组长。

6.磋商小组成员阅览竞争性磋商文件及响应文件。

（五）评审程序如下：

1.资格审查工作；

2.符合性审查工作；

3.澄清；

4.磋商；

5.最后报价；

6.详细评审；

7.出具评审报告。

（六）资格审查

1.磋商小组根据《资格审查表》中规定的审查因素和审查内容，对供应商进行资格审查，并形成资格审查评审结果。供应商的响应文件中有任何一项不符合《资格审查表》要求的，提交响应文件无效。资格审查要求详见本章《资格审查表》。

2.未通过资格审查的响应文件不能进入下一阶段评审，其响应文件将被认定为无效响应文件。

（七）符合性审查

1.磋商小组根据《符合性审查表》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应竞争性磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商的响应文件中有任何一项不符合《符合性审查表》要求的，提交响应文件无效。符合性审查要求详见本章《符合性审查表》。

2.磋商小组将对符合资格条件的响应文件进行符合性审查。符合性审查是指磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查并形成符合性审查结果，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。供应商应当按照竞争性磋商文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的响应文件不能进入下一阶段评审，其响应文件将被认定为无效响应文件；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

3.特殊情况

采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，通过资格审查的供应商不足2家的，不得进入下一阶段评审。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（八）响应文件的澄清、磋商、最后报价

1.澄清

（1）在评审过程中，磋商小组可以以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，作出必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清文件将作为响应文件内容的一部分。磋商小组不接受供应商主动提出对响应文件的澄清、修改、更正、说明、解释。

（2）磋商小组要求供应商对响应文件进行澄清、说明或者补正的将向供应商发出，供应商在收到该要求后，应在磋商小组要求的时间内做出相应的回复，如果磋商小组在规定的时间内没有收到供应商的回复则视为该供应商没有回复。

（3）供应商不按磋商小组的要求进行回复的，或者不能在规定时间内作出回复的，或者回复内容不被磋商小组认可的，磋商小组可以否决其响应文件。

（4）供应商应当在磋商中根据需要进行文件答疑澄清等。

（5）供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（6）供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分并取代响应文件中被澄清的部分。

2.磋商

（1）竞争性磋商文件不能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组所有成员应当集中与供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，如果发生，磋商小组将同时通知所有参加磋商的供应商。

3.最后报价

（1）竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在磋商小组要求的时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据评审进度另行通知。

（2）竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求所有实质性响应的供应商在磋商小组要求的时间内提交最后报价。

（3）供应商在接到磋商小组的通知后，未在规定的时间内提交最后报价的，视为该供应商退出磋商。磋商小组将不再评审该供应商提交的响应文件。

（4）供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应文件无效。

（5） 如果供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件无效。

（6） 提交最后报价且响应文件有效的供应商不得少于3家；采购标的如果属于“市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）”，提交最后报价且响应文件有效的供应商可以为2家。

（7）供应商的最后报价应包含竞争性磋商文件要求的全部内容，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且以最后报价为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价有算术错误的，其风险由供应商承担。

4.政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序：

4.1最后报价低于全部最后报价平均值65%的，即最后报价＜全部最后报价平均值×65%；

4.2最后报价低于次低最后报价65%的，即最后报价＜次低最后报价×65%；

4.3最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价＜采购项目最高限价×65%；

4.4磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.5属于上述四种情形中任一情形的，磋商小组应当启动异常低价审查，向供应商发起价格澄清，要求相关供应商在磋商小组要求的时间内对提交最终价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第三种情形，供应商已随提交响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

4.6磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

4.7异常低价审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 供应商在提交最后报价之前，可以根据自身情况退出磋商。

（九）无效提交响应文件的规定

1.在评审中，根据竞争性磋商文件的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否满足竞争性磋商文件的实质性要求（允许在磋商环节变动的除外）。供应商不得通过澄清、补充、修改或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件满足竞争性磋商文件的要求。磋商小组确定响应文件是否满足竞争性磋商文件的要求只根据竞争性磋商文件要求、响应文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。

2.如果响应文件不满足竞争性磋商文件的实质性要求（允许在磋商环节变动的除外），其响应文件将作为无效响应文件处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其满足竞争性磋商文件的要求。

3.如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应文件：

3.1 响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

3.2 报价超过了竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.3 不满足竞争性磋商文件中《资格评审表》规定要求的；

3.4 不满足竞争性磋商文件中《符合性评审表》规定要求的；

3.5 属于供应商之间串通，或者依法被视为供应商之间串通；

3.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效提交响应文件处理。

3.7 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.8 属于法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他无效提交响应文件情形的。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通提交响应文件，其响应文件无效：

4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理提交响应文件事宜；

4.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4 不同供应商的响应文件异常一致或者提交响应文件报价呈规律性差异；

4.5 不同供应商的响应文件相互混装。

5.依据《河南省财政厅关于防范供应商串通提交响应文件促进政府采购公平竞争的通知》｛豫财购﹝2021﹞6号｝文件中的相关规定，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其提交响应文件无效：

5.1 不同供应商的电子提交响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的(如有）；

5.2 不同供应商的提交响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

5.3 不同供应商的提交响应文件由同一电子设备打印、复印；

5.4 不同供应商的提交响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

5.5 不同供应商提交响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；

5.6 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

5.7 不同供应商提交响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

5.8 其他涉嫌串通的情形。

（十）详细评审

1.磋商小组将按照竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审。

2.评审方法

2.1 本项目采用的评审方法为：

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审最终得分最高的供应商为成交候选人的评审方法，见《评审标准》，竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审的依据。

最低评审价法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且评审报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

3.评审价是指供应商的提交响应文件最终报价在按照本章规定的算术修正和落实政府采购政策需进行价格扣除后的价格。

4.除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对供应商的提交响应文件最终价格进行任何调整。

5.磋商小组将根据评分标准，对通过资格审查、符合性审查的响应文件，进行综合评分。所有评委打分的算术平均值作为供应商的最终得分，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.具体评审标准详见本章《评审标准表》

（十一）出具评审报告

### 1.采用综合评分法时，确定成交候选人名单的方式：

1.1 采用综合评分法时，评审结果按评审后供应商最终得分由高到低的顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审最终得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。磋商小组将根据各供应商的评审排序，向采购人推荐本项目（各采购包或标段）三名成交候选人名单，或者根据采购人委托直接确定成交人。

评审价是指供应商的提交响应文件总报价在按照本章规定落实政府采购政策需要进行价格扣除后的价格。

如果供应商（或提供的产品）不符合本章落实政府采购政策需要进行价格扣除的条件则评审价是指供应商的提交响应文件总报价。

1.2 成交候选人并列时的处理方式

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

### 2.核对评审结果

2.1 磋商小组对评审、汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、评审价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核，发现问题的及时进行修正。

### 3.磋商小组编制评审报告

3.1 磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

3.2 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

3.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（十二）评审中应执行的政府采购政策

### 1.落实政府采购政策价格调整的文件依据：

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 ｛财库〔2020〕46号｝；

1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

1.4 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

1.5 《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》 豫财购〔2022〕5号。

### 2.节能环保的政府采购政策文件依据

3.1 《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

3.2 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）；

3.3 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）；

3.4 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

### 3.对强制节能产品的要求

3.1 根据要求，提交响应文件产品如有属于“节能清单”成交记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”证书中应当明确产品名称及规格型号；未提供或未按要求提供的按无效提交响应文件处理。

3.2 对于提交响应文件产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书（证书中应当明确产品名称及规格型号）的给予优先采购。

采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评审时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现。

### 4.其他政府采购政策要求：无。

第六章  响应文件格式

中国人民银行郑州培训学院二号培训楼修缮改造项目（四层五层及三层北区）

响 应 文 件

项目编号：ZPJC-2026-010

供应商：                             （加盖单位公章）

法定代表人或负责人或委托代理人：     （签字或加盖个人章）

日    期：    年    月    日

目    录

第一部分  资格证明文件

1.供应商须知前附表要求的资格证明文件

1-1、法人或者非法人组织的营业执照或其他证明文件或自然人的身份证明

1-2、财务状况报告或资信证明或担保函

1-3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

1-4、依法缴纳税收和社会保障资金的记录

1-5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1-6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函

2.中小企业声明函

2-1  供应商为中小企业声明函

2-2  供应商为监狱企业声明函

2-3  供应商为残疾人福利性单位声明函

3.本项目的特定资格要求需提供资料

注：目录需根据响应文件编制内容添加详细页码。

1.供应商须知前附表要求的资格证明文件

1-1、法人或者非法人组织的营业执照或其他证明文件或自然人的身份证明

供应商应提供资料：

1.提供有效的营业执照或其他证明文件的复印件，加盖公章。

2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件，加盖公章。

1-2、财务状况报告或资信证明或担保函

供应商应提供的资料：

1.提供2025年度经审计的财务报告（财务审计报告应具有2名及以上注册会计师盖章和签字）复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，复印件加盖公章。

说明：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会〔2001〕1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

1-3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

承诺函

致： （填写采购人名称）

我单位参加本次采购活动，承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商：                            （加盖单位公章）

日  期：    年   月   日

1-4、依法缴纳税收和社会保障资金的记录

供应商应提供资料：

1.提供自2026年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件的复印件，加盖公章。

1-5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

致： （填写采购人名称）

我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如发现我单位提供的书面声明不属实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。同意取消我单位参与本项目政府采购活动的资格，并将承担相关法律责任。

特此声明。

供应商：                            （加盖单位公章）

日  期：   年   月   日

1-6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函

致： （填写采购人名称）

我单位与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同项下的政府采购活动，特此承诺。

供应商：                            （加盖单位公章）

日  期：   年   月   日

2.中小企业声明函

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2-1  供应商为中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.        （标的名称）           ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1 ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）           ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

建筑业大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |

大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2-2  供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）负责实施的工程。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占共同提交响应文件协议合同总金额的比例为       。（非联合体提交响应文件，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                           （加盖单位公章）

法定代表人或负责人：               （签字或加盖个人章）

日  期：   年   月   日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于监狱企业的不需要提供。

2-3  供应商为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （填写采购人名称）  的  （填写本次采购的项目名称） 采购活动由本单位承担工程，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                            （加盖单位公章）

法定代表人或负责人：                （签字或加盖个人章）

日  期：   年   月   日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

3.本项目的特定资格要求需提供资料

（1）供应商提供建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件，有效的安全生产许可证复印件；

（2）提供拟派项目经理须建筑工程专业二级及以上注册建造师证书复印件，有效的安全生产考核合格证证书复印件，未担任其他在建工程项目的项目经理的承诺书，及供应商为其缴纳的2026年1月1日以来任意月份的社保证明和合同复印件。

（3）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的采购活动；

查询渠道：“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。

（4）根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规(2024)7号)规定，供应商参加本项目所用的资质项在全国或发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台网站中，资质状况被标注“资质异常”或“注册人员不足”的，按无效响应处理。（如在发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，视为“未被发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常或注册人员不足”）；供应商须同时提供承诺书(格式自拟)、全国建筑市场监管公共服务平台或发证机关所在省建筑市场监管公共服务平台查询结果；以上查询结果均须显示查询日期，查询日期为公告发布之后至响应文件提交截止时间前。

第二部分  商务及技术文件

1.法定代表人（或负责人）身份证明书

2.法定代表人（或负责人）授权委托书

3.保证承诺书

4.响应函

5.报价一览表

6.已标价工程量清单

7.商务条款偏离表

8..施工组织设计

9.企业业绩

10.项目经理业绩

11.人员配备

12.服务承诺及其他实质性承诺

13.竞争性磋商文件其他要求及供应商认为需要提供的其他相关资料

1.法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

供应商名称：                       单位性质：

供应商地址：

成立时间：     年     月     日   经营期限：

姓名：         性别：     年龄：      职务：      系                （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

此处应附法定代表人（或非法人组织负责人）身份证（正反面）的复印件。

供应商：                   （加盖单位公章）

详细通讯地址：

电  话：                       电子邮箱：

日    期：   年   月   日

注：自然人参加提交响应文件的无需提供。

2.法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

本人        （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人），现委托        （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，参加（填写：项目名称、项目编号）的提交响应文件，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。代理人无权转让委托权。

委托期限：	自本授权委托书签署之日起至提交响应文件有效期届满之日止。

此处应附代理人身份证（正反面）的复印件

供应商：                             （加盖单位公章）

法定代表人或负责人：                  （签字或加盖个人章）

代理人：  （签字或盖个人章）

代理人工作单位：

代理人详细通讯地址：

代理人联系电话： （填写手机号码）    代理人电子邮箱：

日    期：    年   月   日

说明：1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.自然人、法定代表人（或非法人组织负责人）参加提交响应文件的无需提供本

授权委托书。

3.保证承诺书

致：（填写采购人及采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （填写：项目名称、项目编号）的提交响应文件，作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

（一）我单位完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在收到竞争性磋商文件之日起或竞争性磋商公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加提交响应文件以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（二）我单位参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（三）我单位在此申明：保证本次响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

（四）如本项目评审过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果（如提供样品）。

（五）如果存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

1.我单位在提交响应文件有效期内撤销响应文件的；

2.我单位在采购人确定成交人以前放弃成交候选人资格的；

3.由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

4.由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

5.我单位在响应文件中提供虚假材料；

6.我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.在提交响应文件有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任。

供应商：                        （加盖单位公章）

法定代表人或负责人或委托代理人：             （签字或加盖个人章）

地  址：

电  话：

电子邮箱：

日    期：   年   月    日

4.响应函

致： （采购人及河南招标采购服务有限公司）

我方获取了（填写：项目名称、项目编号）的竞争性磋商文件，已经详细审查竞争性磋商文件的全部内容，现委托代理人（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（名称、地址）参加该项目的提交响应文件活动并按要求提交响应文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿意按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，提供完成竞争性磋商文件规定的全部工作，提交响应总报价为（大写）       元人民币（小写RMB￥：       元）；工期为      ；质量要求为：       。严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

（2）本提交响应文件有效期为自提交响应文件截止之日起          个日历日。

（3）除响应文件中列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。如果我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。

（4）采购标的中如有被列入国家强制性产品认证目录的产品，我方保证已获得强制认证产品的认证证书，我方愿提供竞争性磋商文件中要求的相关文件资料。

（5）我方已经详细审查了全部竞争性磋商文件，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清（或质疑）的问题，我们同意按竞争性磋商文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我方同意提供按照采购人可能要求的与其提交响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的提交响应文件或收到的任何提交响应文件。

（7）按照竞争性磋商文件的规定，在收到成交通知书时以银行转账、汇票或现金的形式向采购代理机构一次性支付采购代理服务费，否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

（8）如我方成交，我方将在竞争性磋商文件中规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。完全理解并无条件承担成交后不依法与采购人签订合同的法律后果。

（9）我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任和义务。

（10）我方在此声明，所提交的响应文件中所有内容及资料均真实、有效、准确。如有弄虚作假情况出现，愿意按照竞争性磋商文件中的相关规定承担责任。

（11）其他补充条款（如有）：                        。

与本次提交响应文件有关的正式通讯地址：

详细地址：

固定电话：                  委托代理人移动电话：

电子邮箱：

供应商：                       （加盖单位公章）

法定代表人或负责人或委托代理人：            （签字或加盖个人章）

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

日期：   年   月   日

5.报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| 响应范围 | 按竞争性磋商文件要求 |  |  |  |  |  |
| 响应总报价 | 大写： |  |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| 响应文件有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 职业资格 |  | 编号 |  |
| 其他声明 |  |  |  |  |  |  |

说明：此表中，响应总价应和已标价工程量清单的总价相一致。

供应商：                            （加盖单位公章）

法定代表人或负责人或委托代理人：             （签字或加盖个人章）

日    期：     年    月    日

6.已标价工程量清单

备注：已标价工程量清单按采购人发布的“工程量清单”中的相关清单表格格式及《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）要求填写。

7.商务条款偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条款 | 竞争性磋商文件的商务条款要求 | 响应文件的商务条款响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |  |
| 2 | 缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 响应文件有效期 |  |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |

供应商：                               （加盖单位公章）

法定代表人或负责人或委托代理人：        （签字或加盖个人章）

日  期：  年   月   日

8.施工组织设计

1.供应商编制施工组织设计的要求：供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案与技术措施

（2）质量管理体系与措施

（3）安全管理体系与措施

（4）环境保护管理体系与措施

（5）工程进度计划与措施

（6）资源配置计划

（7）建筑材料

（8）成品保护的管理措施和承诺

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本标段的主要施工设备表

附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工平面图

9.企业业绩

| 序号 | 合同甲方 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：后附合同复印件，加盖公章。

10.项目经理业绩

| 序号 | 合同甲方 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：后附业绩合同及能显示项目经理信息的证明材料复印件加盖公章。

11.人员配备

拟派入本项目的人员情况表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 学历 | 在本项目中拟担任的工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：后附相关人员证书、社保复印件及与供应商签订的劳动合同加盖公章。

12.服务承诺及其他实质性承诺

由供应商根据竞争性磋商文件要求及自身情况提供相应资料。

13.竞争性磋商文件其他要求及供应商认为需要提供的其他相关资料

附件1：

节能产品政府采购品目清单

环境标志产品政府采购品目清单

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司 |